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Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro


Nr. 18958/16.12.2015
I N V I T A Ţ I E

 PENTRU DEPUNERE OFERTĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE LUCRARI RK INSTALATIE INCALZIRE INSP - INVESTITII
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze Lucrari reparatii capitale instalatie incalzire INSP,  prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.
Lucrarile se încadrează în următorul cod CPV: 45232141-2 
Conditii contract: 

1.Se va incheia un contract de executie lucrari, cu un singur operator economic.

2.Lucrarile se vor efectua la sediul INSP, conform descrierii din caietul de sarcini.

3.Termenul de executie al lucrarilor: 8 zile de la semnarea contractului  
4.Constituirea garantiei de buna executie in cuantum de 10% din valoarea finala fara TVA a contractului.

5.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. Oferta financiara se va completa cu pretul total al lucrarii, in lei fara TVA.  
6.Plata pentru aceste lucrari se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
4. Fisa de informatii generale a operatorului si declaratia de IMM dupa caz.

5. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

6. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.
Criterii adjudecare: 
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte:
21.12.2015 ora 10.00
Informatii suplimentare:

1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 21.12.2015 ora 10.00 in plic la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica, propunerea finaciara conform model anexat si documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini.
4. Operatorul economic castigator va avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in termen de 2 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz contrar autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator. 
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

6. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0740.063.925
Documente anexate:

· Model fisa informatii generale
· Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

· Model oferta financiara 

· Model declaratie sanatate si securitate in munca

ATENTIONARE:

Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in catalogul electronic astfel: 

· sub codul CPV: 45232141-2, cu denumirea “Lucrari RK instalatie incalzire INSP”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.

DIRECTOR GENERAL                                  COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE            

Dr. Dan Mihai Marius                                                           Doina Obreja                            

Ofertant








    .....................................

      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 



	Anul
	Valoare

Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI



	2012
	
	
	

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.
Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare.

b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, conform anexei.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 

IN CADRUL INSTITUTIEI

	Nume Prenume
	Functie

	Dan Mihai Marius
	Director general

	Sementov Gabriel
	Director gen adj. Economic

	Obreja Doina Carmen
	Presedinte comisie evaluare

	Vintila Daniela
	Membru comisie evaluare

	Despa Gheorghe
	Membru comisie evaluare

	Raduca Tatiana
	Membru comisie evaluare

	Mitroi Gabriela
	Membru comisie evaluare

	Sova Gheorghe
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Mates Remus
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Fera Bogdan Alexandru
	Membru de rezerva comisie evaluare


Operator Economic

..........................

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului
 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam.............. (denumirea lucrarilor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia lucrarilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Operator Economic      







..........................

(denumirea)

declaratie privind SANATATE SI SECURITATEA IN muncA
Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa prestez....................................... pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu modificarile ulterioare.

De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

CAIET  DE SARCINI
 
            Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          
În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrari inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
 
1. OBIECTUL ACHIZITIEI

Denumirea: LUCRARI DE REPARATII CAPITALE INSTALATIE DE INCALZIRE INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, cu sediul in Str.Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5, Bucuresti.

LOCATIA in care se va efectua lucrarea este : Str.Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5, Bucuresti.

2. SPECIFICATII TEHNICE - LUCRARI DE REPARATII CAPITALE INSTALATIE 

                                                      DE INCALZIRE , inlocuire 216 mL tevi.

            Operatiile care se vor efectua sunt urmatoarele:

	DENUMIRE OPERATII
	Cantitate totala; timp

	Demontat tevi vechi
	1 ans.

	Taiere tevi la pozitie  
	1 ans.

	Montare si demontare schela
	24 ore

	Montare suporti sustinere tevi
	1 ans.

	Montare tevi la pozitie  
	216 mL

	Sudare tevi si elemente de legatura  
	216 mL

	Grunduire  
	216 mL

	Efectuare probe de presiune
	216 mL


Materialele necesare sunt urmatoarele:

	DENUMIRE PRODUS
	U.M.
	Cantitate

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  8''


	BUC
	2

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  6''


	BUC
	4

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  5''
	BUC
	4

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  4''


	BUC
	6

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  3''


	BUC
	6

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  2 1/2''
	BUC
	6

	TEAVA NEAGRA MEDIE (capete plane), bara  de 6 mL si  2 ''


	BUC
	8

	Fitinguri, coturi,teuri, reductii de diferite marimi
	BUC
	100

	Elemente sustinere tevi (profile metalice, ancore strapungere, elemente de fixare)


	   BUC
	40

	MATERIALE AUXILIARE SUDARE 

(sarma, electrozi)


	KG
	30

	Oxigen si

Acetilena


	BUC
	2 

2

	Grund


	KG
	10


Valoarea totala estimata ( manopera si materiale) pentru LUCRARI DE REPARATII CAPITALE INSTALATIE  DE INCALZIRE este de 37.900 lei fara TVA. 
3.TERMENUL DE EXECUTIE     Termenul de executie  este  de 8 zile de la semnarea  contractului de lucrari de ambele parti si constituirea garantiei de buna executie.
 4. GARANTIA  ACORDATA  LUCRARILOR – 24 luni

    Calitatea lucrarilor va fi cea stabilita în standardele în vigoare, atestată de certificate de calitate.  În certificatul de calitate se va menţiona şi termenul de garanţie a lucrarilor executate.

    Ofertantul câştigător răspunde pentru calitatea lucrarilor efectuate, în termenul de garanţie a lucrarilor executate. 

     Perioada de garanţie a lucrarilor  decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

     În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
    Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

5. MASURI  DE  PROTECTIA  MUNCII  SI  PSI  


Pe perioada executiei lucrarilor se vor respecta urmatoarele reglementari: Norme de protectia muncii şi Legea de protectia muncii (cu modificarile si normele metodologice de aplicare), norme generale si specifice de PSI, Regulamentul privind protectia muncii si igiena muncii in constructii, H.G. privind masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si  stingere a incendiilor.
6. GARANTIA  DE  BUNA  EXECUTIE  a contractului de lucrari este de 10% din valoarea  contractului fara TVA.

„ Înlocuire conducte de incalzire, apa rece si apa calda  

demisol”
Institutului Naţional de Sănătate Publică
1. DATE GENERALE

1.1  
Denumirea obiectivului de investiţie

Lucrări de reparaţii locale – „ Înlocuire conducte in  clădirea Institutului Naţional de Sănătate Publică, DEMISOL  parţial (HOL), 
1.2  
 Amplasamentul

ROMÂNIA,  Municipiul Bucureşti, str. dr. Leonte Anastasievici, nr 1-3, sector 5

1.3  
Titularul investiţiei

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
1.4  
Beneficiarul investiţiei

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICA
2.  INFORMAŢII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 
Situaţia actuală şi informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

Institutul Naţional de Sănătate Publică îşi desfăşoară activitatea într-o clădire compusă, din punct de vedere constructiv, din 3 tronsoane. Clădirea a fost construită în anul 1942, iar singurele lucrări de modernizare au fost înlocuirea parţială a tâmplăriei exterioare, precum şi lucrări de igienizare şi reparaţii locale.  

Obiectul acestui studiu îl reprezintă - Lucrări de reparaţii locale – „Înlocuire conducte de incalzire si apa calda/rece in clădirea Institutului Naţional de Sănătate Publică,  demisol , zona hol de langa centrala termica.

Conductele, ca parte integrantă a instalatiei clădirii, au o influenţă majoră în consumul de energie termică datorită lungimii traseelor.
Se doreşte înlocuirea conductelor deteriorate din segmentul de traseu cuprins intre distribuitoarele de incalzire/distribuitor apa calda si rece si hol acces centrala termica pana la coloanele verticale.


In acest moment conductele vechi sunt neizolate si prezinta multiple semne de coroziune, fapt ce prezinta riscuri ridicate de avarie
Starea fizică a elementelor de construcţie şi instalaţii
Principalele caracteristici tehnice ale clădirii:

· Anul construcţiei : 1942

· Aria construită: 12000 mp

· Regim de înălţime: S+P+5E

· Tip structură: structură în cadre + zidărie
2.2 
Descrierea investiţiei;
2.2.1  
Concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investiţii pe termen lung (în cazul în care au fost elaborate în prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării investiţiei, precum şi scenariul tehnico-economic selectat.

   Lucrările de instalatii propuse sunt proiectate astfel încât să se asigure cel puţin nivelurile de performanţă corespunzătoare cerinţelor minime de calitate  referitoare la:

· rezistenţă şi stabilitate;

· siguranţă în exploatare;

· siguranţă la foc;

· igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

· izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie;

· protecţia împotriva zgomotului.
Institutul Naţional de Sănătate Publică a făcut o analiză în scopul îmbunătăţirii consumului de energie termică, dar şi asigurarea unui mediu corespunzător din punct de vedere al gradului de izolare fonică, constând din:

· Evaluarea situaţiei existente;

· Identificarea necesităţilor;

· Identificarea constrângerilor;

· Evaluarea necesarului de investiţii pentru a prevedea ierarhizarea;
Rezultatul analizei s-a constituit într-un plan de investiţii pe termen mediu şi lung, prin care sunt prioritizate componentele investiţionale.

Oportunitate:


Prin înlocuirea conductelor se preconizeaza imbunatatirea consumurilor termice ( prin reducerea pierderilor) si marirea sigurantei in exploatare ( prin reducerea timpilor de nefunctionare in timpul avariilor).

Beneficiarii investiţiei:
· Institutul Naţional de Sănătate Publică
2.2.2  
Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investiţii pot fi atinse (în cazul în care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investiţii pe termen lung):


Scenarii propuse:
Pentru asigurarea unui confort sporit şi un mediu propice desfăşurării activităţii Institutului Naţional de Sănătate Publică, prin îmbunătăţirea comportării energetice a clădirii, au fost analizate 2 (două) variante/situaţii, după cum urmează:

· Varianta cu investiţie 0 – fără investiţie ( situaţia actuală) 

În prezent, conductele sunt de teava neagra , neizolate, iar in timp sub aceastea au fost montate paturi de cabluri electrice, pierderile de caldura de exemplu pe o conducta de 4" neizolata pe care circula apa incalzita la 70 C sunt de 180 W/m 


Varianta fără investiţie presupune menţinerea situaţiei actuale.

· Varianta cu investiţie
Pentru îmbunătăţirea eficientei termice a clădirii Institutului Naţional de Sănătate Publică,  în cea de-a doua variantă – varianta cu investiţie - s-a impus următoarea soluţie tehnică:

Inlocuirea conductelor deteriorate pentru instalatia de incalzire, cea de apa calda si apa rece.

Pierderile de caldura pe conductele izolate vor fi reduse , dupa cum urmeaza

conducta  2" = 15 W/m, conducta 3" = 22 W/ml ,conducta 4" 30 W/ml

Scenariul recomandat de către elaborator

Ţinând cont de cele menţionate mai sus, se recomandă varianta cu investiţie.
Avantajele scenariului recomandat

· Reducerea pierderilor de caldura ;

· Reducerea timpilor de avarie in care cladirea nu este incalzita sau alimentata cu apa;

· Impiedicarea infiltratiilor de apa pe paturile de cabluri electrice;

· Asigurarea unor condiţii de siguranţă şi confort.

2.2.3  
Descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz
Lucrări de montaj
Inlocuirea conductelor va necesita o deosebita atentie atat la demontarea celor vechi cat si la montarea celor noi avand in vedere existenta altor retele de conducte cat si a paturilor de cabluri electrice aflate in imediata vecinatate.


Datorita dilatatiilor se recomanda montarea a cel putin unui suport mobil

Etapizarea lucrărilor se va realiza astfel:

· Demontarea conductelor vechi;

· Montarea conductelor noi izolate cu izolatie tip armaflex 25.
Concluziile evaluării impactului asupra mediului 

În urma înlocuirii conductelor de la demisol al clădirii Institutului Naţional de Sănătate Publică, mediul înconjurător nu este afectat.
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