[image: image1.png]


      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

Nr. 18959/16.12.2015
I N V I T A Ţ I E

 PENTRU DEPUNERE OFERTĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE FURNIZARE UPS-uri CU MANAGEMENT DE LA DISTANTA SI ALERTARE - INVESTITII INSP
INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze UPS-uri cu management de la distanta si alertare - Investitii INSP prin cumparare directa catalog electronic cu anunt de publicitate publicat in SEAP si pe site INSP.
Produsele se încadrează în următorul cod CPV: 31682530-4
Conditii contract: 
1.Se va incheia un contract de furnizare produse, cu un singur operator economic.

2.Termenul de livrare al produselor: maximum 5 zile de la constituirea garantiei de buna executie.
3.Se va constitui garantie de buna executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a contractului.

4.Produsele se vor livra pe baza de factura si proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.

5.Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat furnizorului.

6.Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate. 
7.Plata pentru aceste produse se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat).
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. 
4. Fisa de informatii generale a operatorului si declaratie de IMM dupa caz.

5. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.
Criterii adjudecare: 
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.
Termen limita primire oferte:
22.12.2015 ora 10.00
Informatii suplimentare:

1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 22.12.2015 ora 10.00 in plic la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde propunerea tehnica in detaliu, propunerea finaciara conform model anexat si documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini.
4. Operatorul economic castigator va avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in termen de 2 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz contrar autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator. 
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

6. Persoana contact informatii suplimentare: Doina Obreja 0740.063.925
Documente anexate:

· Model fisa informatii generale
· Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

· Model oferta financiara 

ATENTIONARE:

Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in catalogul electronic astfel: 

· sub codul CPV: 31682530-4 cu denumirea “UPS-uri INSP”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”
Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.
DIRECTOR GENERAL                                  COORDONATOR ACHIZITII PUBLICE            

Dr. Dan Mihai Marius                                                                    Doina Obreja                            

Ofertant








    .....................................

      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:

Fax:

E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 



	Anul
	Valoare

Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI



	2012
	
	
	

	2013
	
	
	

	2014
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.
Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare.

b) nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau nu avem  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006, cu persoane ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante conform anexei.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni, din care să rezulte că nu avem acționari persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv sau care se află în relații comerciale cu persoanele nominalizate din partea autoritatii contractante.
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 

IN CADRUL INSTITUTIEI

	Nume Prenume
	Functie

	Dan Mihai Marius
	Director general

	Sementov Gabriel
	Director gen adj. Economic

	Sovaroiu Ilona
	Consilier juridic

	Obreja Doina Carmen
	Presedinte comisie evaluare

	Vintila Daniela
	Membru comisie evaluare

	Despa Gheorghe
	Membru comisie evaluare

	Raduca Tatiana
	Membru comisie evaluare

	Mitroi Gabriela
	Membru comisie evaluare

	Sova Gheorghe
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Mates Remus
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Fera Bogdan Alexandru
	Membru de rezerva comisie evaluare


Operator Economic

..........................

(denumirea)
FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 

pentru atribuirea contractului
 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.

|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului



                    .....................................................

Capacitate de semnătura





        .....................................................

Detalii despre ofertant 

Numele ofertantului  





        .....................................................

Ţara de reşedinţă





                        .....................................................

Adresa







        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)


                         .....................................................

Telefon / Fax






        .....................................................

Data 






                        .....................................................

CAIET DE SARCINI
I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.      

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:


Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu al produselor solicitate în prezentul Caiet de sarcini.
UPS-uri cu management de la distanta si alertare – 2 buc., conform  descrierilor următoare si specificatiilor pentru placa de management si kit montare in rack:
Output:  

Output power capacity:  1.98 KWatts / 2.2 kVA 

Max Configurable Power (Watts):  1.98 KWatts / 2.2 kVA 

Nominal Output Voltage:  230V 

Output Voltage Note:  Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage 

Output Frequency (sync to mains):  47 - 53 Hz for 50 Hz nominal, 57 - 63 Hz for 60 Hz nominal 

Other Output Voltages:  220, 240 

Topology:  Line Interactive 

Waveform type:  Sine wave 

Output Connections: (8) IEC 320 C13 (Battery Backup) ; (1) IEC 320 C19 (Battery Backup) 

Transfer Time -  4ms typical : 8ms maximum 

Input:  

 Nominal Input Voltage  230V ; Input frequency  50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) 

Input Connections - British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P 

Cord Length:  2 meters 

Input voltage range for main operations : 160 - 286 V 

Input voltage adjustable range for mains operation:  151 - 302 V 

Number of Power Cords:  1 

Other Input Voltages:  220, 240 

Batteries & Runtime :   Battery type ;  Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof

Typical recharge time:  3 hour(s) ;  RBC Quantity:  1 ;  Battery Volt-Amp-Hour Capacity:  509 

Runtime : View Runtime Graph , View Runtime Chart ;  Efficiency: View Efficiency Graph 

Communications & Management

Control panel : Multi-function LCD status and control console 

Audible Alarm:  Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays 

Available SmartSlot™ Interface Quantity  1 

Surge Protection and Filtering; Surge energy rating :  375 Joules 

Maximum Height  86 mm , 8.6 CM ; Maximum Width  480 mm , 48.0 CM   

Maximum Depth  683 mm , 68.3 CM 

Rack Height  2 U ; Net Weight  42.31 KG 

Shipping weight  49.73 KG ; Shipping Height  254 mm , 25.4 CM 

Shipping Width  600 mm , 60.0 CM ; Shipping Depth  980 mm , 98.0 CM 

Units per Pallet  8.0 

Environmental: 

Operating Environment  0 - 40 °C ; Operating Relative Humidity  0 - 95 % 

Operating Elevation  0-3000 meters ; Storage Temperature  -15 - 45 °C 

Storage Relative Humidity  0 - 95 % ; Storage Elevation  0-15000 meters 

Audible noise at 1 meter from surface of unit  55.0 dBA 

Online thermal dissipation  215.0 BTU/hr

Rack Mouting Option Rail Kit 2U

AP9630 Features 

UPS Network Management Card 2 

Command line interface 

Offers simultaneous remote management access through Telnet and SSH

Compatible with SmartSlot enabled UPSs

Compatible with all SmartSlot UPSs

Device Encryption

Securely connect via HTTPS/SSL, SSH (up to 2048-bit encryption), SNMPv3, IPv6 Support

Capable of operating on a network using IPv6 protocol

Multiple language support

Web browser interface available in English, French, German, Italian, Spanish, Russian, Simplified Chinese, Japanese, Korean & Brazilian Portuguese

Multiple user access: Supports simultaneous web browser access for up to 8 users and network command line interface access for up to 3 users

Smart Battery Management Support:  Detailed battery information including battery cartridge parameters provides early-warning fault analysis to simplify management of the entire battery system (SRT Smart-UPS only).

Standard UPS RFC 1628 MIB Compatible

Make UPS information available to your preferred network, server or enterprise management system by forwarding SNMP traps (events) using RFC 1628 MIB.

UPS Firmware Update

User friendly mechanism to remotely and seamlessly update UPS firmware via the web browser interface (SMX, SMT and SRT Smart-UPS only).

Valoarea estimata pentru UPS-uri  este de 12903 lei fara TVA. Pretul estimat de autoritatea contractanta contine si contravaloarea  montarii UPS –urilor.

Produsele se vor livra si se vor monta la sediul beneficiarului INSP , Str.Dr. Leonte , nr.1-3, sector 5,  Bucuresti.

Termen de livrare: 5 zile de la achitarea garantiei de buna executie.

Termen de plata : maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederi art 6 al. 4 din legea 72/2013.
Termenul de garantie acordat produselor este de 24 luni.

 Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.

Penalitati: În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi indeplineasca obligaţiile asumate prin contract, dupa expirarea termenului de livrare achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04%/zi de intarziere.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII


INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ


NATIONAL   INSTITUTE   OF   PUBLIC   HEALTH











