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I N V I T A Ţ I E
 PENTRU DEPUNERE OFERTĂ
ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE MATERIALE DE LABORATOR SI MATERIALE SANITARE INSP


INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze materiale de laborator si materiale sanitare, prin cumparare directa catalog electronic cu anunturi de publicitate publicate in SEAP si pe site INSP.

Produsele  se încadrează în următoarele coduri CPV: 33790000 - 4, 33140000 - 3, 

Conditii contract: 
1. Termenul de livrare al produselor: maxim 30 zile de la finalizarea achizitiei directe prin catalogul electronic. Procedura din catalog tine loc de comanda ferma/contract.
2. Produsele se vor livra pe baza de factura si proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.
3. Produsele se livreaza in ambalaje sigilate, nedeteriorate si inscriptionate corespunzator.
4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat furnizorului.
5. Locul de livrare al produselor: la sediul fiecarei locatii, conform datelor de contact din caietul de sarcini.
6. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
7. Plata pentru aceste produse se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederilor art 6 al. 4 din legea 72/2013.
 
Conditii participare:
1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat) 
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
5. Fisa de informatii generale a operatorului.
6. Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul,  pentru mai multe sau pentru toate loturile. 
7. Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru care se depune oferta.
8. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire, nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ala documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documntele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.

Criterii adjudecare: 
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate pentru fiecare lot in parte.

Termen limita primire oferte:
16.08.2017 ora 11.00

Informatii suplimentare:
1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 16.08.2017 ora 11.00 in plic la secretariatul INSP.
2. Oferta va cuprinde 1. propunerea tehnica in detaliu si alte documente dupa caz; 2. propunerea finaciara conform model anexat cat si detaliat, indicandu-se preturile pentru fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul aferent cantitatii totale de bunuri de acelasi fel si 3.  documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.
3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.
4. Operatorii economici castigatori vor avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in termen maxim de 24 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz contrar, autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator. 
5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.
6. Persoana contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 0742031470

Documente anexate:	
· Model fisa informatii generale
· Model declaratie privind evitarea conflictului de interese
· Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016
· Model oferta financiara 





ATENTIONARE:
Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in catalogul electronic individual, pentru fiecare lot in parte astfel: anuntul de publicitate nr. :
· sub codul CPV: 33790000 - 4, cu denumirea “Materiale de laborator INSP Lot nr.... ”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”
· sub codul CPV: 33140000 - 3, cu denumirea “Materiale sanitare INSP Lot nr....”, iar la descriere se va trece “ conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”.



Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.







p. DIRECTOR GENERAL                                             Sef birou achizitii publice            
Dr. ANDRA NEAMTU                                                             Vintila Daniela                            


























Ofertant								
    .....................................
      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 


	Anul
	Valoare
Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI


	2014
	
	
	

	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.



Operator Economic
..........................
(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE




Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)
 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

	In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
	
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »













Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes






TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 
IN CADRUL INSTITUTIEI




	Nume Prenume
	Functie

	Andra Neamtu
	Director general

	Pencea Mona Alexandra
	Director gen adj. Economic

	Vintila Daniela
	Presedinte comisie evaluare

	Sovaroiu Ilona
	Membru comisie evaluare

	Lazarescu Ciprian
	Membru comisie evaluare

	Giulescu Daniel
	Membru comisie evaluare

	Podaru Luciana
	Membru comisie evaluare

	Coman Niculina
	Membru comisie evaluare

	Donise Andreea
	Membru comisie evaluare

	Batalu Florentina
	Membru comisie evaluare

	Preda Maria Daniela
	Membru comisie evaluare

	Cornienco Ana Maria
	Membru comisie evaluare

	Lemne Nicoleta
	Membru comisie evaluare

	Sava Carmen Mariana
	Membru comisie evaluare

	Husca Elena
	Membru comisie evaluare

	Obreja Doina Carmen
	Membru comisie evaluare

	Sarlau Valentina
	Membru comisie evaluare

	Plosnita Iulian
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Iosif Razvan
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Calinescu Cristina
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Aviana Casiana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Radu Iuliana
	Membru de rezerva comisie evaluare

















Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016





Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 










Operator Economic
..........................
(denumirea)


FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 
pentru atribuirea contractului
    



 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
	
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................



















CAIETUL DE SARCINI



	
OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
	II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.


CRSP BUCURESTI
LOT 1 
	Nr.
crt
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1. 
	Silicon tube 1 m pentru HPLC
	Silicon tube 1 m pentru HPLC
1 buc/pachet
Valabilitate min. 1 an
	2 buc


	2. 
	Sticla reziduuri cu dren pentru HPLC
	Sticla reziduuri cu dren pentru HPLC
Capacitate 4000 mL

	1 buc



Valoare estimata LOT 1:  2 673 lei fara TVA 
Sursa de finantare : PN II

LOT 2 
	Nr.
crt
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.1-2.5 µL, 
	Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.1-2.5 µL, 8-100-00-9
Certificat de etalonare
	1 buc

	2.
	Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.5-10 µL, 
	Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.5-10 µL, 8-101-00-9
Certificat de etalonare
	1 buc

	3.
	Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 50-200 µL, 
	Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 50-200 µL, 8-105-00-9
Certificat de etalonare
	1 buc

	4.
	Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator
	Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator
1 litru/ flacon
	10 flacoane

	5.
	Biureta automata clear, 10 mL Diviziuni 0,02 ; rezervor sticla alb ( incolor ) 2000 mL, para biureta, robinet PTFE
	Biureta automata clear, 10 mL,
Diviziuni 0,02 ; rezervor sticla alb ( incolor ) 2000 mL, para biureta, robinet PTFE, Certificat etalonare
	1 buc


	6.
	Vialuri transparente 
	gat cu surub vial N9,  1,5 mL O.D.: 11,6 mm, inaltime exterioara: 32 mm, cu fund plat, deschidere larga, sticla transparenta, 100 buc/pachet
	3 pachete

	7.
	Capace cu orificiu si septa
	Capace cu filet N 9 PP, deschizatura albastra, PTFE/cauciuc rosu, grosimea 1 mm, 100 buc/pachet, compatibile cu vialurile 
	3 pachete

	8.
	Pipete gradate cu banda de 1 ml din sticla, tip A
	Pipete gradate cu banda de 1 ml din sticla, tip A
Certificat calitate
	10 buc

	9.
	Pipete  gradate cu banda de 2 ml din sticla, tip A
	Pipete  gradate cu banda de 2 ml din sticla, tip A
Certificat calitate
	10 buc

	10.
	Pipete gradate cu banda de 5 mL din sticla, clasa A
	Pipete gradate cu banda de 5 mL din sticla, clasa A
	20 buc

	11.
	Pipete gradate cu banda de 10 mL din sticla, clasa A
	Pipete gradate cu banda de 10 mL din sticla, clasa A
Certificat calitate
	10 buc

	12.
	Pipete gradate cu banda de 10 mL din plastic
	Pipete gradate cu banda de 10 mL din plastic, 1 pachet, 100 buc/pachet
Certificat calitate
	1 pachet

	13.
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 25 mL
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 25 mL
Certificat calitate
	4 buc

	14.
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 50 mL
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 50 mL
Certificat calitate
	4 buc

	15.
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 100 mL
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 100 mL
Certificat calitate
	4 buc

	16.
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 250 mL
	Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 250 mL
Certificat calitate
	4 buc

	17.
	Baloane cotate de 5 mL din sticla, clasa A
	Baloane cotate de 5 mL din sticla, clasa A, cu dop rodat din plastic
Certificat calitate
	6 buc

	18.
	Baloane cotate de 10 mL din sticla, clasa A
	Baloane cotate de 10 mL din sticla, clasa A cu dop rodat din plastic
Certificat calitate
	6 buc

	19.
	Baloane cotate de 25 mL din sticla, clasa A
	Baloane cotate de 25 mL din sticla, clasa A cu dop rodat din plastic
Certificat calitate
	6 buc

	20.
	Baloane cotate de 25 mL din plastic, clasa A
	Baloane cotate de 25 mL din plastic, clasa A cu dop rodat din plastic
Certificat calitate
	10 buc

	21.
	Baloane cotate de 100  mL din plastic, clasa A
	Baloane cotate de 100  mL din plastic, clasa A cu dop rodat din plastic
Certificat calitate
	10 buc

	22.
	Cuve cuart DO 10 mm
	Cuve cuart DO 10 mm
Certificat calitate
	2 buc

	23.
	Cuve cuart DO 50 mm
	Cuve cuart DO 50 mm
Certificat calitate
	1 buc

	24.
	Flacon PET capacitate 1000 mL cu  capac plastic
	Flacon PET, pentru ambalarea produselor alimentare ( apa potabila, sucuri, etc ), capacitate 1000 mL cu  capac plastic, lungime 271 mm, latime 85 mm, diametru gura 28 mm, culoare incolor ( clar ) 
150 buc/sac
Certificat calitate
	1 sac


Valoare estimata LOT 2 : 5 725 lei fara TVA
Sursa de finantare : PN II

LOT 3 
	Nr. crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Clema Mohr
	Alama nichelata,lungime 50mm
	6 buc.

	2.
	Cutie Petri
	Cutie petri, sticla borosilicate, cu capac, diametru 150mm,inaltime 25mm,grosime perete1,5mm (minim)
	10  buc.

	3.
	Baloane cotate 50 ml
	Balon cotat de 50 ml,clasa A, cu dop PP,sticla borosilicate ,incolora ,gat lung, NS 12/21
Certificat de calitate
	10 buc

	4
	Baloane cotate 100 ml
	 Balon cotat de 100 ml,clasa A, cu dop PP,sticla borosilicate ,incolora ,gat lung, NS 12/21
Certificat de calitate
	10 buc

	5
	Pahar Erlenmeyer
	Balon Erlenmeyer,250ml,cu slif 29/32,sticla borosilicate, cu dop rodat
	10 buc.

	6
	Detergent de sticlarie
laborator
	Detergent pentru sticlarie laborator,lichid,concentrate,alcalin,spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei
	2 litri


Valoare estimata LOT 3: 1651 lei fara TVA
Sursa de finantare PNII

LOT 4  
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Vial 2ml pt. spectrometrie cu absorbtie atomica 
	Vialuri 2ml ,polietilene(PE), pachet
(1000 buc./pachet)
	1 pachet


	2.
	Tuburi  grafit,pentru spectrometrie cu absorbtie atomica
	Cuptorase de grafit pentru spectrometrie cu absortbtie atomica, 10buc./cutie
( Graphite Furnace Tube –Pyro-coated) 
	1 cutie



Valoare estimata LOT 4: 2 970 lei fara TVA
Sursa de finantare : PN II

LOT 5  
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Membrane filtrante tip EZ-Pak, 
	Sterile, din nitrat  de celuloza; diametrul porilor 0.45μm, diametrul 47 mm, gridate in puncte, albe; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane.
Cutie cu 150 membrane inseriate.
	3  cutii

	2.
	Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø= 50-55 mm
	Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diam. 50-55 mm  pt. metoda membranei filtrante; fara ventilatie.
Cutie cu 500 placi.
	4  cutii

	3.
	Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø = 90 mm
	Sterile(sterilizate cu raze Gamma), diam. 90 mm; fara ventilatie. 
Cutie cu 425 placi
	4  cutii

	4.
	Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminat 
	Dimensiuni 600 x 800 mm, pentru temperatura de 134ºC , 100 buc/pk
	2  pachete

	5.
	Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav  
	Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav  la 121ºC, dimensiuni 100-120 cm/100-120 cm, 250 coli/pachet
	1  pachet

	6
	Detergent pentru sticlarie laborator
	Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei /L
	10 litri

	7
	Flacon de filtrare Kitasato
	Flacon de filtrare Kitasato,,stut din sticla– 4000 ml prevazut cu dop de cauciuc pentru a putea fi conectat la sistemul de filtrare
	1  buc.

	8
	Flacon cu dop
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C– 100 ml
	10  buc.

	9.
	Flacon cu dop
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 250 ml
	10 buc.

	10
	Flacon cu dop
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 500 ml
	20 buc.

	11
	Flacon cu dop
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 1000 ml
	10  buc.

	12.
	Balon cotat de sticla
	Balon cotat de sticla termorezistenta , cu gat larg, 100 ml
	10 buc.

	13
	Pipete de sticla 
	Pipete de sticla clasa A, cu gradatie albastra sau maro, 1ml
	50 buc.

	14
	Pipete de sticla 
	Pipete de sticla clasa A, cu gradatie albastra sau maro, 2 ml
	100 buc.

	15
	Pipete de sticla 
	Pipete de sticla clasa A, cu gradatie albastra sau maro, 10 ml
	25 buc.

	16
	Pipete de unica folosinta sterile din PS
	Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 10 ml, impachetate individual, 200 buc/pk.
	1  pachet

	17
	Pipete de unica folosinta sterile din PS
	Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 2 ml impachetate individual, 500 buc./pk.
	2 pachet

	18
	Sticle de recolta
	Sticle cu dop rodat, de culoare maro de 500 ml, autoclavabile
	15  buc.

	19
	Sticle de recolta
	Sticle cu dop rodat, de culoare maro de 1000 ml, autoclavabile
	10  buc.

	20
	Frite
	Frite pentru dispozitiv de filtrare Millipore, din otel inoxidabil cu pori pentru filtrare, Ø= 3,5 cm, autoclavabile, 3buc/pk.
	2  pachet

	21
	Furtun din silicon
	Furtun din silicon, Ø exterior= 1 cm, Ø interior = 0,5 cm 
	5 metri

	22
	Eprubete din sticla
	Eprubete din sticla Ø = 18 mm,inaltime 180 mm, 250 buc/pk.
	1  pachet

	23
	Piseta
	Flacon din PE, 500 ml prevazut cu dop tip “spray cap” 
	5  buc.

	24
	Palnii din PP pt sistemul de filtrare Millipore
	Palnii din PP pt sistemul de filtrare Millipore, capacitate 250 ml,  Ø exterior la baza palniei= 5 cm, cu Ø interior egal cu Ø fritei= 3,5 cm, 150 buc
	150  buc.

	25
	Indicator pentru sterilizarea la   caldura umeda (autoclav) tip rola adeziva
	Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura umeda de culoare alba care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 121°C/ 134°C; rola de 50 m
	2  role

	26
	Indicator pentru sterilizarea la   caldura uscata (etuva) tip rola adeziva
	Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura uscata de culoare verde  care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 180°C; rola de 50 m
	2  role

	27
	Manusi pentru spalarea sticlariei
	Manusi din latex cu captuseala din bumbac ( lungime= 325 mm, grosime = 0,45 mm), masura M
	4  buc.

	28
	pH buffer
	acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 4 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml
	1  flacon

	29
	pH buffer
	acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 7,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml
	1 flacon

	30
	pH buffer
	acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 9 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml
	1 flacon

	31
	Timer triplu
	Timer triplu cu display mare, care poate indica 3 intervale de timp simultan
	1  buc.

	32
	Termohygrometru
	Intervale de masurare: de la -50°C pana la +70°C x 0,1°C; de la 20  la 90x 1% R.H.; dimensiuni 65 mm x 20 mm x 97 mm
	1  buc.

	33
	Perie pt spalarea pipetelor
	Perie pt spalarea pipetelor de 1ml ,2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml
	5  buc.

	34
	Perie cu capat de lana (wool tip) pt spalarea eprubetelor 
	Perie cu capat de lana (wool tip) pt spalarea eprubetelor de 12/120 mm, 16/160 mm, 18/180 mm.
	3 buc.

	35
	Perie pt spalarea flacoanelor/baloanelor
	Perie pt spalarea flacoanelor/baloanelor
	3 buc.

	36
	Carucior pt laborator PE-HD 
	Carucior pt laborator PE-HD cu 3 niveluri, dimensiuni 460x610x1060 mm
	1 buc.

	37
	Conuri pt micropipeta automata
	Conuri pt micropipeta automata 2-20 µl , 1000 buc./pk.
	1 pachet

	38
	Sticle de recolta, 500 ml
	Sticle cu dop rodat, de culoare maro de 500 ml, autoclavabile
	10 buc.

	39
	Flacon cu dop, 250 ml
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 250 ml
	16 buc.


Valoare estimata  LOT 5 : 12 298 lei  fara TVA  
Surse de finantare:
 produsele de la pozitiile 1-37 se vor factura din PNII: valoare estimata :  11756 lei fara TVA
 produsele de la   pozitia 38 -39 se va factura din VP: valoare estimata : 542 lei fara TVA 
          
     LOT 6 
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Electrod pentru pH- metru
	ELECTROD combinat cu senzor de temperatura incorporat Pt 1000, diafragma speciala pentru solutii cu continut mare de proteine si grasime ; utilizabil la temperaturi intre 0° C- 100°C; prevazut cu solutie de pastrare KCl ;care se poate monta si  utiliza la pH-metrul  de laborator : FUNKE- GERBER  4440
	1 buc.


    Valoare estimata LOT 6 :  1 050  lei fara TVA
    Sursa de finantare : PN II

   
 LOT 7 
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Caracteristici produs
	Cantitate totala

	1.
	Cutii Petri din PE, de unica folosinta, diametru 90 mm
	Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diam. 90 mm; fara ventilatie. Cutie cu 450 placi
	
1 cutie

	2.
	Ecuvioane plastic, in tuburi transportoare sterile, cu eticheta, plastic + bumbac
	Baston pentru prelevare probe, dimensiuni 12x150 mm, maner de plastic cu vata, ambalat individual, steril, fara mediu, cu eticheta; in tub de plastic transportor; ambalate in pachete de cate 100 buc (100 buc/pachet).
	
2 pachete


	3.
	Detergent sticlarie laborator
	Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei. 1L / flacon
	
30 flacoane

	4.
	Pipete Pasteur  
	Pipete Pasteur plastic,sterile de 1 ml,unica folosinta 
	1000 buc


Valoare estimata LOT 7: 1203 lei fara TVA
Sursa finantare: VP

LOT 8 
	Nr.
crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	 Hartie de filtru
	 Hartie de filtru calitativa, universala, 500 coli/pachet
	1 pachet

	2.
	Varfuri micropipeta automata  10- 200 μl
	Varfuri micropipeta galbene, nesterile, universale, autoclavabile, compatibile cu orice tip de micropipeta in intervalul 10 – 200 μl. Cutie cu 96 de varfuri
	1x10 cutii

	3.
	Perii spalat eprubete 
	Perii spalat eprubete dimensiune eprubeta 16/120
	4 bucati

	4.
	Detergent  pentru spalarea manuala a sticlariei de laborator
	Detergent   concentrat pentru spalarea manuala a sticlariei de laborator . Flacon de 1 l
	2 flacoane

	5.
	Urocultoare 120 ml
	Urocultoare sterile ambulate individual. Capacitate 120 ml
	250 bucati

	6.
	Urocultoare 60 ml
	Urocultoare sterile ambulate individual. Capacitate 60 ml
	500 bucati


Valoare estimata LOT 8: 1515  lei fara TVA
Surse de finantare:
produsele de la pozitiile 1-5 se vor factura din PN II ; valoare estimata: 1050 lei fara TVA;
produsele de la pozitiile 6-7 se vor factura din VP ; valoare estimata :465 lei fara TVA

LOT 9 
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Filtre de fibra de sticla, diametrul 25 mm
	Filtre fibra de sticla, diametru  25 mm, dimensiunea porilor  1μm. Cutie cu 100 filtre 
	1 cutie

	2.
	Filtre de fibra de sticla,
diametrul 37 mm
	Filtre fibra de sticla, diametru  37 mm, dimensiunea porilor  1μm. Cutie cu 100 filtre 
	1 cutie


Valoare estimata  LOT 9:  640  lei fara TVA
Sursa finantare : VP

LOT 10 
	Nr.crt
	Denumire produs
	Caracteristici produs
	Cantitate totala

	1.
	Hartie filtru coli
	Hartie de filtru cantitativa, pentru analize de laborator – 50 x 50 cm 
	20 kg


	2.
	Folie aluminiu
	Folie aluminiu protectie vapori, 100 m/buc
	5 buc

	3.
	Detergent de sticlarie laborator
	Detergent  pentru sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei
	5 l


Valoare estimata  LOT 10: 1025 lei fara TVA
Sursa finantare : VP

LOT 11
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Caracteristici produs
	Cantitate totala

	1
	Varfuri pentru micropipeta  cu capacitate intre 10-200 µl
	Varfuri pentru micropipete pentru orice tip de micropipeta in intervalul 10-200 microlitrii
	1000 buc.

	2
	Micropipeta monocanal 10-100 microlitri

	micropipeta monocanal de 10-100 microlitri

	1 buc.

	3
	Recipient colectare deseuri medicinale cu capacitate de 20l

	  Recipiente confectionate din carton triplu strat din care  stratul interior conferă acestei cutii o mare putere de ardere, fapt ce asigură o distrugere totală a conţinutului, fiecare cutie este prevazuta cu sac din plastic pentru a asigura protectie maxima;forma paralelipipedica, cu mâner şi fantă izolantă, cu instrucţiuni de folosire inscripţionate pe cutie şi cu semne avertizoare privind conţinutul .
	2 buc.

	4
	Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminant
	dimensiuni 60x75 cm  pentru temperatura de 134°C
	50 buc.


Valoare estimata  LOT 11: 1 660 lei fara TVA
Sursa finantare  : PN1.2
			
CRSP TG. MURES
LOT 12 
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Pipetă  cu bulă cu 2 cote,  10 ml
	Pipetă  cu bulă cu 2 cote, tip A  10 ml,toleranţă 0.02 ml
	6 buc

	2. 
	Pipetă cu bulă cu 2 cote  20ml
	Pipetă  cu bulă cu 2 cote, cu 2 cote, marcaj maroniu, tip A, volum 20 ml, toleranţă ±ml 0,03, lungime 510mm
	6 buc

	3. 
	Pipetă  cu bulă cu 2 cote, A  100 ml
	Pipetă  cu bulă cu 2 cote, tip A  100 ml, toleranţă 0.08 ml
	1 buc

	4. 
	Pipetă gradată cu 2 cote,   10 ml
	Pipetă gradată cu 2 cote,  tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL
	12 buc

	5. 
	Flacon conic tip Erlenmayer 500 ml
	Flacon conic de sticlă transparent, cu gât larg, 500 ml
	3 buc

	6. 
	Balon cotat 50 ml
	Balon cotat tip A cu şlif normal  dop plastic 50 ml ,cu marcaj albastră şlif normal 12/21
	6 buc

	7. 
	Balon cotat 100 ml
	Balon cotat 100 ml, tip A, cu dop plastic, cu marcaj albastru şlif normal 12/21
	10 buc

	8. 
	Cilindru gradat    50ml
	Cilindru gradat  tip A cu cioc  50ml,cu marcaj maroniu,gradaţie 1ml, toleranţa 0.5 ml,lungime 200mm
	6 buc

	9. 
	Pahar Berzelius 100 ml
	Pahare cilindric de formă înaltă 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă,
	10 buc

	10. 
	Cutii petri
	din plastic de unica folosinta, diametru 90/14.2mm, grosimea peretelui normala, sterilizat cu raze gamma. Termen valabilitate min. 2 ani de la data livrarii
	1 x 825 buc/pachet

	11. 
	Temporizator
	Ceas de laborator pt masurari de durata scurta, durata timp 60 minute, cu semnalizare sonora
	1 buc

	12. 
	Membrane filtrante sterile
	Membrane filtrante cu diametrul porilor de 0,45 micrometri, diametrul membranei de 47mm, gridate, albe, sterile. Termen valabilitate min. 3 ani de la data livrarii
	1 x 1cutie/ 100buc.

	13. 
	Hartie de impachetat pentru sterilizare
	hartie sterilizare tip crep, grad 363 - 58 g/m2, hidrofob,  alba, pentru impachetare material de orice tip - pentru sterilizare cu aer cald la 180°C, in etuva, dim. 1000x1000mm. Poate fi folosit pt. autoclav si sterilizare cu aburi.
	2 x 250 coli / pachet

	14. 
	indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 121°C
	Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 121°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1cutie/ 250 teste

	15. 
	indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 134°C
	Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 134°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1cutie/ 250 teste

	16. 
	indicator biologic pentru controlul sterilizării
	Indicator biologic pentru controlul sterilizării conţinând Geobacillus stearothermophilus. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1cutie/ 100 teste

	17. 
	Folie aluminiu profesională
	folie de aluminiu profesinală pentru împachetat ustensile în autoclav, de ex. 30cm x 30m.
	3 role

	18. 
	Indicator pentru controlul sterilizării cu aer cald
	Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aer cald la 180°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1 cutie/1000 teste

	19. 
	Membrane filtrante sterile
	Membrane filtrante cu diametrul porilor de 0,2 micrometri, diametrul membranei de 47mm, gridate, albe, sterile. Termen valabilitate min. 3 ani de la data livrarii
	1 x 100 buc/pachet

	20. 
	Pahare Berzelius 3000ml
	Pahar Berzelius, Griffin beakers, din material PP, translucent, cu cioc, 3000 mL, cu gradatie, autoclavabil, diam. 174 x inaltime 214 (mm).
	2 buc

	21. 
	Parafilm pt. laborator
	Folie parafilm, pentru utilizare in laborator , flexibilitate mare, se muleaza pe forma vaselor, rezistent 48 h la substante polare, grosime film 120 µm, elasticitae 200%, latime 50 mm, lungime 75 m.
	1 role

	22. 
	Fiole proba cu capac insuribabil si septum cu teflon
	Fiole brune (EPA) din sticla borosilicat, cu capac insurubabil N24, utilizabil la autosampleri, cu volum 40 mL, pentru analize VOC, capac N 24 PP bonded, alb, center hole, cu septum silicon / PTFE , grosime septum 3,2 mm.
	1 x 100 buc/pachet

	23. 
	Flacon Erlenmayer cu capac insurubabil
	Flacon Erlenmayer din sticla borosilicat 250 mL, cu gat filetat GL 32, diametru  85 mm, inaltime 145 mm, impreuna cu capac insurubabil rosu din PBT GL 32, cu garnitura PTFE.
	6 buc

	24. 
	Pipetă gradată cu 2 cote,   10 ml
	Pipetă gradată cu 2 cote,  tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL
	1  buc

	25. 
	Creuzet de portelan + capac
	cu smalt, cu capac inclus, vol. creuzet 45 ml
	5  buc

	26. 
	Temporizator
	Ceas de laborator pt masurari de durata scurta, durata timp 60 minute, cu semnalizare sonora
	1  buc

	27. 
	Pahare Berzelius 3000ml
	Pahar Berzelius, Griffin beakers, din material PP, translucent, cu cioc, 3000 mL, cu gradatie, autoclavabil, diam. 174 x inaltime 214 (mm).
	1  buc

	28. 
	Termoalcoolmetru 11-37%vol
	Termoalcoolmetru, pentru determinarea concentratiei alcoolice la bauturi distilate (rachiu, tuica), gradat in procente de volum, cu gradatia minima (diviziune) de 0,2% vol., calibrat la temperatura de referinta 20°C. Domeniu de masura 11-37% vol, 0+30°C. Cu tabel de corectie pentru termoalcoolmetre, cu certificat de calitate, conformitate si garantie.
	1  buc

	29. 
	Termoalcoolmetru 30-40%vol
	Termoalcoolmetru, pentru determinarea concentratiei alcoolice la bauturi distilate (rachiu, tuica), gradat in procente de volum, cu gradatia minima (diviziune) de 0,2% vol., calibrat la temperatura de referinta 20°C. Domeniu de masura 30-40% vol, 0+30°C. Cu tabel de corectie pentru termoalcoolmetre, cu certificat de calitate, conformitate si garantie.
	1 buc

	30. 
	Termoalcoolmetru 40-50%vol
	Termoalcoolmetru, pentru determinarea concentratiei alcoolice la bauturi distilate (rachiu, tuica), gradat in procente de volum, cu gradatia minima (diviziune) de 0,2% vol., calibrat la temperatura de referinta 20°C. Domeniu de masura 40-50% vol, 0+30°C. Cu tabel de corectie pentru termoalcoolmetre, cu certificat de calitate, conformitate si garantie.
	1 buc


Valoare estimata  LOT 12:  8 099,00 lei fără TVA
    Surse de finantare: 
    produsele din pozițiile 1-23 se vor factura separat din PN II : valoare estimata : 7.266,00 lei fără TVA
    produsele din pozițiile 24-30 se vor factura separat din VP : valoare estimata :  833,00 lei fără TVA 

LOT 13
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Vial-uri pt. autosampler GC
	fiole cu capac insurubat cu septum PTFE, 2 ml, 12x32 mm din sticla clara, pentru autoinjector Varian CP8410, 100 buc/pac
	1 pachet

	2. 
	Capace cu orificiu si septum pt. vialuri
	Capace cu orificiu si septum PTFE, cu filet, 8 mm ultra kit screw caps&septa, pentru vialurile 392612022, 100 buc/pac
	1 pachet


  Valoare estimata  LOT 13: 805,00 lei fără TVA
   Sursa de finanțare : PN II

LOT 14
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Ink ribbon for printer
	Banda imprimanta pentru autoclav Systec
	1 x 4 buc./ set


Valoare estimata  LOT 14: 315,00 lei fără TVA
 Sursa de finanțare : PN II

	
CRSP TIMISOARA
LOT 15
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Stripuri PCR  a cate 8 microtuburi de 0.2 ml 
	Stripuri a cate 8 microtuburi de 0.2 ml, cu capace atasate, pentru PCR, din polipropilena, sterile, incolore, transparente, DNAase/RNAse free, compatibile cu termocycler Stratagene Mx 3005P, ambalaje a 8 x 120 stripuri
	2 ambalaje de 8 x 120 stripuri

	2
	Varfuri pipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	3 ambalaje de 10 x 96 buc.

	3
	Varfuri pipeta, 200 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, 200 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	1 ambalaj de 10 x 96 buc.

	4
	Varfuri pipeta, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, ambalate in cutii de 8x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	2 cutii de 8 x 96 buc.

	5
	Varfuri de pipeta fara filtru 10 μl lungi, autoclavabile
	Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati
	2 pungi a 1000 buc.

	6
	Varfuri fara filtru 300 μl, autoclavabile
	Varfuri pentru pipeta automata, 300 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati
	3 pungi a 1000 buc.

	7
	Varfuri de pipeta fara filtru, autoclavabile, volum 1000 μl
	Varfuri pentru pipeta automata, 1000 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati
	1 punga a 1000 buc.

	8
	Varfuri de pipeta fara filtru, autoclavabile, volum 5 ml
	Varfuri pentru pipeta automata, 5 ml, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 250 bucati
	2 pungi a 250 buc.

	9
	Tuburi conice pentru centrifuga, 15 ml, sterile
	Tuburi conice pentru centrifuga, 15 ml, sterile, cu capac infiletat, sterile
	1 cutie a 500 buc.


Valoare estimata LOT 15: 2 625,00  lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 16
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Urorecoltoare 
	Containere recoltoare urocultoare -recipiente universale pentru urina, sputa si alte fluide biologice, recipiente recoltare probe, 35ml, STERILE (sterilizate cu raze gamma) ambalate individual. Fabricate din polipropilena, cu capac filetat; Marcaj CE.
	2 cutii a 500 buc.


Valoare estimata LOT 16: 260,00  lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 17
	Nr.
crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Cutii Petrii sterile, 90 mm
	Unica folosinta, sterilizate cu raze Gamma, fara ventilator, diametrul de 90mm, ambalte cate 10-20 buc
	1 ambalaj cu 500 buc.

	2
	Cutii petrii sterile, 50-55 mm
	Unica folosinta, sterilizate cu raze Gamma, fara ventilator, diametrul de 50-55mm, ambalte cate 10-20 buc
	1 ambalaj cu 500 buc.

	3
	Tuburi pentru centrifuga sterile, 50 ml, 
	Tub de PP cu gura verticala, cu capac, sterile, volum 50 ml
	1 ambalaj cu 100 buc.

	4
	Criotub cu capac infiletat, steril
	Criotub, de 1,8 mm, cu capac infiletat, steril, gradat, cu fund plat si fusta
	1 ambalaj cu 100 buc.

	5
	Pipete 10 ml,  sterile
	Pipete din polistiren, sterile, 10 ml, gradate, ambulate individual, cu certificate de sterilizare
	1 ambalaj cu 200 buc.

	6
	Palnii pentru aparat de filtrat 
	Palnii 250 mL, sterile, polipropilena, autoclavabile, pentru sistemul de filtrare Microfil-Milipore cu 3 posturi
	4 ambalaje cu 30 buc.

	7
	Membrane filtrante, Ez-Pak, NEGRE, gradate, sterile
	Membrane din nitrate de celuloza, EZ-Pak, sterile, negre, gradate, diametrul porilor 0,45µm, diametrul 47 mm, legate ]n serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pak, Milipore
	2 cutii cu 150 buc. inseriate

	8
	Ambalaj pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala
	Cutie de carton , pentru colectare deseuri , galbena, de iunica folosinta, volum 40-50 litrii, inscriptionata cu “Pericol biologic”, set (10 cutii +10 saci )
	2 seturi cu  20 cutii si 20 saci

	9
	Saci autoclavabili rezistenti la 134 °C
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134 °C , dimensiune 60 x 75 cm (1 ambalaj contine 100 buc)
	2 ambalaje

	10
	Spatula cu lingura din polipropilena
	Spatula din polipropilena, cu l-150 mm, w spatula 21 mm, autoclavabila la 121 °C
	6 ambalaje cu 5 buc.

	11
	Membrane filtrante, Ez-Pak, NEGRE, gradate, sterile
	Membrane din nitrat de celuloza, EZ-Pak, sterile, negre, gradate, diametrul porilor 0,45µm, diametrul 47 mm, legate in serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pak, Milipore
	2 cutii cu 150 buc. inseriate

	12
	Membrane filtrante, Ez-Pak, ALBE, gradate, sterile
	Membrane din nitrate de celuloza, EZ-Pak, sterile, albe , gradate, diametrul porilor 0,45µm, diametrul 47 mm, legate ]n serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pak, Milipore
	1 cutie cu 150 buc. inseriate


Valoare estimata LOT 17: 4870 lei fără TVA
Surse de finantare: 
   produsele din pozițiile 1-10 se vor factura separat din PN II
   produsele de la  poziția 11 se vor factura separat din PN I.2
   produsele de la  poziția 12 se vor factura separat din VP

LOT 18
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Creuzete portelan 
	Diametru=50 mm; inaltime =62 mm
	50 buc.


Valoare estimata LOT 18: 500,00  lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN II.

LOT 19
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 1 ml:0.01 ml
	Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	20 buc.

	2
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 2 ml:0.02 ml 
	Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat gradatie maro cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	20 buc.

	3
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 5 ml:0.1 ml 
	Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	20 buc.

	4
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 10 ml:0.1 ml 
	Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	20 buc.

	5
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 25 ml:0.1 ml 
	Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	20 buc.

	6
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 50 ml, :0.2 ml
	Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	20 buc.

	7
	Para pentru pipete
	Para din cauciuc, universala
	3 buc.

	8
	Pahar Berzelius sticla, forma joasa - 5000 ml
	Fabricate din sticla borosilicata 3.3 o rezistenta chimica foarte buna o dilatare termica minima o rezistenta marita la socuri termice cu cioc gradatie alba
	10 buc.

	9
	Spatule pentru ciment, Tip 3

	Material inoxidabil; L=150/35mm, 
l=5-10mm
	6 buc.

	10
	Bagheta de agitare sticla - 300 mm, set 10 buc
	Baghete din sticla, folosite la amestecare, agitare cu l=300mm
	4 seturi x 10 buc./set

	11
	Hartie indicator pH 1-14, strip-uri 100 buc
	Sunt fixate de fibra de celuloza. Acest lucru protejeaza solutia impotriva contaminarii si permite efectuarea masuratorilor masuratori exacte de pH chiar si in solutii tampon slabe. Stripul de testare poate fi introdus in solutie pana cand culoare finala este obtinuta. Citiri cu usurinta de pH datorita culorilor de testare diferite. Cutie transparent din plastic cu: 100 stripuri 6 x 80 mm + table cu culorile de pH
	6 cutii x 100 stripuri/cutie

	12
	Hartie de filtru banda albastra 55 mm, 100 buc
	Rondele cu d=55mm
	2 cutii x 100 buc.

	13
	Hartie de filtru banda albastra 90 mm,100 buc
	Rondele cu d=90mm
	2 cutii x 100 buc.

	14
	Hartie de filtru banda albastra 150 mm,100 buc
	Rondele cu d=150mm
	1 cutie x 100 buc.

	15
	Para pipetare cu trei supape
	Para pipetare cu trei supape, cauciuc, se poate utiliza pentru pipete de la 1ml la 50ml
	2 buc.


Valoare estimata LOT 19: 3 572,00  lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN II.


LOT 20
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, PU:100 / Capac pt fiole HSS N20 (200 buc/ambalaj) 
	Capac - Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, 200buc/ ambalaj 
	1 ambalaj

	2
	Coloana cromatografica cu frita
	Coloana cromatografica cu frita, de sticla DURAN,cu robinet PTFE, lungime (mm) 600, diametru interior (mm) 30, capacitate (mL) 430, slif standard 29/32
	1 buc.

	3
	Vialuri 1,5 mL, de sticla, 100 buc/pach, capac infiletat
	Vialuri 1,5 mL pentru cromatografie, de tip: clear Glass, with labeling area, volum 1,5 ml, Dimensiuni H x Ø  = 32 x 11,6 mm, capac infiletat, 100 buc/pach, capac infiletat
	1 pach.

	4
	Septum pentru capac vial 1,5 ml
	Septum pentru capac vial 1,5 mL, N8, Silicon/PTFE (albastru deschis/albastru inchis), 100 buc/pach
	1 pach.

	5
	Alu Caps, 20 mm, w. hole, Capac pt fiole HSS N20 
	Capac - Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, 200buc/ ambalaj 
	4 ambalaje


Valoare estimata LOT 20: 1005,00  lei fără TVA
Sursa de finanţare :
  produsele din pozițiile 1-14 se vor factura separat din VP
  produsele de la  poziția 5 se vor factura separat din PN II

CRSP IASI
LOT 21
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Varfuri micropipete de 10-100 µL, 
	Varfuri micropipete de 10-100 µL, compatibile cu micropipeta Biohit, 1000 buc/punga.
	10 pungi

	2
	Varfuri micropipete de 100-1000 µL
	Varfuri micropipete de 100-1000 µL, compatibile cu micropipeta Biohit, 500 buc/punga.
	2 pungi

	3
	Eprubete polipropilena
	Eprubete  din  polipropilena 12x75 mm, volum 5 ml, fund rotund, 1000 buc/punga.
	1 punga

	4
	Pipete Pasteur sterile 1 ml
	Pipete Pasteur sterile, ambalate individual, de 1 ml; 500 buc./cutie
	4 cutii

	5
	Placi Petri
	Placi Petri  90x 14mm, din polistiren, sterile, ambalate cite 10-20 placi in punga PVC vidata 500 buc/cut
	2 cutii


	6
	Tampoane sterile
	Tampoane sterile pentru prelevare diverse probe,150x2,5mm, 5 mm, din lemn si bumbac, sterilizate cu oxid de etilena , fara tub, ambalate indivudual , 1000 buc/ cutie
	2 cutii


	7
	Varfuri de pipeta, tip Eppendorf nesterile 1-5ml
	Varfuri de pipeta ,nesterile . volum 1-5ml ; 250 buc/punga
	4 pungi


	8
	Penseta cu varf subtire

		Penseta cu varf subtire
Lungime : 136 mm
Material : otel inox



	10 buc

	9
	Lame din sticla 26 x 76 mm
	Lame din sticla 26 x 76 mm, ultratransparente, degresate, grosime 0.5 mm, ambalate 50 buc/cutie
	10 cutii


Valoare estimata LOT 21: 2 170 lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 22
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	VARFURI PIPETA 1000µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR
	VARFURI PIPETA 1000µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator,
PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR
-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	10 cutii

	2
	VARFURI PIPETA 200µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR
	VARFURI PIPETA 200µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator,
PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR
-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	10 cutii

	3
	VARFURI PIPETA 100µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR
	VARFURI PIPETA 100µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator,
PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR
-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	10 cutii

	4
	VARFURI PIPETA 20µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR
	VARFURI PIPETA 20µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator,
PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR
-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	10 cutii

	5

	VARFURI PIPETA 
0,1-10µL,LUNGI, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR
	VARFURI PIPETA 0,1-10 µL, LUNGI, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator,
PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR
-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc

	20 cutii


Valoare estimata LOT 22: 2 030 lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 23
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Placi Petri, 90 mm
	Placi Petri PP, sterile, diam 90 mm, necompartimentate, sterilizate prin iradiere gamma, ventilate, ambalate 500 buc/cutie 
	2000 buc


	2
	Placi Petri, 55 mm,

	Placi Petri, diametru 55 mm, confectionate din polistiren, sterile, ambalate cate 10-20 placi/punga PVC vidata; 
	1000 buc



	3
	Pipete sterile PP, 1 ml, 
	Pipete sterile 1 ml din polistiren, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98%
	1000 buc


	4
	Pipete sterile PP, 10 ml
	Pipete sterile din polistiren, 10 ml, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98%
	500 buc


	5
	Tuburi Falcon, PP, 15 ml, sterile
	Tuburi Falcon, PP, cu fund conic si capac filetat, sterile, volum 15 ml, gradatii din 0,5 in 0,5 ml, rezistente la centrifugare pina la 5000 g
Ambalat 500 buc/pachet
	1500 buc


	6
	Anse sterile, PP, 1 µl
	Anse sterile de unica folosinta din polistiren, calibrate, 1 µl, ambalate 20 buc/pachet
	100 pachete


	7
	Eprubete sterile, 12 ml
	Eprubete cu fund rotund si dop filetat, din polistiren, ambalate individual şi sterilizate,  capacitate 12 ml  
	1000 buc


	8
	Indicatori chimici sterilizare uscata
	Indicati pentru verificarea eficientei sterilizarii la etuva (1700-1800C), 1 rola/1000 stripuri
	1 rola


	9
	Indicatori chimici sterilizare umeda
	Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1340C)
1 cutie/250 stripuri
	2 cutii


	10
	Indicatori chimici sterilizare umeda
	Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1210C)
1 cutie/250 stripuri
	2 cutii


	11
	Recipient sticla 1000 ml
	Recipient din sticla borosilicata, cu volum de 1000 ml, gradate si cu capac infiletat autoclavabil
	10 buc


	12
	Recipient sticla 250 ml
	Recipient din sticla borosilicata, cu volum de 250 ml, gradate si cu capac infiletat autoclavabil
	10 buc


	13
	Recipient sticla 100 ml
	Recipient din sticla borosilicata, cu volum de 100 ml, gradate si cu capac infiletat autoclavabil
	10 buc


	14
	Lame de sticla
	Lame de sticla pentru microscop, 26x76x1mm, cu marginea alba (abrazata) pentru inscriptionare, cutie/50 lame
	20 cutii


	15
	Membrane filtrante
	Membrane inseriate din amestecuri de esteri de celuloza, diam. porilor 0.45 μm, diam. 47 mm, gridate in puncte, negre compatibile cu distribuitorul EZ-Pak
Ambalate 600 buc/cutie
	1 cutie


	16
	Varfuri 100-1000 µl 
	Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 100-1000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, 
Ambalate: 1 cutie de plastic/ 96 varfuri
	10 cutii


	17
	Varfuri 1000-5000 µl 
	Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 1000-5000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, 
Ambalate: 1 cutie de plastic/ 96 varfuri
	10 cutii


	18
	Tampoane sterile
	Tampoane sterile, confectionate din lemn + bumbac, ambalare tip flow-pack, 
	100 buc


	19
	Cuve pentru spectofotometrie
	Cuve de unica folosinta (PS) pentru spectofotometrie in domeniul vizibil (340-750 nm), cu pereti transparenti, drumul optic 10 mm, capacitate 4,5 ml, 1 pachet/100 buc
	1 pachet


	20
	Capac cuve pentru spectofotometrie
	Capac cu inchidere etansa (PP) pentru cuve de unica folosinta (capacitate 4,5 ml) utilizate pentru spectofotometrie in domeniul vizibil 
1 punga/1000 buc
	1 punga



Valoare estimata  LOT 23: 11 991 lei fără TVA
Sursa de finanţare :  PN II

LOT 24
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Criobile /cryoinstant mixed
	Criotub ce contine 25 criobile imersate intr-o solutie de prezervare cu glycerol; sunt utilizate pentru conservarea tulpinilor de referinta la – 700C, 1 cutie/50 criotuburi (vials)
	1 cutie



Valoare estimata  LOT 24: 800 lei fără TVA
Sursa de finanţare : PNII

LOT 25
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Controller /dispenser pipete
	Instrument pentru umplere pipete prevazut cu
- valva de siguranta si filtre hidrofobe ce ofera protectie dubla impotriva penetratiei lichidelor; 
- doua viteze de pompare ce pot fi reglate prin modificarea presiunii asupra butonului de operare; 
-2 baterii NiMH fara cadmiu, ecologice; 
- un incarcator ce previne supraincarcarea si incalzirea bateriilor;
- 2 filtre de rezerva de 0,45 µm;
- indicator baterie scazuta;
- mod de functionare baterii: 8 ore de utilizare continua; 
-domeniu de volum: pipete de plastic / sticla intre 0.1 - 100 ml 
	1 buc


	2
	Palnie fritata
	Palnie din sticla borosilicata cu filtru din sticla sinterizata (fritata), cu porozitate 2 (40-90 µm), capacitate intre 35-50 ml, autoclavabila.
	2 buc


	3
	Camera de numarat Malassez
	Instrument folosit pentru numararea particulelor in lichide; contine caroiaje delimitate prin linii inchise ce sunt inscriptionate la baza camerei; este confectionata din sticla optica speciala, cu adancime 0,2 mm;
Aprobat pentru diagnostic in-vitro (IVD), aplicatii conform cu directiva IVD 98/79/EC, cu marcaj CE
	1 buc



Valoare estimata  LOT 25:  1 790 lei fără TVA
Sursa de finanţare :  PN II

LOT 26
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Colilert 18–
	Flacon plastic prezervat cu material specific pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in 100 ml apa 
	50 buc


	2
	Quanty-tray 2000 
	Placi cu 97 godeuri pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in apa 
1 punga/10 placi cu godeuri
	5 pungi


Valoare estimata  LOT 26: 1 705 lei, fara TVA
Sursa de finanţare : PN II

LOT 27
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	AFLAPREP M 
	Kit de 25 coloane de imunoafinitate pentru analiza aflatoxinei M1. Ambalare: 25 bucăţi/pachet
	1 pachet 

	2.
	Hârtie de filtru 
	Tip: Whatman wet strengthened 113; 
Diametru: 185 mm. Ambalare: 100 buc/cutie
	1 cutie


Valoare estimata  LOT 27: 3 315 lei fara TVA
Sursa de finanţare :  PN II

LOT 28
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Tub grafit 
	Tub de grafit, compatibil cu Spectrofotometru de Absorbtie Atomica AA-6300 SHIMADZU
Ambalare: 1 bucată/pachet
	2 pachete


Valoare estimata  LOT 28: 880 lei fara TVA 
Sursa de finanţare : PN II  

LOT 29
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1
	Baloane Erlenmeyer
	Sticla borosilicat, termorezistenta, gat larg, volum 50ml
	10 buc

	2
	Magnet pentru agitare
	Cilindric ,acoperit cu polytetrafluor ethylene (PTFE), dimensiuni (Ø x L):  6 x 20 mm
	10 buc

	3
	Pahare Berzelius 1 L
	Formă înaltă, gradat, din sticlă termorezistentă 
 Volum: 1 L
	5 buc

	
	Pahare Berzelius 4-5 L
	Formă înaltă, gradat, din sticlă termorezistentă 
Volum: 4 – 5 L
	5 buc

	4
	Pâlnie de extractie
	Cilindrică din sticlă, negradată, cu robinet din sticlă, 125 ml
	2 buc

	5
	Penseta
	Pensă dreaptă, vârfuri rotunde, dimensiune 145 mm
	2 buc

	6
	Discuri de nichel
	Diametru disc 25,4 mm, pachet 50 buc.
	1 pachet

	7
	Capsule de porţelan
	Fund plat, D 254 mm, H 105 mm
	5 buc

	8
	Perie pentru curăţat sticlăria de laborator
	Lungime totală: 36 cm, diametrul periei: 6 cm, confecţionat din relon, suport metalic, mâner de plastic
	2 buc

	9
	Cilindre gradate  100 ml
	100 ml
	2 buc

	10
	Cilindre gradate  1000 ml
	1000 ml
	2 buc


Valoare estimata  LOT 29 : 2 208 lei fara TVA
Sursa de finanţare : PN II

LOT 30
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1
	 Placi (sticle) de culturi celulare / de tesuturi sterile
	Volum minimum 3 ml – maximum 15 ml, din PS, cu capacfiletat de PE
	50 buc

	2
	Tuburi Falcon  cu capac nesterile  
	15-20 ml cu capac
	50 buc

	3
	Filtre sterile 0,20 μmpentruseringa, PTFE
	hidrofobe, diametru: 25 mm, dimensiunipori: 0,20 μmpt volume <50 ml,
	25 buc/ cutie

	4
	Varfuri sterile in stativ Eppendorf 101:1000μl, 
	Stativ 96 bucati
	1 set x 96 buc

	5
	Pipete Pasteur din sticla 150 mm
	Pipete Pasteur nesterile, de sticla, de 150 mm
	250 buc

	6
	Pipeta Pasteur PP 5ml, nesterile
	Pipete Pasteur nesterile, PP, 5 ml
	500 buc

	7
	Vacutainere Litiu –heparina
	5 ml
	100 buc/cutie

	8
	Cutii pentru depozitare lame 
	Cutie cu capac pentru 200 lame
	1 buc


Valoare estimata  LOT 30 : 1 680 lei fara TVA
Sursa de finanţare : VP. 

CRSP CLUJ
LOT 31
	Nr.
crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Vârfuri Biohit 
	vârfuri de 300 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	7 pachete a 1000 buc

	2. 
	Vârfuri Biohit 
	vârfuri de 200 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	2 pachete a 1000 buc

	3. 
	Vârfuri Biohit 
	vârfuri de 1000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	2 pachete a 1000 buc

	4. 
	Vârfuri Biohit 
	vârfuri de 5000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, cu varf subtire, valabilitate minim 2 ani, pachet a 250 buc.
	2 pachet a 250 buc.

	5. 
	Criotuburi de 2 ml
	din PP, sterile, volum 2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc.
	5 pachet a 100 buc.

	6. 
	Cutii depozitare probe
	din PP, pentru criotuburi sau Tuburi Eppendorf, cu capac, cu marcaj alfanumeric, 81 sau 100 locasuri/ cutie, bucata
	6 cutii

	7. 
	Eprubete 
	plastic, fara margine, 12 x 75 mm PS, diametru interior 11-12 mm, înălţime maxima 74-75 mm, pachet a 2000 buc.
	1 pachet a 2000 buc

	8. 
	Indicator autoclav 121 grade Celsius
	Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 121ºC; min.2 ani valab., cutie a 250 de teste
	1 cutie a 250 de teste

	9. 
	Indicator autoclav 134 grade Celsius
	Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 134ºC; min.2 ani valab., cutie a 250 de teste
	1 cutie a 250 de teste

	10. 
	Tavite lichid pentru pipete multicanal
	Tavite lichid pentru pipete multicanal, volum aprox. 60 ml, din polipropilena, autoclavabile, bucata
	20 buc

	11. 
	Pensa metal 
	Indoita in forma incovoiata, ascutita, zimtata, 105 mm
	3 buc

	12. 
	Termometru pentru frigider / congelator
	De la minus 40 grade C la plus 40 grade C, cu spirt, gradatie 0,5 grade C, bucata
	2 buc

	13. 
	Lupa laborator cu suport
	Marire 3x, diametru 50 mm, bucata
	1 buc

	14. 
	Foarfeca laborator
	Inox, lungime 145 mm, bucata
	2 buc

	15. 
	Umplutura filtru cloruri
	Umplutura filtru cloruri pentru distilatoare, pachet
	1 pachet


Valoare estimata LOT 31: 4 165 lei fara TVA.  
Sursa de finanţare: PN I.2. 

LOT 32
	Nr. crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Membrane filtrante 
	tip seringa, PTFE, diam 13 mm, 0,45µm, pachet de 100 buc, nesterile
	1 set

	2. 
	Membrane filtrante 
	tip seringa, nylon, diam 13 mm, 0,45µm, pachet de 100 buc, nesterile
	1 set

	3. 
	Vialuri 1,5 ml 
	(32 x 11,6 mm) brune cu capace cu septum de silicon , set de 100 buc
	2 seturi

	4. 
	Vialuri 1,5 ml 
	(32 x 11,6 mm) transparente cu capace cu septum de silicon , set de 100 buc
	3 seturi

	5. 
	Coloana HPLC 
	Inertsil ODS-3 100Å 5µm, 4.6 x 150mm,
	1 buc

	6. 
	Hartie filtru 
	analiza caltativa  banda neagra diametrul 150 mm
	2 cutii

	7. 
	Ferule grafit 1x16”x 0,5 mm ID
	pentru instalat coloane capilare in gaz cromatograf HP 4890D ,10 buc/set
	1 set

	8. 
	varfuri de pipeta  1000-5000μl
	Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 300 buc/set
	2 seturi

	9. 
	varfuri de pipeta  100-1000μl
	Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 1000 buc/set
	3 seturi

	10. 
	Coloana HPLC 
	Envirosep PP 5µm, 125 x 4,6 mm
	1 buc


Valoare estimata LOT 32 : 6 355 ,00 lei fara TVA  
Surse de finantare : 
Produsele de la pozitiile 1-9 se vor fatura separat din PN II, valoare estimata :  4 255 lei fara TVA  
Produsul de la pozitia 10 se va factura separat din VP, valoare estimata :   2 100 lei fara TVA  

LOT 33
	Nr. crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1.
	Vialuri cu capace si septumuri
	2 mL cu capace si septumuri 100 buc/set
	3 seturi

	2.
	Vialuri cu capace si septumuri
	pentru Head Space, 20 ml
100 buc/set
	3 seturi

	3.
	Membrane filtrante  
	0.45 µm nylon Ø 25 mm, atasabile la seringi          100 buc/set
	1 set

	4.
	Vârfuri pipeta 
	Vârfuri pipeta automata 5000µL, pentru pipeta Biohit 1-5mL
	2 seturi

	5.
	Vârfuri pipeta 
	Vârfuri pipeta automata 1000µL, pentru pipeta Biohit 100-1000µL
	2 seturi

	6.
	Liner splitless  
	Compatibil cu gaz cromatograf GC 2010 Shimadzu
	1 buc

	7.
	Liner split
	Compatibil cu gaz cromatograf GC 2010 Shimadzu
	1 buc

	8.
	Cuptorase grafit 
	pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu  Model AA6300  
	4 buc


Valoare estimata LOT 33:  5 067 lei  fara TVA
Sursa de finanţare: PN II


LOT 34
	Nr.
crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1
	Kit metoda membranei filtrante: 
	150 membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe si 150 Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm , 150/pk
- Membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe, pt. Metoda membranei filtrante
-Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm  pt. metoda membranei filtrante
	1 kit

	2
	Vârfuri de pipetă 
	-Sterile, cu filtru (diam porilor 4um) 100 – 1000 μl, în suport cu gaura de evacuare normală. 96 buc./cutie VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator.
	1 cutie

	3
	500 Cutii Petri 
	Cutii Petri din PE, sterile, cu diametrul de 90 mm, 500/cutie
VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator
	
1 cutie

	4
	Ac (ansa) 
	- pt. însămânţări 1μl, steril, alb,  10 buc/pachet, 500/PK.
VALABILITATE minimum 24 luni de la data recepţiei în laborator.
	1 pachet


Valoare estimata LOT 34  : 760 lei fara TVA  
Sursa de finanţare : PN II




Produsele de la loturile 1- 11 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236

Produsele de la loturile 12-14 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413;

Produsele de la loturile 15 - 20 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 21 - 30 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 31 – 34 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594252.











































CAIETUL DE SARCINI



OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE SANITARE INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
	II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG. MURES
LOT 35
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0,5l
-Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata
-Concentratie alcoolica 70% vol. la 20 grade C 
	12 buc 

	        2
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie
	2  cutii

	3
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime  M 100 buc/cutie
	2 cutii 

	       4
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie
	2 cutii 

	5 
	Mănuşi
	Mănuşi din nitril, pt. laborator, de unica folosinta, marime M, nesterile, nepudrate, rezistente la solventi organici, ambidextre, ambalare 100 buc/cutie
	3 cutii 

	6
	Seringă
	Seringă de 5 ml, 100 buc/cutie
	1 cutie 

	7
	Seringă
	Seringă de 20 ml, 50 buc/cutie
	4 cutii 

	8
	Plasturi cu rivanol
	Plasture cu rivanol, dimensiune de 10*6 cm, ambalaj de 8 buc/cutie, termen valabilitate 1 an
	10 cutii 

	9
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0,5l
-Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata, Concentrație alcoolica 70% vol. la 20 grade C,  
	12 buc 

	10
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie
	2 cutii 

	11
	Mănuşi
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime  M 100 buc/cutie
	2 cutii 

	12
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie
	2 

	13
	Mănuşi
	Mănuși din nitril, pt. laborator, de unică folosință, mărime M, nesterile, nepudrate, rezistente la solvenți organici, ambidextre, ambalare 100 buc/cutie
	3 cutii 

	14
	Seringă
	Seringă de 5 ml, 100 buc/cutie
	2 cutii 

	15
	Seringă
	Seringă de 20 ml, 50 buc/cutie
	4 cutii 


Valoare estimata LOT 35: 954 lei fara TVA
Surse de finanţare : 
Produsele de la poziţiile 1 - 8 se vor factura separat din PN II, valoare estimata: 475 lei fara TVA
Produsele de la poziţiile 9 - 15 se vor factura separat din Venituri Proprii, valoare estimata: 479 lei fara TVA

LOT 36
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Mănuși 
	Mănuşi din vynil, nepudrate, mărime M, 100 buc/cutie
	3 cutii x 100 buc/cutie

	2
	Mănuși 
	Mănuşi din vynil, nepudrate, mărime M, 100 buc/cutie
	3 cutii x 100 buc/cutie

	3
	Kit trusă sanitară
	Conținut: 
Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m - 1 buc 
Leucoplast 5 cm / 3 m - 1 buc 
Pansament individual 2 cm/ 6 cm - 10 buc 
Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm - 5 buc 
Pansaplast (plasture) 4 cm / 50 cm - 1 buc 
Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc - 10 buc 
Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc 
Alcool sanitar 200ml - 1 buc 
Rivanol soluție 0,1 % 200ml - 1 buc 
Alcool iodat 200ml - 1 buc 
Apă oxigenată sau perogen - 1 buc
Termen valabilitate 1 an
	6 kituri


Valoare estimata LOT 36: 445 lei fara TVA
Surse de finanţare : 
Produsele de la poziţia 1 se vor factura separat din PN II, valoare estimata: 71 lei fara TVA
Produsele din poziţiile 2 - 3 se vor factura separat din  Venituri Proprii, valoare estimata:  374 lei fara TVA

CRSP TIMISOARA
 LOT 37
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Manusi de unica folosinta
	Manusi examinare latex, nepudrate, marimea M, cutii a 100 bucati/cutie
	11 cutii

	  2 
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar 0,5 L/flacon
	24 flacone

	3
	Banda adeziva perforata din polietilena
	Banda adeziva perforata din polietilena/rola
	15 role

	4
	Fasa tifon
	Fasa tifon, 20cm x 10 cm/rola
	20 role

	5
	Tifon medical
	Tifon medical 100% BVC, 90 cm x 5 m/ pachet
	12 pachete

	6
	Manusi de unica folosinta
	Manusi de unica folosinta, marimea M, 100 buc/pachet
	3 pachete

	7
	Masca fata de unica folosinta
	Masca fata de unica folosinta, 100 buc/ pachet
	2 pachete

	8
	Tifon  
	Tifon  5 m
	15 pachete

	9
	Leucoplast  medicinal
	Pe suport de panza, role de 5 cm x 5 m
	8 role

	10
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar 0,5 L/flacon
	16 flacone

	11
	Banda adeziva perforata din polietilena
	Banda adeziva perforata din polietilena/rola
	16 role

	12
	Fasa tifon
	Fasa tifon, 20 cm x 10 cm/rola
	20 role

	13
	Manusi de unica folosinta
	Manusi de unica folosinta, marimea M, 100 buc/pachet
	3 pachete

	14
	Masca fata de unica folosinta
	Masca fata de unica folosinta, 100 buc/pachet
	3 pachete

	15
	Tifon  
	Tifon  5 m
	15 pachete

	16
	Tifon medical
	Tifon medical 100% BVC, 90 cm x 5 m/ pachet
	2 pachete


Valoare estimata LOT 37 : 1.724  lei fara TVA
Produsele de la poziţia 1 se vor factura separat din PN I.2.
Produsele de la poziţiile 2 - 9 se vor factura separat din PN II
Produsele de la poziţiile 10 - 16 se vor factura separat din Venituri Proprii

LOT 38
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Set (kit) inlocuire componente  trusa sanitară de prim ajutor
	Pansament individual 2/6 cm - 10 buc.
Alcool sanitar -200 ml
Pansament cu rivanol 6/10 cm - 5 buc.
Perogen -1 flacon
Comprese sterile, 10 cm/8 cm x 10 buc - 10 pachete
Alcool iodat - 200 ml
Rivanol solutie 1% -200 ml
Pansaplast (plasture) 6/50 cm - 1 buc.
Vata hidrofila 50g - 2 pachete
Leucoplast 2,5 m x 2,5 cm - 1 rola
Leucoplast 3 m x 5 cm - 1 rola
	2 seturi


Valoare estimata LOT 38 : 120  lei fara TVA
Surse de finantare: Venituri Proprii.
     
CRSP IASI
LOT 39

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Tifon
	Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m; 28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet.
	20 buc

	2
	Vata medicinala 
	Vata hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200gr./pachet.
	20 buc

	3
	Manusi  chirurgicale  nesterile  marime  “M”
	Manusi  chirurgicale, nesterile, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	10 cutii

	4
	Manusi  chirurgicale Latex nepudrate  marime  “S”, sterile
	Manusi   chirurgicale,  sterile, nepudrate, din latex, marime “S” (small), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	10 cutii

	5
	Cotiere unica folosinta cu elastic
	Cotiere, minecute de unica folosinta din polietilena, cu elastic, 100 buc/set, marime universala
	3 seturi

	6
	Bonete unica folosinta cu elastic 

	Bonete bufante de unica folosinta din material netesut (polipropilena) care face posibilă circulaţia uşoară a aerului.
Au elastic in perimetru, ajustabile pentru forma capului de culoare alba, ambalate 100 buc / punga; marime universal.
	2 pungi

	7
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC, dimensiuni aproximative 60x75 cm.
	100 buc

	8
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; produs avizat de Ministerul Sanatatii, valabilitate la momentul livrarii minim 2/3 din termenul emis de producator.
	12 litri

	9
	Manusi  chirurgicale Latex nepudrate   marime “M”, sterile
	Manusi   chirurgicale,  sterile, nepudrate, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	25 cutii

	10 
	Tifon, 0,9 m x 10 m
	Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m;28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat min 0,9 m x 10 m/pachet 
	15 pachete 

	11
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; 500 ml/PET ; produs avizat de Ministerul Sanatatii
	140 buc

	12
	Manusi examinare nesterile marimea M
	Manusi  examinare, nesterile, marime “M” (medium), pudrate, ambalate 100 buc/cutie
	15 cutii 

	13
	Manusi examinare nesterile marimea S 
	Manusi  examinare , nesterile, marime “S” (small), pudrate, ambalate 100 buc/cutie
	10 cutii 

	14
	Manusi examinare nesterile marimea L 
	Manusi  examinare, nesterile, marime “L” (large), pudrate, ambalate 100 buc/cutie
	10 cutii 

	15
	Manusi nitril, nesterile, nepudrate M
	Manusi nitril, nesterile, nepudrate M, ambalate 100 buc/cutie
	9 cutii

	16
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC, dimensiuni aproximative 60 x75 cm; 
	100 buc


	17
	Saci autoclavabili, rezistenti la 121ºC
	Saci autoclavabili, rezistenti la 121ºC, dimensiuni aproximative 50x70 cm; 
	100 buc


	18
	Vată medicinală
	Vata hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200 gr./pachet; 
	30 buc


Valoare estimata LOT 39 : 4.201  lei fara TVA
Produsele de la poziţiile 1 – 9  se vor factura separat din Venituri Proprii, valoare estimata: 1.680 lei fara TVA
Produsele de la poziţiile 10 - 18 se vor factura separat din PN II., valoare estimata: 2.521 lei fara TVA

CRSP CLUJ
LOT 40
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Alcool sanitar
	0,5 l / sticla
	10 buc

	2
	Comprese sterile
	Bumbac 10 x 10 cm-10 buc/plic
	100 buc

	3
	Feşe tifon
	Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m
	10 role

	4
	Leucoplast
	Role, 5 m x 5 cm, antialergic
	10 role

	5
	Manusi chirurgicale
	Nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "L", 100 buc/cutie
	2  cutii

	6
	Plasturi cu  rivanol
	10 x 6 cm
	60 buc

	7
	Seringi cu ac
	Volum  2 ml, 100 buc/cutie
	2 cutii

	8
	Seringi cu ac
	Volum  5 ml, 100 buc/cutie
	2 cutii

	9
	Seringi cu ac
	Volum 10 ml, 100 buc/cutie
	2 cutii

	10
	Tifon 
	Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu lăţime de 1,5 m, pachete a 5 metri liniari
	10 pachete

	11
	Alcool sanitar
	0,5 l / sticla
	10 buc

	12
	Cearceaf hartie
	Latime 60 cm, lungime 80 m, material celuloza 2 straturi
	35 buc

	13
	Comprese sterile
	Bumbac 10 x 10 cm-10 buc/plic
	100 buc

	14
	Feşe tifon
	Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m
	10 role

	15
	Leucoplast
	Role, 5 m x 5 cm, antialergic
	20 role

	16
	Manusi chirurgicale
	Nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "M", 100 buc/cutie
	30 cutii 

	17
	Manusi chirurgicale
	Nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "L", 100 buc/cutie
	2  cutii

	18
	Plasturi cu  rivanol
	10 x 6 cm
	50 buc

	19
	Saci menajeri cu snur
	35 L
	65 role

	20
	Seringi cu ac
	Volum  2 ml, 100 buc/cutie
	3 cutii

	21
	Seringi cu ac
	Volum  5 ml, 100 buc/cutie
	3 cutii

	22
	Seringi cu ac
	Volum 10 ml, 100 buc/cutie
	3 cutii

	23
	Tifon 
	Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu lăţime de 1,5 m, pachete a 5 metri liniari
	10 pachete

	24
	Vata medicinala
	Pachet 200g
	15 pachete


Valoare estimata LOT 40 : 2.612  lei fara TVA
Produsele de la poziţiile 1 – 10  se vor factura separat din PN II., valoare estimata: 420 lei fara TVA
Produsele de la poziţiile 11 - 24 se vor factura separat din Venituri Proprii, valoare estimata: 2.192 lei fara TVA

CRSP BUCURESTI
LOT 41
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Tifon metraj
	Bumbac 100%, latime 0,9 m; albit; 13 fire – metru liniar; 100 m/bucata
	7 buc 

	2
	Tifon
	Tifon, pachet de 5m, latime 90cm si lungime de 5 m, hidrofil, medicinal, bumbac 100%
	20 buc 

	3
	Fesi tifon
	Bumbac 100%; 10 m x 10 cm/ rola; rulata; ambalata individual
	129 buc 

	4
	Comprese sterile 
	Bumbac 100%, 10 cm/8 cm x 50 straturi/ pachet
	179 buc

	5
	Comprese sterile
	Comprese sterile tifon , 8 straturi /blister
	25 buc

	6
	Alcool sanitar medicinal
	Pentru uz extern, 70%; 500 mL/flacon
	139 buc 

	7
	Manusi chirurgicale sterile
	Manusi chirurgicale sterile din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie
	5 cutii

	8
	Manusi examinare pudrate
	Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marimea S, 100 buc/cutie
	2 cutii 

	9
	Manusi examinare pudrate
	Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta,marimea M, 100 buc/cutie
	5 cutii 

	10
	Manusi examinare pudrate
	Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marimea L,100 buc/cutie
	7 cutii 

	11
	Manusi examinare nepudrate
	Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marimea M, 100 buc/cutie
	14 cutii 

	12
	Manusi examinare nepudrate
	Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marime L,100 buc/cutie
	10 cutii 

	13
	Manusi chirurgicale vinil, albastre
	Manusi chirurgicale vinil albastre marimea S, 100 buc/cutie
	2 cutii 

	14
	Vata hidrofila
	Pt. uz medical, bumbac 100%, 200 g/pachet
	137 buc 

	15
	Leucoplast cu rivanol individual
	Cu rivanol, 2 x 6 cm
	397 buc

	16
	Plasturi cu rivanol
	Plasturi cu rivanol 19 x 72 mm, 4 cutii x 100 buc
	400 buc

	17
	Leucoplast
	Leucoplast, role panza, 5m x 5cm, buc
	34 buc

	18
	Seringi cu ac, sterile, 2 mL
	Seringi cu ac, sterile, 2 mL, cu corp transparent, de unica folosinta
	150 buc

	19
	Seringi cu ac, sterile, 5 mL
	 Seringi cu ac, sterile, 5 mL, cu corp transparent, de unica folosinta
	50 buc


Valoare estimata LOT 41 : 3.487  lei fara TVA
Sursa de finantare:  PN II.

LOT 42
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Alcool medicinal
	Alcool medicinal 70%, 500 ml
	30 buc x 500 ml

	2
	Vata hidrofila 
	Vata hidrofila sterila, pachete 200 g
	30 pachete

	3
	Pansament cu rivanol, individual
	Pansament cu rivanol, 2 x 6 cm
	300 buc.

	4
	Tifon
	Tifon hidrofil 90 cm x 5 m, din 100% bumbac
	30 pachete x 5 m

	5
	Manusi chirurgicale
	Manusi chirurgicale din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie
	12 cutii

	6
	Vacutainere cu heparina litiu 
	Vacutainere cu heparina-litiu, 13 x 75 mm, 4 ml, cu termen de valabilitate cel putin un an de la data livrarii
	300 buc

	7
	Ace 21 G pentru vacutainere
	Ace 21 G pentru vacutainere, sterile, non toxice
	300 buc


Valoare estimata LOT 42 : 2.220  lei fara TVA
Sursa de finantare:  Venituri Proprii.

LOT 43
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Tifon metraj
	50 m, alb , nesteril, 100% bumbac, absorbant ambalat la rola
	1 buc

	2
	Comprese sterile tifon
	Comprese sterile cu diam. 10 x 10 cm
	9 buc

	3
	Alcool medicinal 70%
	70% la ambalaj de 500 ml
	15 sticle

	4
	Manusi chirurgicale vinil, marimea S
	Manusi chirurgicale vinil albastre marimea S, 100 buc/cutie
	8 cutii

	5
	Manusi chirurgicale vinil, marimea L
	Manusi chirurgicala vinil albastre, marimea L, 100 buc/cutie
	8 cutii

	6
	Vata medicinala
	Vata medicinala din bumbac, hidrofila la 200g/pachet
	11 pachete


Valoare estimata LOT 43 : 682  lei fara TVA
Sursa de finantare:  PN I.2.


Produsele de la loturile 35 - 36 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413;

Produsele de la loturile 37 - 38 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – dl Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la lotul 39 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la lotul 40 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – dl Timar Domnosie, tel: 0264.594253

Produsele de la loturile 41 – 43 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236.
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