MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

NATIONAL   INSTITUTE   OF   PUBLIC   HEALTH

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucureşti, ROMÂNIA

Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26

e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

NR: 10482/31.07.2017

I N V I T A Ţ I E

PENTRU DEPUNERE OFERTĂ

ÎN VEDEREA APLICĂRII ACHIZITIEI DIRECTE DE MATERIALE DE LABORATOR SI MATERIALE SANITARE INSP

INSTITUTUL NATIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, CUI: 26347241, intenţionează să achiziţioneze materiale de laborator si materiale sanitare, prin cumparare directa catalog electronic cu anunturi de publicitate publicate in SEAP si pe site INSP.

Produsele  se încadrează în următoarele coduri CPV: 33790000 - 4, 33140000 - 3,

Conditii contract:

1. Termenul de livrare al produselor: maxim 30 zile de la finalizarea achizitiei directe prin catalogul electronic. Procedura din catalog tine loc de comanda ferma/contract.

2. Produsele se vor livra pe baza de factura si proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.

3. Produsele se livreaza in ambalaje sigilate, nedeteriorate si inscriptionate corespunzator.

4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat furnizorului.

5. Locul de livrare al produselor: la sediul fiecarei locatii, conform datelor de contact din caietul de sarcini.

6. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

7. Plata pentru aceste produse se va face în termen de maxim 60 zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, conform prevederilor art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

- Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.

- Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat)

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului de interese) din Legea 98/2016.

- Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.

- Fisa de informatii generale a operatorului.

- Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul,  pentru mai multe sau pentru toate loturile.

- Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru care se depune oferta.

- Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire, nu se desfasoara o sedinta publica de deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ala documentelor lipsa. Ofertele care nu contin toate documntele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.

# Criterii adjudecare:

# Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate pentru fiecare lot in parte.

# Termen limita primire oferte:

# 16.08.2017 ora 11.00

# Informatii suplimentare:

- Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 16.08.2017 ora 11.00 in plic la secretariatul INSP.

- Oferta va cuprinde 1. propunerea tehnica in detaliu si alte documente dupa caz; 2. propunerea finaciara conform model anexat cat si detaliat, indicandu-se preturile pentru fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul aferent cantitatii totale de bunuri de acelasi fel si 3.  documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

- Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de sarcini pentru fiecare lot in parte.

- Operatorii economici castigatori vor avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in termen maxim de 24 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz contrar, autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.

- In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

- Persoana contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 0742031470

# Documente anexate:

- Model fisa informatii generale

- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016

- Model oferta financiara

ATENTIONARE:

Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in catalogul electronic individual, pentru fiecare lot in parte astfel: anuntul de publicitate nr. :

- sub codul CPV: 33790000 - 4, cu denumirea “Materiale de laborator INSP Lot nr.... ”, iar la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”

- sub codul CPV: 33140000 - 3, cu denumirea “Materiale sanitare INSP Lot nr....”, iar la descriere se va trece “ conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”.

Cu speranţa că invitaţia noastră v-a trezit interesul şi veţi depune ofertă, vă mulţumim anticipat.

p. DIRECTOR GENERAL                                             Sef birou achizitii publice

Dr. ANDRA NEAMTU                                                             Vintila Daniela

# Ofertant

.....................................

(denumirea/numele)

## INFORMATII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont Trezorerie:

- Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

- Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul | Valoare Moneda | Curs de schimb | Echivalent LEI |
| 2014 |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| Media cifrei de afaceri |  |  |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI

| Nume Prenume | Functie |
| --- | --- |
| Andra Neamtu | Director general |
| Pencea Mona Alexandra | Director gen adj. Economic |
| Vintila Daniela | Presedinte comisie evaluare |
| Sovaroiu Ilona | Membru comisie evaluare |
| Lazarescu Ciprian | Membru comisie evaluare |
| Giulescu Daniel | Membru comisie evaluare |
| Podaru Luciana | Membru comisie evaluare |
| Coman Niculina | Membru comisie evaluare |
| Donise Andreea | Membru comisie evaluare |
| Batalu Florentina | Membru comisie evaluare |
| Preda Maria Daniela | Membru comisie evaluare |
| Cornienco Ana Maria | Membru comisie evaluare |
| Lemne Nicoleta | Membru comisie evaluare |
| Sava Carmen Mariana | Membru comisie evaluare |
| Husca Elena | Membru comisie evaluare |
| Obreja Doina Carmen | Membru comisie evaluare |
| Sarlau Valentina | Membru comisie evaluare |
| Plosnita Iulian | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Iosif Razvan | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Calinescu Cristina | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Aviana Casiana | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Radu Iuliana | Membru de rezerva comisie evaluare |

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167

# din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

# pentru atribuirea contractului

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP BUCURESTI

LOT 1

| Nr. crt | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Silicon tube 1 m pentru HPLC | Silicon tube 1 m pentru HPLC 1 buc/pachet Valabilitate min. 1 an | 2 buc |
|  | Sticla reziduuri cu dren pentru HPLC | Sticla reziduuri cu dren pentru HPLC Capacitate 4000 mL | 1 buc |

Valoare estimata LOT 1:  2 673 lei fara TVA

Sursa de finantare : PN II

LOT 2

| Nr. crt | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.1-2.5 µL, | Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.1-2.5 µL, 8-100-00-9 Certificat de etalonare | 1 buc |
| 2. | Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.5-10 µL, | Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 0.5-10 µL, 8-101-00-9 Certificat de etalonare | 1 buc |
| 3. | Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 50-200 µL, | Pipeta automata, pipet4u, monocanal, cu volum variabil, 50-200 µL, 8-105-00-9 Certificat de etalonare | 1 buc |
| 4. | Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator | Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator 1 litru/ flacon | 10 flacoane |
| 5. | Biureta automata clear, 10 mL Diviziuni 0,02 ; rezervor sticla alb ( incolor ) 2000 mL, para biureta, robinet PTFE | Biureta automata clear, 10 mL, Diviziuni 0,02 ; rezervor sticla alb ( incolor ) 2000 mL, para biureta, robinet PTFE, Certificat etalonare | 1 buc |
| 6. | Vialuri transparente | gat cu surub vial N9, 1,5 mL O.D.: 11,6 mm, inaltime exterioara: 32 mm, cu fund plat, deschidere larga, sticla transparenta, 100 buc/pachet | 3 pachete |
| 7. | Capace cu orificiu si septa | Capace cu filet N 9 PP, deschizatura albastra, PTFE/cauciuc rosu, grosimea 1 mm, 100 buc/pachet, compatibile cu vialurile | 3 pachete |
| 8. | Pipete gradate cu banda de 1 ml din sticla, tip A | Pipete gradate cu banda de 1 ml din sticla, tip A Certificat calitate | 10 buc |
| 9. | Pipete gradate cu banda de 2 ml din sticla, tip A | Pipete gradate cu banda de 2 ml din sticla, tip A Certificat calitate | 10 buc |
| 10. | Pipete gradate cu banda de 5 mL din sticla, clasa A | Pipete gradate cu banda de 5 mL din sticla, clasa A | 20 buc |
| 11. | Pipete gradate cu banda de 10 mL din sticla, clasa A | Pipete gradate cu banda de 10 mL din sticla, clasa A Certificat calitate | 10 buc |
| 12. | Pipete gradate cu banda de 10 mL din plastic | Pipete gradate cu banda de 10 mL din plastic, 1 pachet, 100 buc/pachet Certificat calitate | 1 pachet |
| 13. | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 25 mL | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 25 mL Certificat calitate | 4 buc |
| 14. | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 50 mL | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 50 mL Certificat calitate | 4 buc |
| 15. | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 100 mL | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 100 mL Certificat calitate | 4 buc |
| 16. | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 250 mL | Pahar Berzelius gradat, sticla, clasa A, 250 mL Certificat calitate | 4 buc |
| 17. | Baloane cotate de 5 mL din sticla, clasa A | Baloane cotate de 5 mL din sticla, clasa A, cu dop rodat din plastic Certificat calitate | 6 buc |
| 18. | Baloane cotate de 10 mL din sticla, clasa A | Baloane cotate de 10 mL din sticla, clasa A cu dop rodat din plastic Certificat calitate | 6 buc |
| 19. | Baloane cotate de 25 mL din sticla, clasa A | Baloane cotate de 25 mL din sticla, clasa A cu dop rodat din plastic Certificat calitate | 6 buc |
| 20. | Baloane cotate de 25 mL din plastic, clasa A | Baloane cotate de 25 mL din plastic, clasa A cu dop rodat din plastic Certificat calitate | 10 buc |
| 21. | Baloane cotate de 100 mL din plastic, clasa A | Baloane cotate de 100 mL din plastic, clasa A cu dop rodat din plastic Certificat calitate | 10 buc |
| 22. | Cuve cuart DO 10 mm | Cuve cuart DO 10 mm Certificat calitate | 2 buc |
| 23. | Cuve cuart DO 50 mm | Cuve cuart DO 50 mm Certificat calitate | 1 buc |
| 24. | Flacon PET capacitate 1000 mL cu capac plastic | Flacon PET, pentru ambalarea produselor alimentare ( apa potabila, sucuri, etc ), capacitate 1000 mL cu capac plastic, lungime 271 mm, latime 85 mm, diametru gura 28 mm, culoare incolor ( clar ) 150 buc/sac Certificat calitate | 1 sac |

Valoare estimata LOT 2 : 5 725 lei fara TVA

Sursa de finantare : PN II

LOT 3

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Clema Mohr | Alama nichelata,lungime 50mm | 6 buc. |
| 2. | Cutie Petri | Cutie petri, sticla borosilicate, cu capac, diametru 150mm,inaltime 25mm,grosime perete1,5mm (minim) | 10 buc. |
| 3. | Baloane cotate 50 ml | Balon cotat de 50 ml,clasa A, cu dop PP,sticla borosilicate ,incolora ,gat lung, NS 12/21 Certificat de calitate | 10 buc |
| 4 | Baloane cotate 100 ml | Balon cotat de 100 ml,clasa A, cu dop PP,sticla borosilicate ,incolora ,gat lung, NS 12/21 Certificat de calitate | 10 buc |
| 5 | Pahar Erlenmeyer | Balon Erlenmeyer,250ml,cu slif 29/32,sticla borosilicate, cu dop rodat | 10 buc. |
| 6 | Detergent de sticlarie laborator | Detergent pentru sticlarie laborator,lichid,concentrate,alcalin,spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei | 2 litri |

Valoare estimata LOT 3: 1651 lei fara TVA

Sursa de finantare PNII

LOT 4

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vial 2ml pt. spectrometrie cu absorbtie atomica | Vialuri 2ml ,polietilene(PE), pachet (1000 buc./pachet) | 1 pachet |
| 2. | Tuburi grafit,pentru spectrometrie cu absorbtie atomica | Cuptorase de grafit pentru spectrometrie cu absortbtie atomica, 10buc./cutie ( Graphite Furnace Tube –Pyro-coated) | 1 cutie |

Valoare estimata LOT 4: 2 970 lei fara TVA

Sursa de finantare : PN II

LOT 5

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrane filtrante tip EZ-Pak, | Sterile, din nitrat de celuloza; diametrul porilor 0.45μm, diametrul 47 mm, gridate in puncte, albe; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane. Cutie cu 150 membrane inseriate. | 3 cutii |
| 2. | Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø= 50-55 mm | Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diam. 50-55 mm pt. metoda membranei filtrante; fara ventilatie. Cutie cu 500 placi. | 4 cutii |
| 3. | Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø = 90 mm | Sterile(sterilizate cu raze Gamma), diam. 90 mm; fara ventilatie. Cutie cu 425 placi | 4 cutii |
| 4. | Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminat | Dimensiuni 600 x 800 mm, pentru temperatura de 134ºC , 100 buc/pk | 2 pachete |
| 5. | Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav | Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav la 121ºC, dimensiuni 100-120 cm/100-120 cm, 250 coli/pachet | 1 pachet |
| 6 | Detergent pentru sticlarie laborator | Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei /L | 10 litri |
| 7 | Flacon de filtrare Kitasato | Flacon de filtrare Kitasato,,stut din sticla– 4000 ml prevazut cu dop de cauciuc pentru a putea fi conectat la sistemul de filtrare | 1 buc. |
| 8 | Flacon cu dop | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C– 100 ml | 10 buc. |
| 9. | Flacon cu dop | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 250 ml | 10 buc. |
| 10 | Flacon cu dop | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 500 ml | 20 buc. |
| 11 | Flacon cu dop | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 1000 ml | 10 buc. |
| 12. | Balon cotat de sticla | Balon cotat de sticla termorezistenta , cu gat larg, 100 ml | 10 buc. |
| 13 | Pipete de sticla | Pipete de sticla clasa A, cu gradatie albastra sau maro, 1ml | 50 buc. |
| 14 | Pipete de sticla | Pipete de sticla clasa A, cu gradatie albastra sau maro, 2 ml | 100 buc. |
| 15 | Pipete de sticla | Pipete de sticla clasa A, cu gradatie albastra sau maro, 10 ml | 25 buc. |
| 16 | Pipete de unica folosinta sterile din PS | Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 10 ml, impachetate individual, 200 buc/pk. | 1 pachet |
| 17 | Pipete de unica folosinta sterile din PS | Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 2 ml impachetate individual, 500 buc./pk. | 2 pachet |
| 18 | Sticle de recolta | Sticle cu dop rodat, de culoare maro de 500 ml, autoclavabile | 15 buc. |
| 19 | Sticle de recolta | Sticle cu dop rodat, de culoare maro de 1000 ml, autoclavabile | 10 buc. |
| 20 | Frite | Frite pentru dispozitiv de filtrare Millipore, din otel inoxidabil cu pori pentru filtrare, Ø= 3,5 cm, autoclavabile, 3buc/pk. | 2 pachet |
| 21 | Furtun din silicon | Furtun din silicon, Ø exterior= 1 cm, Ø interior = 0,5 cm | 5 metri |
| 22 | Eprubete din sticla | Eprubete din sticla Ø = 18 mm,inaltime 180 mm, 250 buc/pk. | 1 pachet |
| 23 | Piseta | Flacon din PE, 500 ml prevazut cu dop tip “spray cap” | 5 buc. |
| 24 | Palnii din PP pt sistemul de filtrare Millipore | Palnii din PP pt sistemul de filtrare Millipore, capacitate 250 ml, Ø exterior la baza palniei= 5 cm, cu Ø interior egal cu Ø fritei= 3,5 cm, 150 buc | 150 buc. |
| 25 | Indicator pentru sterilizarea la caldura umeda (autoclav) tip rola adeziva | Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura umeda de culoare alba care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 121°C/ 134°C; rola de 50 m | 2 role |
| 26 | Indicator pentru sterilizarea la caldura uscata (etuva) tip rola adeziva | Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura uscata de culoare verde care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 180°C; rola de 50 m | 2 role |
| 27 | Manusi pentru spalarea sticlariei | Manusi din latex cu captuseala din bumbac ( lungime= 325 mm, grosime = 0,45 mm), masura M | 4 buc. |
| 28 | pH buffer | acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 4 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml | 1 flacon |
| 29 | pH buffer | acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 7,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml | 1 flacon |
| 30 | pH buffer | acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 9 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml | 1 flacon |
| 31 | Timer triplu | Timer triplu cu display mare, care poate indica 3 intervale de timp simultan | 1 buc. |
| 32 | Termohygrometru | Intervale de masurare: de la -50°C pana la +70°C x 0,1°C; de la 20 la 90x 1% R.H.; dimensiuni 65 mm x 20 mm x 97 mm | 1 buc. |
| 33 | Perie pt spalarea pipetelor | Perie pt spalarea pipetelor de 1ml ,2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml | 5 buc. |
| 34 | Perie cu capat de lana (wool tip) pt spalarea eprubetelor | Perie cu capat de lana (wool tip) pt spalarea eprubetelor de 12/120 mm, 16/160 mm, 18/180 mm. | 3 buc. |
| 35 | Perie pt spalarea flacoanelor/baloanelor | Perie pt spalarea flacoanelor/baloanelor | 3 buc. |
| 36 | Carucior pt laborator PE-HD | Carucior pt laborator PE-HD cu 3 niveluri, dimensiuni 460x610x1060 mm | 1 buc. |
| 37 | Conuri pt micropipeta automata | Conuri pt micropipeta automata 2-20 µl , 1000 buc./pk. | 1 pachet |
| 38 | Sticle de recolta, 500 ml | Sticle cu dop rodat, de culoare maro de 500 ml, autoclavabile | 10 buc. |
| 39 | Flacon cu dop, 250 ml | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 250 ml | 16 buc. |

Valoare estimata  LOT 5 : 12 298 lei  fara TVA

Surse de finantare:

produsele de la pozitiile 1-37 se vor factura din PNII: valoare estimata :  11756 lei fara TVA

produsele de la   pozitia 38 -39 se va factura din VP: valoare estimata : 542 lei fara TVA

LOT 6

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Electrod pentru pH- metru | ELECTROD combinat cu senzor de temperatura incorporat Pt 1000, diafragma speciala pentru solutii cu continut mare de proteine si grasime ; utilizabil la temperaturi intre 0° C- 100°C; prevazut cu solutie de pastrare KCl ;care se poate monta si utiliza la pH-metrul de laborator : FUNKE- GERBER 4440 | 1 buc. |

Valoare estimata LOT 6 :  1 050  lei fara TVA

Sursa de finantare : PN II

LOT 7

| Nr. crt. | Denumire produs | Caracteristici produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cutii Petri din PE, de unica folosinta, diametru 90 mm | Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diam. 90 mm; fara ventilatie. Cutie cu 450 placi | 1 cutie |
| 2. | Ecuvioane plastic, in tuburi transportoare sterile, cu eticheta, plastic + bumbac | Baston pentru prelevare probe, dimensiuni 12x150 mm, maner de plastic cu vata, ambalat individual, steril, fara mediu, cu eticheta; in tub de plastic transportor; ambalate in pachete de cate 100 buc (100 buc/pachet). | 2 pachete |
| 3. | Detergent sticlarie laborator | Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei. 1L / flacon | 30 flacoane |
| 4. | Pipete Pasteur | Pipete Pasteur plastic,sterile de 1 ml,unica folosinta | 1000 buc |

Valoare estimata LOT 7: 1203 lei fara TVA

Sursa finantare: VP

LOT 8

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hartie de filtru | Hartie de filtru calitativa, universala, 500 coli/pachet | 1 pachet |
| 2. | Varfuri micropipeta automata 10- 200 μl | Varfuri micropipeta galbene, nesterile, universale, autoclavabile, compatibile cu orice tip de micropipeta in intervalul 10 – 200 μl. Cutie cu 96 de varfuri | 1x10 cutii |
| 3. | Perii spalat eprubete | Perii spalat eprubete dimensiune eprubeta 16/120 | 4 bucati |
| 4. | Detergent pentru spalarea manuala a sticlariei de laborator | Detergent concentrat pentru spalarea manuala a sticlariei de laborator . Flacon de 1 l | 2 flacoane |
| 5. | Urocultoare 120 ml | Urocultoare sterile ambulate individual. Capacitate 120 ml | 250 bucati |
| 6. | Urocultoare 60 ml | Urocultoare sterile ambulate individual. Capacitate 60 ml | 500 bucati |

Valoare estimata LOT 8: 1515  lei fara TVA

Surse de finantare:

produsele de la pozitiile 1-5 se vor factura din PN II ; valoare estimata: 1050 lei fara TVA;

produsele de la pozitiile 6-7 se vor factura din VP ; valoare estimata :465 lei fara TVA

LOT 9

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtre de fibra de sticla, diametrul 25 mm | Filtre fibra de sticla, diametru 25 mm, dimensiunea porilor 1μm. Cutie cu 100 filtre | 1 cutie |
| 2. | Filtre de fibra de sticla, diametrul 37 mm | Filtre fibra de sticla, diametru 37 mm, dimensiunea porilor 1μm. Cutie cu 100 filtre | 1 cutie |

Valoare estimata  LOT 9:  640  lei fara TVA

Sursa finantare : VP

LOT 10

| Nr.crt | Denumire produs | Caracteristici produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hartie filtru coli | Hartie de filtru cantitativa, pentru analize de laborator – 50 x 50 cm | 20 kg |
| 2. | Folie aluminiu | Folie aluminiu protectie vapori, 100 m/buc | 5 buc |
| 3. | Detergent de sticlarie laborator | Detergent pentru sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei | 5 l |

Valoare estimata  LOT 10: 1025 lei fara TVA

Sursa finantare : VP

LOT 11

| Nr. crt. | Denumire produs | Caracteristici produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varfuri pentru micropipeta cu capacitate intre 10-200 µl | Varfuri pentru micropipete pentru orice tip de micropipeta in intervalul 10-200 microlitrii | 1000 buc. |
| 2 | Micropipeta monocanal 10-100 microlitri | micropipeta monocanal de 10-100 microlitri | 1 buc. |
| 3 | Recipient colectare deseuri medicinale cu capacitate de 20l | Recipiente confectionate din carton triplu strat din care stratul interior conferă acestei cutii o mare putere de ardere, fapt ce asigură o distrugere totală a conţinutului, fiecare cutie este prevazuta cu sac din plastic pentru a asigura protectie maxima;forma paralelipipedica, cu mâner şi fantă izolantă, cu instrucţiuni de folosire inscripţionate pe cutie şi cu semne avertizoare privind conţinutul . | 2 buc. |
| 4 | Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminant | dimensiuni 60x75 cm pentru temperatura de 134°C | 50 buc. |

Valoare estimata  LOT 11: 1 660 lei fara TVA

Sursa finantare  : PN1.2

CRSP TG. MURES

LOT 12

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pipetă cu bulă cu 2 cote, 10 ml | Pipetă cu bulă cu 2 cote, tip A 10 ml,toleranţă 0.02 ml | 6 buc |
|  | Pipetă cu bulă cu 2 cote 20ml | Pipetă cu bulă cu 2 cote, cu 2 cote, marcaj maroniu, tip A, volum 20 ml, toleranţă ±ml 0,03, lungime 510mm | 6 buc |
|  | Pipetă cu bulă cu 2 cote, A 100 ml | Pipetă cu bulă cu 2 cote, tip A 100 ml, toleranţă 0.08 ml | 1 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 10 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL | 12 buc |
|  | Flacon conic tip Erlenmayer 500 ml | Flacon conic de sticlă transparent, cu gât larg, 500 ml | 3 buc |
|  | Balon cotat 50 ml | Balon cotat tip A cu şlif normal dop plastic 50 ml ,cu marcaj albastră şlif normal 12/21 | 6 buc |
|  | Balon cotat 100 ml | Balon cotat 100 ml, tip A, cu dop plastic, cu marcaj albastru şlif normal 12/21 | 10 buc |
|  | Cilindru gradat 50ml | Cilindru gradat tip A cu cioc 50ml,cu marcaj maroniu,gradaţie 1ml, toleranţa 0.5 ml,lungime 200mm | 6 buc |
|  | Pahar Berzelius 100 ml | Pahare cilindric de formă înaltă 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă, | 10 buc |
|  | Cutii petri | din plastic de unica folosinta, diametru 90/14.2mm, grosimea peretelui normala, sterilizat cu raze gamma. Termen valabilitate min. 2 ani de la data livrarii | 1 x 825 buc/pachet |
|  | Temporizator | Ceas de laborator pt masurari de durata scurta, durata timp 60 minute, cu semnalizare sonora | 1 buc |
|  | Membrane filtrante sterile | Membrane filtrante cu diametrul porilor de 0,45 micrometri, diametrul membranei de 47mm, gridate, albe, sterile. Termen valabilitate min. 3 ani de la data livrarii | 1 x 1cutie/ 100buc. |
|  | Hartie de impachetat pentru sterilizare | hartie sterilizare tip crep, grad 363 - 58 g/m2, hidrofob, alba, pentru impachetare material de orice tip - pentru sterilizare cu aer cald la 180°C, in etuva, dim. 1000x1000mm. Poate fi folosit pt. autoclav si sterilizare cu aburi. | 2 x 250 coli / pachet |
|  | indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 121°C | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 121°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1cutie/ 250 teste |
|  | indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 134°C | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 134°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1cutie/ 250 teste |
|  | indicator biologic pentru controlul sterilizării | Indicator biologic pentru controlul sterilizării conţinând Geobacillus stearothermophilus. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1cutie/ 100 teste |
|  | Folie aluminiu profesională | folie de aluminiu profesinală pentru împachetat ustensile în autoclav, de ex. 30cm x 30m. | 3 role |
|  | Indicator pentru controlul sterilizării cu aer cald | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aer cald la 180°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1 cutie/1000 teste |
|  | Membrane filtrante sterile | Membrane filtrante cu diametrul porilor de 0,2 micrometri, diametrul membranei de 47mm, gridate, albe, sterile. Termen valabilitate min. 3 ani de la data livrarii | 1 x 100 buc/pachet |
|  | Pahare Berzelius 3000ml | Pahar Berzelius, Griffin beakers, din material PP, translucent, cu cioc, 3000 mL, cu gradatie, autoclavabil, diam. 174 x inaltime 214 (mm). | 2 buc |
|  | Parafilm pt. laborator | Folie parafilm, pentru utilizare in laborator , flexibilitate mare, se muleaza pe forma vaselor, rezistent 48 h la substante polare, grosime film 120 µm, elasticitae 200%, latime 50 mm, lungime 75 m. | 1 role |
|  | Fiole proba cu capac insuribabil si septum cu teflon | Fiole brune (EPA) din sticla borosilicat, cu capac insurubabil N24, utilizabil la autosampleri, cu volum 40 mL, pentru analize VOC, capac N 24 PP bonded, alb, center hole, cu septum silicon / PTFE , grosime septum 3,2 mm. | 1 x 100 buc/pachet |
|  | Flacon Erlenmayer cu capac insurubabil | Flacon Erlenmayer din sticla borosilicat 250 mL, cu gat filetat GL 32, diametru 85 mm, inaltime 145 mm, impreuna cu capac insurubabil rosu din PBT GL 32, cu garnitura PTFE. | 6 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 10 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL | 1 buc |
|  | Creuzet de portelan + capac | cu smalt, cu capac inclus, vol. creuzet 45 ml | 5 buc |
|  | Temporizator | Ceas de laborator pt masurari de durata scurta, durata timp 60 minute, cu semnalizare sonora | 1 buc |
|  | Pahare Berzelius 3000ml | Pahar Berzelius, Griffin beakers, din material PP, translucent, cu cioc, 3000 mL, cu gradatie, autoclavabil, diam. 174 x inaltime 214 (mm). | 1 buc |
|  | Termoalcoolmetru 11-37%vol | Termoalcoolmetru, pentru determinarea concentratiei alcoolice la bauturi distilate (rachiu, tuica), gradat in procente de volum, cu gradatia minima (diviziune) de 0,2% vol., calibrat la temperatura de referinta 20°C. Domeniu de masura 11-37% vol, 0+30°C. Cu tabel de corectie pentru termoalcoolmetre, cu certificat de calitate, conformitate si garantie. | 1 buc |
|  | Termoalcoolmetru 30-40%vol | Termoalcoolmetru, pentru determinarea concentratiei alcoolice la bauturi distilate (rachiu, tuica), gradat in procente de volum, cu gradatia minima (diviziune) de 0,2% vol., calibrat la temperatura de referinta 20°C. Domeniu de masura 30-40% vol, 0+30°C. Cu tabel de corectie pentru termoalcoolmetre, cu certificat de calitate, conformitate si garantie. | 1 buc |
|  | Termoalcoolmetru 40-50%vol | Termoalcoolmetru, pentru determinarea concentratiei alcoolice la bauturi distilate (rachiu, tuica), gradat in procente de volum, cu gradatia minima (diviziune) de 0,2% vol., calibrat la temperatura de referinta 20°C. Domeniu de masura 40-50% vol, 0+30°C. Cu tabel de corectie pentru termoalcoolmetre, cu certificat de calitate, conformitate si garantie. | 1 buc |

Valoare estimata  LOT 12:  8 099,00 lei fără TVA

Surse de finantare:

produsele din pozițiile 1-23 se vor factura separat din PN II : valoare estimata : 7.266,00 lei fără TVA

produsele din pozițiile 24-30 se vor factura separat din VP : valoare estimata :  833,00 lei fără TVA

LOT 13

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vial-uri pt. autosampler GC | fiole cu capac insurubat cu septum PTFE, 2 ml, 12x32 mm din sticla clara, pentru autoinjector Varian CP8410, 100 buc/pac | 1 pachet |
|  | Capace cu orificiu si septum pt. vialuri | Capace cu orificiu si septum PTFE, cu filet, 8 mm ultra kit screw caps&septa, pentru vialurile 392612022, 100 buc/pac | 1 pachet |

Valoare estimata  LOT 13: 805,00 lei fără TVA

Sursa de finanțare : PN II

LOT 14

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ink ribbon for printer | Banda imprimanta pentru autoclav Systec | 1 x 4 buc./ set |

Valoare estimata  LOT 14: 315,00 lei fără TVA

Sursa de finanțare : PN II

CRSP TIMISOARA

LOT 15

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stripuri PCR a cate 8 microtuburi de 0.2 ml | Stripuri a cate 8 microtuburi de 0.2 ml, cu capace atasate, pentru PCR, din polipropilena, sterile, incolore, transparente, DNAase/RNAse free, compatibile cu termocycler Stratagene Mx 3005P, ambalaje a 8 x 120 stripuri | 2 ambalaje de 8 x 120 stripuri |
| 2 | Varfuri pipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 3 ambalaje de 10 x 96 buc. |
| 3 | Varfuri pipeta, 200 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, 200 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 1 ambalaj de 10 x 96 buc. |
| 4 | Varfuri pipeta, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, ambalate in cutii de 8x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 2 cutii de 8 x 96 buc. |
| 5 | Varfuri de pipeta fara filtru 10 μl lungi, autoclavabile | Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati | 2 pungi a 1000 buc. |
| 6 | Varfuri fara filtru 300 μl, autoclavabile | Varfuri pentru pipeta automata, 300 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati | 3 pungi a 1000 buc. |
| 7 | Varfuri de pipeta fara filtru, autoclavabile, volum 1000 μl | Varfuri pentru pipeta automata, 1000 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati | 1 punga a 1000 buc. |
| 8 | Varfuri de pipeta fara filtru, autoclavabile, volum 5 ml | Varfuri pentru pipeta automata, 5 ml, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 250 bucati | 2 pungi a 250 buc. |
| 9 | Tuburi conice pentru centrifuga, 15 ml, sterile | Tuburi conice pentru centrifuga, 15 ml, sterile, cu capac infiletat, sterile | 1 cutie a 500 buc. |

Valoare estimata LOT 15: 2 625,00  lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 16

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urorecoltoare | Containere recoltoare urocultoare -recipiente universale pentru urina, sputa si alte fluide biologice, recipiente recoltare probe, 35ml, STERILE (sterilizate cu raze gamma) ambalate individual. Fabricate din polipropilena, cu capac filetat; Marcaj CE. | 2 cutii a 500 buc. |

Valoare estimata LOT 16: 260,00  lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 17

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cutii Petrii sterile, 90 mm | Unica folosinta, sterilizate cu raze Gamma, fara ventilator, diametrul de 90mm, ambalte cate 10-20 buc | 1 ambalaj cu 500 buc. |
| 2 | Cutii petrii sterile, 50-55 mm | Unica folosinta, sterilizate cu raze Gamma, fara ventilator, diametrul de 50-55mm, ambalte cate 10-20 buc | 1 ambalaj cu 500 buc. |
| 3 | Tuburi pentru centrifuga sterile, 50 ml, | Tub de PP cu gura verticala, cu capac, sterile, volum 50 ml | 1 ambalaj cu 100 buc. |
| 4 | Criotub cu capac infiletat, steril | Criotub, de 1,8 mm, cu capac infiletat, steril, gradat, cu fund plat si fusta | 1 ambalaj cu 100 buc. |
| 5 | Pipete 10 ml, sterile | Pipete din polistiren, sterile, 10 ml, gradate, ambulate individual, cu certificate de sterilizare | 1 ambalaj cu 200 buc. |
| 6 | Palnii pentru aparat de filtrat | Palnii 250 mL, sterile, polipropilena, autoclavabile, pentru sistemul de filtrare Microfil-Milipore cu 3 posturi | 4 ambalaje cu 30 buc. |
| 7 | Membrane filtrante, Ez-Pak, NEGRE, gradate, sterile | Membrane din nitrate de celuloza, EZ-Pak, sterile, negre, gradate, diametrul porilor 0,45µm, diametrul 47 mm, legate ]n serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pak, Milipore | 2 cutii cu 150 buc. inseriate |
| 8 | Ambalaj pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala | Cutie de carton , pentru colectare deseuri , galbena, de iunica folosinta, volum 40-50 litrii, inscriptionata cu “Pericol biologic”, set (10 cutii +10 saci ) | 2 seturi cu 20 cutii si 20 saci |
| 9 | Saci autoclavabili rezistenti la 134 °C | Saci autoclavabili, rezistenti la 134 °C , dimensiune 60 x 75 cm (1 ambalaj contine 100 buc) | 2 ambalaje |
| 10 | Spatula cu lingura din polipropilena | Spatula din polipropilena, cu l-150 mm, w spatula 21 mm, autoclavabila la 121 °C | 6 ambalaje cu 5 buc. |
| 11 | Membrane filtrante, Ez-Pak, NEGRE, gradate, sterile | Membrane din nitrat de celuloza, EZ-Pak, sterile, negre, gradate, diametrul porilor 0,45µm, diametrul 47 mm, legate in serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pak, Milipore | 2 cutii cu 150 buc. inseriate |
| 12 | Membrane filtrante, Ez-Pak, ALBE, gradate, sterile | Membrane din nitrate de celuloza, EZ-Pak, sterile, albe , gradate, diametrul porilor 0,45µm, diametrul 47 mm, legate ]n serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pak, Milipore | 1 cutie cu 150 buc. inseriate |

Valoare estimata LOT 17: 4870 lei fără TVA

Surse de finantare:

produsele din pozițiile 1-10 se vor factura separat din PN II

produsele de la  poziția 11 se vor factura separat din PN I.2

produsele de la  poziția 12 se vor factura separat din VP

LOT 18

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Creuzete portelan | Diametru=50 mm; inaltime =62 mm | 50 buc. |

Valoare estimata LOT 18: 500,00  lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN II.

LOT 19

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 1 ml:0.01 ml | Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 20 buc. |
| 2 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 2 ml:0.02 ml | Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat gradatie maro cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 20 buc. |
| 3 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 5 ml:0.1 ml | Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 20 buc. |
| 4 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 10 ml:0.1 ml | Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 20 buc. |
| 5 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 25 ml:0.1 ml | Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 20 buc. |
| 6 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS - 50 ml, :0.2 ml | Fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 20 buc. |
| 7 | Para pentru pipete | Para din cauciuc, universala | 3 buc. |
| 8 | Pahar Berzelius sticla, forma joasa - 5000 ml | Fabricate din sticla borosilicata 3.3 o rezistenta chimica foarte buna o dilatare termica minima o rezistenta marita la socuri termice cu cioc gradatie alba | 10 buc. |
| 9 | Spatule pentru ciment, Tip 3 | Material inoxidabil; L=150/35mm, l=5-10mm | 6 buc. |
| 10 | Bagheta de agitare sticla - 300 mm, set 10 buc | Baghete din sticla, folosite la amestecare, agitare cu l=300mm | 4 seturi x 10 buc./set |
| 11 | Hartie indicator pH 1-14, strip-uri 100 buc | Sunt fixate de fibra de celuloza. Acest lucru protejeaza solutia impotriva contaminarii si permite efectuarea masuratorilor masuratori exacte de pH chiar si in solutii tampon slabe. Stripul de testare poate fi introdus in solutie pana cand culoare finala este obtinuta. Citiri cu usurinta de pH datorita culorilor de testare diferite. Cutie transparent din plastic cu: 100 stripuri 6 x 80 mm + table cu culorile de pH | 6 cutii x 100 stripuri/cutie |
| 12 | Hartie de filtru banda albastra 55 mm, 100 buc | Rondele cu d=55mm | 2 cutii x 100 buc. |
| 13 | Hartie de filtru banda albastra 90 mm,100 buc | Rondele cu d=90mm | 2 cutii x 100 buc. |
| 14 | Hartie de filtru banda albastra 150 mm,100 buc | Rondele cu d=150mm | 1 cutie x 100 buc. |
| 15 | Para pipetare cu trei supape | Para pipetare cu trei supape, cauciuc, se poate utiliza pentru pipete de la 1ml la 50ml | 2 buc. |

Valoare estimata LOT 19: 3 572,00  lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN II.

LOT 20

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, PU:100 / Capac pt fiole HSS N20 (200 buc/ambalaj) | Capac - Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, 200buc/ ambalaj | 1 ambalaj |
| 2 | Coloana cromatografica cu frita | Coloana cromatografica cu frita, de sticla DURAN,cu robinet PTFE, lungime (mm) 600, diametru interior (mm) 30, capacitate (mL) 430, slif standard 29/32 | 1 buc. |
| 3 | Vialuri 1,5 mL, de sticla, 100 buc/pach, capac infiletat | Vialuri 1,5 mL pentru cromatografie, de tip: clear Glass, with labeling area, volum 1,5 ml, Dimensiuni H x Ø = 32 x 11,6 mm, capac infiletat, 100 buc/pach, capac infiletat | 1 pach. |
| 4 | Septum pentru capac vial 1,5 ml | Septum pentru capac vial 1,5 mL, N8, Silicon/PTFE (albastru deschis/albastru inchis), 100 buc/pach | 1 pach. |
| 5 | Alu Caps, 20 mm, w. hole, Capac pt fiole HSS N20 | Capac - Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, 200buc/ ambalaj | 4 ambalaje |

Valoare estimata LOT 20: 1005,00  lei fără TVA

Sursa de finanţare :

produsele din pozițiile 1-14 se vor factura separat din VP

produsele de la  poziția 5 se vor factura separat din PN II

CRSP IASI

LOT 21

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varfuri micropipete de 10-100 µL, | Varfuri micropipete de 10-100 µL, compatibile cu micropipeta Biohit, 1000 buc/punga. | 10 pungi |
| 2 | Varfuri micropipete de 100-1000 µL | Varfuri micropipete de 100-1000 µL, compatibile cu micropipeta Biohit, 500 buc/punga. | 2 pungi |
| 3 | Eprubete polipropilena | Eprubete din polipropilena 12x75 mm, volum 5 ml, fund rotund, 1000 buc/punga. | 1 punga |
| 4 | Pipete Pasteur sterile 1 ml | Pipete Pasteur sterile, ambalate individual, de 1 ml; 500 buc./cutie | 4 cutii |
| 5 | Placi Petri | Placi Petri 90x 14mm, din polistiren, sterile, ambalate cite 10-20 placi in punga PVC vidata 500 buc/cut | 2 cutii |
| 6 | Tampoane sterile | Tampoane sterile pentru prelevare diverse probe,150x2,5mm, 5 mm, din lemn si bumbac, sterilizate cu oxid de etilena , fara tub, ambalate indivudual , 1000 buc/ cutie | 2 cutii |
| 7 | Varfuri de pipeta, tip Eppendorf nesterile 1-5ml | Varfuri de pipeta ,nesterile . volum 1-5ml ; 250 buc/punga | 4 pungi |
| 8 | Penseta cu varf subtire | Penseta cu varf subtire Lungime : 136 mm Material : otel inox. | 10 buc |
| 9 | Lame din sticla 26 x 76 mm | Lame din sticla 26 x 76 mm, ultratransparente, degresate, grosime 0.5 mm, ambalate 50 buc/cutie | 10 cutii |

Valoare estimata LOT 21: 2 170 lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 22

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VARFURI PIPETA 1000µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR | VARFURI PIPETA 1000µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 10 cutii |
| 2 | VARFURI PIPETA 200µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR | VARFURI PIPETA 200µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 10 cutii |
| 3 | VARFURI PIPETA 100µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR | VARFURI PIPETA 100µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 10 cutii |
| 4 | VARFURI PIPETA 20µL, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR | VARFURI PIPETA 20µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 10 cutii |
| 5 | VARFURI PIPETA 0,1-10µL,LUNGI, STERILE, CU FILTRU, certificate PCR | VARFURI PIPETA 0,1-10 µL, LUNGI, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 20 cutii |

Valoare estimata LOT 22: 2 030 lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN I.2

LOT 23

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placi Petri, 90 mm | Placi Petri PP, sterile, diam 90 mm, necompartimentate, sterilizate prin iradiere gamma, ventilate, ambalate 500 buc/cutie | 2000 buc |
| 2 | Placi Petri, 55 mm, | Placi Petri, diametru 55 mm, confectionate din polistiren, sterile, ambalate cate 10-20 placi/punga PVC vidata; | 1000 buc |
| 3 | Pipete sterile PP, 1 ml, | Pipete sterile 1 ml din polistiren, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98% | 1000 buc |
| 4 | Pipete sterile PP, 10 ml | Pipete sterile din polistiren, 10 ml, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98% | 500 buc |
| 5 | Tuburi Falcon, PP, 15 ml, sterile | Tuburi Falcon, PP, cu fund conic si capac filetat, sterile, volum 15 ml, gradatii din 0,5 in 0,5 ml, rezistente la centrifugare pina la 5000 g Ambalat 500 buc/pachet | 1500 buc |
| 6 | Anse sterile, PP, 1 µl | Anse sterile de unica folosinta din polistiren, calibrate, 1 µl, ambalate 20 buc/pachet | 100 pachete |
| 7 | Eprubete sterile, 12 ml | Eprubete cu fund rotund si dop filetat, din polistiren, ambalate individual şi sterilizate, capacitate 12 ml | 1000 buc |
| 8 | Indicatori chimici sterilizare uscata | Indicati pentru verificarea eficientei sterilizarii la etuva (1700-1800C), 1 rola/1000 stripuri | 1 rola |
| 9 | Indicatori chimici sterilizare umeda | Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1340C) 1 cutie/250 stripuri | 2 cutii |
| 10 | Indicatori chimici sterilizare umeda | Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1210C) 1 cutie/250 stripuri | 2 cutii |
| 11 | Recipient sticla 1000 ml | Recipient din sticla borosilicata, cu volum de 1000 ml, gradate si cu capac infiletat autoclavabil | 10 buc |
| 12 | Recipient sticla 250 ml | Recipient din sticla borosilicata, cu volum de 250 ml, gradate si cu capac infiletat autoclavabil | 10 buc |
| 13 | Recipient sticla 100 ml | Recipient din sticla borosilicata, cu volum de 100 ml, gradate si cu capac infiletat autoclavabil | 10 buc |
| 14 | Lame de sticla | Lame de sticla pentru microscop, 26x76x1mm, cu marginea alba (abrazata) pentru inscriptionare, cutie/50 lame | 20 cutii |
| 15 | Membrane filtrante | Membrane inseriate din amestecuri de esteri de celuloza, diam. porilor 0.45 μm, diam. 47 mm, gridate in puncte, negre compatibile cu distribuitorul EZ-Pak Ambalate 600 buc/cutie | 1 cutie |
| 16 | Varfuri 100-1000 µl | Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 100-1000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, Ambalate: 1 cutie de plastic/ 96 varfuri | 10 cutii |
| 17 | Varfuri 1000-5000 µl | Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 1000-5000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, Ambalate: 1 cutie de plastic/ 96 varfuri | 10 cutii |
| 18 | Tampoane sterile | Tampoane sterile, confectionate din lemn + bumbac, ambalare tip flow-pack, | 100 buc |
| 19 | Cuve pentru spectofotometrie | Cuve de unica folosinta (PS) pentru spectofotometrie in domeniul vizibil (340-750 nm), cu pereti transparenti, drumul optic 10 mm, capacitate 4,5 ml, 1 pachet/100 buc | 1 pachet |
| 20 | Capac cuve pentru spectofotometrie | Capac cu inchidere etansa (PP) pentru cuve de unica folosinta (capacitate 4,5 ml) utilizate pentru spectofotometrie in domeniul vizibil 1 punga/1000 buc | 1 punga |

Valoare estimata  LOT 23: 11 991 lei fără TVA

Sursa de finanţare :  PN II

LOT 24

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criobile /cryoinstant mixed | Criotub ce contine 25 criobile imersate intr-o solutie de prezervare cu glycerol; sunt utilizate pentru conservarea tulpinilor de referinta la – 700C, 1 cutie/50 criotuburi (vials) | 1 cutie |

Valoare estimata  LOT 24: 800 lei fără TVA

Sursa de finanţare : PNII

LOT 25

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controller /dispenser pipete | Instrument pentru umplere pipete prevazut cu - valva de siguranta si filtre hidrofobe ce ofera protectie dubla impotriva penetratiei lichidelor; - doua viteze de pompare ce pot fi reglate prin modificarea presiunii asupra butonului de operare; -2 baterii NiMH fara cadmiu, ecologice; - un incarcator ce previne supraincarcarea si incalzirea bateriilor; - 2 filtre de rezerva de 0,45 µm; - indicator baterie scazuta; - mod de functionare baterii: 8 ore de utilizare continua; -domeniu de volum: pipete de plastic / sticla intre 0.1 - 100 ml | 1 buc |
| 2 | Palnie fritata | Palnie din sticla borosilicata cu filtru din sticla sinterizata (fritata), cu porozitate 2 (40-90 µm), capacitate intre 35-50 ml, autoclavabila. | 2 buc |
| 3 | Camera de numarat Malassez | Instrument folosit pentru numararea particulelor in lichide; contine caroiaje delimitate prin linii inchise ce sunt inscriptionate la baza camerei; este confectionata din sticla optica speciala, cu adancime 0,2 mm; Aprobat pentru diagnostic in-vitro (IVD), aplicatii conform cu directiva IVD 98/79/EC, cu marcaj CE | 1 buc |

Valoare estimata  LOT 25:  1 790 lei fără TVA

Sursa de finanţare :  PN II

LOT 26

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colilert 18– | Flacon plastic prezervat cu material specific pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in 100 ml apa | 50 buc |
| 2 | Quanty-tray 2000 | Placi cu 97 godeuri pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in apa 1 punga/10 placi cu godeuri | 5 pungi |

Valoare estimata  LOT 26: 1 705 lei, fara TVA

Sursa de finanţare : PN II

LOT 27

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFLAPREP M | Kit de 25 coloane de imunoafinitate pentru analiza aflatoxinei M1. Ambalare: 25 bucăţi/pachet | 1 pachet |
| 2. | Hârtie de filtru | Tip: Whatman wet strengthened 113; Diametru: 185 mm. Ambalare: 100 buc/cutie | 1 cutie |

Valoare estimata  LOT 27: 3 315 lei fara TVA

Sursa de finanţare :  PN II

LOT 28

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tub grafit | Tub de grafit, compatibil cu Spectrofotometru de Absorbtie Atomica AA-6300 SHIMADZU Ambalare: 1 bucată/pachet | 2 pachete |

Valoare estimata  LOT 28: 880 lei fara TVA

Sursa de finanţare : PN II

LOT 29

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baloane Erlenmeyer | Sticla borosilicat, termorezistenta, gat larg, volum 50ml | 10 buc |
| 2 | Magnet pentru agitare | Cilindric ,acoperit cu polytetrafluor ethylene (PTFE), dimensiuni (Ø x L): 6 x 20 mm | 10 buc |
| 3 | Pahare Berzelius 1 L | Formă înaltă, gradat, din sticlă termorezistentă Volum: 1 L | 5 buc |
|  | Pahare Berzelius 4-5 L | Formă înaltă, gradat, din sticlă termorezistentă Volum: 4 – 5 L | 5 buc |
| 4 | Pâlnie de extractie | Cilindrică din sticlă, negradată, cu robinet din sticlă, 125 ml | 2 buc |
| 5 | Penseta | Pensă dreaptă, vârfuri rotunde, dimensiune 145 mm | 2 buc |
| 6 | Discuri de nichel | Diametru disc 25,4 mm, pachet 50 buc. | 1 pachet |
| 7 | Capsule de porţelan | Fund plat, D 254 mm, H 105 mm | 5 buc |
| 8 | Perie pentru curăţat sticlăria de laborator | Lungime totală: 36 cm, diametrul periei: 6 cm, confecţionat din relon, suport metalic, mâner de plastic | 2 buc |
| 9 | Cilindre gradate 100 ml | 100 ml | 2 buc |
| 10 | Cilindre gradate 1000 ml | 1000 ml | 2 buc |

Valoare estimata  LOT 29 : 2 208 lei fara TVA

Sursa de finanţare : PN II

LOT 30

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placi (sticle) de culturi celulare / de tesuturi sterile | Volum minimum 3 ml – maximum 15 ml, din PS, cu capacfiletat de PE | 50 buc |
| 2 | Tuburi Falcon cu capac nesterile | 15-20 ml cu capac | 50 buc |
| 3 | Filtre sterile 0,20 μmpentruseringa, PTFE | hidrofobe, diametru: 25 mm, dimensiunipori: 0,20 μmpt volume <50 ml, | 25 buc/ cutie |
| 4 | Varfuri sterile in stativ Eppendorf 101:1000μl, | Stativ 96 bucati | 1 set x 96 buc |
| 5 | Pipete Pasteur din sticla 150 mm | Pipete Pasteur nesterile, de sticla, de 150 mm | 250 buc |
| 6 | Pipeta Pasteur PP 5ml, nesterile | Pipete Pasteur nesterile, PP, 5 ml | 500 buc |
| 7 | Vacutainere Litiu –heparina | 5 ml | 100 buc/cutie |
| 8 | Cutii pentru depozitare lame | Cutie cu capac pentru 200 lame | 1 buc |

Valoare estimata  LOT 30 : 1 680 lei fara TVA

Sursa de finanţare : VP.

CRSP CLUJ

LOT 31

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vârfuri Biohit | vârfuri de 300 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 7 pachete a 1000 buc |
|  | Vârfuri Biohit | vârfuri de 200 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 pachete a 1000 buc |
|  | Vârfuri Biohit | vârfuri de 1000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 pachete a 1000 buc |
|  | Vârfuri Biohit | vârfuri de 5000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, cu varf subtire, valabilitate minim 2 ani, pachet a 250 buc. | 2 pachet a 250 buc. |
|  | Criotuburi de 2 ml | din PP, sterile, volum 2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc. | 5 pachet a 100 buc. |
|  | Cutii depozitare probe | din PP, pentru criotuburi sau Tuburi Eppendorf, cu capac, cu marcaj alfanumeric, 81 sau 100 locasuri/ cutie, bucata | 6 cutii |
|  | Eprubete | plastic, fara margine, 12 x 75 mm PS, diametru interior 11-12 mm, înălţime maxima 74-75 mm, pachet a 2000 buc. | 1 pachet a 2000 buc |
|  | Indicator autoclav 121 grade Celsius | Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 121ºC; min.2 ani valab., cutie a 250 de teste | 1 cutie a 250 de teste |
|  | Indicator autoclav 134 grade Celsius | Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 134ºC; min.2 ani valab., cutie a 250 de teste | 1 cutie a 250 de teste |
|  | Tavite lichid pentru pipete multicanal | Tavite lichid pentru pipete multicanal, volum aprox. 60 ml, din polipropilena, autoclavabile, bucata | 20 buc |
|  | Pensa metal | Indoita in forma incovoiata, ascutita, zimtata, 105 mm | 3 buc |
|  | Termometru pentru frigider / congelator | De la minus 40 grade C la plus 40 grade C, cu spirt, gradatie 0,5 grade C, bucata | 2 buc |
|  | Lupa laborator cu suport | Marire 3x, diametru 50 mm, bucata | 1 buc |
|  | Foarfeca laborator | Inox, lungime 145 mm, bucata | 2 buc |
|  | Umplutura filtru cloruri | Umplutura filtru cloruri pentru distilatoare, pachet | 1 pachet |

Valoare estimata LOT 31: 4 165 lei fara TVA.

Sursa de finanţare: PN I.2.

LOT 32

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Membrane filtrante | tip seringa, PTFE, diam 13 mm, 0,45µm, pachet de 100 buc, nesterile | 1 set |
|  | Membrane filtrante | tip seringa, nylon, diam 13 mm, 0,45µm, pachet de 100 buc, nesterile | 1 set |
|  | Vialuri 1,5 ml | (32 x 11,6 mm) brune cu capace cu septum de silicon , set de 100 buc | 2 seturi |
|  | Vialuri 1,5 ml | (32 x 11,6 mm) transparente cu capace cu septum de silicon , set de 100 buc | 3 seturi |
|  | Coloana HPLC | Inertsil ODS-3 100Å 5µm, 4.6 x 150mm, | 1 buc |
|  | Hartie filtru | analiza caltativa banda neagra diametrul 150 mm | 2 cutii |
|  | Ferule grafit 1x16”x 0,5 mm ID | pentru instalat coloane capilare in gaz cromatograf HP 4890D ,10 buc/set | 1 set |
|  | varfuri de pipeta 1000-5000μl | Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 300 buc/set | 2 seturi |
|  | varfuri de pipeta 100-1000μl | Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 1000 buc/set | 3 seturi |
|  | Coloana HPLC | Envirosep PP 5µm, 125 x 4,6 mm | 1 buc |

Valoare estimata LOT 32 : 6 355 ,00 lei fara TVA

Surse de finantare :

Produsele de la pozitiile 1-9 se vor fatura separat din PN II, valoare estimata :  4 255 lei fara TVA

Produsul de la pozitia 10 se va factura separat din VP, valoare estimata :   2 100 lei fara TVA

LOT 33

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vialuri cu capace si septumuri | 2 mL cu capace si septumuri 100 buc/set | 3 seturi |
| 2. | Vialuri cu capace si septumuri | pentru Head Space, 20 ml 100 buc/set | 3 seturi |
| 3. | Membrane filtrante | 0.45 µm nylon Ø 25 mm, atasabile la seringi 100 buc/set | 1 set |
| 4. | Vârfuri pipeta | Vârfuri pipeta automata 5000µL, pentru pipeta Biohit 1-5mL | 2 seturi |
| 5. | Vârfuri pipeta | Vârfuri pipeta automata 1000µL, pentru pipeta Biohit 100-1000µL | 2 seturi |
| 6. | Liner splitless | Compatibil cu gaz cromatograf GC 2010 Shimadzu | 1 buc |
| 7. | Liner split | Compatibil cu gaz cromatograf GC 2010 Shimadzu | 1 buc |
| 8. | Cuptorase grafit | pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu Model AA6300 | 4 buc |

Valoare estimata LOT 33:  5 067 lei  fara TVA

Sursa de finanţare: PN II

LOT 34

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit metoda membranei filtrante: | 150 membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe si 150 Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm , 150/pk - Membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe, pt. Metoda membranei filtrante -Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm pt. metoda membranei filtrante | 1 kit |
| 2 | Vârfuri de pipetă | -Sterile, cu filtru (diam porilor 4um) 100 – 1000 μl, în suport cu gaura de evacuare normală. 96 buc./cutie VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator. | 1 cutie |
| 3 | 500 Cutii Petri | Cutii Petri din PE, sterile, cu diametrul de 90 mm, 500/cutie VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator | 1 cutie |
| 4 | Ac (ansa) | - pt. însămânţări 1μl, steril, alb, 10 buc/pachet, 500/PK. VALABILITATE minimum 24 luni de la data recepţiei în laborator. | 1 pachet |

Valoare estimata LOT 34  : 760 lei fara TVA

Sursa de finanţare : PN II

Produsele de la loturile 1- 11 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236

Produsele de la loturile 12-14 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413;

Produsele de la loturile 15 - 20 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 21 - 30 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 31 – 34 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594252.

CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE SANITARE INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG. MURES

LOT 35

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool sanitar | Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0,5l -Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata -Concentratie alcoolica 70% vol. la 20 grade C | 12 buc |
| 2 | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 3 | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime M 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 4 | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 5 | Mănuşi | Mănuşi din nitril, pt. laborator, de unica folosinta, marime M, nesterile, nepudrate, rezistente la solventi organici, ambidextre, ambalare 100 buc/cutie | 3 cutii |
| 6 | Seringă | Seringă de 5 ml, 100 buc/cutie | 1 cutie |
| 7 | Seringă | Seringă de 20 ml, 50 buc/cutie | 4 cutii |
| 8 | Plasturi cu rivanol | Plasture cu rivanol, dimensiune de 10*6 cm, ambalaj de 8 buc/cutie, termen valabilitate 1 an | 10 cutii |
| 9 | Alcool sanitar | Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0,5l -Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata, Concentrație alcoolica 70% vol. la 20 grade C, | 12 buc |
| 10 | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 11 | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime M 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 12 | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie | 2 |
| 13 | Mănuşi | Mănuși din nitril, pt. laborator, de unică folosință, mărime M, nesterile, nepudrate, rezistente la solvenți organici, ambidextre, ambalare 100 buc/cutie | 3 cutii |
| 14 | Seringă | Seringă de 5 ml, 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 15 | Seringă | Seringă de 20 ml, 50 buc/cutie | 4 cutii |

Valoare estimata LOT 35: 954 lei fara TVA

Surse de finanţare :

Produsele de la poziţiile 1 - 8 se vor factura separat din PN II, valoare estimata: 475 lei fara TVA

Produsele de la poziţiile 9 - 15 se vor factura separat din Venituri Proprii, valoare estimata: 479 lei fara TVA

LOT 36

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mănuși | Mănuşi din vynil, nepudrate, mărime M, 100 buc/cutie | 3 cutii x 100 buc/cutie |
| 2 | Mănuși | Mănuşi din vynil, nepudrate, mărime M, 100 buc/cutie | 3 cutii x 100 buc/cutie |
| 3 | Kit trusă sanitară | Conținut: Leucoplast 2,5 cm / 2,5 m - 1 buc Leucoplast 5 cm / 3 m - 1 buc Pansament individual 2 cm/ 6 cm - 10 buc Pansament cu rivanol 6 cm / 10 cm - 5 buc Pansaplast (plasture) 4 cm / 50 cm - 1 buc Comprese sterile 10 cm / 8 cm x 10 buc - 10 buc Vată hidrofilă sterilă, pachet A 50 g - 2 buc Alcool sanitar 200ml - 1 buc Rivanol soluție 0,1 % 200ml - 1 buc Alcool iodat 200ml - 1 buc Apă oxigenată sau perogen - 1 buc Termen valabilitate 1 an | 6 kituri |

Valoare estimata LOT 36: 445 lei fara TVA

Surse de finanţare :

Produsele de la poziţia 1 se vor factura separat din PN II, valoare estimata: 71 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 2 - 3 se vor factura separat din  Venituri Proprii, valoare estimata:  374 lei fara TVA

CRSP TIMISOARA

LOT 37

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manusi de unica folosinta | Manusi examinare latex, nepudrate, marimea M, cutii a 100 bucati/cutie | 11 cutii |
| 2 | Alcool sanitar | Alcool sanitar 0,5 L/flacon | 24 flacone |
| 3 | Banda adeziva perforata din polietilena | Banda adeziva perforata din polietilena/rola | 15 role |
| 4 | Fasa tifon | Fasa tifon, 20cm x 10 cm/rola | 20 role |
| 5 | Tifon medical | Tifon medical 100% BVC, 90 cm x 5 m/ pachet | 12 pachete |
| 6 | Manusi de unica folosinta | Manusi de unica folosinta, marimea M, 100 buc/pachet | 3 pachete |
| 7 | Masca fata de unica folosinta | Masca fata de unica folosinta, 100 buc/ pachet | 2 pachete |
| 8 | Tifon | Tifon 5 m | 15 pachete |
| 9 | Leucoplast medicinal | Pe suport de panza, role de 5 cm x 5 m | 8 role |
| 10 | Alcool sanitar | Alcool sanitar 0,5 L/flacon | 16 flacone |
| 11 | Banda adeziva perforata din polietilena | Banda adeziva perforata din polietilena/rola | 16 role |
| 12 | Fasa tifon | Fasa tifon, 20 cm x 10 cm/rola | 20 role |
| 13 | Manusi de unica folosinta | Manusi de unica folosinta, marimea M, 100 buc/pachet | 3 pachete |
| 14 | Masca fata de unica folosinta | Masca fata de unica folosinta, 100 buc/pachet | 3 pachete |
| 15 | Tifon | Tifon 5 m | 15 pachete |
| 16 | Tifon medical | Tifon medical 100% BVC, 90 cm x 5 m/ pachet | 2 pachete |

Valoare estimata LOT 37 : 1.724  lei fara TVA

Produsele de la poziţia 1 se vor factura separat din PN I.2.

Produsele de la poziţiile 2 - 9 se vor factura separat din PN II

Produsele de la poziţiile 10 - 16 se vor factura separat din Venituri Proprii

LOT 38

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Set (kit) inlocuire componente trusa sanitară de prim ajutor | Pansament individual 2/6 cm - 10 buc. Alcool sanitar -200 ml Pansament cu rivanol 6/10 cm - 5 buc. Perogen -1 flacon Comprese sterile, 10 cm/8 cm x 10 buc - 10 pachete Alcool iodat - 200 ml Rivanol solutie 1% -200 ml Pansaplast (plasture) 6/50 cm - 1 buc. Vata hidrofila 50g - 2 pachete Leucoplast 2,5 m x 2,5 cm - 1 rola Leucoplast 3 m x 5 cm - 1 rola | 2 seturi |

Valoare estimata LOT 38 : 120  lei fara TVA

Surse de finantare: Venituri Proprii.

CRSP IASI

LOT 39

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tifon | Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m; 28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet. | 20 buc |
| 2 | Vata medicinala | Vata hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200gr./pachet. | 20 buc |
| 3 | Manusi chirurgicale nesterile marime “M” | Manusi chirurgicale, nesterile, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 10 cutii |
| 4 | Manusi chirurgicale Latex nepudrate marime “S”, sterile | Manusi chirurgicale, sterile, nepudrate, din latex, marime “S” (small), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 10 cutii |
| 5 | Cotiere unica folosinta cu elastic | Cotiere, minecute de unica folosinta din polietilena, cu elastic, 100 buc/set, marime universala | 3 seturi |
| 6 | # Bonete unica folosinta cu elastic | Bonete bufante de unica folosinta din material netesut (polipropilena) care face posibilă circulaţia uşoară a aerului. Au elastic in perimetru, ajustabile pentru forma capului de culoare alba, ambalate 100 buc / punga; marime universal. | # 2 pungi |
| 7 | Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC | Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC, dimensiuni aproximative 60x75 cm. | 100 buc |
| 8 | Alcool sanitar | Alcool sanitar, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; produs avizat de Ministerul Sanatatii, valabilitate la momentul livrarii minim 2/3 din termenul emis de producator. | 12 litri |
| 9 | Manusi chirurgicale Latex nepudrate marime “M”, sterile | Manusi chirurgicale, sterile, nepudrate, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 25 cutii |
| 10 | Tifon, 0,9 m x 10 m | Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m;28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat min 0,9 m x 10 m/pachet | 15 pachete |
| 11 | Alcool sanitar | Alcool sanitar, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; 500 ml/PET ; produs avizat de Ministerul Sanatatii | 140 buc |
| 12 | Manusi examinare nesterile marimea M | Manusi examinare, nesterile, marime “M” (medium), pudrate, ambalate 100 buc/cutie | 15 cutii |
| 13 | Manusi examinare nesterile marimea S | Manusi examinare , nesterile, marime “S” (small), pudrate, ambalate 100 buc/cutie | 10 cutii |
| 14 | Manusi examinare nesterile marimea L | Manusi examinare, nesterile, marime “L” (large), pudrate, ambalate 100 buc/cutie | 10 cutii |
| 15 | Manusi nitril, nesterile, nepudrate M | Manusi nitril, nesterile, nepudrate M, ambalate 100 buc/cutie | 9 cutii |
| 16 | Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC | Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC, dimensiuni aproximative 60 x75 cm; | 100 buc |
| 17 | Saci autoclavabili, rezistenti la 121ºC | Saci autoclavabili, rezistenti la 121ºC, dimensiuni aproximative 50x70 cm; | 100 buc |
| 18 | Vată medicinală | Vata hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200 gr./pachet; | 30 buc |

Valoare estimata LOT 39 : 4.201  lei fara TVA

Produsele de la poziţiile 1 – 9  se vor factura separat din Venituri Proprii, valoare estimata: 1.680 lei fara TVA

Produsele de la poziţiile 10 - 18 se vor factura separat din PN II., valoare estimata: 2.521 lei fara TVA

CRSP CLUJ

LOT 40

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool sanitar | 0,5 l / sticla | 10 buc |
| 2 | Comprese sterile | Bumbac 10 x 10 cm-10 buc/plic | 100 buc |
| 3 | Feşe tifon | Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m | 10 role |
| 4 | Leucoplast | Role, 5 m x 5 cm, antialergic | 10 role |
| 5 | Manusi chirurgicale | Nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "L", 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 6 | Plasturi cu rivanol | 10 x 6 cm | 60 buc |
| 7 | Seringi cu ac | Volum 2 ml, 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 8 | Seringi cu ac | Volum 5 ml, 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 9 | Seringi cu ac | Volum 10 ml, 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 10 | Tifon | Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu lăţime de 1,5 m, pachete a 5 metri liniari | 10 pachete |
| 11 | Alcool sanitar | 0,5 l / sticla | 10 buc |
| 12 | Cearceaf hartie | Latime 60 cm, lungime 80 m, material celuloza 2 straturi | 35 buc |
| 13 | Comprese sterile | Bumbac 10 x 10 cm-10 buc/plic | 100 buc |
| 14 | Feşe tifon | Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m | 10 role |
| 15 | Leucoplast | Role, 5 m x 5 cm, antialergic | 20 role |
| 16 | Manusi chirurgicale | Nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "M", 100 buc/cutie | 30 cutii |
| 17 | Manusi chirurgicale | Nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "L", 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 18 | Plasturi cu rivanol | 10 x 6 cm | 50 buc |
| 19 | Saci menajeri cu snur | 35 L | 65 role |
| 20 | Seringi cu ac | Volum 2 ml, 100 buc/cutie | 3 cutii |
| 21 | Seringi cu ac | Volum 5 ml, 100 buc/cutie | 3 cutii |
| 22 | Seringi cu ac | Volum 10 ml, 100 buc/cutie | 3 cutii |
| 23 | Tifon | Pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu lăţime de 1,5 m, pachete a 5 metri liniari | 10 pachete |
| 24 | Vata medicinala | Pachet 200g | 15 pachete |

Valoare estimata LOT 40 : 2.612  lei fara TVA

Produsele de la poziţiile 1 – 10  se vor factura separat din PN II., valoare estimata: 420 lei fara TVA

Produsele de la poziţiile 11 - 24 se vor factura separat din Venituri Proprii, valoare estimata: 2.192 lei fara TVA

CRSP BUCURESTI

LOT 41

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tifon metraj | Bumbac 100%, latime 0,9 m; albit; 13 fire – metru liniar; 100 m/bucata | 7 buc |
| 2 | Tifon | Tifon, pachet de 5m, latime 90cm si lungime de 5 m, hidrofil, medicinal, bumbac 100% | 20 buc |
| 3 | Fesi tifon | Bumbac 100%; 10 m x 10 cm/ rola; rulata; ambalata individual | 129 buc |
| 4 | Comprese sterile | Bumbac 100%, 10 cm/8 cm x 50 straturi/ pachet | 179 buc |
| 5 | Comprese sterile | Comprese sterile tifon , 8 straturi /blister | 25 buc |
| 6 | Alcool sanitar medicinal | Pentru uz extern, 70%; 500 mL/flacon | 139 buc |
| 7 | Manusi chirurgicale sterile | Manusi chirurgicale sterile din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie | 5 cutii |
| 8 | Manusi examinare pudrate | Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marimea S, 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 9 | Manusi examinare pudrate | Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta,marimea M, 100 buc/cutie | 5 cutii |
| 10 | Manusi examinare pudrate | Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marimea L,100 buc/cutie | 7 cutii |
| 11 | Manusi examinare nepudrate | Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marimea M, 100 buc/cutie | 14 cutii |
| 12 | Manusi examinare nepudrate | Latex, pudrate, ambidextre de unica folosinta, marime L,100 buc/cutie | 10 cutii |
| 13 | Manusi chirurgicale vinil, albastre | Manusi chirurgicale vinil albastre marimea S, 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 14 | Vata hidrofila | Pt. uz medical, bumbac 100%, 200 g/pachet | 137 buc |
| 15 | Leucoplast cu rivanol individual | Cu rivanol, 2 x 6 cm | 397 buc |
| 16 | Plasturi cu rivanol | Plasturi cu rivanol 19 x 72 mm, 4 cutii x 100 buc | 400 buc |
| 17 | Leucoplast | Leucoplast, role panza, 5m x 5cm, buc | 34 buc |
| 18 | Seringi cu ac, sterile, 2 mL | Seringi cu ac, sterile, 2 mL, cu corp transparent, de unica folosinta | 150 buc |
| 19 | Seringi cu ac, sterile, 5 mL | Seringi cu ac, sterile, 5 mL, cu corp transparent, de unica folosinta | 50 buc |

Valoare estimata LOT 41 : 3.487  lei fara TVA

Sursa de finantare:  PN II.

LOT 42

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool medicinal | Alcool medicinal 70%, 500 ml | 30 buc x 500 ml |
| 2 | Vata hidrofila | Vata hidrofila sterila, pachete 200 g | 30 pachete |
| 3 | Pansament cu rivanol, individual | Pansament cu rivanol, 2 x 6 cm | 300 buc. |
| 4 | Tifon | Tifon hidrofil 90 cm x 5 m, din 100% bumbac | 30 pachete x 5 m |
| 5 | Manusi chirurgicale | Manusi chirurgicale din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie | 12 cutii |
| 6 | Vacutainere cu heparina litiu | Vacutainere cu heparina-litiu, 13 x 75 mm, 4 ml, cu termen de valabilitate cel putin un an de la data livrarii | 300 buc |
| 7 | Ace 21 G pentru vacutainere | Ace 21 G pentru vacutainere, sterile, non toxice | 300 buc |

Valoare estimata LOT 42 : 2.220  lei fara TVA

Sursa de finantare:  Venituri Proprii.

LOT 43

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tifon metraj | 50 m, alb , nesteril, 100% bumbac, absorbant ambalat la rola | 1 buc |
| 2 | Comprese sterile tifon | Comprese sterile cu diam. 10 x 10 cm | 9 buc |
| 3 | Alcool medicinal 70% | 70% la ambalaj de 500 ml | 15 sticle |
| 4 | Manusi chirurgicale vinil, marimea S | Manusi chirurgicale vinil albastre marimea S, 100 buc/cutie | 8 cutii |
| 5 | Manusi chirurgicale vinil, marimea L | Manusi chirurgicala vinil albastre, marimea L, 100 buc/cutie | 8 cutii |
| 6 | Vata medicinala | Vata medicinala din bumbac, hidrofila la 200g/pachet | 11 pachete |

Valoare estimata LOT 43 : 682  lei fara TVA

Sursa de finantare:  PN I.2.

Produsele de la loturile 35 - 36 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413;

Produsele de la loturile 37 - 38 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – dl Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la lotul 39 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la lotul 40 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – dl Timar Domnosie, tel: 0264.594253

Produsele de la loturile 41 – 43 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236.