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Ofertant								
    .....................................
      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 


	Anul
	Valoare
Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI


	2015
	
	
	

	2016
	
	
	

	2017
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.





Operator Economic
..........................
(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE




Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)
 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

	In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
	
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »















Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes






TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 
IN CADRUL INSTITUTIEI




	Nume Prenume
	Functie

	DAN MIHAI MARIUS
	Director general

	Stelian – Cristian Gheorghe
	Director gen adj. Economic

	Vintila Daniela
	Presedinte comisie evaluare

	Sovaroiu Ilona
	Membru comisie evaluare

	Lazarescu Ciprian
	Membru comisie evaluare

	Zidaru Raluca
	Membru comisie evaluare

	Radu Iuliana
	Membru comisie evaluare

	Martin Ialeana - Violeta
	Membru comisie evaluare

	Donise Andreea
	Membru comisie evaluare

	Batalu Florentina
	Membru comisie evaluare

	Cornienco Ana Maria
	Membru comisie evaluare

	Lemne Nicoleta
	Membru comisie evaluare

	Negru Mihaela
	Membru comisie evaluare

	Obreja Doina Carmen
	Membru comisie evaluare

	Sarlau Valentina
	Membru comisie evaluare

	Plosnita Iulian
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Iosif Razvan
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Copoiu Oana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Aviana Casiana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Neagu Liliana
	Membru de rezerva comisie evaluare


















Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016





Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 













Operator Economic
..........................
(denumirea)


FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 
pentru atribuirea contractului
    



 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
	
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................



















CAIETUL DE SARCINI


	
OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
	II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG MURES
LOT 1 

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Pipetă gradată cu 2 cote, 1 ml
	Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 1 ml, gradaţie 0.01ml, zero in tip
	12 x 1 buc

	2. 
	Pipetă gradată cu 2 cote, 2 ml
	Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 2 ml, gradaţie 0.02ml, zero in tip
	12 x 1 buc

	3. 
	Pipetă gradată cu 2 cote, 5 ml
	Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 5 ml, gradaţie 0.05
	12 x 1 buc

	4. 
	Pipetă gradată cu 2 cote, 10 ml
	Pipetă gradată cu 2 cote,  tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL
	12 x 1 buc

	5. 
	Pahar Berzelius 100 ml
	Pahare cilindric de formă joasa 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă,
	5 x 1 buc

	6. 
	Pahar Berzelius 150 ml
	Pahare cilindric de formă joasa 150 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă,
	10 x 1 buc

	7. 
	Fiola de cantarire
	Fiole de cantarire ,cu capac slefuit, de forma joasa, vol.40 ml
	10 x 1 buc

	8. 
	Indicator pentru controlul sterilizării cu aer cald
	Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aer cald la 180°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1 cutie/1000 teste

	9. 
	Cutii Petri mici
	din material plastic, de unică folosinţă; dimensiuni: 55 x 14,2 mm; grosimea peretelui: normală; sterilizate cu raze γ. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1620 buc/pachet

	10. 
	Hartie de filtru calitativa
	hartie de filtru tip Whatman No.1, pliate, cu diam. 15,0 cm
	1 x 1 cutie/100 buc

	11. 
	indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 134°C
	Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 134°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1 cutie/ 250 teste

	12. 
	indicator biologic pentru controlul sterilizării
	Indicator biologic pentru controlul sterilizării conţinând Geobacillus stearothermophilus. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1 cutie / 100 teste

	13. 
	Folie aluminiu profesională
	folie de aluminiu profesinală pentru împachetat ustensile în autoclav, de ex. 30cm x 30m.
	2 x 1 rola

	14. 
	Saci galbeni pentru deseuri infectioase - risc biologic
	saci din PE de unica folosinta, de culoare galbena, destinat procesului de pastrare si depozitare deseurilor cu risc biologic; cu grad foarte ridicat de rezistenta la uzura si substante chimice, inscriptionat cu semnul BIOHAZARD. Capacitate de 40 litri.
	1 x 25 buc./pachet

	15. 
	Detergent pudra pentru masina speciala de spalat ustensile laborator
	Detergent pudra pentru masina de spalat profesional Miele G7883 D, mildly alcaline.
	1 x 1 kg

	16. 
	Balon cotat 50 ml
	Balon cotat tip A cu şlif normal  dop plastic 50 ml ,cu marcaj albastru, şlif normal14/23
	6 x 1 buc

	17. 
	Balon cotat 100 ml
	Balon cotat 100 ml, tip A, cu dop plastic, cu marcaj albastru şlif normal 12/21
	10 x 1 buc

	18. 
	Cilindru gradat  500ml
	Cilindru gradat  tip A cu cioc 500ml cu marcaj maroniu,gradaţie 5ml,
	2 x 1 buc

	19. 
	Pahar Berzelius 150 ml
	Pahare cilindric de formă înaltă 150 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă,
	10 x 1 buc

	20. 
	Pahar Berzelius 100 ml
	Pahare cilindric de formă joasa 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă,
	5 x 1 buc

	21. 
	Balon cotat  PP 100 ml
	Balon cotat tip B din polipropilena, NS 14/23, cu dop PP  100 ml
	6 x 1 buc

	22. 
	Praf pentru curăţirea autoclavului
	praf pentru curătirea interiorului autoclavului
	1 x 1 cutie / 10 plicuri

	23. 
	indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 121°C
	Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 121°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii.
	1 x 1 cutie/ 250 teste

	24. 
	banda pentru imprimanta CITIZEN CBM910
	banda - Ink Ribbon Cartridge IR91B - de culoare neagra, pentru imprimanta Citizen CBM-910, cuplata la etuva Venticell Comfort 111
	1 x 1 buc.


Valoare estimata LOT 1:  4.893  lei fără TVA
Surse de finantare :
Produsele din poziţiile 1 – 15 se vor factura separat din PN II. :3.220,00 lei fara Tva
Produsele din poziţiile 16 – 24 se vor factura separat din VP.: 1.673 lei fara Tva

LOT 2

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Instalatie din sticla pentru sulfuri
	Instalatie de stripare, confectiuonat din sticla conf. SR ISO 13358, pentru separarea sulfurii, alcatuit din: balon de reactie, 250 ml, prevazut cu un gat lateral cu slif normal pentru conectarea unei palnii picuratoare (100 ml) si un tub de intrare a gaz 
	3 x 1 buc


 Valoare estimata LOT 2 : 1.476,00 lei fără TVA
 Sursa de finantare: PN II

LOT 3

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Tuburi de grafit pt. AAS Perkin Elmer
	tub din grafit pirolitic HGA advenced cu platformă integrată, compatibil cu spectrometrul Aanalyst 700/HGA850 Perkin Elmer
	1 x 5buc/cutie

	2. 
	Cuve autosempler Analyst  700 1,2ml
	cuve din polietilenă de 1,2 ml cu fund conic, pentru turela cu 148 pozitii
	1 x 2000buc /pachet

	3. 
	Cleaning tips
	cleaning tips, pentru curatarea cuptorului de grafit HGA850
	1 x 1pachet /10buc


Valoare estimata LOT 3 : 2.739,00 lei fără TVA
 Sursa de finantare :PN II

LOT 4

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Garnituri O-ring pentru arzator-nebulizator
	O-ring kit, pentru spray chamber Mark 7, aqueous.
	1 x 1 pachet

	2. 
	Bila de impact nebulizator
	Bile de impact din sticla, pentru Mark 7 spray chambers
	1 x 1 pachet


Valoare estimata LOT 4 : 744,00 lei fără TVA
Sursa de finantare : PN II

LOT 5

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Praf de curatat conuri ICP
	praf de curatat conuri la Icp-Ms, pentru aparatul Varian Ultramass 700
	1 x 1 cutie


Valoare estimata LOT 5 : 209,00 lei fără TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 6

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totală

	1. 
	Vial-uri pt. autosampler GC
	fiole cu capac insurubat cu septum PTFE, short thread 1,5 ml, 11,6 x 32 mm din sticla clara, pentru autoinjector Varian CP8410, 100 buc/pac.
	1 x 1 cutie

	2. 
	Capace cu orificiu si septum pt. vialuri GC
	capace cu orificiu si septum silicone/PTFE, cu filet, ND9 short tread screw caps, 100 buc/pac.
	1 x 1 pachet

	3. 
	Coloana cromatografica ZB-5
	coloana cromatografica capilara GC, ZB-5, lungime 30m x 0,25mm x 0,25um; pentru pesticide
	1 x 1 buc


Valoare estimata LOT 6 : 1.696,00 lei fără TVA
Sursa de finantare: PN II


CRSP TIMISOARA
LOT 7

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Tuburi pentru centrifuga sterile, 50 ml, 
	Tub de PP cu gura verticala, cu capac, sterile, volum 50 ml
	1 ambalaj cu 100 buc

	2
	Dispozitiv de pipetare culoare albastra
	Cu piston pentru pipette de pana la 2 ml
	2 buc

	3
	Dispozitiv de pipetare culoare verde
	Cu piston pentru pipette de pana la 10 ml
	2 buc

	4
	Varf pipeta automata 1-200 μl, sterile
	1-200 μl, compatibile cu pipeta automta tip HTL, sterile in cutie cu 96 buc (lungimea gatului 15 mm).
	1 cutie cu 96 buc

	5
	Varf pipeta automata 100-1000 μl, sterile
	100-1000 μl, compatibile cu pipeta automta tip Finnipipette, sterile in cutie cu 96 buc.
	1 cutie cu 96 buc

	6
	Distribuitor de celule bacteriene
	Distribuitor steril in in L pt. diseminarea culturilor bacteriene in placi petri , ambalate cate 5 buc.
	1 ambalaj cu 100 buc

	7
	Indicator pentru sterilizare umeda
	Indicator chimic, autoadeziv, pentru verificarea autoclavarii (121 ºC).
	1 rola

	8
	Indicator pentru sterilizare uscata
	Indicator chimic, autoadeziv, pentru verificarea sterilizarii uscate (160-180 ºC).
	1 rola

	9
	Saci autoclavabili rezistenti la 134ºC
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134 ºC, capacitate 27 L( 30x60 cm), set cu 100 buc
	1 set cu 100buc


Valoare estimata LOT 7:  844,00 lei fără TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 8

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Recipiente de recoltare, 100 ml, sterile
	Recipient din plastic, steril, 100 ml, cu capac rosu, ambalate individual
	100 buc 

	2
	Indicator biologic pentru controlul autoclavari
	Ampule cu 2 ml bulion nutritiv cu indicator de pH, care contin spori de Geobacillus stearothermophilus  pentru controlul autoclavari, prin virarea culorii,
 ambalaj cu 15 fiole
	1 ambalaj cu 15 fiole

	3
	Hartie indicatoare de pH 6,5-10
	Stripsuri indicatoare  de pH 6,5-10  cu diviziuni de 0,3 , 100 buc per pachet
	2 pachete


Valoare estimata LOT 8:  343,00 lei fără TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 9

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1

	Sticla 500 ml
	Sticla borosilicata, cu filet GL 45 si capac, de 500 ml, complet autoclavabila
	10 buc

	2
	Sticla 1000 ml
	Sticla borosilicata, cu filet GL 45 si capac, de 1000 ml, complet autoclavabila
	10 buc

	3
	Membrane filtrante Ez- Pak, ALBE, gridate, sterile
	Membrane din nitrate de celuloza, EZ-pak,  sterile, albe, gridate, diametrul porilor 0,45  µm, diametrul 47 mm, legate  in serie  pentru a fi montate la  dispenserul EZ-Pack, Milipore         
	1 cutie cu 150 buc


Valoare estimata LOT 9: 500,00 lei fără TVA
Surse de finantare:
Produsele din poziţiile 1 - 2 se vor factura separat din PN II , valoare estimata: 325,00 lei  fără  TVA 
Produsul din poziţia 3 se va factura separat din VP, valoare estimata: 175,00 lei fără TVA  
LOT 10

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Alu Caps, 20 mm, w hole, Buty/PTF, PU:100/Capacptfiole HSS N20 (200 
buc/ambalaj)
	Capac - Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, 200buc/ ambalaj COD H520.1 catalog ROTH
	2 amb.


  Valoare estimata LOT 10: 1.800,00 lei fără TVA
   Sursa de finantare: PN II

LOT 11

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Pipeta gradata, gradatie maro clasa AS- 1 ml:0.01 ml
	fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	5 buc

	2
	Pipeta gradata, gradatie maro clasa AS-2ml:0.02ml
	fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat gradatie maro cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	5 buc

	3
	Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS-5ml:0.1 ml
	fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala. tesit si finisat
cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	5buc

	4
	Pipeta gradata, gradatie maro. clasa AS- 10ml:0.1 ml
	fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala. tesit si finisat
cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	5 buc

	5
	Pipeta gradata
,gradatie maro,clasa
AS-25ml:0.1 ml
	fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala. tesit si finisat
cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	5 buc

	6
	Pipeta gradata ,gradatie maro,clasa AS-50 ml, :0.2 ml
	fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta
	5 buc

	7
	Para pentru pipete

	Para din cauciuc ,universala
	2 buc

	8
	Pahar Berzelius sticla, forma joasa -5000 ml
	fabricate din sticla borosilicata 3.3 o rezistenta ehimiea foarle buna o dilatare termica minima
o rezistenta marita la socuri termice
cu cioc gradatie alba
	2 buc

	9
	Spatule pentru eimenl. Tip 3
	Material inoxidabil :L= 150/35mm. 1=5- 10mm
	2 buc

	10
	Bagheta de agitare sticla - 300 mm, set l0buc

	Baghete din sticla,folosite la amestecare,agitare cu l=300mm
	1setxl0
buc/set

	11
	Hartie indicator pH 1-14, strip-uri 100 buc
	Sunt   fixate   de   libra   de   celuloza.   Acest   lucru protejeaza solutia impotriva containinarii si pcrmite efectuarea masuratorilor
masuratori exacte de pH chiar si in solutii tampon slabe. Stripul de tcstare poate fi introdus in solutie pana cand culoare finala este obtinuta Ciliri cu usurinta de pH datorita culorilor de testare diferite
Cutie transparent din plastic cu: 100 stripuri 6 x 80 mm + table cu culorile de pH
	1cutiexl00 stripuri/cutie

	12
	Hartie de filtru banda albastra 55 mm, 100 buc
	Rondele cu d=55mm
	1cutie x l00buc

	13
	Hartie de filtru banda albastra 90 mm, 100 buc
	Rondele cu d=90mm
	1cutie x l00buc

	14
	Hartie de filtru banda albastra 150 mm, 100 buc
	Rondele cu d=150mm
	1cutie x l00buc


Valoare estimata LOT 11: 740,00 lei fără TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 12

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Vialuri 1,5 mL, de sticla, 100 buc/pach, capac infiletat
	Vialuri 1,5 mL pentru cromatografie, de tip :clear Glass, with labeling area, volum 1,5 ml, Dimensiuni H x 0 = 32 x 11,6 mm, capac infiletat, 100 buc/pach, capac infiletat
	3 amb


Valoare estimata LOT 12: 450,00 lei fără TVA
Sursa de finantare : VP

LOT 13

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Coloana cromatografica cu frita, de sticla, lungime (mm) 600, diametru interior (mm) 30, capacitate (mL) 2430, si if standard 29/32
	Coloana cromatografica ROTH cu frita, 430 ml
Volum430 ml
Lungime600 mm
Dimensiuni interioare (0) 30 mm
	2 buc

	2
	Para pipetare cu trei supape
	Para standard pentru pipete, 10 ml Material Cauciuc Lungime 125 mm Greutate50 g
Compatibilitate Pentru pipete de pana la 10 ml
	4 buc

	3
	Para pentru biurete Pellet
	Compatibilitate Pentru biurete Pellet, capacitate 65 ml
	2 buc

	4
	Cuvete din polistiren, 340 - 900 nm, 2.5 - 4.5 ml, 100 buc
	Material Polistiren
Volum2.5-4.5 ml
Lungime de unda340 - 900 nm
Drum optic 10 mm
Abatere standard360 nm < 0.005 unitati de
extinctie
	3 amb

	5
	Ambalaje pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala (set: 10 cutii+10 saci)
	Ambalaje pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala: cutie galbena de carton, de unica folosinta, volum 40-50 litri, inscriptionata cu "Pericol biologic" + sac Galben BIOHAZARD (set: 10 cutii+10 saci),
	5 seturi


Valoare estimata LOT 13:  802,00 lei fără TVA
Sursa de finantare : VP

LOT 14

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Pi pete gradate din polistiren 25 ml : 0.2 ml
	Volum 25 ml  
Material Polistiren 
Cantitate l00bucati 
Rezolutie 0,2 ml 
Toleranta ± 2%
	1 amb


Valoare estimata LOT 14:  250,00 lei fără TVA
Sursa de finantare : VP

LOT 15

	Nr. crt
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Varf pipeta automata 1-200 μl, fara filtru,   sterile
	1-200 μl, compatibile cu pipeta automta tip HTL, fara filtru, sterile in cutie cu 96 buc (lungimea gatului 15 mm).
	1 cutie cu 96 buc

	2
	Varf pipeta automata 100-1000 μl, fara filtru,  sterile
	100-1000 μl, compatibile cu pipeta automta tip Finnipipette,fara filtru,  sterile in cutie cu 96 buc.
	1 cutie cu 96 buc


Valoare estimata LOT 15: 150,00 lei fără TVA
Sursa de finantare:  PN I.2

LOT 16

	Nr. crt
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Tuburi tip Eppendorf 1,5 ml. RN-ase free 
	Tuburi tip Eppendorf, autoclavabile, capacitate 1,5 ml, ambalate in pungia 500 buc
	3 pungi a 500 buc

	2
	Varfuri pipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	3 ambalaje de 10 x 96 buc 

	3
	Varfuri pipeta, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, ambalate in cutii de 8x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	5 cutii de 8 x 96 buc 

	4
	Varfuri fara filtru 300 μl, autoclavabile
	Varfuri pentru pipeta automata, 300 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati
	3 pungi a 1000 buc 

	5
	Criotuburi 2,0 ml
	Criotuburi, capacitate 2 ml, sterile, gradate, capac cu filet, pentru depozitare in frigider/congelator, ambalate in pungi a1000 bucati
	1 cutie a 1000 bucati


Valoare estimata LOT 16:  3.005,00 lei fara TVA
Sursa de finantare:  PN I.2

LOT 17

	Nr. crt
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Pensete chirurgicale
	Pensete chirurgicale din otel, cu varf bont, lungime 115 mm, forma curbata, autoclavabile, varful prevazut in interior cu canale pentru o prindere sigura
	3 bucati

	2
	Pensete anatomice 
	Pensete anatomice drepte, cu varf bont, din otel, lungime 115 mm, autoclavabile, varful prevazut in interior cu canale pentru o prindere sigura
	4 bucati


Valoare estimata LOT 17:  201,00 lei fara TVA
Sursa de finantare:  PN I.2


CRSP CLUJ
LOT 18

	Nr.crt
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Vârfuri Biohit 
	300 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	4

	2. 
	Vârfuri Biohit 
	250 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	2

	3. 
	Vârfuri Biohit 
	1000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	2

	4. 
	Vârfuri Biohit 
	5000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, cu varf subtire, valabilitate minim 2 ani, pachet a 250-300 buc.
	2

	5. 
	Vârfuri Biohit 
	10 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc.
	2

	6. 
	Rezervor lichide, 
	din material plastic PP, gât larg, capac filetat, capacitate 2 litri (utilizabil pentru racordare la spălător linie Elisa)
	4

	7. 
	Furtun din cauciuc 
	siliconic, diametru interior 4 mm, lungime 5 m (utilizabil pentru racordarea rezervoarelor la spălătorul liniei Elisa)
	1

	8. 
	Furtun din cauciuc 
	siliconic, diametru interior 6 mm, lungime 5 m (utilizabil pentru racordarea rezervoarelor la spălătorul liniei Elisa)
	1

	9. 
	Cutii depozitare probe
	din PP, pentru criotuburi sau Tuburi Eppendorf, cu capac, cu marcaj alfanumeric, 81 sau 100 locasuri/ cutie, bucata
	1

	10. 
	Tavite lichid 
	pentru pipete multicanal, volum aprox. 60 ml, din polipropilena, autoclavabile, bucata
	10

	11. 
	Pensa metal 

	Indoita in forma incovoiata, ascutita, zimtata, lungime maxim 110 mm
	2

	12. 
	Termometru 
	pentru frigider / congelator  de la minus 40 grade C la plus 40 grade C, cu spirt, gradatie 0,5 grade C, bucata
	2

	13. 
	Foarfeca laborator
	Inox, lungime 145 mm, bucata
	2

	14. 
	Criotuburi de 2 ml
	din PP, sterile, volum 2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc.
	2

	15. 
	Criotuburi de 1,2 ml
	din PP, sterile, volum 1,2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc.
	3

	16. 
	Indicator autoclav 
	Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 121ºC; minim 2 ani valabilitate, cutie a 250 de teste
	1

	17. 
	Indicator autoclav 
	Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 134ºC; minim 2 ani valabilitate, cutie a 250 de teste
	1

	18. 
	Indicator 
	Stripuri indicator chimic pentru sterilizare uscată 180ºC; minim 2 ani valabilitate 1 x cutie x 1000 de teste
	1

	19. 
	Anse bacteriologice  
	Anse bacteriologice  din material plastic, sterile, de unică folosință cu inel diametru corespunzător pt 10 μl, cutie cu 15 pachete  a 20 anse 
	1

	20. 
	Anse bacteriologice, 
	Anse bacteriologice  din material plastic, sterile, de unică folosință cu inel diametru corespunzător pt   1 μl, cutie cu 15 pachete a 20 anse 
	1

	21. 
	Pipete Pasteur 
	din material plastic, sterile, de unică folosință, cu gradație, de 1 ml, ambalate individual, lungime 140-150 mm, cutie a 500 pipete
	1

	22. 
	Parafilm 
	pentru ambalarea /sigilarea sticlăriei de laborator,  rolă a 4 inch / 125 ft
	1


Valoare estimata LOT 18: 4 430 lei fara TVA  
Sursa de finanţare: PN I.2. 




LOT 19

	Nr.crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Placi Petri din plastic, 90mm x 15,8mm
	Placi Petri din material plastic,
sterile, dimensiune: 90mm x 15,8mm, cutie a 825 buc.
	2


Valoare estimata LOT  19: 612 lei fara TVA 
Sursa de finanţare: PN I.2. 

LOT 20

	Nr.crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Coloana HPLC pentru analiza PAH
	Coloana cromatografica cu faza stationara C18, particula ’core shell’ legata polimeric, special dezvoltata pentru analiza PAH, cu dimensiunea particulelor 3,5µm, lungime 100mm, diametru intern 4,6mm, incarcare cu carbon 12%
	1

	2. 
	Membrane filtrante 
	tip seringa, PTFE, diam 13 mm, 0,45µm, pachet de 100 buc, nesterile
	2

	3. 
	Vialuri 1,5 ml 
	(32 x 11,6 mm) transparente cu capace cu septum de silicon , set de 100 buc
	5

	4. 
	Capilare HPLC
	Pentru HPLC Agilent 1100, 0,17x90 mm, 1/16 in male/male (B-G1316-87300)
	2

	5. 
	varfuri de pipeta  100-1000μl
	Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 1000 buc/set
	2

	6. 
	filtre membrana MCE
	Din esteri micsti de celuloza, diametru 37mm, dimensiune pori 0,8µm, albe, plane, incarcate electrostatic
	1

	7. 
	filtre membrana MCE
	Din esteri micsti de celuloza, diametru 47mm, dimensiune pori 0,8µm, albe, plane, incarcate electrostatic
	1

	8. 
	varfuri de pipeta  1000-5000μl
	Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 300 buc/set
	1


Valoare estimata LOT  20: 6037 lei fara TVA
Surse de finanţare: 
Produsele din poziţiile 1-5 se vor factura separat din PN II,  valoare estimata : 4 412  lei fara TVA 
Produsele din poziţiile 6-8  se vor factura separat din VP,  valoare estimata :  1 625  lei fara TVA 

LOT 21

	Nr.crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Cuptorase grafit 
	pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu  Model AA6300 –buc
	4 

	2. 
	Varfuri injector cuptor
	pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu  Model AA6300  (10 buc/set)
	1 

	3. 
	Garnitura teflon pentru holder
	pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu  Model AA6300  
	1 

	4. 
	Ferule de grafit 
	G - 0.5 compatibile cu GC 2010 Shimadzu 10 buc/set
	1 

	5. 
	Vialuri cu capace si septumuri
	2 mL cu capace si septumuri 100 buc/set
	5 

	6. 
	Vialuri cu capace si septumuri
	pentru Head Space, 20 ml
100 buc/set
	10 

	7. 
	Membrane filtrante  
	0.45 µm nylon Ø 25 mm, atasabile la seringi          100 buc/set
	2 

	8. 
	Vârfuri pipeta 
	Vârfuri pipeta automata 5000µL, pentru pipeta Hach 1-5mL-100 buc/cutie
	2 

	9. 
	Hartie de filtru cantitativa
	Rondele, diametrul150mm- viteză de filtrare medie-100 buc/ cutie
	4 

	10. 
	Capace cu septumuri
	pentru vialuri de 4mL solvent de spalare compatibile cu injector AOC-20i Shimadzu-100 buc/set 
	1


Valoare estimata LOT  21: 7 352  lei fara TVA
Sursa de finanţare: PN II

LOT 22

	Nr.crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Kit metoda membranei filtrante: 
	150 membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe si 150 Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm , 150/pk
	1 

	2. 
	Vârfuri de pipetă cu filtru 
	- cu filtru (diam porilor 4um) 100 – 1000 μl, în suport Sterile, cu gaura de evacuare normală. 96 buc./cutie VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator.
	2 

	3. 
	500 Cutii Petri din PE, 
	Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.90 mm 500/cutie
VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator
	
1 

	4. 
	Perii pentru spalat eprubete
	
	5 

	5. 
	Perii pentru sticlarie de laborator
	
	5 

	6. 
	Palnii din PP 
	Sterile, din plastic PP hidrofoba,transparente  ,autoclavabile de 250 ml,30 /PK
	1 


Valoare estimata LOT  22: 821  lei fara TVA
Sursa de finanţare: VENITURI PROPRII




LOT 23

	Nr.crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1. 
	Pahar Berzelius 5000ml (5litri)
	Pahar cilindric cu cioc de capacitate 5000ml
	4 buc

	2. 
	Tuburi (fiole) de centrifuga 100ml 
	Tuburi (fiole) de centrifuga cu fund rorund din sticla de capacitate 100ml 
	4 buc


Valoare estimata LOT  23:  840 lei fara TVA
Sursa de finanţare: PN II

CRSP IASI
LOT 24

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Pipete Pasteur sterile 1 ml
	Pipete Pasteur sterile, ambalate individual, de 1 ml; 1000 buc /cutie
	2 cutii 
 

	2
	Plăci Petri
	Plăci Petri  90x 14mm, din polistiren, sterile, ambalate cite 10-20 plăci in pungă PVC vidată 400 buc /cut
	2 cutii 


	3
	Tampoane sterile, fără tub
	Tampoane sterile pentru prelevare diverse probe, fără tub, 150x2,5mm, 5 mm, din lemn și bumbac, sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual 1000 buc/ cutie
	1 cutie 

	4
	Vârfuri de pipetă, tip Eppendorf, nesterile
 2-200 µl
	Vârfuri de pipetă tip Eppendorf, compatibile cu pipete Biohit, nesterile, volum 2-200 µl.
1000 buc /pungă
	10 pungi 

	5
	Vârfuri de pipetă, tip Eppendorf,  nesterile 
100-1000 µl
	Vârfuri de pipetă tip Eppendorf, compatibile cu pipete Biohit ,nesterile , volum 100-1000 µl.
1000 buc /punga
	2 pungi 

	6
	Eprubete negradate 12x120 mm
	Eprubete din sticlă borosilicată, 12x120mm, fără inel, ambalate 1000 buc/cutie
	1 cutie

	7
	Criotuburi
	Criotuburi sterile, dop exterior filetat, fabricate din PP, volum 2ml, gradate; 1 punga /100buc
	6 pungi 

	8
	Lame de sticlă 26x76mm
	Lame din sticlă ultratransparenta, degresată, grosime 1,05 mm; dimensiuni 76x26mm
50 buc / cutie
	6 cutii

	9
	Pensetă cu vârf subțire 
	Pensetă cu vârf subțire Lungime :136 mm
Material : oțel inox
	10 buc

	10
	Placi Petri, PP
diametru 55 mm,
	Placi Petri, diametru 55 mm, confectionate din polistiren, sterile, ambalate cate 10-20 placi/punga PVC vidata; 
	1000 buc


	11
	Pipete sterile PP, 25 ml
	Pipete sterile din polistiren, 10 ml, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98%
	100 buc


	12
	Tuburi Falcon, PP, 15 ml, sterile
	Tuburi Falcon, PP, cu fund conic si capac filetat, sterile, volum 15 ml, gradatii din 0,5 in 0,5 ml, rezistente la centrifugare pina la 5000 g
Ambalat 500 buc/pachet
	2000 buc


	13
	Pâlnii de plastic sterile, 250 ml
	Pâlnii de plastic sterile, autoclavabile, cu volum de 250 ml, compatibile cu sistemul de filtrare Millipore-Microfil 
1 punga/150 pâlnii
	1 punga


	14
	Varfuri 100-1000 µl 
	Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 100-1000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, 
Ambalate: 1 cutie = 96 varfuri
	10 cutii


	15
	Varfuri 1000-5000 µl 
	Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 1000-5000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, 
Ambalate: 1 cutie = 50 varfuri
	30 cutii


	16
	Pipeta automata monocanal,  100-1000 µl
	Pipeta mecanica cu un canal si ejector de varfuri, volum reglabil intre 100-1000 µl, autoclavabile si marcaj de conformitate CE. 
Pipeta vine insotita de certificat de calibrare /etalonare de la producator.
	1 buc



	17
	Pipeta automata monocanal, 1-5 ml
	Pipeta mecanica cu un canal si ejector de varfuri, volum reglabil intre 1-5 ml (1000-5000 µl), autoclavabile marcaj de conformitate CE. 
Pipeta vine insotita de certificat de calibrare /etalonare de la producator.
	1 buc



	18
	Saci autoclavabili pentru 134ºC
	Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminat; Dimensiuni 60 x 75 cm, pentru temperatura de 134ºC ; 
	100 bucati


	19
	Ceas de laborator electronic (Cronometru digital)
	Este prevazut cu alarma acustica, memorie. timp maxim reglat 60 minute. Alimentarea se face cu baterii 1,5 V; marca C.E.
	3 buc


	20
	Indicatori chimici sterilizare umeda
	Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1210C)
1 cutie/250 stripuri
	1 cutie



Valoare estimata LOT  24: 12.276 lei fără TVA
Surse de finanţare:
Produsele din poziţiile 1-9 se vor factura separat din PN I.2,  valoare estimata : 1.862  lei fara TVA 
Produsele din poziţiile 10- 20 se vor factura separat din PN II, valoare estimata: 10.414 lei fara TVA

LOT 25

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Varfuri micropipeta 1000µl, sterile, cu filtru,  certificate PCR
	Varfuri micropipeta 1000µl, sterile, cu filtru,  , certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	30 cutii

	2.
	Varfuri micropipeta 0,1-10 µL, lungi, sterile, cu filtru, certificate PCR
	Varfuri micropipeta 0,1-10 µL, lungi, sterile, cu filtru, certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	30 cutii

	3
	Varfuri micropipeta 200µL, sterile, cu filtru, certificate PCR
	Varfuri micropipeta 0-200µL, sterile, cu filtru, certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	10 cutii

	4
	Varfuri micropipeta 20µL, sterile, cu filtru, certificate PCR
	Varfuri micropipeta 0-20µL, sterile, cu filtru, certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc
	10 cutii

	5
	Optical PCR tube 0,2 mL pentru Real Time PCR
	Optical PCR tube 0,2 mL pentru Real Time PCR
Optic clare, sterile, fabricate din polipropilena, perete foarte subtire, cu capac atasat cu brida flexibila
D/RNAse free Transfer termic optim.Compatibile cu aparatul Rotor Gene Q.1000 tuburi/cutie
	2 cutii


Valoare estimata LOT  25: 3.180 lei fără TVA
 Sursa de finanțare PN I.2

LOT 26

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Flacon Erlenmeyer gradat 50 ml
	Flacon Erlenmeyer gradat - 50 ml, confectionat din sticla borosilicata, gat larg, inaltime 85 mm
	10 buc

	2.
	Pipete gradate 1 ml
	Pipete gradate 1 ml, clasa AS
Certificat de etalonare
	30 buc

	3.
	Pipete gradate 2 ml
	Pipete gradate 2ml, clasa AS
Certificat de etalonare
	30 buc

	4.
	Pipete gradate 5 ml
	Pipete gradate 5ml, clasa AS, 
Certificat de etalonare
	30 buc

	5.
	Pipete gradate 10 ml
	Pipete gradate 10ml, clasa AS
Certificat de etalonare
	30 buc

	6.
	Pipete gradate 25 ml
	Pipete gradate 25ml, clasa AS
Certificat de etalonare
	10 buc

	7.
	Pipeta automata monocanal, 100-1000 µl
	Pipeta automata monocanal cu ejector de varfuri si volum reglabil intre 100-1000 µl
Certificat de etalonare
	1 buc

	8.
	Pipeta automata monocanal 1-5 ml
	Pipeta automata monocanal cu ejector de varfuri si volum reglabil intre 1-5 ml, 
Certificat de etalonare
	1 buc

	9.
	Baloane cotate 10 ml
	Baloane cotate de 10 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 10/19
	2 buc

	10.
	Baloane cotate 25 ml
	Baloane cotate de 25 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 12/21
	10 buc

	11.
	Baloane cotate 50 ml
	Baloane cotate de 50 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 14/23, ambalare: 2 buc/set
	20 buc

	12.
	Baloane cotate 100 ml
	Baloane cotate de 100 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 14/23
	10 buc

	13.
	Baloane cotate 1000 ml
	Baloane cotate de 1000 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 24/29 
	2 buc

	14.
	Cilindre gradate 100 ml
	Cilindre gradate 100 ml Duran, clasa A, cu cioc si gradatie albastra
	6 buc

	15.
	Cilindre gradate 1000 ml
	Cilindre gradate 1000 ml, clasa A, cu cioc si gradatie albastra
	2 buc

	16.
	Palnii de separare 50 ml
	Palnii de separare 50 ml, negradate, robinet  din PTFE cu dop slefuit NS 19/26
	3 buc

	17.
	Palnii de separare 1000 ml
	Palnii de separare 1000 ml, negradate, robinet  din PTFE cu dop slefuit NS 29/32
	3 buc

	18.
	Biureta sticla 10 ml, manuala
	Biureta sticla 10 ml, manuala, clasa AS cu robinet NS din sticla, gradatie 0.02ml
	2 buc

	19.
	Biureta sticla 25 ml, manuala
	Biureta sticla 25 ml, clasa AS cu robinet NS din sticla, gradatie 0.05ml
	2 buc

	20.

	Hartie indicatoare de pH 
	Rola hartie cu scala de culoare pentru  pH 1 - 14
	3 buc

	21.
	Filtru separare faze 
	Tip Whatman 1PS, diametru 110 mm, ambalare: 100 buc/cutie
	1 cutie


Valoare estimata LOT  26: 6.065 lei fara TVA 
Sursa de finanțare PN II

LOT 27

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Varfuri micropipetare autosampler ASC 6100 
	Varfuri micropipetare autosampler ASC 6100 
pentru injectarea in cuptorul de grafit Shimadzu AA 6300
	100 buc

	2.
	Ac capat linie transfer Head Space 
	Ac cu filet pentru capatul liniei de transfer Head Space Dani HSS 86.50, dimensiuni 0.7 x 0.4 
	1 buc


Valoare estimata LOT  27: 710 lei fara TVA 
Sursa de finanțare: PN II

LOT 28

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	AFLAPREP M 
	Kit de 25 coloane de imunoafinitate pentru analiza aflatoxinei M1. Ambalare: 25 coloane/cutie
	1 cutie 

	2.
	Hârtie de filtru 
	Tip: Whatman wet strengthened 113; 
Diametru: 185 mm. Ambalare: 100 buc/cutie
	2 cutii

	3
	Hârtie de filtru no.4
	Hartie de filtru calitativa tip Whatman no.4
Diametru: 185 mm; Ambalare:100 buc/cutie
	2 cutii


Valoare estimata LOT  28: 4.180 lei fara TVA
 Sursa de finanțare: PN II

LOT 29

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Vial-uri de sticla bruna 2 ml
	Vial-uri de sticla bruna 2 ml, 12x32 mm, cu filet (100 buc/cutie)
	10 cutii

	2.
	Capace cu filet si sept pt flacoanele de 2 ml
	Capace perforate cu filet si sept de silicon de 8 mm pt vial-uri 2 ml (1000 buc/pachet)
	1 pachet

	3
	Septuri din silicon pentru capace vial 2 ml
	Septuri silicon de 8 mm, pentru capace vial 2 ml (100 buc/pachet)
	10 pachete


Valoare estimata LOT  29: 1.320 lei fara TVA 
Sursa de finanțare: PN II

LOT 30

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Colilert 18–
	Flacon plastic prezervat cu material specific pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in 100 ml apa prin ISO 9308-2
	40 buc


	2
	Quanty-tray 2000 
	Placă cu 97 godeuri pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in apa prin ISO 9308-2 
1 punga/10 placi cu godeuri
	4 pungi


	3
	Indicatori chimici sterilizare umeda
	Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1340C)
1 cutie/250 stripuri
	1 cutie



Valoare estimata LOT  30:1.680 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: Venituri proprii


CRSP BUCURESTI
LOT 31

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Caracteristici produs
	Cantitate totala

	1
	Varfuri pentru micropipeta  cu capacitate intre 10-200 µl
	Varfuri galbene pentru micropipete pentru orice tip de micropipeta in intervalul 10-200 microlitrii. 1000buc/pachet
	7 pachete

	2
	Micropipeta monocanal 10-100 microlitri
	micropipeta monocanal de 10-100 microlitri
	1 buc.

	3
	Recipient colectare deseuri medicinale cu capacitate de 20l

	  Recipiente confectionate din carton triplu strat din care  stratul interior conferă acestei cutii o mare putere de ardere, fapt ce asigură o distrugere totală a conţinutului, fiecare cutie este prevazuta cu sac din plastic pentru a asigura protectie maxima;forma paralelipipedica, cu mâner şi fantă izolantă, cu instrucţiuni de folosire inscripţionate pe cutie şi cu semne avertizoare privind conţinutul .
	2 buc.

	4
	Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminant.
	dimensiuni 60x75 cm  pentru temperatura de 134°C
	50 buc.

	5.
	Criotuburi sterile de 3 ml cu filet exterior si capac 
	Criotuburi realizate din polipropilena transparenta de 3 ml prevazute cu filet exterior si capac si baza de sustinere pentru pozitie vertical 100 buc/pachet
	7 pachete


Valoare estimata LOT  31: 3350 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN I. 2


LOT 32

	Nr.
ctr.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1. 
	Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator
	Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator, 1 litru/ flacon
	5 flacoane x 1 L

	2. 
	Vialuri transparente 
	Gat cu surub vial N9,  1,5 mL O.D.: 11,6 mm, inaltime exterioara: 32 mm, cu fund plat, deschidere larga, sticla transparenta, 100 buc/pachet
	4 pachete x 100 buc

	3. 
	Capace cu orificiu si septa
	Capace cu filet N 9 PP, deschizatura albastra, PTFE/cauciuc rosu, grosimea 1 mm, 100 buc/pachet, compatibile cu vialurile 
	4 pachete x 100 buc

	4. 
	Microfiltre de seringa din PVDF
	Microfiltre de seringa din PVDF, diametrul 25 mm, dimensiunea porilor 0,45µm, 100 buc/set
	1 set x 100 buc

	5. 
	Flacoane determinare TOC 
	Diametru 20 mm, cu filet, 20-400 Screw Vial, 200/ cutie
	1 cutie x 200 buc

	6. 
	Set complet flacoane SureStop transparente 2 mL, cu tehnologie AVCS, capace cu filet si septumuri PTFE/Silicon, 9 mm
	Set complet flacoane SureStop transparente 2 mL, cu tehnologie AVCS, capace cu filet si septumuri PTFE/Silicon, 9 mm ( set 100 buc )
	3 seturi x 100 buc

	7. 
	Headspace Vials crimp
	20 mL, Calitate superioară din sticlă clasa 1 hidrolitică (tip 1)
	5 seturi

	8. 
	Capacele Capului și Septa PTFE pentru vialuri Headspace Vials crimp 
	Aluminiu, septum din PTFE
	5 seturi

	9. 
	Seringi gradate, tip Luer lock, din PP, 2 mL, sterile 
	2 mL, sterile, Luer lock, cu ac 23G,100 buc/ cutie
	2 cuti x 100 buc

	10. 
	Capace si septumuri flacoane TOC
	100 buc / cutie, diametru 20 mm
	2 cutii x 100 buc

	11. 
	Membrane filtrante tip EZ-Pak
	Din nitrat de celuloza, porozitate : 0,45 µm, sterile, 100 buc/cutie, diametru: 47 mm, gridate in puncte, albe, 150 buc/ cutie
	1 cutie x 150 buc

	12. 
	Baloane cotate de 25 mL din plastic
	Baloane cotate de 25 mL din plastic,  cu dop rodat din plastic
	10 buc 

	13. 
	Baloane cotate de 100  mL din plastic
	Baloane cotate de 100  mL din plastic, cu dop rodat din plastic
	15 buc

	14. 
	Baloane cotate de 10  mL din sticla
	Baloane cotate de 10  mL din sticla, calitatea A, cu dop
	10 buc

	15. 
	Pipeta monocanal cu volum reglabil, Eppendorf
	100-1000 μL, acuratete 1, precizie 0,2
	1 buc 

	16. 
	Baloane cotate de 100 mL din sticla, clasa A
	Baloane cotate de 100  mL din sticla, cu dop, clasa A
	10 buc

	17. 
	Sticla de ceas, d= 125 mm
	Sticla de ceas, realizata din sticla borosilicate, diametru 125 mm, 
	2 buc

	18. 
	Sticla de ceas, d= 150 mm
	Sticla de ceas, realizata din sticla borosilicate, diametru 150 mm,
	2 buc

	19. 
	Varfuri pipete
	Nonsterile, culoare blue, compatibile cu pipeta monocal cu volum intre 100-1000 μL, 1000 buc/pachet
	1 pachet

	20. 
	Pahar berzelius
	1000 mL, diametru 95 mm, inaltime 180 mm
	2 buc

	21. 
	Piseta
	PE, transparenta, gat ingust, 500 mL
	2 buc


Valoare estimata LOT  32: 6372 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II



LOT 33

	Nr.
ctr.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	ISOLUTE PAH SPE Columns
	1,5 g/6 mL,30 buc/ cutie
	5 cutii


Valoare estimata LOT  33: 4865,91 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II




LOT 34

	 Nr.ctr.
	Denumire produs
	Caracteristici produs
	Cantitate totala

	1.
	Hartie filtru coli
	Hartie de filtru cantitativa, pentru analize de laborator – 50 x 50 cm, pachete 100 coli
	8 pachete x 100 coli

	2.
	Folie aluminiu
	Folie aluminiu protectie vapori, 100 m/buc
	1 buc x 100 m

	3.
	Detergent de sticlarie laborator
	Detergent  pentru sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei, bidon de 5 l
	1 bidon x 5 l


Valoare estimata LOT  34: 840 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: Venituri proprii

LOT 35

	Nr.
ctr.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Cap prelevare pulberi inhalabile IOM
	Cap prelevare pulberi inhalabile tip IOM din material plastic (pentru filtre cu diametrul de 25 mm)
	2 bucati

	2.
	Caseta pentru prelevare si transport filtre pentru  pulberi inhalabile 
	Caseta pentru prelevare si transport filtre pentru  pulberi inhalabile compatibila cu capul de prelevare IOM  ( din material plastic, pentru filtre cu diametrul de 25 mm)
	3 bucati

	3.
	Ciclon prelevare pulberi respirabile
	Ciclon prelevare pulberi respirabile (confectionat  din material plastic , pentru filtre cu diametrul de 25 mm
	2 bucati

	4.
	Casete pentru prelevare pulberi respirabile
	Casete din material plastic pentru prelevare pulberi respirabile, pentru filtre cu diametrul de 25 mm
	2 bucati


Valoare estimata LOT  35: 2451 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: Venituri proprii

LOT 36

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Membrane filtrante tip EZ-Pak 
	Sterile, din nitrat  de celuloza; diametrul porilor 0.45μm, diametrul 47 mm, gridate in puncte, albe; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane. Cutie cu 150 membrane inseriate.
	3 x cutii

	2.
	Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø= 50-55 mm
	Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diam. 50-55 mm  pt. metoda membranei filtrante; fara ventilatie.  Cutie cu 500 placi.
	2 x cutii

	3.
	Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø = 90 mm
	Sterile(sterilizate cu raze Gamma), diam. 90 mm; fara ventilatie.     Cutie cu 425 placi.
	5 x cutii

	4.
	Saci autoclavabili pentru depozitare/ sterilizare material contaminat 
	Dimensiuni 600 x 800 mm, pentru temperatura de 134ºC                            100 buc/pk
	2 x pachete

	5.
	Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav  
	Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav  la 121ºC, dimensiuni 100-120 cm/100-120 cm, 250 coli/pachet
	1 x pachet

	6
	Detergent pentru sticlarie laborator
	Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei /L
	30 litri

	7
	Flacon de filtrare Kitasato
	Flacon de filtrare Kitasato cu stut din sticla– 4000 ml  Millipore.   - pentru a putea fi conectat la sistemul de filtrare Millipore.
	1 x buc.

	8
	Flacon cu dop ( 100 ml )
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C– 100 ml
	10 x buc.

	9.
	Flacon cu dop ( 250 ml )
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 250 ml
	10 x buc.

	10
	Flacon cu dop ( 500 ml )
	Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 500 ml
	15 x buc.

	11
	Pipete de unica folosinta sterile din PS ( 10 ml )
	Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 10 ml,impachetate individual,    - 200 buc/pk.
	8 x pachet

	12
	Pipete de unica folosinta sterile din PS ( 2 ml )
	Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 2 ml impachetate individual,           - 500 buc./pk.
	6 x pachet

	13
	Frite
	Frite pentru dispozitiv de filtrare Millipore, din otel inoxidabil cu pori pentru filtrare, Ø= 3,5 cm, autoclavabile,  - 3 buc/pk
	2 x pachet

	14
	Eprubete din sticla
	Eprubete din sticla Ø = 18 mm,inaltime 180 mm,      - 250 buc/pk.
	5 x pachet

	15
	Indicator pentru sterilizarea la   caldura umeda (autoclav) tip rola adeziva
	Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura umeda, de culoare alba care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 121°C/ 134°C; rola de 50 m
	2 x role

	16
	Indicator pentru sterilizarea la   caldura uscata (etuva) tip rola adeziva
	Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura uscata de culoare verde  care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 180°C; rola de 50 m
	2 x role 

	17
	Manusi pentru spalarea sticlariei
	Manusi din latex cu captuseala din bumbac ( lungime= 325 mm, grosime = 0,45 mm), masura M,                -  1 pereche/pachet
	6 x buc.

	18
	pH buffer
	- acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 4 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml
	1 x flacon

	19
	pH buffer
	- acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 7,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml
	1 x flacon

	20
	pH buffer
	- acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 9 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml
	1 x flacon

	21
	Timer triplu
	Timer triplu cu display mare, care poate indica 3 intervale de timp simultan
	1 x buc.

	22
	Termohygrometru
	Intervale de masurare: de la -50°C pana la +70°C x 0,1°C; de la 20  la 90x 1% R.H.; dimensiuni 65 mm x 20 mm x 97 mm
	2 x buc.

	23
	Stativ pentru eprubete
	- stativ din PP, autoclavabil, pentru eprubete cu diametrul de 20 mm, cu 40 locasuri pt eprubete;
- dimensiunile stativului: 246 mm x 105 mm x 72 mm ( L x w x h);
- culoarea: alb
	
8 x buc

	24.
	Ecuvioane plastic
	    - ecuvioane plastic, in tuburi transportoare sterile, cu eticheta, plastic + bumbac 
- 100 buc/pachet.
	
2 x pachet


	25.
	Conuri pt micropipeta automata ( 20- 200 µl )
	Conuri pt micropipeta automata 20-200 µl - 1000 buc./pk.
	1 pachet


Valoare estimata LOT  36: 11.756 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II


LOT 37

	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Filtre 10″
	Filtre  5 micrometri pt. autoclav 
	2 buc

	2.
	Filtre 10″
	Filtre  CA micrometri pt. autoclav 2 buc
	 2 buc

	3.
	Filtre 10″
	Filtre  1 micrometru pt. autoclav 2 buc
	 2 buc

	4.
	Filtru 
	Filtru de osmoza inversa
	1 buc


Valoare estimata LOT  37: 400 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II


LOT 38

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Vialuri 2 ml pt AAS
	Vialuri 2 ml conical PLTHN Carousel REDQ/OLD STYL;
1000buc./pachet
	2 pachete

	2.
	Cuptorase grafit AAS
	Cuptorase de grafit (partition tubes) pentru spectrofotometru AAS
10 buc/cutie
	10 buc.

	3.
	Vialuri GC de 2 ml
	Vialuri GC de 2 ml 12x32 mm, clear glass, polypropylene cap cu PTFE/silicone septa
100 buc/pachet
	5 pachete

	4.
	Capace vialuri GC
	polypropylene cap cu PTFE/silicone septa
1000 buc/ pachet
	1 pachet


Valoare estimata LOT  38: 4450 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II


LOT 39

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Balon Erlenmeyer 500 ml
	Balon Erlenmeyer, gat ingust, 500 ml 
Sticla borosilicatica
	10 buc

	2.
	Eprubete 30 ml
	Eprubete cu dop, 
Volum 30 ml.Rezistente la temperatura
	30 buc.

	3.
	Detergent sticlarie de laborator
	Detergent lichid pentru sticlaria de laborator, recomandat pentru spalari manuale
	5 L

	4.
	Conuri pt micropipeta automata
	Conuri pt micropipeta automata 1 – 5 ml
Transparente
200 buc/pachet
	2 pachete

	5
	Hartie de filtru rondele 
	Hartie de filtru rondele, porozitate mica
ø 125, 100 buc/cutie
	2 pachet


Valoare estimata LOT  39: 2529 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II


LOT 40
	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1.
	Filtru apa ultra pura
	fitru aparat apa ultrapura Biopak Ultrafilter

	2 buc


Valoare estimata LOT  40: 2400 lei fără TVA
 Sursa de finanțare: PN II


Produsele de la loturile 1- 6 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413

Produsele de la loturile 7 - 17 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 18 – 23 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594252.

Produsele de la loturile 24 - 30 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 31- 40 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236.




CAIETUL DE SARCINI



OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE SANITARE INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
	II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG MURES

LOT 41 

	Nr.crt
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1. 
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0.5l Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata-Concentratie alcoolica 70% vol. la 20 grade C 
	24 buc x 0,5L

	1. 
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie
	10 cutii x 100buc/cutie

	1. 
	Manusi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime  M 100 buc/cutie
	6 cutii x 100buc/cutie

	1. 
	Mănuşi 
	Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie
	5 cutii x 100buc/cutie

	1. 
	Plasturi cu rivanol
	Plasture cu rivanol, dimensiune de 10*6 cm, ambalaj de 8 buc/cutie, termen valabilitate 1 an
	50 cutii x 8 buc/cutie


Valoare estimata LOT 41 : 710 lei fără TVA 
Sursa finanțare: PN II


LOT 42 

	Nr.crt
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1. 
	Rolă prosop hârtie 
	Rolă din hârtie specială pentru uz medical și igienă individuală, 2 straturi, lungime 55 m
	20 role


Valoare estimata LOT 42: 130 lei fără TVA
Sursa de finanţare : PN II


CRSP TIMISOARA

LOT 43

	Nr. crt
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1
	Manusi de unica folosinta 
	Manusi ambidextre din nitril, nepudrate , reduc riscul la dermatita de contact, hipersensibilitate si reactii alergice, durabilitate mare, datorita imbunatatirii rezistentei la rupere, in comparatie cu manusile din latex sau PVC, se imbraca usor si nu aluneca, manseta cu bordura face imbracarea usoara, calitate superioara, culoare manusi: albastre Marime M, cutii a 100 bucati.
	20 cutii a 100 bucati

	2
	Manusi de unica folosinta 
	Manusi ambidextre din nitril, nepudrate , reduc riscul la dermatita de contact, hipersensibilitate si reactii alergice, durabilitate mare, datorita imbunatatirii rezistentei la rupere, in comparatie cu manusile din latex sau PVC, se imbraca usor si nu aluneca, manseta cu bordura face imbracarea usoara, calitate superioara, culoare manusi: albastre Marime S, cutii a 100 bucati.
	10 cutii a 100 bucati

	3
	Masti chirurgicale
	Masti chirurgicale cu elastic,  3 pliuri, 3 straturi, ambalare: cutii a 50 bucati 
	20 cutii a 50 bucati

	4
	Alcool sanitar
	Alcool sanitar 70%,Ambalare: flacon 500 ml
	40 flacoane a 500 ml

	5
	Alcool sanitar medicinal

	Pentru uz extern, 70 %, flacon cu 500 ml
	21 flacoane x 500ml

	6
	Tifon medicinal
	Tifon hidrofil 90 cm x 5 m , din bumbac 100%
	15 pachete x 5 m

	7
	Leucoplast  medicinal
	Pe support de panza , role de 5 cm x5 m
	10 role x 5 m

	8
	Vata medicala hidrofila
	(pentru uz medicinal Tip B, 100% BBC), pachet cu 200 gr
	20 x 1pachet

	9
	Măşti de protectie 
respiratorie
	Măşti  tip chirurgicale de unică folosinţă, material neţesut, 3 straturi, cu elastic , 50 buc/cutie,
	2 x 1cutie

	10
	Manuşi de unica folosinta
	Manusi examinare latex fara talc, marimea M, 100buc./cutie
	10 x 1cutie


     Valoare estimata LOT 43: 1.575,00 lei fara TVA
       Surse de finantare:
  Produsele de la pozitiile 1- 4 se vor factura separat din PN I.2, valoare estimată 740,00 lei fara TVA
  Produsele de la poziţile 5 -10 se vor factura separat din PN II., valoare estimată 835,00 lei fara TVA


CRSP CLUJ
LOT 44

	Nr. crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1
	Alcool sanitar
	Alcool sanitar
pt. uz extern, alc. 70% vol., ambalaj a 500 ml
	30

	2
	Manusi chirurgicale nesterile, 
	Manusi chirurgicale nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "S", nepudrate, cutie a 100 bucăți
	19

	3
	Manusi chirurgicale nesterile, 
	Manusi chirurgicale nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "M", nepudrate, cutie a 100 bucăți
	16

	4
	Manusi chirurgicale nesterile, 
	Manusi chirurgicale nesterile, hipoalergenice, min. 3 ani valabilitate, marime "L", nepudrate, cutie a 100 bucăți
	4

	5
	Ace duble recoltare 
	Ace duble recoltare pentru vacuteinere, 21G x 1 1 / 2, min. 2 ani valabilitate, cutie a 100 bucăți
	1

	6
	Vacuteinere 
	Vacuteinere pentru biochimie (capac rosu) cu clot activator, capacitate de 6 ml, min. 2 ani valabilitate, cutie a 100 bucăți
	1

	7
	Vată hidrofilă 
	Vată hidrofilă, cotton wool, tip BC, S.T. 1 / 2008, pentru uz medicinal, tip BC ambalaj a 200 g
	20

	8
	Plasturi rivanol
	Plasturi cu rivanol, 2 x 7 cm, min. 2 ani valabilitate, bucată
	200

	9
	Mănuși cauciuc 
	marime L pachet cu 1 pereche
	4

	10
	Fașă tifon, 
	pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m, bucată
	10

	11
	Tifon pachet 
	pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu o bucata de tifon de 1,5m x 5m cu lăţime de 1,5 m, pachet a 5 metri liniari 
	4

	12
	Saci menaj pentru deșeuri,  
	Saci menaj pentru deseuri autoclavate, 60 l, groși, ultrarezistenți, HDPE, grosime minim15 μm, culoare neagră, cu toarte, role a  15 bucăți
	23

	13
	Saci autoclavabili, 
	Saci autoclavabili, rezistenți la 134ºC, dimensiuni aproximative 40 x 78 cm, bucată
	100


Valoare estimata LOT 44 :  1 679 lei fara TVA.
Sursa de finanţare: PN I.2.


LOT 45

	Nr. crt.
	Denumire  produs
	Descriere produs
	Cant. totala

	1
	Manusi chirurgicale
	nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "M",. cutie a 100 buc
	15 

	2
	Rola hartie
	Latime 60 cm, lungime 80 m, material celuloza 2 straturi
	15 

	3
	Seringi cu ac
	Volum  2 ml cutie 100 buc.
	2 

	4
	Seringi cu ac
	Volum  5 ml cutie 100 buc
	2 

	5
	Saci menajeri cu snur
	Role , 35 L
	33 


Valoare estimata LOT 45 :  839,00 lei fara TVA. 
Sursa de finanţare: PN II.


CRSP  IASI
LOT 46

	Nr. Crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Tifon
	Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m;28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet.
	20 buc

	2
	Vata medicinala 
	Vata hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200gr./pachet.
	20 buc

	3
	Manusi  chirurgicale  nesterile  marime  “M”, 
	Manusi   chirurgicale, nesterile, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	10 cutii

	4
	Manusi  examinare Latex nepudrate   marime “M”, nesterile
	Manusi   chirurgicale,  nesterile, nepudrate, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	27 cutii

	5
	Manusi   examinare Latex nepudrate  marime  “S”, nesterile
	Manusi   chirurgicale,  sterile, nepudrate, din latex, marime “S” (small), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	10 cutii

	6
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC
	Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC, dimensiuni aproximative 60x75 cm.
	100 buc

	7
	Alcool sanitar 
	Alcool sanitar, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; produs avizat de Ministerul Sanatatii, valabilitate la momentul livrarii minim 2/3 din termenul emis de producator.
	14 litri

	8
	Alcool sanitar 

	Alcool etilic, conc. 70% vol.alcool, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern; produs avizat de Ministerul Sanatatii; ,Ambalat 500 ml/flacon
	60 flacoane


	9
	Manusi examinare nesterile marimea M
	Manusi  examinare, nesterile, marime “M” (medium), pudrate, ambalate 100 buc/cutie
produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	8 cutii 

	10
	Manusi examinare nesterile marimea L 
	Manusi  examinare, nesterile, marime “L” (large), pudrate, ambalate 100 buc/cutie,produs avizat de Ministerul Sanatatii.
	8 cutii 

	11
	Tifon
	Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m;28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet.
	5 buc



Valoare estimata LOT 46:  2.520 Lei fără TVA
Surse de finantare:
Produsele de la pozitiile: 1-6 se vor factura separat din PN I.2.,  valoare estimata:1.680 lei fără TVA
Produsele de la pozitiile : 7- 11 se vor factura separat din PN II,  valoare estimate: 840 lei fără TVA


CRSP  BUCURESTI
LOT 47

	Nr.crt.
	Denumire produs
	Descriere produs

	Cantitate totala

	1
	Alcool medicinal
	70%; 1L

	20 l

	2
	Tifon
	50 m, alb , nesteril, 100% bumbac, absorbant ambalat la sul
	1 buc.

	3
	Fesa tifon
	Tifon hidrofil, ambalat individual, nesteril; dim. 10x10 cm

	10 buc.

	4
	Manusi chirurgicale marime S
	Din latex, pudrate, nesterile, 100buc/cutie
	7 cutii

	5
	Manusi chirurgicale marime M
	Din latex, pudrate, nesterile, 100buc/cutie

	5 cutii

	6
	Vata medicinala
	Vata hidrofila tip bumbac, 200gr/punga

	20 buc.

	7
	Leucoplast 2,5x5 cm
	Plasture pentru fixare pe suport textil, pe role din material plastic 2,5 x 5cm

	10 buc.

	8
	Masti chirurgicale
	Cu 3 straturi, cu elastic
	1 cutie


Valoare estimata LOT 47:  1128  Lei fără TVA
Sursa de finantare: PN I.2

LOT 48

	Nr. crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitatea totala

	1.
	Tifon metraj
	Bumbac 100%, latime 0,9 m; albit; 13 fire – metru liniar; 100 m/bucata
	1 buc x 100 m

	2.
	Tifon
	Tifon hidrofil 90cm x 5 m, din 100% bumbac
	3 pachete x 5 m

	3.
	Alcool sanitar medicinal
	Pentru uz extern, 70%;
- 500 mL/flacon
	15 flacoane x 500 mL

	4.
	Manusi examinare
	Latex, usor pudrate, ambidextre de unica folosinta, 100 buc/cutie
      -     marimea S
· marimea M
	- 3 cutii x 100 buc/marimea S
- 6 cutii x 100 buc/marimea M

	5.
	Vata hidrofila
	Pt. uz medical, bumbac 100%, 200 g/pachet
	20 pachete x 200 g/pachet

	6.
	Leucoplast cu rivanol individual
	- Leucoplast cu rivanol, 2 x 6 cm
	50 buc

	7.
	Comprese sterile 
	Bumbac 100%, 10 cm/8 cm x 50 straturi/ pachet
	20 pachete


Valoare estimata LOT 48: 376,5 lei fara TVA
Sursa de finantare: PN II



LOT 49

	Nr. crt.
	Denumire
produs
	Descriere produs
	Cantitate totala

	
	
	
	

	1.
	Manusi examinare
	Manusi  nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura M
-100 buc/cutie
	2 cutii x 100 buc

	2.
	Manusi examinare
	Manusi  nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura L
-100 buc/cutie, 
	2 cutii x 100 buc

	3.
	Alcool sanitar
	Pentru uz extern, 70% vol alcool
- 500 ml/flacon
	20 flacoane x 500 ml

	4.
	Comprese sterile
	-10cm/8cm/50straturi/pachet
- cutie x 25 pachete
	1 cutie x 25 pachete

	5.
	Vata hidrofila
	Pentru uz medical,100% bumbac, greutatea de 200g
	10 pachete x 200 g/pachet


Valoare estimata LOT 49: 297 lei fara TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 50

	Nr.
crt.
	Denumire produs
	Descriere produs
	Cantitate 
totala

	1.
	Manusi examinare 
	Manusi  nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura M
-100 buc/cutie
	2 cutii x 100 buc

	2.
	Manusi examinare
	Manusi  nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura L
-100 buc/cutie, 
	2 cutii x 100 buc

	3.
	Alcool sanitar
	Pentru uz extern, 70% vol alcool
- 500 ml/flacon
	12 flacoane x 500 ml


Valoare estimata LOT 50: 118 lei fara TVA
Sursa de finantare: PN II

LOT 51

	Nr. Crt.
	Denumire 
	Descriere produs
	Cantitate totala

	1. 
	Alcool medicinal
	Alcool medicinal 70%, 500 ml
	15 buc x 500 ml

	1. 
	Vata hidrofila 
	Vata hidrofila sterila , pachete 200 g
	15 pachete 

	1. 
	Pansament cu rivanol, individual
	Pansament cu rivanol, 2x6 cm
	100 buc.

	1. 
	Tifon
	tifon hidrofil 90cm x 5 m, din 100% bumbac
	15 pachete x 5 m

	1. 
	Manusi chirurgicale
	Manusi chirurgicale din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie
	10 cutii

	1. 
	Vacutainere cu heparina litiu 
	Vacutainere cu heparina-litiu, 13x75 mm, 4 ml, cu termen de valabilitate cel putin un an de la data livrarii
	100 buc

	1. 
	Ace 21 G pentru vacutainere
	Ace 21 G pentru vacutainere, sterile, non toxice
	100 buc


Valoare estimata LOT 51: 608 lei fara TVA
Sursa de finantare: Venituri proprii



Produsele de la loturile 41 - 42 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413;

Produsele de la lotul 43 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – dl Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 44 - 45 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – dl Timar Domnosie, tel: 0264.594253

Produsele de la lotul 46 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 47 – 51 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236.
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6.

T

Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul, pentru mai multe sau
pentru toate loturile.

Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de
calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru
care se depune oferta.

Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire, nu se desfasoara o sedinta publica de
deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ala documentelor lipsa. Ofertele
care nu contin toate documntele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in
evaluare.

Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate pentru fiecare lot in

parte.

Termen limita primire oferte:
05.06.2018 ora 12.00

Informatii suplimentare:

1

2.

6.

Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 05.06.2018 ora 12.00 in plic la
secretariatul INSP.

Oferta va cuprinde 1. propunerea tehnica in detaliu si alte documente dupa caz; 2.
propunerea finaciara conform model anexat cat si detaliat, indicandu-se preturile pentru
fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul aferent cantitatii totale de bunuri de
acelasi fel si 3. documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.
Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de
sarcini pentru fiecare lot in parte.

Operatorii economici castigatori vor avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in
termen maxim de 24 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic
are obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In
caz contrar, autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.

In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
ofertantilor 0 noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu
propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

Persoana contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 021.318.36.20, int. 118

Documente anexate:

- Model fisa informatii generale

- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr.
98/2016

- Model oferta financiara
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ATENTIONARE:
Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in
catalogul electronic individual, pentru fiecare lot in parte astfel: anuntul de publicitate nr. :
- sub codul CPV: 33790000 - 4, cu denumirea “Materiale de laborator INSP Lot nr.... ”, iar
la descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat pe site INSP ”
- sub codul CPV: 33140000 - 3, cu denumirea “Materiale sanitare INSP Lot nr...”, iar la
descriere se va trece “ conform caiet sarcini publicat pe site INSP .

Cu speranfa ca invitafia noastrd v-a trezit interesul si vegi depune ofertd, vd mulfumim
anticipat.

Sef birou achizitii publice
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MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucuresti, ROMANIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401) 021 312 34 26

e-mail: directie.generala @insp.gov.ro MINISTERUL QANATAT“

Institutui Mational de atatg Publica
INTRARE

IESI RE

Ziua. Ly na

INVITATIE
PENTRU DEPUNERE OFERTA
IN VEDEREA APLICARII ACHIZITIEI DIRECTE DE MATERIALE DE LABORATOR SI
MATERIALE SANITARE INSP

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, cu sediul in str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucuresti, CUI: 26347241, intentioneazi si achizitioneze materiale de laborator si materiale
sanitare, prin cumparare directa catalog electronic cu anunturi de publicitate in SEAP si pe site INSP.

Produsele se incadreazi in urmatoarele coduri CPV: 33790000 - 4, 33140000 - 3,

Conditii contract:

1. Termenul de livrare al produselor: maxim 30 zile de la finalizarea achizitiei directe prin catalogul
electronic. Procedura din catalog tine loc de comanda ferma/contract.

2. Produsele se vor livra pe baza de factura si proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de
certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.

3. Produsele se livreaza in ambalaje sigilate, nedeteriorate si inscriptionate corespunzator.

4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat
furnizorului.

5. Locul de livrare al produselor: la sediul fiecarei locatii, conform datelor de contact din caietul de
sarcini.

6. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

7. Plata pentru aceste produse se va face in termen de maxim 60 zile de la inregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantd, conform prevederilor art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.

2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si
obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat)

3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea
conflictului de interese) din Legea 98/2016.

4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din
Legea 98/2016.

5. Fisa de informatii generale a operatorului.





