# Ofertant

.....................................

(denumirea/numele)

## INFORMATII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont Trezorerie:

- Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

- Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul | Valoare Moneda | Curs de schimb | Echivalent LEI |
| 2015 |  |  |  |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| Media cifrei de afaceri |  |  |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI

| Nume Prenume | Functie |
| --- | --- |
| DAN MIHAI MARIUS | Director general |
| Stelian – Cristian Gheorghe | Director gen adj. Economic |
| Vintila Daniela | Presedinte comisie evaluare |
| Sovaroiu Ilona | Membru comisie evaluare |
| Lazarescu Ciprian | Membru comisie evaluare |
| Zidaru Raluca | Membru comisie evaluare |
| Radu Iuliana | Membru comisie evaluare |
| Martin Ialeana - Violeta | Membru comisie evaluare |
| Donise Andreea | Membru comisie evaluare |
| Batalu Florentina | Membru comisie evaluare |
| Cornienco Ana Maria | Membru comisie evaluare |
| Lemne Nicoleta | Membru comisie evaluare |
| Negru Mihaela | Membru comisie evaluare |
| Obreja Doina Carmen | Membru comisie evaluare |
| Sarlau Valentina | Membru comisie evaluare |
| Plosnita Iulian | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Iosif Razvan | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Copoiu Oana | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Aviana Casiana | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Neagu Liliana | Membru de rezerva comisie evaluare |

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167

# din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

# pentru atribuirea contractului

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG MURES

LOT 1

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 1 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 1 ml, gradaţie 0.01ml, zero in tip | 12 x 1 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 2 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 2 ml, gradaţie 0.02ml, zero in tip | 12 x 1 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 5 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 5 ml, gradaţie 0.05 | 12 x 1 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 10 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL | 12 x 1 buc |
|  | Pahar Berzelius 100 ml | Pahare cilindric de formă joasa 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă, | 5 x 1 buc |
|  | Pahar Berzelius 150 ml | Pahare cilindric de formă joasa 150 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă, | 10 x 1 buc |
|  | Fiola de cantarire | Fiole de cantarire ,cu capac slefuit, de forma joasa, vol.40 ml | 10 x 1 buc |
|  | Indicator pentru controlul sterilizării cu aer cald | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aer cald la 180°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1 cutie/1000 teste |
|  | Cutii Petri mici | din material plastic, de unică folosinţă; dimensiuni: 55 x 14,2 mm; grosimea peretelui: normală; sterilizate cu raze γ. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1620 buc/pachet |
|  | Hartie de filtru calitativa | hartie de filtru tip Whatman No.1, pliate, cu diam. 15,0 cm | 1 x 1 cutie/100 buc |
|  | indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 134°C | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 134°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1 cutie/ 250 teste |
|  | indicator biologic pentru controlul sterilizării | Indicator biologic pentru controlul sterilizării conţinând Geobacillus stearothermophilus. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1 cutie / 100 teste |
|  | Folie aluminiu profesională | folie de aluminiu profesinală pentru împachetat ustensile în autoclav, de ex. 30cm x 30m. | 2 x 1 rola |
|  | Saci galbeni pentru deseuri infectioase - risc biologic | saci din PE de unica folosinta, de culoare galbena, destinat procesului de pastrare si depozitare deseurilor cu risc biologic; cu grad foarte ridicat de rezistenta la uzura si substante chimice, inscriptionat cu semnul BIOHAZARD. Capacitate de 40 litri. | 1 x 25 buc./pachet |
|  | Detergent pudra pentru masina speciala de spalat ustensile laborator | Detergent pudra pentru masina de spalat profesional Miele G7883 D, mildly alcaline. | 1 x 1 kg |
|  | Balon cotat 50 ml | Balon cotat tip A cu şlif normal dop plastic 50 ml ,cu marcaj albastru, şlif normal14/23 | 6 x 1 buc |
|  | Balon cotat 100 ml | Balon cotat 100 ml, tip A, cu dop plastic, cu marcaj albastru şlif normal 12/21 | 10 x 1 buc |
|  | Cilindru gradat 500ml | Cilindru gradat tip A cu cioc 500ml cu marcaj maroniu,gradaţie 5ml, | 2 x 1 buc |
|  | Pahar Berzelius 150 ml | Pahare cilindric de formă înaltă 150 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă, | 10 x 1 buc |
|  | Pahar Berzelius 100 ml | Pahare cilindric de formă joasa 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă, | 5 x 1 buc |
|  | Balon cotat PP 100 ml | Balon cotat tip B din polipropilena, NS 14/23, cu dop PP 100 ml | 6 x 1 buc |
|  | Praf pentru curăţirea autoclavului | praf pentru curătirea interiorului autoclavului | 1 x 1 cutie / 10 plicuri |
|  | indicator pentru controlul sterilizarii cu aburi la 121°C | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 121°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1 cutie/ 250 teste |
|  | banda pentru imprimanta CITIZEN CBM910 | banda - Ink Ribbon Cartridge IR91B - de culoare neagra, pentru imprimanta Citizen CBM-910, cuplata la etuva Venticell Comfort 111 | 1 x 1 buc. |

Valoare estimata LOT 1:  4.893  lei fără TVA

Surse de finantare :

Produsele din poziţiile 1 – 15 se vor factura separat din PN II. :3.220,00 lei fara Tva

Produsele din poziţiile 16 – 24 se vor factura separat din VP.: 1.673 lei fara Tva

LOT 2

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalatie din sticla pentru sulfuri | Instalatie de stripare, confectiuonat din sticla conf. SR ISO 13358, pentru separarea sulfurii, alcatuit din: balon de reactie, 250 ml, prevazut cu un gat lateral cu slif normal pentru conectarea unei palnii picuratoare (100 ml) si un tub de intrare a gaz | 3 x 1 buc |

Valoare estimata LOT 2 : 1.476,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 3

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tuburi de grafit pt. AAS Perkin Elmer | tub din grafit pirolitic HGA advenced cu platformă integrată, compatibil cu spectrometrul Aanalyst 700/HGA850 Perkin Elmer | 1 x 5buc/cutie |
|  | Cuve autosempler Analyst 700 1,2ml | cuve din polietilenă de 1,2 ml cu fund conic, pentru turela cu 148 pozitii | 1 x 2000buc /pachet |
|  | Cleaning tips | cleaning tips, pentru curatarea cuptorului de grafit HGA850 | 1 x 1pachet /10buc |

Valoare estimata LOT 3 : 2.739,00 lei fără TVA

Sursa de finantare :PN II

LOT 4

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Garnituri O-ring pentru arzator-nebulizator | O-ring kit, pentru spray chamber Mark 7, aqueous. | 1 x 1 pachet |
|  | Bila de impact nebulizator | Bile de impact din sticla, pentru Mark 7 spray chambers | 1 x 1 pachet |

Valoare estimata LOT 4 : 744,00 lei fără TVA

Sursa de finantare : PN II

LOT 5

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Praf de curatat conuri ICP | praf de curatat conuri la Icp-Ms, pentru aparatul Varian Ultramass 700 | 1 x 1 cutie |

Valoare estimata LOT 5 : 209,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 6

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vial-uri pt. autosampler GC | fiole cu capac insurubat cu septum PTFE, short thread 1,5 ml, 11,6 x 32 mm din sticla clara, pentru autoinjector Varian CP8410, 100 buc/pac. | 1 x 1 cutie |
|  | Capace cu orificiu si septum pt. vialuri GC | capace cu orificiu si septum silicone/PTFE, cu filet, ND9 short tread screw caps, 100 buc/pac. | 1 x 1 pachet |
|  | Coloana cromatografica ZB-5 | coloana cromatografica capilara GC, ZB-5, lungime 30m x 0,25mm x 0,25um; pentru pesticide | 1 x 1 buc |

Valoare estimata LOT 6 : 1.696,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

CRSP TIMISOARA

LOT 7

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuburi pentru centrifuga sterile, 50 ml, | Tub de PP cu gura verticala, cu capac, sterile, volum 50 ml | 1 ambalaj cu 100 buc |
| 2 | Dispozitiv de pipetare culoare albastra | Cu piston pentru pipette de pana la 2 ml | 2 buc |
| 3 | Dispozitiv de pipetare culoare verde | Cu piston pentru pipette de pana la 10 ml | 2 buc |
| 4 | Varf pipeta automata 1-200 μl, sterile | 1-200 μl, compatibile cu pipeta automta tip HTL, sterile in cutie cu 96 buc (lungimea gatului 15 mm). | 1 cutie cu 96 buc |
| 5 | Varf pipeta automata 100-1000 μl, sterile | 100-1000 μl, compatibile cu pipeta automta tip Finnipipette, sterile in cutie cu 96 buc. | 1 cutie cu 96 buc |
| 6 | Distribuitor de celule bacteriene | Distribuitor steril in in L pt. diseminarea culturilor bacteriene in placi petri , ambalate cate 5 buc. | 1 ambalaj cu 100 buc |
| 7 | Indicator pentru sterilizare umeda | Indicator chimic, autoadeziv, pentru verificarea autoclavarii (121 ºC). | 1 rola |
| 8 | Indicator pentru sterilizare uscata | Indicator chimic, autoadeziv, pentru verificarea sterilizarii uscate (160-180 ºC). | 1 rola |
| 9 | Saci autoclavabili rezistenti la 134ºC | Saci autoclavabili, rezistenti la 134 ºC, capacitate 27 L( 30x60 cm), set cu 100 buc | 1 set cu 100buc |

Valoare estimata LOT 7:  844,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 8

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Recipiente de recoltare, 100 ml, sterile | Recipient din plastic, steril, 100 ml, cu capac rosu, ambalate individual | 100 buc |
| 2 | Indicator biologic pentru controlul autoclavari | Ampule cu 2 ml bulion nutritiv cu indicator de pH, care contin spori de Geobacillus stearothermophilus pentru controlul autoclavari, prin virarea culorii, ambalaj cu 15 fiole | 1 ambalaj cu 15 fiole |
| 3 | Hartie indicatoare de pH 6,5-10 | Stripsuri indicatoare de pH 6,5-10 cu diviziuni de 0,3 , 100 buc per pachet | 2 pachete |

Valoare estimata LOT 8:  343,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 9

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sticla 500 ml | Sticla borosilicata, cu filet GL 45 si capac, de 500 ml, complet autoclavabila | 10 buc |
| 2 | Sticla 1000 ml | Sticla borosilicata, cu filet GL 45 si capac, de 1000 ml, complet autoclavabila | 10 buc |
| 3 | Membrane filtrante Ez- Pak, ALBE, gridate, sterile | Membrane din nitrate de celuloza, EZ-pak, sterile, albe, gridate, diametrul porilor 0,45 µm, diametrul 47 mm, legate in serie pentru a fi montate la dispenserul EZ-Pack, Milipore | 1 cutie cu 150 buc |

Valoare estimata LOT 9: 500,00 lei fără TVA

Surse de finantare:

Produsele din poziţiile 1 - 2 se vor factura separat din PN II , valoare estimata: 325,00 lei  fără  TVA

Produsul din poziţia 3 se va factura separat din VP, valoare estimata: 175,00 lei fără TVA

LOT 10

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu Caps, 20 mm, w hole, Buty/PTF, PU:100/Capacptfiole HSS N20 (200 buc/ambalaj) | Capac - Alu Caps, 20 mm, w. hole, Buty/PTF, 200buc/ ambalaj COD H520.1 catalog ROTH | 2 amb. |

Valoare estimata LOT 10: 1.800,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 11

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta gradata, gradatie maro clasa AS- 1 ml:0.01 ml | fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 5 buc |
| 2 | Pipeta gradata, gradatie maro clasa AS-2ml:0.02ml | fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat gradatie maro cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 5 buc |
| 3 | Pipeta gradata, gradatie maro, clasa AS-5ml:0.1 ml | fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala. tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 5buc |
| 4 | Pipeta gradata, gradatie maro. clasa AS- 10ml:0.1 ml | fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala. tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 5 buc |
| 5 | Pipeta gradata ,gradatie maro,clasa AS-25ml:0.1 ml | fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala. tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 5 buc |
| 6 | Pipeta gradata ,gradatie maro,clasa AS-50 ml, :0.2 ml | fabricate din sticla sodica un risc scazut de spargere varful are o forma speciala, tesit si finisat cu cod de culoare pentru o identificare cu usurinta | 5 buc |
| 7 | Para pentru pipete | Para din cauciuc ,universala | 2 buc |
| 8 | Pahar Berzelius sticla, forma joasa -5000 ml | fabricate din sticla borosilicata 3.3 o rezistenta ehimiea foarle buna o dilatare termica minima o rezistenta marita la socuri termice cu cioc gradatie alba | 2 buc |
| 9 | Spatule pentru eimenl. Tip 3 | Material inoxidabil :L= 150/35mm. 1=5- 10mm | 2 buc |
| 10 | Bagheta de agitare sticla - 300 mm, set l0buc | Baghete din sticla,folosite la amestecare,agitare cu l=300mm | 1setxl0 buc/set |
| 11 | Hartie indicator pH 1-14, strip-uri 100 buc | Sunt fixate de libra de celuloza. Acest lucru protejeaza solutia impotriva containinarii si pcrmite efectuarea masuratorilor masuratori exacte de pH chiar si in solutii tampon slabe. Stripul de tcstare poate fi introdus in solutie pana cand culoare finala este obtinuta Ciliri cu usurinta de pH datorita culorilor de testare diferite Cutie transparent din plastic cu: 100 stripuri 6 x 80 mm + table cu culorile de pH | 1cutiexl00 stripuri/cutie |
| 12 | Hartie de filtru banda albastra 55 mm, 100 buc | Rondele cu d=55mm | 1cutie x l00buc |
| 13 | Hartie de filtru banda albastra 90 mm, 100 buc | Rondele cu d=90mm | 1cutie x l00buc |
| 14 | Hartie de filtru banda albastra 150 mm, 100 buc | Rondele cu d=150mm | 1cutie x l00buc |

Valoare estimata LOT 11: 740,00 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 12

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vialuri 1,5 mL, de sticla, 100 buc/pach, capac infiletat | Vialuri 1,5 mL pentru cromatografie, de tip :clear Glass, with labeling area, volum 1,5 ml, Dimensiuni H x 0 = 32 x 11,6 mm, capac infiletat, 100 buc/pach, capac infiletat | 3 amb |

Valoare estimata LOT 12: 450,00 lei fără TVA

Sursa de finantare : VP

LOT 13

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coloana cromatografica cu frita, de sticla, lungime (mm) 600, diametru interior (mm) 30, capacitate (mL) 2430, si if standard 29/32 | Coloana cromatografica ROTH cu frita, 430 ml Volum430 ml Lungime600 mm Dimensiuni interioare (0) 30 mm | 2 buc |
| 2 | Para pipetare cu trei supape | Para standard pentru pipete, 10 ml Material Cauciuc Lungime 125 mm Greutate50 g Compatibilitate Pentru pipete de pana la 10 ml | 4 buc |
| 3 | Para pentru biurete Pellet | Compatibilitate Pentru biurete Pellet, capacitate 65 ml | 2 buc |
| 4 | Cuvete din polistiren, 340 - 900 nm, 2.5 - 4.5 ml, 100 buc | Material Polistiren Volum2.5-4.5 ml Lungime de unda340 - 900 nm Drum optic 10 mm Abatere standard360 nm < 0.005 unitati de extinctie | 3 amb |
| 5 | Ambalaje pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala (set: 10 cutii+10 saci) | Ambalaje pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala: cutie galbena de carton, de unica folosinta, volum 40-50 litri, inscriptionata cu "Pericol biologic" + sac Galben BIOHAZARD (set: 10 cutii+10 saci), | 5 seturi |

Valoare estimata LOT 13:  802,00 lei fără TVA

Sursa de finantare : VP

LOT 14

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pi pete gradate din polistiren 25 ml : 0.2 ml | Volum 25 ml Material Polistiren Cantitate l00bucati Rezolutie 0,2 ml Toleranta ± 2% | 1 amb |

Valoare estimata LOT 14:  250,00 lei fără TVA

Sursa de finantare : VP

LOT 15

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varf pipeta automata 1-200 μl, fara filtru, sterile | 1-200 μl, compatibile cu pipeta automta tip HTL, fara filtru, sterile in cutie cu 96 buc (lungimea gatului 15 mm). | 1 cutie cu 96 buc |
| 2 | Varf pipeta automata 100-1000 μl, fara filtru, sterile | 100-1000 μl, compatibile cu pipeta automta tip Finnipipette,fara filtru, sterile in cutie cu 96 buc. | 1 cutie cu 96 buc |

Valoare estimata LOT 15: 150,00 lei fără TVA

Sursa de finantare:  PN I.2

LOT 16

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tuburi tip Eppendorf 1,5 ml. RN-ase free | Tuburi tip Eppendorf, autoclavabile, capacitate 1,5 ml, ambalate in pungia 500 buc | 3 pungi a 500 buc |
| 2 | Varfuri pipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 3 ambalaje de 10 x 96 buc |
| 3 | Varfuri pipeta, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, ambalate in cutii de 8x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 5 cutii de 8 x 96 buc |
| 4 | Varfuri fara filtru 300 μl, autoclavabile | Varfuri pentru pipeta automata, 300 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati | 3 pungi a 1000 buc |
| 5 | Criotuburi 2,0 ml | Criotuburi, capacitate 2 ml, sterile, gradate, capac cu filet, pentru depozitare in frigider/congelator, ambalate in pungi a1000 bucati | 1 cutie a 1000 bucati |

Valoare estimata LOT 16:  3.005,00 lei fara TVA

Sursa de finantare:  PN I.2

LOT 17

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pensete chirurgicale | Pensete chirurgicale din otel, cu varf bont, lungime 115 mm, forma curbata, autoclavabile, varful prevazut in interior cu canale pentru o prindere sigura | 3 bucati |
| 2 | Pensete anatomice | Pensete anatomice drepte, cu varf bont, din otel, lungime 115 mm, autoclavabile, varful prevazut in interior cu canale pentru o prindere sigura | 4 bucati |

Valoare estimata LOT 17:  201,00 lei fara TVA

Sursa de finantare:  PN I.2

CRSP CLUJ

LOT 18

| Nr.crt | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vârfuri Biohit | 300 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 4 |
|  | Vârfuri Biohit | 250 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 |
|  | Vârfuri Biohit | 1000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 |
|  | Vârfuri Biohit | 5000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, cu varf subtire, valabilitate minim 2 ani, pachet a 250-300 buc. | 2 |
|  | Vârfuri Biohit | 10 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 |
|  | Rezervor lichide, | din material plastic PP, gât larg, capac filetat, capacitate 2 litri (utilizabil pentru racordare la spălător linie Elisa) | 4 |
|  | Furtun din cauciuc | siliconic, diametru interior 4 mm, lungime 5 m (utilizabil pentru racordarea rezervoarelor la spălătorul liniei Elisa) | 1 |
|  | Furtun din cauciuc | siliconic, diametru interior 6 mm, lungime 5 m (utilizabil pentru racordarea rezervoarelor la spălătorul liniei Elisa) | 1 |
|  | Cutii depozitare probe | din PP, pentru criotuburi sau Tuburi Eppendorf, cu capac, cu marcaj alfanumeric, 81 sau 100 locasuri/ cutie, bucata | 1 |
|  | Tavite lichid | pentru pipete multicanal, volum aprox. 60 ml, din polipropilena, autoclavabile, bucata | 10 |
|  | Pensa metal | Indoita in forma incovoiata, ascutita, zimtata, lungime maxim 110 mm | 2 |
|  | Termometru | pentru frigider / congelator de la minus 40 grade C la plus 40 grade C, cu spirt, gradatie 0,5 grade C, bucata | 2 |
|  | Foarfeca laborator | Inox, lungime 145 mm, bucata | 2 |
|  | Criotuburi de 2 ml | din PP, sterile, volum 2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc. | 2 |
|  | Criotuburi de 1,2 ml | din PP, sterile, volum 1,2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc. | 3 |
|  | Indicator autoclav | Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 121ºC; minim 2 ani valabilitate, cutie a 250 de teste | 1 |
|  | Indicator autoclav | Stripuri indicator chimic pentru autoclavare 134ºC; minim 2 ani valabilitate, cutie a 250 de teste | 1 |
|  | Indicator | Stripuri indicator chimic pentru sterilizare uscată 180ºC; minim 2 ani valabilitate 1 x cutie x 1000 de teste | 1 |
|  | Anse bacteriologice | Anse bacteriologice din material plastic, sterile, de unică folosință cu inel diametru corespunzător pt 10 μl, cutie cu 15 pachete a 20 anse | 1 |
|  | Anse bacteriologice, | Anse bacteriologice din material plastic, sterile, de unică folosință cu inel diametru corespunzător pt 1 μl, cutie cu 15 pachete a 20 anse | 1 |
|  | Pipete Pasteur | din material plastic, sterile, de unică folosință, cu gradație, de 1 ml, ambalate individual, lungime 140-150 mm, cutie a 500 pipete | 1 |
|  | Parafilm | pentru ambalarea /sigilarea sticlăriei de laborator, rolă a 4 inch / 125 ft | 1 |

Valoare estimata LOT 18: 4 430 lei fara TVA

Sursa de finanţare: PN I.2.

LOT 19

| Nr.crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Placi Petri din plastic, 90mm x 15,8mm | Placi Petri din material plastic, sterile, dimensiune: 90mm x 15,8mm, cutie a 825 buc. | 2 |

Valoare estimata LOT  19: 612 lei fara TVA

Sursa de finanţare: PN I.2.

LOT 20

| Nr.crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coloana HPLC pentru analiza PAH | Coloana cromatografica cu faza stationara C18, particula ’core shell’ legata polimeric, special dezvoltata pentru analiza PAH, cu dimensiunea particulelor 3,5µm, lungime 100mm, diametru intern 4,6mm, incarcare cu carbon 12% | 1 |
|  | Membrane filtrante | tip seringa, PTFE, diam 13 mm, 0,45µm, pachet de 100 buc, nesterile | 2 |
|  | Vialuri 1,5 ml | (32 x 11,6 mm) transparente cu capace cu septum de silicon , set de 100 buc | 5 |
|  | Capilare HPLC | Pentru HPLC Agilent 1100, 0,17x90 mm, 1/16 in male/male (B-G1316-87300) | 2 |
|  | varfuri de pipeta 100-1000μl | Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 1000 buc/set | 2 |
|  | filtre membrana MCE | Din esteri micsti de celuloza, diametru 37mm, dimensiune pori 0,8µm, albe, plane, incarcate electrostatic | 1 |
|  | filtre membrana MCE | Din esteri micsti de celuloza, diametru 47mm, dimensiune pori 0,8µm, albe, plane, incarcate electrostatic | 1 |
|  | varfuri de pipeta 1000-5000μl | Subtiri, compatibile cu pipete Biohit 300 buc/set | 1 |

Valoare estimata LOT  20: 6037 lei fara TVA

Surse de finanţare:

Produsele din poziţiile 1-5 se vor factura separat din PN II,  valoare estimata : 4 412  lei fara TVA

Produsele din poziţiile 6-8  se vor factura separat din VP,  valoare estimata :  1 625  lei fara TVA

LOT 21

| Nr.crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cuptorase grafit | pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu Model AA6300 –buc | 4 |
|  | Varfuri injector cuptor | pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu Model AA6300 (10 buc/set) | 1 |
|  | Garnitura teflon pentru holder | pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu Model AA6300 | 1 |
|  | Ferule de grafit | G - 0.5 compatibile cu GC 2010 Shimadzu 10 buc/set | 1 |
|  | Vialuri cu capace si septumuri | 2 mL cu capace si septumuri 100 buc/set | 5 |
|  | Vialuri cu capace si septumuri | pentru Head Space, 20 ml 100 buc/set | 10 |
|  | Membrane filtrante | 0.45 µm nylon Ø 25 mm, atasabile la seringi 100 buc/set | 2 |
|  | Vârfuri pipeta | Vârfuri pipeta automata 5000µL, pentru pipeta Hach 1-5mL-100 buc/cutie | 2 |
|  | Hartie de filtru cantitativa | Rondele, diametrul150mm- viteză de filtrare medie-100 buc/ cutie | 4 |
|  | Capace cu septumuri | pentru vialuri de 4mL solvent de spalare compatibile cu injector AOC-20i Shimadzu-100 buc/set | 1 |

Valoare estimata LOT  21: 7 352  lei fara TVA

Sursa de finanţare: PN II

LOT 22

| Nr.crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kit metoda membranei filtrante: | 150 membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe si 150 Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm , 150/pk | 1 |
|  | Vârfuri de pipetă cu filtru | - cu filtru (diam porilor 4um) 100 – 1000 μl, în suport Sterile, cu gaura de evacuare normală. 96 buc./cutie VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator. | 2 |
|  | 500 Cutii Petri din PE, | Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.90 mm 500/cutie VALABILITATE minimum 12 luni de la data recepţiei în laborator | 1 |
|  | Perii pentru spalat eprubete |  | 5 |
|  | Perii pentru sticlarie de laborator |  | 5 |
|  | Palnii din PP | Sterile, din plastic PP hidrofoba,transparente ,autoclavabile de 250 ml,30 /PK | 1 |

Valoare estimata LOT  22: 821  lei fara TVA

Sursa de finanţare: VENITURI PROPRII

LOT 23

| Nr.crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pahar Berzelius 5000ml (5litri) | Pahar cilindric cu cioc de capacitate 5000ml | 4 buc |
|  | Tuburi (fiole) de centrifuga 100ml | Tuburi (fiole) de centrifuga cu fund rorund din sticla de capacitate 100ml | 4 buc |

Valoare estimata LOT  23:  840 lei fara TVA

Sursa de finanţare: PN II

CRSP IASI

LOT 24

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipete Pasteur sterile 1 ml | Pipete Pasteur sterile, ambalate individual, de 1 ml; 1000 buc /cutie | 2 cutii |
| 2 | Plăci Petri | Plăci Petri 90x 14mm, din polistiren, sterile, ambalate cite 10-20 plăci in pungă PVC vidată 400 buc /cut | 2 cutii |
| 3 | Tampoane sterile, fără tub | Tampoane sterile pentru prelevare diverse probe, fără tub, 150x2,5mm, 5 mm, din lemn și bumbac, sterilizate cu oxid de etilenă, ambalate individual 1000 buc/ cutie | 1 cutie |
| 4 | Vârfuri de pipetă, tip Eppendorf, nesterile 2-200 µl | Vârfuri de pipetă tip Eppendorf, compatibile cu pipete Biohit, nesterile, volum 2-200 µl. 1000 buc /pungă | 10 pungi |
| 5 | Vârfuri de pipetă, tip Eppendorf, nesterile 100-1000 µl | Vârfuri de pipetă tip Eppendorf, compatibile cu pipete Biohit ,nesterile , volum 100-1000 µl. 1000 buc /punga | 2 pungi |
| 6 | Eprubete negradate 12x120 mm | Eprubete din sticlă borosilicată, 12x120mm, fără inel, ambalate 1000 buc/cutie | 1 cutie |
| 7 | Criotuburi | Criotuburi sterile, dop exterior filetat, fabricate din PP, volum 2ml, gradate; 1 punga /100buc | 6 pungi |
| 8 | Lame de sticlă 26x76mm | Lame din sticlă ultratransparenta, degresată, grosime 1,05 mm; dimensiuni 76x26mm 50 buc / cutie | 6 cutii |
| 9 | Pensetă cu vârf subțire | Pensetă cu vârf subțire Lungime :136 mm Material : oțel inox | 10 buc |
| 10 | Placi Petri, PP diametru 55 mm, | Placi Petri, diametru 55 mm, confectionate din polistiren, sterile, ambalate cate 10-20 placi/punga PVC vidata; | 1000 buc |
| 11 | Pipete sterile PP, 25 ml | Pipete sterile din polistiren, 10 ml, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98% | 100 buc |
| 12 | Tuburi Falcon, PP, 15 ml, sterile | Tuburi Falcon, PP, cu fund conic si capac filetat, sterile, volum 15 ml, gradatii din 0,5 in 0,5 ml, rezistente la centrifugare pina la 5000 g Ambalat 500 buc/pachet | 2000 buc |
| 13 | Pâlnii de plastic sterile, 250 ml | Pâlnii de plastic sterile, autoclavabile, cu volum de 250 ml, compatibile cu sistemul de filtrare Millipore-Microfil 1 punga/150 pâlnii | 1 punga |
| 14 | Varfuri 100-1000 µl | Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 100-1000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, Ambalate: 1 cutie = 96 varfuri | 10 cutii |
| 15 | Varfuri 1000-5000 µl | Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 1000-5000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, Ambalate: 1 cutie = 50 varfuri | 30 cutii |
| 16 | Pipeta automata monocanal, 100-1000 µl | #### Pipeta mecanica cu un canal si ejector de varfuri, volum reglabil intre 100-1000 µl, autoclavabile si marcaj de conformitate CE. #### Pipeta vine insotita de certificat de calibrare /etalonare de la producator. | 1 buc |
| 17 | Pipeta automata monocanal, 1-5 ml | #### Pipeta mecanica cu un canal si ejector de varfuri, volum reglabil intre 1-5 ml (1000-5000 µl), autoclavabile marcaj de conformitate CE. #### Pipeta vine insotita de certificat de calibrare /etalonare de la producator. | 1 buc |
| 18 | Saci autoclavabili pentru 134ºC | Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminat; Dimensiuni 60 x 75 cm, pentru temperatura de 134ºC ; | 100 bucati |
| 19 | Ceas de laborator electronic (Cronometru digital) | Este prevazut cu alarma acustica, memorie. timp maxim reglat 60 minute. Alimentarea se face cu baterii 1,5 V; marca C.E. | 3 buc |
| 20 | Indicatori chimici sterilizare umeda | Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1210C) 1 cutie/250 stripuri | 1 cutie |

Valoare estimata LOT  24: 12.276 lei fără TVA

Surse de finanţare:

Produsele din poziţiile 1-9 se vor factura separat din PN I.2,  valoare estimata : 1.862  lei fara TVA

Produsele din poziţiile 10- 20 se vor factura separat din PN II, valoare estimata: 10.414 lei fara TVA

LOT 25

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varfuri micropipeta 1000µl, sterile, cu filtru, certificate PCR | Varfuri micropipeta 1000µl, sterile, cu filtru, , certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 30 cutii |
| 2. | Varfuri micropipeta 0,1-10 µL, lungi, sterile, cu filtru, certificate PCR | Varfuri micropipeta 0,1-10 µL, lungi, sterile, cu filtru, certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 30 cutii |
| 3 | Varfuri micropipeta 200µL, sterile, cu filtru, certificate PCR | Varfuri micropipeta 0-200µL, sterile, cu filtru, certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 10 cutii |
| 4 | Varfuri micropipeta 20µL, sterile, cu filtru, certificate PCR | Varfuri micropipeta 0-20µL, sterile, cu filtru, certificate D/RNAse free de catre producator,PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR-retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, cutii cu 96 buc | 10 cutii |
| 5 | Optical PCR tube 0,2 mL pentru Real Time PCR | Optical PCR tube 0,2 mL pentru Real Time PCR Optic clare, sterile, fabricate din polipropilena, perete foarte subtire, cu capac atasat cu brida flexibila D/RNAse free Transfer termic optim.Compatibile cu aparatul Rotor Gene Q.1000 tuburi/cutie | 2 cutii |

Valoare estimata LOT  25: 3.180 lei fără TVA

Sursa de finanțare PN I.2

LOT 26

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Flacon Erlenmeyer gradat 50 ml | ## Flacon Erlenmeyer gradat - 50 ml, confectionat din sticla borosilicata, gat larg, inaltime 85 mm | 10 buc |
| 2. | Pipete gradate 1 ml | ## Pipete gradate 1 ml, clasa AS ## Certificat de etalonare | 30 buc |
| 3. | Pipete gradate 2 ml | ## Pipete gradate 2ml, clasa AS Certificat de etalonare | 30 buc |
| 4. | Pipete gradate 5 ml | Pipete gradate 5ml, clasa AS, Certificat de etalonare | 30 buc |
| 5. | Pipete gradate 10 ml | Pipete gradate 10ml, clasa AS Certificat de etalonare | 30 buc |
| 6. | Pipete gradate 25 ml | Pipete gradate 25ml, clasa AS Certificat de etalonare | 10 buc |
| 7. | Pipeta automata monocanal, 100-1000 µl | Pipeta automata monocanal cu ejector de varfuri si volum reglabil intre 100-1000 µl Certificat de etalonare | 1 buc |
| 8. | Pipeta automata monocanal 1-5 ml | Pipeta automata monocanal cu ejector de varfuri si volum reglabil intre 1-5 ml, Certificat de etalonare | 1 buc |
| 9. | Baloane cotate 10 ml | Baloane cotate de 10 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 10/19 | 2 buc |
| 10. | Baloane cotate 25 ml | ## Baloane cotate de 25 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 12/21 | 10 buc |
| 11. | Baloane cotate 50 ml | Baloane cotate de 50 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 14/23, ambalare: 2 buc/set | 20 buc |
| 12. | Baloane cotate 100 ml | Baloane cotate de 100 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 14/23 | 10 buc |
| 13. | Baloane cotate 1000 ml | Baloane cotate de 1000 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 24/29 | 2 buc |
| 14. | Cilindre gradate 100 ml | Cilindre gradate 100 ml Duran, clasa A, cu cioc si gradatie albastra | 6 buc |
| 15. | Cilindre gradate 1000 ml | Cilindre gradate 1000 ml, clasa A, cu cioc si gradatie albastra | 2 buc |
| 16. | Palnii de separare 50 ml | Palnii de separare 50 ml, negradate, robinet din PTFE cu dop slefuit NS 19/26 | 3 buc |
| 17. | Palnii de separare 1000 ml | Palnii de separare 1000 ml, negradate, robinet din PTFE cu dop slefuit NS 29/32 | 3 buc |
| 18. | Biureta sticla 10 ml, manuala | ## Biureta sticla 10 ml, manuala, clasa AS cu robinet NS din sticla, gradatie 0.02ml | 2 buc |
| 19. | Biureta sticla 25 ml, manuala | ## Biureta sticla 25 ml, clasa AS cu robinet NS din sticla, gradatie 0.05ml | 2 buc |
| 20. | Hartie indicatoare de pH | ## Rola hartie cu scala de culoare pentru pH 1 - 14 | 3 buc |
| 21. | Filtru separare faze | ## Tip Whatman 1PS, diametru 110 mm, ambalare: 100 buc/cutie | 1 cutie |

Valoare estimata LOT  26: 6.065 lei fara TVA

Sursa de finanțare PN II

LOT 27

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varfuri micropipetare autosampler ASC 6100 | ## Varfuri micropipetare autosampler ASC 6100 ## pentru injectarea in cuptorul de grafit Shimadzu AA 6300 | 100 buc |
| 2. | Ac capat linie transfer Head Space | Ac cu filet pentru capatul liniei de transfer Head Space Dani HSS 86.50, dimensiuni 0.7 x 0.4 | 1 buc |

Valoare estimata LOT  27: 710 lei fara TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 28

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AFLAPREP M | Kit de 25 coloane de imunoafinitate pentru analiza aflatoxinei M1. Ambalare: 25 coloane/cutie | 1 cutie |
| 2. | Hârtie de filtru | Tip: Whatman wet strengthened 113; Diametru: 185 mm. Ambalare: 100 buc/cutie | 2 cutii |
| 3 | Hârtie de filtru no.4 | Hartie de filtru calitativa tip Whatman no.4 Diametru: 185 mm; Ambalare:100 buc/cutie | 2 cutii |

Valoare estimata LOT  28: 4.180 lei fara TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 29

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vial-uri de sticla bruna 2 ml | Vial-uri de sticla bruna 2 ml, 12x32 mm, cu filet (100 buc/cutie) | 10 cutii |
| 2. | Capace cu filet si sept pt flacoanele de 2 ml | Capace perforate cu filet si sept de silicon de 8 mm pt vial-uri 2 ml (1000 buc/pachet) | 1 pachet |
| 3 | Septuri din silicon pentru capace vial 2 ml | Septuri silicon de 8 mm, pentru capace vial 2 ml (100 buc/pachet) | 10 pachete |

Valoare estimata LOT  29: 1.320 lei fara TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 30

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Colilert 18– | Flacon plastic prezervat cu material specific pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in 100 ml apa prin ISO 9308-2 | 40 buc |
| 2 | Quanty-tray 2000 | Placă cu 97 godeuri pentru determinarea bacteriilor coliforme si Escherichia coli in apa prin ISO 9308-2 1 punga/10 placi cu godeuri | 4 pungi |
| 3 | Indicatori chimici sterilizare umeda | Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1340C) 1 cutie/250 stripuri | 1 cutie |

Valoare estimata LOT  30:1.680 lei fără TVA

Sursa de finanțare: Venituri proprii

CRSP BUCURESTI

LOT 31

| Nr. crt. | Denumire produs | Caracteristici produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Varfuri pentru micropipeta cu capacitate intre 10-200 µl | Varfuri galbene pentru micropipete pentru orice tip de micropipeta in intervalul 10-200 microlitrii. 1000buc/pachet | 7 pachete |
| 2 | Micropipeta monocanal 10-100 microlitri | micropipeta monocanal de 10-100 microlitri | 1 buc. |
| 3 | Recipient colectare deseuri medicinale cu capacitate de 20l | Recipiente confectionate din carton triplu strat din care stratul interior conferă acestei cutii o mare putere de ardere, fapt ce asigură o distrugere totală a conţinutului, fiecare cutie este prevazuta cu sac din plastic pentru a asigura protectie maxima;forma paralelipipedica, cu mâner şi fantă izolantă, cu instrucţiuni de folosire inscripţionate pe cutie şi cu semne avertizoare privind conţinutul . | 2 buc. |
| 4 | Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare material contaminant. | dimensiuni 60x75 cm pentru temperatura de 134°C | 50 buc. |
| 5. | Criotuburi sterile de 3 ml cu filet exterior si capac | Criotuburi realizate din polipropilena transparenta de 3 ml prevazute cu filet exterior si capac si baza de sustinere pentru pozitie vertical 100 buc/pachet | 7 pachete |

Valoare estimata LOT  31: 3350 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN I. 2

LOT 32

| Nr. ctr. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator | Detergent lichid pentru spalare sticlarie de laborator, 1 litru/ flacon | 5 flacoane x 1 L |
|  | Vialuri transparente | Gat cu surub vial N9, 1,5 mL O.D.: 11,6 mm, inaltime exterioara: 32 mm, cu fund plat, deschidere larga, sticla transparenta, 100 buc/pachet | 4 pachete x 100 buc |
|  | Capace cu orificiu si septa | Capace cu filet N 9 PP, deschizatura albastra, PTFE/cauciuc rosu, grosimea 1 mm, 100 buc/pachet, compatibile cu vialurile | 4 pachete x 100 buc |
|  | Microfiltre de seringa din PVDF | Microfiltre de seringa din PVDF, diametrul 25 mm, dimensiunea porilor 0,45µm, 100 buc/set | 1 set x 100 buc |
|  | Flacoane determinare TOC | Diametru 20 mm, cu filet, 20-400 Screw Vial, 200/ cutie | 1 cutie x 200 buc |
|  | Set complet flacoane SureStop transparente 2 mL, cu tehnologie AVCS, capace cu filet si septumuri PTFE/Silicon, 9 mm | Set complet flacoane SureStop transparente 2 mL, cu tehnologie AVCS, capace cu filet si septumuri PTFE/Silicon, 9 mm ( set 100 buc ) | 3 seturi x 100 buc |
|  | Headspace Vials crimp | 20 mL, Calitate superioară din sticlă clasa 1 hidrolitică (tip 1) | 5 seturi |
|  | Capacele Capului și Septa PTFE pentru vialuri Headspace Vials crimp | Aluminiu, septum din PTFE | 5 seturi |
|  | Seringi gradate, tip Luer lock, din PP, 2 mL, sterile | 2 mL, sterile, Luer lock, cu ac 23G,100 buc/ cutie | 2 cuti x 100 buc |
|  | Capace si septumuri flacoane TOC | 100 buc / cutie, diametru 20 mm | 2 cutii x 100 buc |
|  | Membrane filtrante tip EZ-Pak | Din nitrat de celuloza, porozitate : 0,45 µm, sterile, 100 buc/cutie, diametru: 47 mm, gridate in puncte, albe, 150 buc/ cutie | 1 cutie x 150 buc |
|  | Baloane cotate de 25 mL din plastic | Baloane cotate de 25 mL din plastic, cu dop rodat din plastic | 10 buc |
|  | Baloane cotate de 100 mL din plastic | Baloane cotate de 100 mL din plastic, cu dop rodat din plastic | 15 buc |
|  | Baloane cotate de 10 mL din sticla | Baloane cotate de 10 mL din sticla, calitatea A, cu dop | 10 buc |
|  | Pipeta monocanal cu volum reglabil, Eppendorf | 100-1000 μL, acuratete 1, precizie 0,2 | 1 buc |
|  | Baloane cotate de 100 mL din sticla, clasa A | Baloane cotate de 100 mL din sticla, cu dop, clasa A | 10 buc |
|  | Sticla de ceas, d= 125 mm | Sticla de ceas, realizata din sticla borosilicate, diametru 125 mm, | 2 buc |
|  | Sticla de ceas, d= 150 mm | Sticla de ceas, realizata din sticla borosilicate, diametru 150 mm, | 2 buc |
|  | Varfuri pipete | Nonsterile, culoare blue, compatibile cu pipeta monocal cu volum intre 100-1000 μL, 1000 buc/pachet | 1 pachet |
|  | Pahar berzelius | 1000 mL, diametru 95 mm, inaltime 180 mm | 2 buc |
|  | Piseta | PE, transparenta, gat ingust, 500 mL | 2 buc |

Valoare estimata LOT  32: 6372 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 33

| Nr. ctr. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ISOLUTE PAH SPE Columns | 1,5 g/6 mL,30 buc/ cutie | 5 cutii |

Valoare estimata LOT  33: 4865,91 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 34

| Nr.ctr. | Denumire produs | Caracteristici produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hartie filtru coli | Hartie de filtru cantitativa, pentru analize de laborator – 50 x 50 cm, pachete 100 coli | 8 pachete x 100 coli |
| 2. | Folie aluminiu | Folie aluminiu protectie vapori, 100 m/buc | 1 buc x 100 m |
| 3. | Detergent de sticlarie laborator | Detergent pentru sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei, bidon de 5 l | 1 bidon x 5 l |

Valoare estimata LOT  34: 840 lei fără TVA

Sursa de finanțare: Venituri proprii

LOT 35

| Nr. ctr. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cap prelevare pulberi inhalabile IOM | Cap prelevare pulberi inhalabile tip IOM din material plastic (pentru filtre cu diametrul de 25 mm) | 2 bucati |
| 2. | Caseta pentru prelevare si transport filtre pentru pulberi inhalabile | Caseta pentru prelevare si transport filtre pentru pulberi inhalabile compatibila cu capul de prelevare IOM ( din material plastic, pentru filtre cu diametrul de 25 mm) | 3 bucati |
| 3. | Ciclon prelevare pulberi respirabile | Ciclon prelevare pulberi respirabile (confectionat din material plastic , pentru filtre cu diametrul de 25 mm | 2 bucati |
| 4. | Casete pentru prelevare pulberi respirabile | Casete din material plastic pentru prelevare pulberi respirabile, pentru filtre cu diametrul de 25 mm | 2 bucati |

Valoare estimata LOT  35: 2451 lei fără TVA

Sursa de finanțare: Venituri proprii

LOT 36

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrane filtrante tip EZ-Pak | Sterile, din nitrat de celuloza; diametrul porilor 0.45μm, diametrul 47 mm, gridate in puncte, albe; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane. Cutie cu 150 membrane inseriate. | 3 x cutii |
| 2. | Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø= 50-55 mm | Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diam. 50-55 mm pt. metoda membranei filtrante; fara ventilatie. Cutie cu 500 placi. | 2 x cutii |
| 3. | Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø = 90 mm | Sterile(sterilizate cu raze Gamma), diam. 90 mm; fara ventilatie. Cutie cu 425 placi. | 5 x cutii |
| 4. | Saci autoclavabili pentru depozitare/ sterilizare material contaminat | Dimensiuni 600 x 800 mm, pentru temperatura de 134ºC 100 buc/pk | 2 x pachete |
| 5. | Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav | Hartie crep pentru sterilizare umeda la autoclav la 121ºC, dimensiuni 100-120 cm/100-120 cm, 250 coli/pachet | 1 x pachet |
| 6 | Detergent pentru sticlarie laborator | Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei /L | 30 litri |
| 7 | Flacon de filtrare Kitasato | Flacon de filtrare Kitasato cu stut din sticla– 4000 ml Millipore. - pentru a putea fi conectat la sistemul de filtrare Millipore. | 1 x buc. |
| 8 | Flacon cu dop ( 100 ml ) | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C– 100 ml | 10 x buc. |
| 9. | Flacon cu dop ( 250 ml ) | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 250 ml | 10 x buc. |
| 10 | Flacon cu dop ( 500 ml ) | Sticla alba cu capac filetat autoclavabila 140°C – 500 ml | 15 x buc. |
| 11 | Pipete de unica folosinta sterile din PS ( 10 ml ) | Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 10 ml,impachetate individual, - 200 buc/pk. | 8 x pachet |
| 12 | Pipete de unica folosinta sterile din PS ( 2 ml ) | Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 2 ml impachetate individual, - 500 buc./pk. | 6 x pachet |
| 13 | Frite | Frite pentru dispozitiv de filtrare Millipore, din otel inoxidabil cu pori pentru filtrare, Ø= 3,5 cm, autoclavabile, - 3 buc/pk | 2 x pachet |
| 14 | Eprubete din sticla | Eprubete din sticla Ø = 18 mm,inaltime 180 mm, - 250 buc/pk. | 5 x pachet |
| 15 | Indicator pentru sterilizarea la caldura umeda (autoclav) tip rola adeziva | Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura umeda, de culoare alba care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 121°C/ 134°C; rola de 50 m | 2 x role |
| 16 | Indicator pentru sterilizarea la caldura uscata (etuva) tip rola adeziva | Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura uscata de culoare verde care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 180°C; rola de 50 m | 2 x role |
| 17 | Manusi pentru spalarea sticlariei | Manusi din latex cu captuseala din bumbac ( lungime= 325 mm, grosime = 0,45 mm), masura M, - 1 pereche/pachet | 6 x buc. |
| 18 | pH buffer | - acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 4 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml | 1 x flacon |
| 19 | pH buffer | - acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 7,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml | 1 x flacon |
| 20 | pH buffer | - acuratete ± 0,01 pH la 25°C pentru valoarea pH ului 9 ,in flacon de 500 ml cu eticheta care indica, corelatia pH- temperatura, flacon 500 ml | 1 x flacon |
| 21 | Timer triplu | Timer triplu cu display mare, care poate indica 3 intervale de timp simultan | 1 x buc. |
| 22 | Termohygrometru | Intervale de masurare: de la -50°C pana la +70°C x 0,1°C; de la 20 la 90x 1% R.H.; dimensiuni 65 mm x 20 mm x 97 mm | 2 x buc. |
| 23 | Stativ pentru eprubete | - stativ din PP, autoclavabil, pentru eprubete cu diametrul de 20 mm, cu 40 locasuri pt eprubete; - dimensiunile stativului: 246 mm x 105 mm x 72 mm ( L x w x h); - culoarea: alb | 8 x buc |
| 24. | Ecuvioane plastic | - ecuvioane plastic, in tuburi transportoare sterile, cu eticheta, plastic + bumbac - 100 buc/pachet. | 2 x pachet |
| 25. | Conuri pt micropipeta automata ( 20- 200 µl ) | Conuri pt micropipeta automata 20-200 µl - 1000 buc./pk. | 1 pachet |

Valoare estimata LOT  36: 11.756 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 37

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtre 10″ | Filtre 5 micrometri pt. autoclav | 2 buc |
| 2. | Filtre 10″ | Filtre CA micrometri pt. autoclav 2 buc | 2 buc |
| 3. | Filtre 10″ | Filtre 1 micrometru pt. autoclav 2 buc | 2 buc |
| 4. | Filtru | Filtru de osmoza inversa | 1 buc |

Valoare estimata LOT  37: 400 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 38

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vialuri 2 ml pt AAS | Vialuri 2 ml conical PLTHN Carousel REDQ/OLD STYL; 1000buc./pachet | 2 pachete |
| 2. | Cuptorase grafit AAS | Cuptorase de grafit (partition tubes) pentru spectrofotometru AAS 10 buc/cutie | 10 buc. |
| 3. | Vialuri GC de 2 ml | Vialuri GC de 2 ml 12x32 mm, clear glass, polypropylene cap cu PTFE/silicone septa 100 buc/pachet | 5 pachete |
| 4. | Capace vialuri GC | polypropylene cap cu PTFE/silicone septa 1000 buc/ pachet | 1 pachet |

Valoare estimata LOT  38: 4450 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 39

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Balon Erlenmeyer 500 ml | Balon Erlenmeyer, gat ingust, 500 ml Sticla borosilicatica | 10 buc |
| 2. | Eprubete 30 ml | Eprubete cu dop, Volum 30 ml.Rezistente la temperatura | 30 buc. |
| 3. | Detergent sticlarie de laborator | Detergent lichid pentru sticlaria de laborator, recomandat pentru spalari manuale | 5 L |
| 4. | Conuri pt micropipeta automata | Conuri pt micropipeta automata 1 – 5 ml Transparente 200 buc/pachet | 2 pachete |
| 5 | Hartie de filtru rondele | Hartie de filtru rondele, porozitate mica ø 125, 100 buc/cutie | 2 pachet |

Valoare estimata LOT  39: 2529 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

LOT 40

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtru apa ultra pura | fitru aparat apa ultrapura Biopak Ultrafilter | 2 buc |

Valoare estimata LOT  40: 2400 lei fără TVA

Sursa de finanțare: PN II

Produsele de la loturile 1- 6 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413

Produsele de la loturile 7 - 17 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 18 – 23 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594252.

Produsele de la loturile 24 - 30 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 31- 40 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236.

CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE SANITARE INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG MURES

LOT 41

| Nr.crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alcool sanitar | Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0.5l Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata-Concentratie alcoolica 70% vol. la 20 grade C | 24 buc x 0,5L |
|  | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie | 10 cutii x 100buc/cutie |
|  | Manusi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime M 100 buc/cutie | 6 cutii x 100buc/cutie |
|  | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie | 5 cutii x 100buc/cutie |
|  | Plasturi cu rivanol | Plasture cu rivanol, dimensiune de 10*6 cm, ambalaj de 8 buc/cutie, termen valabilitate 1 an | 50 cutii x 8 buc/cutie |

Valoare estimata LOT 41 : 710 lei fără TVA

Sursa finanțare: PN II

LOT 42

| Nr.crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rolă prosop hârtie | Rolă din hârtie specială pentru uz medical și igienă individuală, 2 straturi, lungime 55 m | 20 role |

Valoare estimata LOT 42: 130 lei fără TVA

Sursa de finanţare : PN II

CRSP TIMISOARA

LOT 43

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manusi de unica folosinta | Manusi ambidextre din nitril, nepudrate , reduc riscul la dermatita de contact, hipersensibilitate si reactii alergice, durabilitate mare, datorita imbunatatirii rezistentei la rupere, in comparatie cu manusile din latex sau PVC, se imbraca usor si nu aluneca, manseta cu bordura face imbracarea usoara, calitate superioara, culoare manusi: albastre Marime M, cutii a 100 bucati. | 20 cutii a 100 bucati |
| 2 | Manusi de unica folosinta | Manusi ambidextre din nitril, nepudrate , reduc riscul la dermatita de contact, hipersensibilitate si reactii alergice, durabilitate mare, datorita imbunatatirii rezistentei la rupere, in comparatie cu manusile din latex sau PVC, se imbraca usor si nu aluneca, manseta cu bordura face imbracarea usoara, calitate superioara, culoare manusi: albastre Marime S, cutii a 100 bucati. | 10 cutii a 100 bucati |
| 3 | Masti chirurgicale | Masti chirurgicale cu elastic, 3 pliuri, 3 straturi, ambalare: cutii a 50 bucati | 20 cutii a 50 bucati |
| 4 | Alcool sanitar | Alcool sanitar 70%,Ambalare: flacon 500 ml | 40 flacoane a 500 ml |
| 5 | Alcool sanitar medicinal | Pentru uz extern, 70 %, flacon cu 500 ml | 21 flacoane x 500ml |
| 6 | Tifon medicinal | Tifon hidrofil 90 cm x 5 m , din bumbac 100% | 15 pachete x 5 m |
| 7 | Leucoplast medicinal | Pe support de panza , role de 5 cm x5 m | 10 role x 5 m |
| 8 | Vata medicala hidrofila | (pentru uz medicinal Tip B, 100% BBC), pachet cu 200 gr | 20 x 1pachet |
| 9 | Măşti de protectie respiratorie | Măşti tip chirurgicale de unică folosinţă, material neţesut, 3 straturi, cu elastic , 50 buc/cutie, | 2 x 1cutie |
| 10 | Manuşi de unica folosinta | Manusi examinare latex fara talc, marimea M, 100buc./cutie | 10 x 1cutie |

Valoare estimata LOT 43: 1.575,00 lei fara TVA

Surse de finantare:

Produsele de la pozitiile 1- 4 se vor factura separat din PN I.2, valoare estimată 740,00 lei fara TVA

Produsele de la poziţile 5 -10 se vor factura separat din PN II., valoare estimată 835,00 lei fara TVA

CRSP CLUJ

LOT 44

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool sanitar | Alcool sanitar pt. uz extern, alc. 70% vol., ambalaj a 500 ml | 30 |
| 2 | Manusi chirurgicale nesterile, | Manusi chirurgicale nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "S", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 19 |
| 3 | Manusi chirurgicale nesterile, | Manusi chirurgicale nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "M", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 16 |
| 4 | Manusi chirurgicale nesterile, | Manusi chirurgicale nesterile, hipoalergenice, min. 3 ani valabilitate, marime "L", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 4 |
| 5 | Ace duble recoltare | Ace duble recoltare pentru vacuteinere, 21G x 1 1 / 2, min. 2 ani valabilitate, cutie a 100 bucăți | 1 |
| 6 | Vacuteinere | Vacuteinere pentru biochimie (capac rosu) cu clot activator, capacitate de 6 ml, min. 2 ani valabilitate, cutie a 100 bucăți | 1 |
| 7 | Vată hidrofilă | Vată hidrofilă, cotton wool, tip BC, S.T. 1 / 2008, pentru uz medicinal, tip BC ambalaj a 200 g | 20 |
| 8 | Plasturi rivanol | Plasturi cu rivanol, 2 x 7 cm, min. 2 ani valabilitate, bucată | 200 |
| 9 | Mănuși cauciuc | marime L pachet cu 1 pereche | 4 |
| 10 | Fașă tifon, | pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m, bucată | 10 |
| 11 | Tifon pachet | pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu o bucata de tifon de 1,5m x 5m cu lăţime de 1,5 m, pachet a 5 metri liniari | 4 |
| 12 | Saci menaj pentru deșeuri, | Saci menaj pentru deseuri autoclavate, 60 l, groși, ultrarezistenți, HDPE, grosime minim15 μm, culoare neagră, cu toarte, role a 15 bucăți | 23 |
| 13 | Saci autoclavabili, | Saci autoclavabili, rezistenți la 134ºC, dimensiuni aproximative 40 x 78 cm, bucată | 100 |

Valoare estimata LOT 44 :  1 679 lei fara TVA.

Sursa de finanţare: PN I.2.

LOT 45

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manusi chirurgicale | nesterile, hipoalergenice, nitril min. 3 ani valab., marime "M",. cutie a 100 buc | 15 |
| 2 | Rola hartie | Latime 60 cm, lungime 80 m, material celuloza 2 straturi | 15 |
| 3 | Seringi cu ac | Volum 2 ml cutie 100 buc. | 2 |
| 4 | Seringi cu ac | Volum 5 ml cutie 100 buc | 2 |
| 5 | Saci menajeri cu snur | Role , 35 L | 33 |

Valoare estimata LOT 45 :  839,00 lei fara TVA.

Sursa de finanţare: PN II.

CRSP  IASI

LOT 46

| Nr. Crt. | Denumire produs | Descriere | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tifon | Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m;28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet. | 20 buc |
| 2 | Vata medicinala | Vata hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200gr./pachet. | 20 buc |
| 3 | Manusi chirurgicale nesterile marime “M”, | Manusi chirurgicale, nesterile, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 10 cutii |
| 4 | Manusi examinare Latex nepudrate marime “M”, nesterile | Manusi chirurgicale, nesterile, nepudrate, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 27 cutii |
| 5 | Manusi examinare Latex nepudrate marime “S”, nesterile | Manusi chirurgicale, sterile, nepudrate, din latex, marime “S” (small), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 10 cutii |
| 6 | Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC | Saci autoclavabili, rezistenti la 134ºC, dimensiuni aproximative 60x75 cm. | 100 buc |
| 7 | Alcool sanitar | Alcool sanitar, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; produs avizat de Ministerul Sanatatii, valabilitate la momentul livrarii minim 2/3 din termenul emis de producator. | 14 litri |
| 8 | Alcool sanitar | Alcool etilic, conc. 70% vol.alcool, antiseptic si dezinfectant pentru uz extern; produs avizat de Ministerul Sanatatii; ,Ambalat 500 ml/flacon | 60 flacoane |
| 9 | Manusi examinare nesterile marimea M | Manusi examinare, nesterile, marime “M” (medium), pudrate, ambalate 100 buc/cutie produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 8 cutii |
| 10 | Manusi examinare nesterile marimea L | Manusi examinare, nesterile, marime “L” (large), pudrate, ambalate 100 buc/cutie,produs avizat de Ministerul Sanatatii. | 8 cutii |
| 11 | Tifon | Tifon hidrofil medicinal, latime 0,9 m;28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet. | 5 buc |

Valoare estimata LOT 46:  2.520 Lei fără TVA

Surse de finantare:

Produsele de la pozitiile: 1-6 se vor factura separat din PN I.2.,  valoare estimata:1.680 lei fără TVA

Produsele de la pozitiile : 7- 11 se vor factura separat din PN II,  valoare estimate: 840 lei fără TVA

CRSP  BUCURESTI

LOT 47

| Nr.crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alcool medicinal | 70%; 1L | 20 l |
| 2 | Tifon | 50 m, alb , nesteril, 100% bumbac, absorbant ambalat la sul | 1 buc. |
| 3 | Fesa tifon | Tifon hidrofil, ambalat individual, nesteril; dim. 10x10 cm | 10 buc. |
| 4 | Manusi chirurgicale marime S | Din latex, pudrate, nesterile, 100buc/cutie | 7 cutii |
| 5 | Manusi chirurgicale marime M | Din latex, pudrate, nesterile, 100buc/cutie | 5 cutii |
| 6 | Vata medicinala | Vata hidrofila tip bumbac, 200gr/punga | 20 buc. |
| 7 | Leucoplast 2,5x5 cm | Plasture pentru fixare pe suport textil, pe role din material plastic 2,5 x 5cm | 10 buc. |
| 8 | Masti chirurgicale | Cu 3 straturi, cu elastic | 1 cutie |

Valoare estimata LOT 47:  1128  Lei fără TVA

Sursa de finantare: PN I.2

LOT 48

| Nr. crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitatea totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tifon metraj | Bumbac 100%, latime 0,9 m; albit; 13 fire – metru liniar; 100 m/bucata | 1 buc x 100 m |
| 2. | Tifon | Tifon hidrofil 90cm x 5 m, din 100% bumbac | 3 pachete x 5 m |
| 3. | Alcool sanitar medicinal | Pentru uz extern, 70%; - 500 mL/flacon | 15 flacoane x 500 mL |
| 4. | Manusi examinare | Latex, usor pudrate, ambidextre de unica folosinta, 100 buc/cutie - marimea S - marimea M | - 3 cutii x 100 buc/marimea S - 6 cutii x 100 buc/marimea M |
| 5. | Vata hidrofila | Pt. uz medical, bumbac 100%, 200 g/pachet | 20 pachete x 200 g/pachet |
| 6. | Leucoplast cu rivanol individual | - Leucoplast cu rivanol, 2 x 6 cm | - buc |
| 7. | Comprese sterile | Bumbac 100%, 10 cm/8 cm x 50 straturi/ pachet | 20 pachete |

Valoare estimata LOT 48: 376,5 lei fara TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 49

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manusi examinare | Manusi nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura M -100 buc/cutie | 2 cutii x 100 buc |
| 2. | Manusi examinare | Manusi nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura L -100 buc/cutie, | 2 cutii x 100 buc |
| 3. | Alcool sanitar | Pentru uz extern, 70% vol alcool - 500 ml/flacon | 20 flacoane x 500 ml |
| 4. | Comprese sterile | -10cm/8cm/50straturi/pachet - cutie x 25 pachete | 1 cutie x 25 pachete |
| 5. | Vata hidrofila | Pentru uz medical,100% bumbac, greutatea de 200g | 10 pachete x 200 g/pachet |

Valoare estimata LOT 49: 297 lei fara TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 50

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Manusi examinare | Manusi nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura M -100 buc/cutie | 2 cutii x 100 buc |
| 2. | Manusi examinare | Manusi nesterile de examinare,din latex natural hipoalergenice,nepudrate cu talc, masura L -100 buc/cutie, | 2 cutii x 100 buc |
| 3. | Alcool sanitar | Pentru uz extern, 70% vol alcool - 500 ml/flacon | 12 flacoane x 500 ml |

Valoare estimata LOT 50: 118 lei fara TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 51

| Nr. Crt. | Denumire | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alcool medicinal | Alcool medicinal 70%, 500 ml | 15 buc x 500 ml |
|  | Vata hidrofila | Vata hidrofila sterila , pachete 200 g | 15 pachete |
|  | Pansament cu rivanol, individual | Pansament cu rivanol, 2x6 cm | 100 buc. |
|  | Tifon | tifon hidrofil 90cm x 5 m, din 100% bumbac | 15 pachete x 5 m |
|  | Manusi chirurgicale | Manusi chirurgicale din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie | 10 cutii |
|  | Vacutainere cu heparina litiu | Vacutainere cu heparina-litiu, 13x75 mm, 4 ml, cu termen de valabilitate cel putin un an de la data livrarii | 100 buc |
|  | Ace 21 G pentru vacutainere | Ace 21 G pentru vacutainere, sterile, non toxice | 100 buc |

Valoare estimata LOT 51: 608 lei fara TVA

Sursa de finantare: Venituri proprii

Produsele de la loturile 41 - 42 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413;

Produsele de la lotul 43 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – dl Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 44 - 45 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – dl Timar Domnosie, tel: 0264.594253

Produsele de la lotul 46 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 47 – 51 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Mitroi Gabriela, tel: 021.3183620 int 236.