# Ofertant

.....................................

(denumirea/numele)

## INFORMATII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont Trezorerie:

- Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

- Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul | Valoare Moneda | Curs de schimb | Echivalent LEI |
| 2016 |  |  |  |
| 2017 |  |  |  |
| 2018 |  |  |  |
| Media cifrei de afaceri |  |  |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI

| Nume Prenume | Functie |
| --- | --- |
| DAN MIHAI MARIUS | Director general |
| Harabagiu Steluta | Director gen adj. Economic |
| Vintila Daniela | Presedinte comisie evaluare |
| Sovaroiu Ilona | Membru comisie evaluare |
| Chiran Carmen | Membru comisie evaluare |
| Radu Iuliana | Membru comisie evaluare |
| Martin Ileana - Violeta | Membru comisie evaluare |
| Donise Andreea | Membru comisie evaluare |
| Batalu Florentina | Membru comisie evaluare |
| Obreja Doina Carmen | Membru comisie evaluare |
| Lepadatu Daniela | Membru comisie evaluare |
| Plosnita Iulian | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Lemne Nicoleta | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Badea Paula | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Neagu Liliana | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Zidaru Raluca | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Cornienco Ana Maria | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Tomescu Mihnea | Membru de rezerva comisie evaluare |

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167

# din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

# pentru atribuirea contractului

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............., pentru lotul …………. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

MATERIALE DE LABORATOR

CRSP TG MURES

LOT 1

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 1 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 1 ml, gradaţie 0.01ml, zero in tip | 12 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 2 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 2 ml, gradaţie 0.02ml, zero in tip | 12 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 5 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 5 ml, gradaţie 0.05 | 6 buc |
|  | Pipetă gradată cu 2 cote, 10 ml | Pipetă gradată cu 2 cote, tip A 10 mL, gradaţie 0.1mL | 6 buc |
|  | Balon cotat 50 ml | Balon cotat tip A cu şlif normal dop plastic 50 ml ,cu marcaj albastru, şlif normal14/23 | 8 buc |
|  | Balon cotat 100 ml | Balon cotat 100 ml, tip A, cu dop plastic, cu marcaj albastru şlif normal 12/21 | 8 buc |
|  | Balon cotat PP 50 ml | Balon cotat tip B din polipropilena, NS 12/21, cu dop PP 50 ml | 6 buc |
|  | Balon cotat PP 100 ml | Balon cotat tip B din polipropilena, NS 14/23, cu dop PP 100 ml | 12 buc |
|  | Indicator pentru controlul sterilizării cu aburi la 121°C | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 121°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1 x 1cutie/ 250 teste |
|  | Folie aluminiu profesională | folie de aluminiu profesinală pentru împachetat ustensile în autoclav, de ex. 30cm x 30m. | 2 role |
|  | Cutii Petri | Cutii Petri din material plastic, de unica folosinta; cu dimensiuni de 90*15 mm, grosimea peretelui normala; sterilizate cu raze γ Termen de valabilitate: 3 ani de la data livrarii. | 3 x 1pachet/ 480 buc |
|  | Termometru pentru incubator 25 - 45°C, div.0,1 | Termometru de precizie pentru incubatoare, calibrat la 30; 40°C, acuratete ±0,2°C, domeniu 25-45°C div.de 0,1, lungime 190 mm, cu imersie in sticla umpluta cu lichid organic | 2 x 1 buc. |
|  | Hartie de filtru calitativa | hartie de filtru tip Whatman No.1, pliate, cu diam. 15,0 cm | 5x1cutie/ 100 buc |
|  | Capsula de evaporare portelan | Capsula de evaporare, portelan, cu cioc, forma plata, 45 mL, d=80 mm, h=16 mm. | 2 x 1 set/ 5buc |
|  | Pahar Berzelius 100 ml | Pahar cilindric de formă joasa 100 ml ,cu cioc,gradaţie albă, din sticlă termorezistentă | 10 buc |
|  | Pahar Berzelius 150 ml | Pahar cilindric de formă joasa 150 ml, cu cioc, gradaţie albă, din sticlă termorezistentă | 10 buc |
|  | Indicator pentru controlul sterilizării cu aburi la 134°C | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aburi la 134°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrării. | 1 x 1cutie/ 250 teste |
|  | Indicator pentru controlul sterilizării cu aer cald | Indicator chimic pentru controlul temperaturii la sterilizarea cu aer cald la 180°C. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrării. | 1 x 1 cutie/ 1000 teste |
|  | indicator biologic pentru controlul sterilizării | Indicator biologic pentru controlul sterilizării conţinând Geobacillus stearothermophilus. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1x1cutie / 100 teste |
|  | Membrane filtrante sterile | Membrane filtrante cu diametrul porilor de 0,20 micrometri, diametrul membranei de 47mm, gridate, albe, sterile. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1x1cutie/ 100buc. |
|  | Folie aluminiu profesională | folie de aluminiu profesinală pentru împachetat ustensile în autoclav, de ex. 30cm x 30m. | 3 role |
|  | Generator de anaerobioză | Plicuri cu sistem de generare a condiţiilor de anaerobioză pt. cutie de 2,5L (pentru detectarea si numărarea bacteriilor sulfito-reducătoare) Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 2x1cutie/10 plicuri |
|  | Indicator anaerobioză | plicuri care contin benzi pentru detectarea conditiilor de anaerobioza. Termen de valabilitate: 2 ani de la data livrarii. | 1x1cutie/50 plicuri |
|  | Cutii Petri | Cutii Petri din material plastic, de unica folosinta; cu dimensiuni de 90*15 mm, grosimea peretelui normala; sterilizate cu raze γ Termen de valabilitate: 3 ani de la data livrarii. | 1 x 1pachet/ 480 buc |

Valoare estimata LOT 1 = 7.880  lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – 14 se vor factura separat din PN II. : 5.421,00 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 15 – 24 se vor factura separat din VP.: 2.459,00 lei fara TVA

LOT 2

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitatea totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vial-uri pt. autosampler GC | fiole cu capac insurubat cu septum PTFE, short thread 1,5 ml, 11,6 x 32 mm din sticla clara, cu marcaj, pentru autoinjector Varian CP8410, 100 buc/pac | 1 x 1cutie |
|  | Capace cu orificiu si septum pt. vialuri GC | Capace cu orificiu si septum silicone/PTFE, cu filet, ND9 short tread screw caps, 100 buc/pac | 1 x 1pachet |
|  | Betisore de curatare | Betisoare plastic cu tampon burete (polyurethane foam) la un capat, pentru cauratarea suprafetelor de contact la instrumentatia analitica (AAS - curatarea cuptorului de grafit HGA850), L=130 mm, varf tampon d=12,7x25,4 mm, 50buc/pachet. | 1x 1pachet/50 buc |

Valoare estimata LOT 2 = 453 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

CRSP IASI

LOT 3

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipete Pasteur sterile 1 ml | Pipete Pasteur sterile, ambalate individual, de 1 ml; 500 buc /cutie | 3 cutii |
| 2 | Placi Petri, PP diametru 55 mm, | Placi Petri, diametru 55 mm, confectionate din polistiren, sterile, ambalate cate 10-20 placi/punga PVC vidata; 1 cutie/500 placi | 1 cutie |
| 3 | Pipete sterile PP, 25 ml | Pipete sterile din polistiren, 25 ml, cu virf ingust, ambalate individual, sterilizate prin iradiere gamma, acurateţea de pipetare > 98% 1 cutie/100 pipete | 1 cutie |
| 4 | Pâlnii de plastic sterile, 250 ml | Pâlnii de plastic sterile, autoclavabile, cu volum de 250 ml, compatibile cu sistemul de filtrare Millipore-Microfil Ambalate: 1 pachet/150 palnii | 1 pachet |
| 5 | Varfuri 100-1000 µl | Varfuri PP compatibile cu pipeta Biohit, volum 100-1000 µl, cu filtru hidrofob, sterile, Ambalate: 1 cutie = 96 varfuri | 10 cutii |
| 6 | Placi Petri, PP diametru 90 mm, | Placi Petri, diametru 90 mm, confectionate din polistiren, sterile, ambalate cate 10-20 placi/punga PVC vidata 1 cutie/500 placi | 2 cutii |
| 7 | Indicatori chimici sterilizare umeda | Stripuri folosite pentru verificarea eficientei sterilizarii la autoclav (1210C) 1 cutie/250 stripuri | 2 cutii |
| 8 | Pipete Pasteur sterile 1 ml | Pipete Pasteur sterile, ambalate individual, de 1 ml; 500 buc /cutie | 1 cutie |

Valoare estimata LOT 3 =  3.960 lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – se vor factura separat din PN I.2 - 315 lei fără TVA

Produsele din poziţiile  2-8 se vor factura separat din PN II -  3.645 lei fără TVA

LOT 4

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vârfuri micropipetă 1000µl, sterile, cu filtru, certificate PCR | VÂRFURI PIPETA 100-1000µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, bax cu 10 cutii cu 96 vârfuri ( 960 vârfuri ) | 4 bax ( 40 cutii) |
| 2 | Vârfuri micropipetă 0,1-10 µL, lungi, sterile, cu filtru, certificate PCR | VÂRFURI PIPETA 0,1-10 µL, LUNGI, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, bax cu 10 cutii cu 96 vârfuri ( 960 vârfuri ) | 1 bax (10 cutii) |
| 3 | Vârfuri micropipetă 200µL, sterile, cu filtru, certificate PCR | VÂRFURI PIPETA 0-200µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, bax cu 10 cutii cu 96 vârfuri ( 960 vârfuri ) | 1 bax (10 cutii) |
| 4 | Vârfuri micropipetă 20µL, sterile, cu filtru, certificate PCR | VÂRFURI PIPETA 0-20µL, STERILE, CU FILTRU, certificate D/RNAse free de catre producator, PCR clean, fara ADN uman, inhibitori PCR -retentie minima de apa; rezistenta chimica mare; stabilitate termica mare; precizie mare; fixare perfecta pe orice pipeta cu volum reglabil, bax cu 10 cutii cu 96 vârfuri ( 960 vârfuri ) | 1 bax (10 cutii) |

Valoare estimata LOT 4 =  4.727 lei fără TVA

Sursa de finantare : PN I.2

LOT 5

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capace aluminiu cu Sept PTFE pentru vialuri Headspace 20 ml | Capace aluminiu cu Sept PTFE pentru vialuri Headspace 20 ml Aluminium, septum din PTFE 1000 buc/pachet, compatibile cu vialurile Headspace 20 ml | 1 pachet |
| 2 | Tub de grafit compatibil cu AAS | Tub de grafit compatibil cu AAS model AA-6300 Compatibil Shimadzu | 3 buc |

Valoare estimata LOT 5 = 3.100 lei fără TVA

Sursa de finantare : PN II

LOT 6

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hartie de filtru Whatman nr.113 | ## Hartie de filtru Whatman wet strengthed nr. 113; diam. 185 mm; 100 buc./cutie. | 3 cutii |
| 2. | Balon cotat 50 ml, clasa A | Baloan cotat de 50 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 12/21; 2 buc/cutie | 3 cutii |
| 3. | Balon cotat 100 ml, clasa A | Baloan cotat de 100 mL din sticla borosilicata, clasa A, cu dop rodat din PP, gradatie albastra, NS 12/21; 2 buc/cutie | 3 cutii |
| 4. | Balon cotat PP 25 ml | Balon cotat tip B din polipropilena, cu dop PP 25 ml | 12 buc |
| 5. | Recipient din PP cu capac filet, 100 ml | Recipient prevăzută cu gât larg din PP, cu capac; 100 ml; 10buc/cutie | 2 pachet |
| 6. | Palnie de separare din sticla 1000 ml | Palnie de separare negradata, din sticla, cu robinet, cu dop rodat din PP, 1000 ml | 2 buc |
| 7. | Balon cotat PP 100 ml | Balon cotat tip B din polipropilena, cu dop PP 100 ml | 10 buc |
| 8. | Pipeta automata monocanal 10-100µL | Pipeta automata monocanal cu ejector de varfuri si volum reglabil intre 10-100 µl. Certificat de calitate. | 1 buc |
| 9. | Pipeta automata monocanal 0,5-10 µL | Pipeta automata monocanal cu ejector de varfuri si volum reglabil intre 0,5-10 µL. Certificat de calitate. | 1 buc |

Valoare estimata LOT 6 =  3.620 lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – 6  se vor factura separat din PN II – 2.380 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 7 – 9  se vor factura separat din V.P – 1.240 lei fara TVA

LOT 7

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vial-uri de sticla bruna 2 ml | Vial-uri de sticla bruna de 2 ml, 12x32 mm, cu filet (100 buc/cutie) | 10 cutii |
| 2. | Capace cu filet si sept pt flac. de 2 ml | Capace cu filet si sept de silicon de 8 mm pt vial-uri de 2 ml (1000 buc/pachet) | 1 pachet |

Valoare estimata LOT 7 =  890 lei fără TVA

Sursa de finantare :  PN II

LOT 8

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtre bacteriologice sterile 0,22 µm | Filtre bacteriologice sterile adaptabile la seringă 0,22 µm, cutie (4 pachete x50buc) | 1 cutie (4x50 buc) |

Valoare estimata LOT 8 =  1.200 lei fara TVA.

Sursa de finanțare : Venituri proprii

LOT 9

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vacutainer cu Litiu-heparină | Sterile, 5 -7 ml | 1 cutie a 100 buc |
|  | Ace vacutainer 22 G | Sterile, pentru vacutainer, cutie 100 buc | 1 cutie a 100 buc |
|  | Varfuri sterile 50-100 µl | Pentru pipetă automata, cutie 96 buc, sterile | 1 cutie a 96 buc |
|  | Varfuri sterile 100-1000 µl | Pentru pipetă automata ,cutie 96 buc, sterile | 1 cutie a 96 buc |
|  | Tub Falcon cu capac, 15 ml, nesteril | Tuburi de centrifugare, cu capac insurubat, fund conic, nesterile, gradate 15 ml | 2 x pungi 100 buc |
|  | Pipete Pasteur 3-5 ml, nesterile | PPT, nesterile | 1 punga X100 nbuc |
|  | Lame microscopie | Gata de folosire, rodate la un capat, cutie, 50 buc | 10 cutiiX 50 buc |
|  | Lamele microscopie 24x50 mm cutie 100 buc | Lamele de acoperire pentru microscopie, 24x50 mm, cutie 100 buc | 5 cutiiX 100 buc |
|  | Hartie filtru Whatman No.1,Pachet 100 buc, | Retentie particule 11 μm. Grosime 0.18 mm. Diametru 150-320 mm | 1 pachet x 100 buc |

Valoare estimata LOT 9 =  795 lei fara TVA.

Sursa de finanțare : Venituri proprii.

CRSP TIMISOARA

LOT 10

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stripuri PCR a cate 8 microtuburi de 0.2 ml | Stripuri a cate 8 microtuburi de 0.2 ml, cu capace atasate, pentru PCR, din polipropilena, sterile, incolore, transparente, DNAase/RNAse free, compatibile cu termocycler Stratagene Mx 3005P, ambalaje a 8 x 120 stripuri | 4 ambalaje x 120 stripuri |
| 2 | Varfuri pipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 2 ambalaje de 10 x 96 buc |
| 3 | Varfuri pipeta, 200 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, 200 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 1 ambalaj de 10 x 96 buc |
| 4 | Varfuri pipeta, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate | Varfuri pentru pipeta automata, volum pana la 1250 μl, sterile, cu filtru, ambalate in cutii de 8x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson | 4 cutii de 8 x 96 buc |
| 5 | Varfuri fara filtru 300 μl, autoclavabile | Varfuri pentru pipeta automata, 300 μl, fara filtru, autoclavabile, ambalate in pungi a 1000 bucati | 2 pungi a 1000 buc |

Valoare estimata LOT 10 =  3.326 lei fara TVA.

Sursa de finanțare : PN I.2.

LOT 11

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cutii Petrii sterile, 90 mm. sterile | Unica folosinta, sterilizate cu raze Gamma, fara ventilare, diametrul de 90mm, ambalte cate10-20 buc | 1 ambalaj cu 500 buc |
| 2 | Cutii petrii , 50-55 mm, sterile | Unica folosinta, sterilizate cu raze Gamma, fara ventilatie, diametru 50-55 mm,ambalate cate 10-20 buc. | 1ambalaj cu 500 buc |
| 3 | Distribuitor de celule bacteriene, sterile | Distribuitor steril in in L pt. diseminarea culturilor bacteriene in placi petri , ambalate cate 5 buc. | 1 ambalaj cu 100 buc |
| 4 | Indicator pentru sterilizare umeda (121 ºC). | Indicator chimic, autoadeziv, pentru verificarea autoclavarii (121 ºC). | 1 rola |
| 5 | Indicator pentru sterilizare uscata(160-180 ºC) | Indicator chimic, autoadeziv, pentru verificarea sterilizarii uscate (160-180 ºC). | 1 rola |
| 6 | Indicator biologic pentru controlul autoclavarii | Ampule cu 2 ml bulion nutritiv cu indicator de pH, care contin spori de Geobacillus stearothermophilus pentru controlul autoclavarii, prin virarea culorii. | 1 ambalaj cu 15 fiole |
| 7 | Membrane filtrante Ez- Pak, NEGRE, gridate, sterile | Membrane din nitrate de celuloza, EZ-pak, sterile, negre, gridate, diametrul porilor 0,45 µm, diametrul 47 mm, legate in serie pentru a fi montate la dispenser ul EZ-Pack, Milipore | 2 Cutii cu 150 buc inseriate |
| 8 | Anse sterile, 1 ul | Anse de plastic de 1μl, sterile, ambalate cate 10-20 buc | 1 ambalaj cu 1000 buc |

Valoare estimata LOT 11 =  1.613 lei fara TVA.

Sursa de finanțare : PN II.

LOT 12

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Septum pentru capac vial 1,5 mL | Septum pentru capac vial 1,5 mL, N8, Silicon/PTFE (albastru deschis/albastru inchis), 100 buc/pg | 5 pungi |
| 2 | Vialuri sticla, 1,5 ml cu capac | Vialuri de sticla, capacitate 1,5 mL, cu capac infiletat, 100 buc/cutie | 6 cutii |
| 3 | Septum pentru capac vial 1,5 mL, N8, Silicon/PTFE (albastru deschis/albastru inchis), 100 buc/pg, | Septum pentru capac vial 1,5 mL, N8, Silicon/PTFE (albastru deschis/albastru inchis), 100 buc/pg, | 5 pungi |
| 4 | Vialuri 1,5 mL, de sticla, 100 buc/pach, capac infiletat | Vialuri 1,5 mL, de sticla, 100 buc/cutie, capac infiletat | 3 cutii |

Valoare estimata LOT 12 =  1.185 lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – 2  se vor factura separat din PN II – 690 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 3-4  se vor factura separat din V.P – 495 lei fara TVA

LOT 13

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Para pipetare cu trei supape | Para pipetare cu trei supape | 4 buc |
| 2 | Rezervor pentru lichide plastic 10 L | Rezervor pentru lichide plastic, cu gat larg, capac infiletat, capacitate 10 L | 2 buc |
| 3 | Ambalaje pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala | Ambalaje pentru colectarea deseurilor infectioase rezultate din activitatea medicala (set: 10 cutii+10 saci) | 10 seturi |
| 4 | Detergent sticlarie | Detergent sticlarie laborator, flacon 1L | 10 fl |
| 5 | Pipetă Gradată PP, PE sau PTFE, 2 mL | Pipetă Gradată polipropilena, polietilena sau politetrafluoroetilenă, capacitate 2 mL, 1 pachet = 100 buc | 1 pach |
| 6 | Pipetă Gradată, PP, PE sau PTFE, 5 mL | Pipetă Gradată, polipropilena, polietilena sau politetrafluoroetilenă, capacitate 1 pachet = 100 buc | 1 pach |
| 7 | Detergent sticlarie | Detergent sticlarie laborator, flacon 1L | 5 fl |

Valoare estimata LOT 13 = 1682 lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – 4  se vor factura separat din PN II – 862 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 5-7  se vor factura separat din V.P – 820 lei fara TVA

LOT 14

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cuptor pirolitic de grafit | Cuptor pirolitic de grafit pentru spectrofotometru de absorbtie atomica, AA 6300 Shimadzu ( Graphite tube pyrolitic coated) (10 buc/set) | 1set |
| 2 | Varfuri injector cuptor | Varfuri injector cuptor pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu Model AA6300 (10 buc) | 10 buc |
| 3 | Garnitura teflon pentru holder | Garnitura teflon pentru holder pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu Model AA6300, (teflon seal) | 1buc. |

Valoare estimata LOT 14 =  1.982 lei fara TVA.

Sursa de finanțare : PN II.

CRSP CLUJ

LOT 15

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anse bacteriologice | din material plastic, sterile, de unică folosință cu inel diametru corespunzător pt. 1 μl, cutie cu 15 pachete a 20 anse | 2 cutii |
|  | Anse bacteriologice | din material plastic, sterile, de unică folosință cu inel diametru corespunzător pt 10 μl, cutie cu 15 pachete a 20 anse | 2 cutii |
|  | Baston vata | pt. prelevare probe, dimensiuni 150 x 2.2 mm, maner lemn, cu vata, ambalat individual steril, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc. | 10 pachete |
|  | Criotuburi de 2 ml | din PP, sterile, volum 2 ml, cu capac cu filet interior, cu garnitura, inscripţionabil, cu talpă, valabilitate minim 2 ani, pachet a 100 buc. | 5 pachete |
|  | Eprubete | Plasic, fara margine, 12 x 75 mm, PS, diametru 11-12 mm, înălţime 60-75 mm, pachet a a 2000 buc. | 1 pachet |
|  | Furtun | din cauciuc siliconic, diametru interior 4 mm, lungime 10 m (utilizabil pentru racordarea rezervoarelor la spălătorul liniei Elisa) | 1 buc. |
|  | Parafilm | Parafilm pentru ambalarea-sigilarea /sigilarea sticlăriei de laborator, rolă a 100 mm / 38 m | 1 rolă |
|  | Pensa metal incurbata | Indoita in forma incovoiata, ascutita, zimtata, lungime maxim 110 mm | 2 buc. |
|  | Pipete Pasteur | Pipete Pasteur din material plastic, sterile, de unică folosință, cu gradație, de 1 ml, ambalate individual, lungime 140-150 mm, cutie a 500 pipete | 2 cutii |
|  | Placi Petri | Placi Petri din material plastic, sterile, dimensiune: 90mm x 15,8mm, cutie a 480 bucata | 2 cutii |
|  | Tavite lichid | pentru pipete multicanal, volum aprox. 60 ml, din polipropilena, autoclavabile, pachet a 10 bucati | 1 pachet |
|  | Temporizator digital de laborator | cronometru digital de laborator, afişaj cu 4 cifre, alarma acustica la atingerea valorii "zero", cu magnet, programabil pentru 99 minute 59 secunde, functie timer | 4 buc |
|  | Termometru | pentru frigider / congelator minus 40 grade C- plus 40 grade C, cu spirt, gradatie 0,5 grade C, bucata | 2 buc |
|  | Vârfuri Biohit pipete automate | 300 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 3 pachete |
|  | Vârfuri Biohit pipete automate | 250 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 5 pachete |
|  | Vârfuri Biohit pipete automate | 1000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 pachete |
|  | Vârfuri Biohit pipete automate | 5000 microlitri, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, cu varf subtire, valabilitate minim 2 ani, pachet a 250-300 buc. | 1 pachet |
|  | Vârfuri Biohit pipete automate | 10 microlitri, transparente, pentru pipete automate Biohit, autoclavabile, valabilitate minim 2 ani, pachet a 1000 buc. | 2 pachete |

Valoare estimata LOT 15 = 5 042 lei fara TVA

Sursa de finanţare: PN I.2.

LOT 16

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Coloana cromatografica | pentru analiza melaminei (30 m, ID 0.25 mm, 0.25 µm) | 1 buc |
|  | Membrane filtrante | 0.45 µm, PTFE Ø 13 mm, atasabile la seringa, 100 buc/set | 2 set |
|  | Membrane filtrante | 0.45 µm, Nylon Ø 13 mm, atasabile la seringa, 100 buc/set | 2 set |
|  | Vialuri | 2 ml , (32 x 11,6 mm) transparente cu capace cu septum de silicon, set de 100 buc | 6 set |
|  | Cuptorase grafit | pentru Spectofotometrul de Absorbtie Atomica Shimadzu, Model AA6300, 10 buc/set | 1 set |
|  | Ferule de grafit | G - 0.5 compatibile cu GC 2010 Shimadzu, 10 buc/set | 1 set |
|  | Pahar Erlenmeyer | Cu gradatii, gat larg, Material: sticla borosilicata, Capacitate 1000 ml, Diametru baza: 131 mm, Diametru gura: 46 mm Grosimea sticlei la gura paharului maxim 1 mm | 3 buc |
|  | Varfuri de pipeta | 100-1000μl ,subtiri, compatibile cu pipete Biohit -100 buc/set | 3 set |
|  | Varfuri de pipeta | 1000-5000μl , subtiri, compatibile cu pipete Biohit- 300 buc/set | 1 set |
|  | Vârfuri pipeta, automata | 1-5mL 5000µL, pentru pipeta Hach 1-5mL | 3 cutii |
|  | Hartie de filtru | discuri ,diametrul 150mm, 100buc/set | 2 cutii |
|  | Vialuri | cu capace si septumuri pentru Head Space, model Dani, HSS 86.50, 20 ml, 100 buc/set | 4 set |
|  | Graphite holder | Pentru AAS Shimadzu, AA6300 | 1 buc |
|  | Ferule de grafit | Pentru GCMS+QP2010 Shimadzu, 10 buc/set | 1set |

Valoare estimata LOT 16 = 12.355 lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – 7  se vor factura separat din PN II – 8.870 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 8 - 14  se vor factura separat din V.P – 3485 lei fara TVA

LOT 17

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ac (ansa) pt. însămânţări 1μl | -steril, alb, 10 buc/pachet, 1000/PK.VALABILITATE minimum 24 luni de la data recepţiei în laborator. | 2 pach |
|  | Kit metoda membranei filtrante: | - 150 membrane Ez-pak sterile, inseriate Millipore, cu diam. Porilor 0.45μm, diam.47mm, gridate, albe pt. Metoda membranei filtrante. 150 Cutii Petri din PE, de unica folosinta sterile cu raze Gamma, diam.50-55mm , pt. metoda membranei filtrante | 1 kit |
|  | Palnii | din PP hidrofoba, transparente, autoclavabile de 250 ml,30 /PK Sterile, din plastic | 2 pach |

Valoare estimata LOT 17 = 1.204 lei fara TVA

Sursa de finanţare: PN II

CRSP BUCURESTI

LOT 18

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Varfuri nesterile galbene pentru micropipeta cu capacitate intre 2-200 μl | Varfuri tip Gilson nesterile,galbene cu bordure lata pentru orice tip de micropipeta in intervalul 2-200 microlitri, 1000buc/punga | 15 pungi |
| 2. | Termometru | Pentru frigider/congelator de la -50 grade C la + 50 grade C, gradat | 4 buc |
| 3. | Criotuburi sterile de 3,5 ml cu filet exterior si capac | Criotuburi sterile realizate din polipropilena transparenta de 3,5 ml prevazute cu filet exterior si capac si baza de sustinere pentru pozitie vertical 100 buc/punga | 10 pungi |
| 4. | Cutii carton pentru colectare deseuri infectioase,capacitare 40 L. | Cutii din carton pentru colectare deseuri infectioase cu capacitate de 40 L prevazute cu pictograma „Risc biologic” | 25 buc. |
| 5. | Saci galbeni pentru deseuri pericol biologic,capacitate 40 L | Saci galbeni pentru deseuri pericol biologic cu capacitate de 40 L prevazute cu pictograma „Risc biologic” | 30 buc. |
| 6. | Recipiente plastic pentru deseuri intepatoare/taioase cu capacitate 2,3 L | Recipiente plastic pentru deseuri intepatoare/taioase cu capacitate 2,3 L | 10 buc. |
| 7. | Micropipeta monocanal 10-100 μl | Micropipeta monocanal de 10-100 microlitri | 1 buc. |
| 8. | Hartie pentru coli | Hartie de filtru calitativa,universala-50x50cm -100 coli/pachet | 2 pachete |

Valoare estimata LOT 18:  3.360 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN I.2

LOT 19

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gel EKG | Gel pentru efectuarea de electrocardiograme | 1 litru |
| 2. | Rola hartie EKG | Hartie EKG, caroiaj rosu, rola de 60 mm x 30 m. | 5 bucati |

Valoare estimata LOT 19 : 35 lei fara TVA

Sursa de finantare:  Venituri proprii

LOT 20

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Hartie filtru coli | Hartie de filtru cantitativa, pentru analize de laborator – 50 x 50 cm, pachete de 100 coli | 3 pachete |
| 2. | Folie aluminiu | Folie aluminiu protectie vapori, 100 m/buc | 2 buc |
| 3. | Varfuri plastic pipete automate | Varfuri plastic pentru pipete automate de vol 200-1000 µl | 4000 buc |
| 4. | Varfuri plastic pipete automate | Varfuri plastic pentru pipete automate de vol 10-200 µl | 4000 buc |
| 5. | Detergent de sticlarie de laborator | Detergent pentru sticlarie de laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei | 10 L |

Valoare estimata LOT 20 : 1355 lei fara TVA

Sursa de finantare: Venituri proprii

LOT 21

| Nr. Crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tuburi cultura | Tuburi culturi celule in plan inclinat, din polistiren, sterile, cu dop , 16 mm x 110 mm | 450 buc |

Valoare estimata LOT 21 : 1500 lei fara TVA

Sursa de finantare: Venituri proprii

LOT 22

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saci autoclavabili | Saci autoclavabili pentru depozitare/sterilizare materiale contaminate Dimensiune 600x800 mm; pentru temperatura de 134ºC 100 buc/pachet | 1 pachet |
| 2. | Detergent sticlarie de laborator | Detergent sticlarie laborator, lichid, concentrat, alcalin, spumant, recomandat pentru spalari manuale sticlarie de laborator, insensibil la gradul de duritate al apei. 1L / flacon | 10 L |

Valoare estimata LOT 22 : 425 lei faraTVA

Sursa de finantare: Venituri proprii

LOT 23

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrane filtrante tip EZ-Pak | Sterile, din nitrat de celuloza; diametrul porilor 0.45μm, diametrul membranei 47 mm, gridate in puncte, albe; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane. Cutie cu 150 membrane inseriate. | 1 x cutie |
| 2. | Cutii Petri din PE, de unica folosinta, Ø = 90 mm | Sterile (sterilizate cu raze Gamma), diametrul 90 mm; fara ventilatie. Cutie cu 425 placi. | 1 x cutie |
| 3. | Flacon de filtrare Kitasato | Flacon de filtrare Kitasato cu stut din sticla – 250 ml Millipore. - pentru a putea fi conectat la sistemul de filtrare Millipore. | 1 x buc. |

Valoare estimata LOT 23 : 710 lei faraTVA

Sursa de finantare: Venituri proprii

LOT 24

| Nr. ctr. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Capacele Capului și Septa PTFE pentru vialuri Headspace Vials crimp | 20 mm, capac din aluminiu, septum din PTFE, orificiu central, gata de asamblare, 100 buc/ set | 4 seturi |
|  | Biureta automata 10 mL | Biureta automata cu capacitate de 10 mL cu piston, diviziune de 0,02 mL, transparenta cu gradatie albastra, para biureta, rezervor sticla bruna (2000 mL), conform cerintelor din ISO 385-1 cu certificate de etalonare | 1 buc |
|  | Biureta automata 25 mL | Biureta automata cu capacitate de 25 mL, diviziune de 0,05 mL, transparenta cu gradatie albastra, para biureta, rezervor sticla bruna (2000 mL), conform cerintelor din ISO 385/1, clasa A cu certificate de etalonare | 1 buc |
|  | Cuva 50 mm | Cuva de 50 mm din sticla optica special (OS) cu dop din PTFE, pentru masurarea absorbantei, domeniu: 320 – 2500 nm | 2 buc |

Valoare estimata LOT 24 : 3750 lei fara TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 25

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrane filtrante tip EZ-Pak | Sterile, din nitrat de celuloza; diametrul porilor 0.45μm, diametrul membranei 47 mm, gridate in puncte, negre; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane. Cutie cu 150 membrane inseriate. | 1 x cutie |
| 2. | Membrane filtrante tip EZ-Pak | Sterile, din nitrat de celuloza; diametrul porilor 0.20 μm, diametrul membranei 47 mm, gridate in puncte, negre; Dispuse in serie pentru a fi montate la dispenserul de membrane. Cutie cu 150 membrane inseriate. | 1 x cutie |
| 3. | Saci autoclavabili pentru depozitare/ sterilizare material contaminat | Dimensiuni 600 x 800 mm, pentru temperatura de 134ºC 100 buc/pk | 1 x pachet |
| 4. | Pahar Erlenmeyer | Pahar conic din sticla borosilicate, gradat, cu fund plat (Ø 64 mm), corp conic și gât cilindric (Ø 38 mm), termorezistent, autoclavabil, 100 ml. Certificat clasa A | 10 x buc. |
| 5. | Pipete de unica folosinta sterile din PS (10 ml) | Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 10 ml, impachetate individual, - 200 buc/pk. | 1 x pachet |
| 6. | Pipete de unica folosinta sterile din PS (2 ml) | Pipete de unica folosinta din PS, sterile, gradate, cu dop de vata- de 2 ml impachetate individual, - 500 buc./pk. | 1 x pachet |
| 7. | Pipete Pasteur de unica folosinta, sterile, din PS (1 ml) | Pipete Pasteur de unica folosinta din PS, sterile, gradate, de 1 ml impachetate individual, - 100 buc./pk. | 2 x pachet |
| 8. | Indicator pentru sterilizarea la caldura umeda (autoclav) tip rola adeziva | Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura umeda, de culoare alba care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 121°C/ 134°C; - rola de 50 m | 2 x rola |
| 9. | Indicator pentru sterilizarea la caldura uscata (etuva) tip rola adeziva | Rola adeziva din hartie crep cu marcaje impregnate cu indicator sensibil la caldura uscata de culoare verde care vireaza in culoarea maro inchis dupa sterilizarea la 180°C; - rola de 50 m | 1 x rola |
| 10. | Manusi pentru spalarea sticlariei | Manusi din latex cu captuseala din bumbac ( lungime= 325 mm, grosime = 0,45 mm), masura M, - 1 pereche/pachet | 4 x pachet |
| 11. | Ecuvioane plastic | Ecuvioane plastic, in tuburi transportoare sterile, cu eticheta, plastic + bumbac - 100 buc/pachet. | 1 x pachet |
| 12. | Anaero-Jar | Recipient pentru generarea anaerobiozei, capacitate 2,5 L, cu baza din policarbonat și capacul fixat pe bază de patru cleme de auto-ventilare. Capacul este prevazut cu un mâner de transport. Suport pentru placi inclus. | 1 x buc. |

Valoare estimata LOT 25 : 3992 lei fara TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 26

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cuptorase grafit AAS | Cuptorase de grafit (partition tubes) compatibile cu spectrofotometru AAS VARIAN tip Spectr AA-880 10 buc/cutie | 10 buc. |

Valoarea estimate LOT 26 : 3000 lei fara TVA

Sursa de finantare: PN II

MATERIALE SANITARE

CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE SANITARE INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP TG.MURES

LOT 27

| Nr.crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mănuşi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime S 100 buc/cutie | 8 cutii x 100buc/cutie |
|  | Manusi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime M 100 buc/cutie | 2 cutii x 100buc/cutie |
|  | Manusi | Mănuşi examinare latex, pentru unică folosinţă nepudrate, nesterile, mărime L 100 buc/cutie | 5 cutii x 100buc/cutie |
|  | Manusi | Manusi din nitril, pt. laborator, de unica folosinta, marime M, nesterile, nepudrate, rezistente la solventi organici, ambidextre, ambalare 100 buc/cutie | 2 cutii x 100buc/cutie |
| - 6 | Vată medicinală | Vata medicinala realizata din bumbac 100%, fara aditivi si impuritati, potrivita pentru toate tipurile de proceduri medicale legate de tratamentul ranilor, pentru igiena zilnica, ambalaj de 200 g | 3 pachete * 200g/pachet |
|  | Alcool sanitar | Alcool sanitar ambalaj flacoane plastic 0.5l - Alcool etilic rafinat, salicilat de etil, albastru de metilen, apa dedurizata - Concentrație alcoolică 70% vol. la 20 grade C | 10 flacoane *0,5l |

Valoare estimata LOT 27:  341 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 28

| Nr.crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tifon | Tifon uz medical din pânză de bumbac hidrofil, de culoare albă, degresat, neapretat , greutate 21-23g/mp, Metru liniar | 30 metrii liniari |

Valoare estimata LOT 28 :  42 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 29

| Nr.crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totală |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prosop hartie | Rola prosop hartie 90 metri, 2 straturi, alb, | 20 role |

Valoare estimata LOT 29 :  204 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

CRSP IASI

LOT 30

| Nr. Crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tifon | Tifon hidrofil medicinal, lățime 0,9 m; 28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet. | 10 pachete |
| 2 | Vată medicinală | Vată hidrofila 100% bumbac pentru uz medical, produs testat dermatologic, ambalat 200gr./pachet. | 20 pachete |
| 3 | Mănuși chirurgicale nesterile marime “M”, | Mănuși chirurgicale, nesterile, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sănătății . | 15 cutii |
| 4 | Mănuși examinare Latex nepudrate marime “M” | Mănuși chirurgicale, nesterile, fără pudră, din latex, marime “M” (medium), ambalate 100 buc/cutie; produs avizat de Ministerul Sănătății . | 35 cutii |
| 5 | Saci autoclavabili, rezistenți la 134ºC | Saci autoclavabili, rezistenți la 134ºC, dimensiuni aproximative 60 x75 cm. | 100 buc |
| 6 | Alcool sanitar | Alcool sanitar, antiseptic și dezinfectant pentru uz extern, 70% vol.alcool; produs avizat de Ministerul Sănătății,valabilitate la momentul livrării minim 2/3 din termenul emis de producător. | 12 litri |
| 7 | Tifon | Tifon hidrofil medicinal, lățime 0,9 m; 28-32g/m2 bumbac 100%, ambalat 5 m/pachet. | 3 pachete |
| 8 | Tifon metraj | Bumbac 100%, lățime 0,9 m; albit; 13 fire – metru liniar; Ambalat 100 m/rolă | 2 role |
| 9 | Fașă tifon | Tifon hidrofil, ambalat individual, nesteril; dimemsiuni 10x10 cm/ rolă | 2 role |
| 10 | Comprese sterile | Bumbac 100%, 10 cm/8 cm x 50 straturi/ pachet | 5 pachete |
| 11 | Plasture cu rivanol | - indicat în îngrijirea rănilor ușoare, superficiale; - conține rivanol cu acțiune antiseptică care asigură o protecție microbiană plăgilor superficiale; au acțiune puternic antimicrobiană datorită rivanolului; rezistent la apă; hipoalergenic, nu irită pielea. Dimensiune: 19 x 72 mm. Ambalat 100 buc/cutie | 1 cutie |
| 12 | Leucoplast | Leucoplast cu fixare pe suport textil, pe role din material plastic. Dimensiuni 2,5 cm x 5 m/rolă | 2 role |
| 13 | Mănuși nesterile marime “S” | Mănuși ambidextre din nitril, nepudrate, reduc riscul la dermatită de contact, hipersensibilitate și reacții alergice, durabilitate mare, datorită îmbunătățirii rezistenței la rupere, în comparaâie cu manuțile din latex sau PVC, se îmbracă uțor și nu alunecă, manșeta cu bordură face îmbrăcarea uțoara, calitate superioară, culoare manuși: albastre Marime S, Ambalat 100 buc/cutie | 5 cutii |
| 14 | Mănuși nesterile marime “M” | Mănuși ambidextre din nitril, nepudrate, reduc riscul la dermatită de contact, hipersensibilitate și reacții alergice, durabilitate mare, datorită îmbunătățirii rezistenței la rupere, în comparaâie cu manuțile din latex sau PVC, se îmbracă uțor și nu alunecă, manșeta cu bordură face îmbrăcarea uțoara, calitate superioară, culoare manuși: albastre Marime M, Ambalat 100 buc/cutie | 5 cutii |
| 15 | Măști chirurgicale | Măști chirurgicale cu elastic, 3 pliuri, 3 straturi, Ambalare: 50 buc/ cutie | 2 cutii |
| 16 | Măști cu filtru HEPA | Mască cu filtru HEPA, asigură protecție respiratorie eficientă împotriva pulberilor și aerosolilor. - două benzi elastice, - spumă din zona nasului - clemă pentru fixare asigură fixarea confortabila pentru diferite dimenisuni ale feței. | 20 buc |

Valoare estimata LOT 30 : 2604 lei fără TVA

Produsele din poziţiile 1 – 6  se vor factura separat din PN I.2 – 1680 lei fara TVA

Produsele din poziţiile 7 - 16  se vor factura separat din PN II – 924 lei fara TVA

CRSP TIMISOARA

LOT 31

| Nr. crt | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Manusi de unica folosinta (marime M) | Manusi ambidextre din nitril, nepudrate , reduc riscul la dermatita de contact, hipersensibilitate si reactii alergice, durabilitate mare, datorita imbunatatirii rezistentei la rupere, in comparatie cu manusile din latex sau PVC, se imbraca usor si nu aluneca, manseta cu bordura face imbracarea usoara, calitate superioara, culoare manusi: albastre Marime M, cutii a 100 bucati. | 56 cutii a 100 bucati |
| 2 | Leucoplast medicinal | Pe support de panza , role de 5 cm x 5 m | 8 role x 5 m |
| 3 | Alcool sanitar medicinal | Pentru uz extern, 70 %, flacon cu 500 ml | 22 flacoane x 500ml |
| 4 | Tifon medicinal | Tifon hidrofil 90 cm x 5 m , din bumbac 100% | 13 pachete x 5 m |
| 5 | Vata medicala hidrofila | (pentru uz medicinal Tip B, 100% BBC), pachet cu 200 gr | 12 pachete x 200gr |
| 6 | Măşti de protectie respiratorie | Măşti tip chirurgicale de unică folosinţă, material neţesut, 3 straturi, cu elastic , 50 buc/cutie, | 3 cutii x 50 buc/cutie, |
| 7 | Manuşi de unica folosinta | Manusi examinare latex fara talc, marimea M, 100buc./cutie | 4 cutii x 100buc./cutie |

Valoare estimata LOT 31 : 2267 lei fără TVA

Produsele de la poziția 1 se vor factura separat din P.N. I.2 - 1680 lei fără TVA

Produsele de la poziţile 2 - 7 se vor factura separat din P.N. II. – 587 lei fără TVA

CRSP CLUJ

LOT 32

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ace duble recoltare | pentru vacuteinere, 21G x 1 1 / 2, min. 2 ani valabilitate, cutie a 100 bucăți | 1 cutie |
|  | Alcool sanitar | Alcool sanitar pt. uz extern, alc. 70% vol., ambalaj a 500 ml | 30 buc |
|  | Fașă tifon, | pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, role a 10 cm x 10 m, bucată | 20 buc. |
|  | Manusi chirurgicale | nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "S", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 12 cutii |
|  | Manusi chirurgicale | nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "M", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 25 cutii |
|  | Manusi chirurgicale | nesterile, hipoalergenice, min. 3 ani valabilitate, marime "L", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 4 cutii |
|  | Plasturi | cu rivanol, 2 x 7 cm, min. 2 ani valabilitate, cutie a 100 bucati | 1 cutie |
|  | Rola | prosop hartie | 30 role |
|  | Saci autoclavabili, | rezistenți la 134ºC | 60 buc |
|  | Saci menaj | pentru deșeuri, 60 l, ultrarezistenti | 30 role |
|  | Tifon | pânză 100 % bumbac, tesatura deasă, cu lăţime de 1,5 m, pachet a 5 metri liniari | 10 pach |
|  | Vacuteinere | pentru biochimie capac rosu 6 ml, cu clot activator | 1 cutie |
|  | Vată hidrofilă | Vată hidrofilă, cotton wool, tip BC, S.T. 1 / 2008, ambalaj a 200 g | 40 pach |

Valoare estimata LOT 32 :  1678 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN I.2

LOT 33

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cant. totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alcool sanitar | Alcool sanitar pt. uz extern, alc. 70% vol., ambalaj a 500 ml | 21 buc |
|  | Cearceaf | hartie, 60 cm x 80 m, material celuloza 2 straturi | 24 buc |
|  | Manusi chirurgicale | nesterile, de nitril (hipoalergenice), min. 3 ani valabilitate, marime "M", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 25 cutii |
|  | Manusi chirurgicale | nesterile, hipoalergenice, min. 3 ani valabilitate, marime "L", nepudrate, cutie a 100 bucăți | 2 cutii |
|  | Plasturi | rivanol, 2/6 pachet- 100 buc/cutie. | 2 cutii |

Valoare estimata LOT 33 :  1006 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

CRSP BUCURESTI

LOT 34

| Nr. crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitatea totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tifon metraj | Bumbac 100%, latime 0,9 m; albit; 13 fire – metru liniar; - 100 m/bucata | 1 buc x 100 m |
|  | Tifon | Tifon hidrofil 90cm x 5 m, din 100% bumbac | 3 pachete x 5 m |
|  | Alcool sanitar medicinal | Pentru uz extern, 70%; - 500 mL/flacon | 20 flacoane x 500 mL |
|  | Manusi examinare | Manusi examinare din latex, nepudrate, ambidextre, de unica folosinta - 100 buc/cutie | - 3 cutii marimea S - 6 cutii marimea M |
|  | Manusi de protectie pentru activitatea de laborator, din Nitrile, nepudrate | Manusi de protectie pentru activitatea de laborator, din Nitrile, nepudrate, hipoalergenice, culoarea bleu - 100 buc./cutie | - 5 cut. masura S - 15 cut.masura M |
|  | Vata hidrofila | Vata hidrofila sterila, pt. uz medical, bumbac 100% - 200 g/pachet | 20 pachete |
|  | Leucoplast cu rivanol individual | - Leucoplast cu rivanol, 2 x 6 cm | 50 buc |
|  | Comprese sterile | Comprese sterile din bumbac 100%, 10 cm/8 cm x 50 straturi/ pachet | 20 pachete |

Valoare estimata LOT 34 :  796,50 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 35

| Nr. Crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Alcool medicinal | Alcool medicinal 70% - 500 mL/flacon | 10 buc x 500 ml |
|  | Vata hidrofila | Vata hidrofila sterila , pachete - 200 g/ | 10 pachete |
|  | Pansament cu rivanol, individual | Pansament cu rivanol, 2x6 cm | 100 buc. |
|  | Tifon | Tifon hidrofil 90cm x 5 m, din 100% bumbac | 10 pachete x 5 m |
|  | Manusi chirurgicale | Manusi chirurgicale din latex, pudrate, marimea 7,5; 50 perechi/cutie | 5 cutii |
|  | Vacutainere cu heparina litiu | Vacutainere cu heparina-litiu, 13x75 mm, 4 ml, cu termen de valabilitate cel putin un an de la data livrarii | 100 buc |

Valoare estimata LOT 35 :  295 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN II

LOT 36

| Nr. Crt. | Denumire produs | Descriere produs | Cantitate totala |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tifon metraj | 100 m/90cm,alb,nesteril,100%bumbac,absorbant ambalat la sul ( rola) | 1 rola |
|  | Comprese sterile tifon | Comprese sterile cu diam. 0x10 cm | 17 buc. |
|  | Alcool Medicinal 70% | 70% la ambalaj de 500 ml | 30 sticle |
|  | Manusi chirurgicale latex,marimea S | Manusi chirurgicale marimea S,100 buc/cutie | 12 cutii |
|  | Manusi chirurgicale latex, marimea M,nepudrate | Manusi chirurgicale marimea M,nepudrate,100 buc/cutie | 24 cutii |
|  | Manusi chirurgicale latex ,marimea L | Manusi chirurgicale marimea L,100 buc/cutie | 7 cutii |
|  | Vata medicinala | Vata medicinala din bumbac , hidrofila la 200g/pachet | 20 pachete |
|  | Leucoplast | Leucoplast pe suport textil | 20 role |
|  | Masti chirurgicale | Masti chirurgicale cu elastic,3 plicuri , 3 straturi , material netesut ,50 buc/cutie | 1 cutie |

Valoare estimata LOT 36 :  1659 lei fără TVA

Sursa de finantare: PN I.2

Produsele de la loturile 1- 2, materiale de laborator si 27-29, materiale sanitare  vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Targu Mures, Str. Gh.Marinescu, nr. 40, Targu Mures; persoana de contact – d-na Popovici Erika, tel: 0365.424413

Produsele de la loturile 10 – 14, materiale de laborator si 31, materiale sanitare  vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 15 – 17, materiale de laborator si 32 – 33, materiale sanitare  vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Cluj Str. L Pasteur, nr. 6, Cluj Napoca; persoana de contact – d-l Timar Domnosie, tel: 0264.594252.

Produsele de la loturile 3 – 9, materiale de laborator si 30, materiale sanitare  vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 18 – 26, materiale de laborator si 34 – 36, materiale sanitare  vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Enache Alice, tel: 021.3183620 int 236.