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      Ofertant								
    .....................................
      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 


	Anul
	Valoare
Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI


	2017
	
	
	

	2018
	
	
	

	2019
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.





Operator Economic
..........................
(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE




Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)
 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

	In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
	
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
















Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes






TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 
IN CADRUL INSTITUTIEI




	Nume Prenume
	Functie

	PARVU SIMONA
	Director general

	Harabagiu Steluta
	Director gen adj. Economic

	Vintila Daniela
	Presedinte comisie evaluare

	Podaru Luciana
	Membru comisie evaluare

	Zidaru Raluca
	Membru comisie evaluare

	Radu Iuliana
	Membru comisie evaluare

	Leustean Mihaela
	Membru comisie evaluare

	[bookmark: _GoBack]Vremera Teodora
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Chiran Carmen
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Cornienco Ana Maria
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Tomescu Mihnea
	Membru de rezerva comisie evaluare


























Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016





Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 















Operator Economic
..........................
(denumirea)


FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 
pentru atribuirea contractului
    



 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............., pentru lotul …………. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
	
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................





















CAIETUL DE SARCINI

	OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.

I.PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.
	II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
Deasemeni solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

CRSP IASI
LOT 1
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR
	Microtuburi de 1,5 ml RNase/DNase free, pentru PCR, transparente, din polipropilena, cu capac cu sistem de siguranta care impiedica dschiderea involuntara a capacului
	punga = 1000 buc
	3

	2.
	Tuburi de 0.2 ml pentru PCR

	Optical PCR Tubes 0.2 ml pentru Real Time PCR. PCR clean, RNase-/DNase-free, optic clare. Sterile, Fabricate din polipropilena, autoclavabile. Perete foarte subtire pentru a facilita transferul optim al temperaturii setate. Cu capac atasat, cu brida flexibila, pentru prevenirea intercontaminarii.
	1 punga = 500 tuburi
	4


Valoare estimata lot 1: 2700 lei fara TVA


LOT 2
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Varfuri pipeta 0.1-10 µL lungi pentru PCR
	Varfuri pipeta 0.1-10µL  lungi pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	5 pachete

	2.
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	3 pachete

	3.
	Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	5 pachete 

	4.
	Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	3 pachete

	5.
	Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	15 pachete


	6.
	Varfuri pipeta 5mL pentru PCR
	Varfuri pipeta 5mL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free

	pachet a 5 cutii a cate 24 varfuri
	2 pachete


Valoare estimata lot 2: 33840 lei fara TVA
LOT 3
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Criotuburi 2ml
	Criotuburi 2ml, PCR clean, RNase-/DNase-free. Sterile. Fabricate din polipropilena, gradate, cu capac infiletat si baza de sustinere pentru pozitie verticala, zona alba pentru etichetare
	punga = 1000 buc
	1 punga


Valoare estimata lot 3: 1100 lei fara TVA
LOT 4
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Suport magnetic
	Suport separator magnetic pentru extracția manuală a ADN-ului sau ARN-ului, cu minim 16 pozitii, pentru tuburi cu volum de 1,5 ml sau 2,0 ml
	buc
	1 buc


Valoare estimata lot 4: 2300 lei fara TVA
LOT 5
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Pensete inox (pentru manipularea tampoanelor din tuburile de transport)
	Penseta dreapta din otel inoxidabil, rezistenta la coroziune si substante chimice, striatii in partea centrala, varf bont lungime 115 mm 
	buc
	20


Valoare estimata lot 5: 400 lei fara TVA


LOT 6
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Masti protectie 3M
	Masca de protectie 3M 
· forma convexa, 
· design cu benzi duble, 
· sistemul de prindere pe nas 
· FFP2, cu supapa 
· conform EN 149:2001+A1:2009
· invelis interior durabil si rezistent la impact.
	buc
	100

	1. 
	Viziera
	Viziera protectie de laborator rezistenta la substante chimice, incolora
	buc
	3


Valoare estimata lot 6: 4100 lei fara TVA
LOT 7
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Pipeta monocanal, cu volum de 0.1 – 2.5 µL 

	Pipeta monocanal, cu volum de 0.1 – 2.5 µL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	1. 
	Pipeta monocanal, cu volum de 2 – 20µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 2 – 20µL
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	1. 
	Pipeta monocanal, cu volum de 100 – 1000µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 100 – 1000µL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	1. 
	Pipeta monocanal, cu volum de 10-100 µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 10-100 µL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1


Valoare estimata lot 7: 5200 lei fara TVA
LOT 8
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Pipeta monocanal, cu volum de 1-5mL
	Pipeta monocanal, cu volum de 1-5mL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1


Valoare estimata lot 8: 1500 lei fara TVA
CRSP TIMISOARA
LOT 9
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Stripuri PCR a cate 8 microtuburi 0.2 ml
	Stripuri a cate 8 microtuburi de 0.2 ml, cu capace atasate, pentru PCR, din polipropilena, sterile, incolore, transparente, DNAase/RNAse free, compatibile cu termocycler Stratagene Mx 3005P, ambalaje a 8 x 120 stripuri
	pachet a 120 stripuri x 8 tuburi cu capac atasat
	15 pachete a 120 stripuri

	1. 
	Varfuripipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuripentrupipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: faraDnasesiRnase, pirogeni, contaminanti, acizinucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	Ambalaje de 10 x 96 buc
	15 ambalaje

	1. 
	Varfuripipeta, 200 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuripentrupipeta automata, 200 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: faraDnasesiRnase, pirogeni, contaminanti, acizinucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson
	Ambalaj a 10 cutii x 96 buc
	9 ambalaje


Valoare estimata lot 9: 17.700 lei fara TVA

LOT 10
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1. 
	Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR
	Microtuburi de 1,5 ml RNase/DNase free, pentru PCR, transparente, din polipropilena, cu capac cu sistem de siguranta care impiedica dechiderea involuntara a capacului
	punga = 1000 buc
	6

	1. 
	Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	15

	1. 
	Varfuri pipeta 5mL pentru PCR
	Varfuri pipeta 5mL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 5 cutii a cate 24 varfuri
	3

	1. 
	Criotuburi 2ml
	Criotuburi 2ml, PCR clean, RNase-/DNase-free. Sterile. Fabricate din polipropilena, self-standing
	punga = 1000 buc
	5


Valoare estimata Lot 10: 16.480 lei fara TVA

LOT 11
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Pensete inox (pentru manipularea tampoanelor din tuburile de transport)
	Penseta dreapta din otel inoxidabil, rezistenta la coroziune si substante chimice, striatii in partea centrala, varf bont lungime 115 mm 
	buc
	20


 Valoare estimata lot 11: 800 lei fara TVA
LOT 12
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Lampa UV de laborator
	Lampa UV de laborator, de 25 W, bactericida, cu suport.
Nivelul de radiatii UV sa fie de minimum 17 mW / cm2 / sec.
Alimentare: 230 V/50/60 Hz.
Sa fie livrata impreuna cu un suport de sustinere cu roti.
Se prezinte declaratia de conformitate de la producator.
	buc
	1


Valoare estimata lot 12: 2040 lei fara TVA

LOT 13
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Masti protectie 3M
	Masca de protectie 3M 
· forma convexa, 
· design cu benzi duble, 
· sistemul de prindere pe nas 
· FFP2, cu supapa 
· conform EN 149:2001+A1:2009
· invelis interior durabil si rezistent la impact.
	buc
	85

	2.
	Viziera
	Viziera protectie de laborator rezistenta la substante chimice, incolora
	buc
	2


Valoare estimata lot 13: 5075 lei fara TVA

LOT 14
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Halate de laborator de unica utilizare
	Halat laborator din material netesut, marime universala, prevazut cu elastic la maneca, material: polipropilena, cu maneci lungi
	buc
	400

	2.
	Bonete unica folosinta
	Bonete unica folosinta  pentru personalul medical, prevazute cu doua elastice in permietru pentru reglarea marimii, ambalare: 
	punga = 100 bucati
	5

	3.
	Acoperitori încălțăminte / botoși de unică folosință
	Acoperitori încălțăminte / botoși de unică folosință pentru personalul medical, din material plastic, cu talpă texturată, cu elastic;
Grosime: 25-28 microni;
	punga = 100 bucati
	3


Valoare estimata lot 14: 4935 lei fara TVA

LOT 15
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Stativ criotuburi 1.5-2ml
	Stativ criotuburi 1.5-2ml, polipropilena, 100 pozitii,  capac clar, rezistent la temperaturiintre -96 °C si 121 °C , notarea alfanumerica
	buc
	7


Valoare estimata lot 15: 490 lei fara TVA

CRSP BUCURESTI
LOT 16 
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Stripuri cu tuburi pentru PCR 0.2mL
	Stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0.2mL RNase/DNase free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, albe, compatibile cu capacele si cu inaltime redusa (15.48 mm)
	pachet a 120 stripuri x 8 tuburi
	6

	2.
	Capace pentru stripuri cu tuburi pentru PCR 0.2mL
	Capace pentru stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0.2mL RNase/DNase free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, transparente, compatibile cu stripurile cu tuburi
	pachet a 120 stripuri x 8 tuburi
	6


Valoare estimata lot 16: 6540 lei fara TVA

LOT 17
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR
	Microtuburi de 1,5 ml RNase/DNase free, pentru PCR, transparente, din polipropilena, cu capac cu sistem de siguranta care impiedica dschiderea involuntara a capacului
	punga = 1000 buc
	2

	2.
	Tuburi de 0.2 ml pentru PCR

	Optical PCR Tubes 0.2 ml pentru Real Time PCR. PCR clean, RNase-/DNase-free, optic clare. Sterile, Fabricate din polipropilena, autoclavabile. Perete foarte subtire pentru a facilita transferul optim al temperaturii setate. Cu capac atasat, cu brida flexibila, pentru prevenirea intercontaminarii.
	1 punga = 500 tuburi
	2


Valoare estimata lot 17: 1500 lei fara TVA

LOT 18
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Varfuri pipeta 0.1-10 µL lungi pentru PCR
	Varfuri pipeta 0.1-10µL  lungi pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	7 pachete

	2.
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	7 pachete

	3.
	Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	7 pachete 

	4.
	Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	7 pachete

	

5.

	Varfuri pipeta 50-1000µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 50-1000µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	7 pachete

	
6.
	Varfuri pipeta 5mL pentru PCR
	Varfuri pipeta 5mL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free
	pachet a 5 cutii a cate 24 varfuri
	2 pachete


Valoare estimata lot 18: 32970 lei fara TVA

LOT 19
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Criotuburi 2ml
	Criotuburi 2ml, PCR clean, RNase-/DNase-free. Sterile. Fabricate din polipropilena, gradate, cu capac infiletat si baza de sustinere pentru pozitie verticala, zona alba pentru etichetare
	punga = 1000 buc
	1 punga


Valoare estimata lot 19:  1100 lei fara TVA

LOT 20
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Tuburi PCR 0,5ml
	Tuburi PCR 0,5ml. Fabricate din polipropilena, PCR clean, RNase-/DNase-free. Sterile, optic clare 
	cutie = 4 pungi a cate 250 tuburi
	1 cutie


Valoare estimata lot 20: 400 lei fara TVA

LOT 21
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Cutie criotuburi 1.5-2ml
	Cutie criotuburi 1.5-2ml, polipropilena, minim 80 pozitii, autoclavabila, capac clar,  rezistent la temperaturi intre -96 °C si 121 °C , notarea alfanumerica 
	Set cu 5 cutii
	20


Valoare estimata lot 36: 3000 lei fara TVA



LOT 22
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Stative PCR cu capac – polipropilena 
	Stative PCR cu capac – din polipropilena, pentru 96 tuburi PCR de 0,2ml, set cu 5 cutii.
· autoclavabile 
· cu capac din PP transparenta, 
· orificii cu numerotare alfanumerica si spatiu de etichetare pe toate 4 marginile
	set cu 5 cutii
	5


Valoare estimata lot 22: 5000 lei fara TVA
LOT 23
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Tuburi sterile de 2 ml
	Tuburi sterile de 2 ml, non citotoxice,  realizate din HDPE, gradate in intervale de 0.5 ml , prevazute cu capac si baza de sustinere pentru pozitie verticala, cu zona alba pentru etichetare, pentru depozitarea materialelor biologice in congelatoare.  
	Punga = 100 buc
	10


Valoare estimata lot 23: 1200 lei fara TVA
LOT 24
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Hartie pentru sterilizare
	Hartie creponata, termorezistenta, pentru sterilizare umeda la autoclav la 121ºC,  coli 100/100cm
	cutie = 250 buc
	2


Valoare estimata lot 24: 900 lei fara TVA
LOT 25
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Pungi autosigilante pentru sterilizarea la autoclav
	Pungi autosigilante pentru sterilizarea la autoclav, dimensiuni 90x260 mm
	pachet =200buc
	2


Valoare estimata lot 25: 300 lei fara TVA
LOT 26
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Saci autoclavabili
	Saci autoclavabili 600x760mm, Saci din PP termostabila la 1450C, transparenta, cu pictograma „Biohazard/Pericol biologic”
	buc
	150


Valoare estimata lot 26: 300 lei fara TVA
LOT 27
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Flacon cu picurator
	Flacon cu picurator, cu capac, 500ml, din polipropilena
	buc
	3


Valoare estimata lot 27: 180 lei fara TVA

LOT 28
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Pensete inox (pentru manipularea tampoanelor din tuburile de transport)
	Penseta dreapta din otel inoxidabil, rezistenta la coroziune si substante chimice, striatii in partea centrala, varf bont lungime 115 mm 
	buc
	30


Valoare estimata lot 28: 1200 lei fara TVA

LOT 29
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	
1.

	Lampa UV de laborator
	Lampa UV de laborator, de 25 W, bactericida, cu suport.
Nivelul de radiatii UV sa fie de minimum 17 mW / cm2 / sec.
Alimentare: 230 V/50/60 Hz.
Sa fie livrata impreuna cu un suport de sustinere cu roti.
Se prezinte declaratia de conformitate de la producator.
	buc
	1


Valoare estimata lot 29: 2040 lei fara TVA

LOT 30
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	
1. 
	Masti protectie 3M
	Masca de protectie 3M 
· forma convexa, 
· design cu benzi duble, 
· sistemul de prindere pe nas 
· FFP2, cu supapa 
· conform EN 149:2001+A1:2009
· invelis interior durabil si rezistent la impact.
	buc
	220

	2.
	Viziera
	Viziera protectie de laborator rezistenta la substante chimice, incolora
	buc
	5


Valoare estimata lot 30: 9800 lei fara TVA

LOT 31
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Halate de laborator de unica utilizare
	Halat laborator din material netesut, marime universala, prevazut cu elastic la maneca, material: polipropilena, cu maneci lungi
	buc
	200

	2.
	Bonete unica folosinta
	Bonete unica folosinta  pentru personalul medical, prevazute cu doua elastice in permietru pentru reglarea marimii, ambalare: 
	punga = 100 bucati
	5

	3.
	Acoperitori încălțăminte / botoși de unică folosință
	Acoperitori încălțăminte / botoși de unică folosință pentru personalul medical, din material plastic, cu talpă texturată, cu elastic;
Grosime: 25-28 microni;
	punga = 100 bucati
	6


Valoare estimata lot 31: 3310 lei fara TVA

LOT 32
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Pipeta monocanal, cu volum de 0.1 – 2.5 µL 

	Pipeta monocanal, cu volum de 0.1 – 2.5 µL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	2.
	Pipeta monocanal, cu volum de 2 – 20µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 2 – 20µL
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	3.
	Pipeta monocanal, cu volum de 20 – 200µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 20 – 200µL
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	4.
	Pipeta monocanal, cu volum de 100 – 1000µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 100 – 1000µL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1

	5.
	Pipeta monocanal, cu volum de 10-100 µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 10-100 µL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1


Valoare estimata lot 32: 6500 lei fara TVA

LOT 33
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Pipeta monocanal, cu volum de 1-5mL
	Pipeta monocanal, cu volum de 1-5mL 
Sa aiba con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc
Sa aiba buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare.
Sa aiba inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala.
Sa aiba afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal 
Sa aiba ejector separat pentru indepartarea varfului;
Sa aiba afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.
	buc
	1


Valoare estimata lot 33: 1300 lei fara TVA

LOT 34
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Suport pipete
	Suport rotativ pipete , 6 pozitii, din polipropilena
	buc
	1


Valoare estimata lot 34: 700 lei fara TVA

LOT 35
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Unitate
	Cantitate 

	1.
	Varfuri cu bordura lata pentru micropipeta  cu capacitate intre 2-200 µl
	Varfuri cu bordura lata pentru micropipete  cu capacitate intre 2-200 µl, compatibile cu o varietate de pipete, precum pipetele Eppendorf, Gilson
	Punga = 1000 buc
	1

	2.
	Varfuri cu bordura lata pentru micropipeta  cu capacitate intre 200-1000 µl
	Varfuri cu bordura lata pentru micropipete  cu capacitate intre 200-1000 µl, compatibile cu o varietate de pipete, precum pipetele Eppendorf, Gilson
	Punga = 1000 buc
	1


Valoare estimata lot 35: 360 lei fara TVA

Produsele de la loturile 1 – 8 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Iasi, Str. Victor Babes, nr. 14, Iasi; persoana de contact – d-na Rusu Lidia, tel: 0232.410512;

Produsele de la loturile 9 – 15 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Timisoara B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara, persoana de contact – d-l Chiselita Mircea, tel: 0256.492101;

Produsele de la loturile 16 – 35 vor fi livrate la sediul Centrului Regional de Sanatate Publica Publica Bucuresti, Str. Dr.Leonte, nr. 1-3, Bucuresti; persoana de contact – d-na Enache Alice, tel: 021.3183620 int 236.
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8. Achizitia directa nefiind o procedura de atribuire, nu se desfasoara o sedinta publica de
deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ala documentelor lipsa. Ofertele care
nu contin toate documntele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor intra in evaluare.

Criterii adjudecare:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate pentru fiecare lot in
parte.

Termen limita primire oferte:
25.03.2020 ora 12.00

Informatii suplimentare:

1. Operatorii economici trebuie sa depuna oferta pana la data de 25.03.2020 ora 12.00 in plic la
secretariatul INSP, sau pe adresa de email directie. generala.gov.ro.

2. Oferta va cuprinde:

- propunerea tehnica in detaliu si alte documente dupa caz;

- propunerea finaciara conform model anexat cat si detaliat, indicandu-se preturile pentru
fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul aferent cantitatii totale de bunuri de
acelasi fel

- documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

3. Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de
sarcini pentru fiecare lot in parte.

4. Operatorii economici castigatori vor avea obligatia de a inregistra oferta in catalogul SEAP in
termen maxim de 24 ore de la primirea copiei Raportului de achizitie. Operatorul economic are
obligatia sa accepte/refuze oferta in ziua in care INSP ii expediaza raportul achizitiei. In caz
contrar, autoritatea contractanta refuza achizitia si o reia cu ofertantul urmator.

5. In cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite
ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care castigator va fi declarat ofertantul cu
propunerea financiara cu pretul cel mai scazut.

6. Persoana contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 021.318.36.20, int. 118

Documente anexate:
- Model fisa informatii generale
- Model declaratie privind evitarea conflictuluj de interese

- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr.
98/2016

- Model oferta financiara

ATENTIONARE:
Ofertantul care este declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei isi va defini oferta in
catalogul electronic individual, pentru fiecare lot in parte astfel: anuntul de publicitate nr. :
- sub codul CPV: 33790000 - 4, cu denumirea “Materiale de laborator INSP Lot nr.... ”, iar la
descriere se va trece “conform caiet sarcini publicat”

Cu speranta ca invitafia noastra v-a trezit interesul si veti depune ofertd, va multumim anticipat.

Sef birou achizitii publice
Ec. Vintila Dapjela
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PENTRU DEPUNERE OFERTA
IN VEDEREA APLICARII ACHIZITIEI DIRECTE DE
MATERIALE DE LABORATOR - INSP

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, cu sediul in str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucuresti, CUI: 26347241, intenfioneazi si achizitioneze materiale de laborator, prin
cumparare directa catalog electronic cu anunturi de publicitate in SEAP si pe site INSP.

Produsele se incadreazi in urmatoarele coduri CPV: 33790000 - 4

Conditii contract:

1. Termenul de livrare al produselor de la finalizarea achizitiei directe prin catalogul electronic: CAT
MAI URGENT. SE VA PRECIZA IN OFERTA, TERMENUL DE LIVRARE. Procedura din
catalog tine loc de comanda ferma/contract.

2. Produsele se vor livra pe baza de factura sj proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de
certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.

3. Produsele se livreaza in ambalaje sigilate, nedeteriorate si inscriptionate corespunzator.

4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat
furnizorului.

5. Locul de livrare al produselor: la sediul fiecarei locatii, conform datelor de contact din caietul de
sarcini.

6. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

7. Plata pentru aceste produse se va face in termen de maxim 60 zile de la inregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantd, conform prevederilor art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:
1. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.
2. Certificate sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul
de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat)
3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea
conflictului de interese) din Legea 98/2016.

4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din

Legea 98/2016.

Fisa de informatii generale a operatorului.

6. Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul, pentru mai multe sau
pentru toate loturile.

7. Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot, iar documentele de

calificare vor fi depuse doar intr-un singur exemplar, indiferent de numarul loturilor pentru care
se depune oferta.
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