CAIETUL DE SARCINI

OBIECTUL  CONTRACTULUI: ACHIZITIE MATERIALE DE LABORATOR INSP

I.PREVEDERI GENERALE:

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:

Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.

NOTA: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, producţie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţa de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».

De asemenea solicitarile de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca avand mentiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege in acest sens”.

LOT 1

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR | Microtuburi de 1,5 ml RNase/DNase free, pentru PCR, transparente, din polipropilena, cu capac cu sistem de siguranta care impiedica dschiderea involuntara a capacului. 1 punga = 1000 buc | punga | 9 |
| 2. | Tuburi de 0.2 ml pentru PCR | Optical PCR Tubes 0.2 ml pentru Real Time PCR. PCR clean, RNase-/DNase-free, optic clare. Sterile, Fabricate din polipropilena, autoclavabile. Perete foarte subtire pentru a facilita transferul optim al temperaturii setate. Cu capac atasat, cu brida flexibila, pentru prevenirea intercontaminarii. 1 punga = 500 tuburi | punga | 6 |

Valoare estimata lot 1: 5.175 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează:

- La sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București se vor livra:

  - 6 pungi x 1000 buc. Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR

- La sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca se vor livra:

  - 2 pungi x 1000 buc. Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR

  - 4 pungi x 500 buc.  Tuburi de 0.2 ml pentru PCR

- La sediul CRSP Iasi din str. Victor Babeș, nr. 14, Iași se vor livra:

  - 1 punga x 1000 buc. Microtuburi de 1,5 ml pentru PCR

  - 2 pungi x 500 buc.  Tuburi de 0.2 ml pentru PCR

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 1 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 2

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Varfuri pipeta 0.1-10 µL lungi pentru PCR | Varfuri pipeta 0.1-10µL lungi pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu dublu filtru hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 7 |
| 2. | Varfuri pipeta 20-200µL pentru PCR | Varfuri pipeta 20-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu dublu filtru hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 3 |
| 3. | Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR | Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 2 |
| 4. | Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR | Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 12 |
| 5. | Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR | Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 8 |
| 6. | Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR | Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu dublu filtru hidrofob, Rnase/Dnase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 2 |
| 7. | Varfuri pipeta 50-1000µL pentru PCR | Varfuri pipeta 50-1000µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 10 cutii a cate 96 varfuri | pachet | 12 |
| 8. | Varfuri pipeta 5mL pentru PCR | Varfuri pipeta 5mL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. 1 pachet = 5 cutii a cate 24 varfuri | pachet | 1 |

Valoare totală estimată lot 2: 47.960 lei fara TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează:

- La sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București se vor livra:

  - 10 pachete Varfuri pipeta 2-20 µL

  - 10 pachete Varfuri pipeta 50-1000 µL

- La sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca se vor livra:

  - 2 pachete Varfuri pipeta 0.1-10 µL

  - 2 pachete Varfuri pipeta 2-100 µL

  - 2 pachete Varfuri pipeta 2-20 µL

  - 2 pachete Varfuri pipeta 2-200 µL

  - 2 pachete Varfuri pipeta 50-1000 µL

  - 1 pachet Varfuri pipeta 5ml

- La sediul CRSP Iasi din str. Victor Babeș, nr. 14, Iași se vor livra:

  - 5 pachete Varfuri pipeta 0.1-10 µL

  - 3 pachete Varfuri pipeta 20-200 µL

  - 8 pachete Varfuri pipeta 100-1000 µL

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 2 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 3

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Criotuburi 2ml | Criotuburi 2ml, PCR clean, Rnase-/Dnase-free. Sterile. Fabricate din polipropilena, gradate, cu capac infiletat si baza de sustinere pentru pozitie verticala, zona alba pentru etichetare. 1 punga = 1000 buc | punga | 2 |

Valoare estimata lot 3: 2200 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează:

- La sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București se va livra 1 punga x 1000 buc.;

- La sediul CRSP Iasi din str. Victor Babeș, nr. 14, Iași se va livra 1 punga x 1000 buc.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 3 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 4

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipete Pasteur PE 3 ml, sterile | Pipete Pasteur PE 3 ml sterile,ambalate individual. 1 Cutie = 100 buc | Cutie | 5 |

Valoare estimata lot 4: 550 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP Iasi din str. Victor Babeș, nr. 14, Iași.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 4 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 5

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pipete Pasteur | Din material plastic,sterile,de unica folosinta,cu gradatie de 1 ml,ambalate individual,lungime 140-150 mm , cutie a 500 pipete | Cutie | 4 |

Valoare estimata lot 5: 1.240 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 5 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 6

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Suporti inghetati pentru placi/ stripuri PCR | Suporti din PP,cu 96 pozitii pentru microtuburi/ stripuri/ microplaci PCR cu godeuri a 0.2 ml,umpluti cu gel care dupa congelare mentine temperatura de 4 °C timp de aprox. 4 ore , cu indicator de temperatura care determina virarea culorii din verde in galben pe masura ce temperatura depasest 0°C. 2 bucati/set | Set | 1 |

Valoare estimata lot 6: 2.000 lei fara TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP Timisoara din B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 6 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 7

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Benzi/stripuri PCR a 8 tuburi | Benzi/stripuri de 8 tuburi,fara capac,de 0.2 ml,profil scazut,compatibile cu aparatul PCR AriaDx utilizat in laborator. Ambalare: 10 pachete de 12 benzi | 10 pachete de 12 benzi | 2 x 10 pachete de 12 benzi |
|  | Capace optice pentru benzi/ stripuri de 8 tuburi PCR | Capace optice pentru benzi de 8 tuburi,compatibile cu aparatul PCR AriaDX utilizat in laborator. Ambalare: 10 pachete de 12 benzi | 10 pachete de 12 benzi | 2 x 10 pachete de 12 benzi |

Valoare estimata lot 7: 2.314 lei fara TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP Timisoara din B-dul Victor Babeş nr. 16, Timişoara.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 7 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 8

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pensete inox | Penseta dreapta pentru manipularea tampoanelor din tuburile de transport, din otel inoxidabil, rezistenta la coroziune si substante chimice, striatii in partea centrala, varf bont lungime 115 mm | buc | 40 |

Valoare estimata lot 8: 800 lei fara TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 8 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 9

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stripuri cu tuburi pentru PCR 0.2mL | Stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0.2mL Rnase/Dnase free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, albe, compatibile cu capacele si cu inaltime redusa (15.48 mm), pachet a 120 stripuri x 8 tuburi | pachet | 7 |
| 2. | Capace pentru stripuri cu tuburi pentru PCR 0.2mL | Capace pentru stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0.2mL Rnase/Dnase free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, transparente, compatibile cu stripurile cu tuburi, pachet a 120 stripuri x 8 tuburi | pachet | 7 |

Valoare estimata lot 9: 7.630 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează:

- La sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București se vor livra:

  - 3 pachete a 120 stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0.2mL

  - 3 pachete a 120 stripuri cu 8 capace pentru tuburi PCR 0.2mL

- La sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca se vor livra:

  - 4 pachete a 120 stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0.2mL

  - 4 pachete a 120 stripuri cu 8 capace pentru tuburi PCR 0.2mL

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 9 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 10

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tuburi PCR 0,5ml | Tuburi PCR 0,5ml. Fabricate din polipropilena, PCR clean, RNase-/DNase-free. Sterile, optic clare , cutie = 4 pungi a cate 250 tuburi | cutie | 7 |

Valoare estimata lot 10: 2100 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează:

- La sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București se vor livra:

  - 5 cutii x 4 pungi a cate 250 tuburi PCR 0.5 mL

- La sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca se vor livra:

  - 2 cutii x 4 pungi a cate 250 tuburi PCR 0.5 mL

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 10 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 11

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Microtuburi 1.5ml/2ml | Microtuburi tip Eppendorf de 1,5 ml/ 2 ml, transparente, din polipropilena, cu capac cu system de siguranta care impiedica deschiderea involuntara a capacului. 1000 bucati/punga | punga | 4 |

Valoare estimată lot 11: 1200 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 11 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 12

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cutie criotuburi 1.5-2ml | Cutie criotuburi 1.5-2ml, polipropilena, minim 100 pozitii, autoclavabila, capac clar, rezistent la temperaturi intre -96 °C si 121 °C , notarea alfanumerica | Cutie | 310 |

Valoare estimată lot 12: 6200 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează la sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 12 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Nota: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 13

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stative PCR cu capac – polipropilena | Stative PCR cu capac – din polipropilena, pentru 96 tuburi PCR de 0,2 ml, - autoclavabile - cu capac din PP transparenta, - orificii cu numerotare alfanumerica si spatiu de etichetare pe toate 4 marginile - set cu 5 cutii. | Set | 14 |

Valoare estimata lot 13: 5600 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate după cum urmează:

- La sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București se vor livra: 10 seturi x 5 cutii

- La sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca se vor livra: 4 seturi x 5 cutii

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 13 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 14

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stative | cu capac – din polipropilena, pentru tuburi microcentrifuga de 1.5-2 ml ,36 pozitii , - autoclavabile - din PP transparenta cu capac - orificii cu numerotare alfanumerica si spatiu de etichetare pe toate 4 marginile - set cu 2 cutii | Set | 4 |

Valoare estimata lot 14: 1000 lei fara TVA

Produsele vor fi livrate la sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj – Napoca.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 14 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 15

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Saci autoclavabili | Saci autoclavabili 600x760mm, Saci din PP termostabila la 1450C, transparenta, cu pictograma „Biohazard/Pericol biologic” | buc | 150 |
| 2. | Saci galbeni | Saci galbeni inscriptionati cu pictograma risc biologic, dimensiuni 600x 700, volum, 60 litri | Buc. | 100 |

Valoare estimata lot 15: 900 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate  la sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 15 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

LOT 16

| Nr crt | Denumire | Caracteristici tehnice | U/M | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cutii plastic deseuri intepatoare | recipient polipropilena pentru deseuri medicale cu deschidere larga, capacitate 2,3 litri; capacitate netă: 1,3 kg; volum util: 1,8 litri; prevazut cu sistem antiretur si puncte de deschidere pentru ace. | buc | 40 |

Valoare estimata lot 16: 360 lei fără TVA

Produsele vor fi livrate  la sediul CRSP București din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, București.

Termenul de livrare: livrarea se va efectua în maximum 10 zile de la semnarea contractului;

| FACTORI DE EVALUARE | PONDERE | PUNCTAJ MAXIM |
| --- | --- | --- |
| Componenta financiară |  |  |
| I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU) | 70% | 70 |
| Componenta tehnică |  |  |
| II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) | 30% | 30 |
| TOTAL | 100% | 100 |

Componenta financiară:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”:

Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul lotului 16 (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte;

- Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel:

PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70

unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul

Componenta tehnică:

Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:

Punctajul se acordă astfel:

- Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;

- Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:

TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30

Notă: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.

Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:

(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

MODALITATEA DE DERULARE A NEGOCIERILOR:

- comisia de evaluare se va întruni la sediul INSP din Str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Localitatea București;

- negocierile vor avea loc individual, cu fiecare ofertant în parte prin oricare din următoarele modalități: prezentare la sediul INSP, telefon, videoconferință prin aplicații tip WhatsApp.

- Ofertantul va indica în ofertă modalitatea în care poate participa la ședința de negociere (prezentare la sediul INSP, telefon, videoconferință prin aplicații tip WhatsApp).

- Runda de negociere cu ofertanții va avea în principal ca obiect cei doi factori de evaluare: prețul ofertat și termenul de livrare ofertat.

- În urma derulării etapei de negociere, ofertanţii vor trimite scanat ofertele îmbunătățite finale semnate şi ştampilate de către reprezentantul legal sau persoana împuternicită prin e-mail la adresa directie.generala@insp.gov.ro  și în original la sediul INSP.

- Negocierile se derulează în limba română.

- INSP îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertei iniţiale, fără negociere:

- în cazul în care un ofertant nu dorește să depună o ofertă îmbunatățită și declară acest aspect odată cu oferta inițial depusă;

- dacă există un singur ofertant admisibil.

# Ofertant

.....................................

(denumirea/numele)

## INFORMATII GENERALE

- Denumirea/numele:

- Codul fiscal:

- Adresa sediului central:

- Telefon:

Fax:

E-mail:

Cont Trezorerie:

- Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

- Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul | Valoare Moneda | Curs de schimb | Echivalent LEI |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| Media cifrei de afaceri |  |  |  |

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes

TABEL

CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE

IN CADRUL INSTITUTIEI

| Nume Prenume | Functie |
| --- | --- |
| PARVU SIMONA | Director general |
| Harabagiu Steluta | Director gen adj. Economic |
| Vintila Daniela | Presedinte comisie evaluare |
| Podaru Luciana | Membru comisie evaluare |
| Radu Iuliana | Membru comisie evaluare |
| Cornienco Ana Maria | Membru comisie evaluare |
| Brehar – Cioflec Dana | Membru comisie evaluare |
| Rebreanu Romana | Membru comisie evaluare |
| Lunca Catalina | Membru comisie evaluare |
| Chiran Carmen | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Leustean Mihaela | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Gatea Adina | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Chicin Gratiana | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Radu Rodica | Membru de rezerva comisie evaluare |
| Nistor Anca | Membru de rezerva comisie evaluare |

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167

# din Legea nr. 98/2016

Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului.

Operator Economic

..........................

(denumirea)

# FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA)

# pentru atribuirea contractului

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............., pentru lotul …………. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei  platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

4. Precizam ca:

|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................

Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................

Capacitate de semnătura						        .....................................................

Detalii despre ofertant

Numele ofertantului  						        .....................................................

Ţara de reşedinţă						                        .....................................................

Adresa								        .....................................................

Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................

Telefon / Fax							        .....................................................

Data 							                        .....................................................