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CAIETUL DE SARCINI


I. PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

II. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE:
	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.
NOTĂ: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
De asemenea solicitările de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca având mențiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege în acest sens”.


CRSP TIMIȘOARA
LOT 1
	Nr.
crt.
	Denumire
	Descriere produs 
	Cantitate totală

	1
	Benzi/stripuri PCR a 8 tuburi
	Benzi/stripuri de 8 tuburi de 0.2 ml, profil scazut, fara capac, compatibile cu aparatul PCR AriaDx utilizat in laborator. Ambalare: 10 pachete a cate 12 benzi
	10 cutii a 120 benzi

	2
	Capace optice pentru benzi/stripuri de cate 8 tuburi PCR
	Capace optice pentru benzi de cate 8 tuburi, compatibile cu aparatul PCR AriaDx utilizat in laborator. Ambalare: 10 pachete a cate 12 benzi 
	10 cutii a 120 benzi


Valoare estimată Lot 1: 12.128,00 lei fără TVA

LOT 2
	Nr. Crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1

	Varfuri pipeta, 10 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, 10 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson. ambalaj a 10 cutii cu 96 buc
	10 ambalaje a cate 10 cutii cu 96 buc

	2

	Varfuri pipeta, 200 μl, lungi, sterile, cu filtru, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, 200 μl, sterile, cu filtru, lungi, ambalate in cutii de 10 x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson. ambalaj a 10 cutii cu 96 buc
	10 ambalaje a cate 10 cutii cu 96 buc

	3

	Varfuri de pipeta cu filtru, volum intre 1000-1250 uL, Dnase/Rnase free, PCR certificate
	Varfuri pentru pipeta automata, volum intre 1000-1250 μl, sterile, cu filtru, extra-lungi (XL), ambalate in cutii de 10 x96 bucati, certificate pentru PCR: fara Dnase si Rnase, pirogeni, contaminanti, acizi nucleici, endotoxine, endonucleaze; compatibile cu pipete Eppendorf, Biohit, Finnpipette, Gilson. 
ambalaj a 10 cutii cu 96 buc
	10 ambalaje a cate 10 cutii cu 96 buc


Valoare estimată Lot 2: 7.300,00 lei fără TVA	

LOT 3 
	Nr.
crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Varfuri micropipeta 2-200 µl (fara filtru)
	Varfuri pentru micropipete cu capacitate intre 2-200 µl, compatibile cu pipete Eppendorf, Gilson. 
Punga 1000 buc 
	3 pungi

	2
	Varfuri micropipeta  50-1000 µl (fara filtru)
	Varfuri micropipete cu capacitate intre 50-1000 µl, compatibile cu o varietate de pipete, precum pipetele Eppendorf, Gilson. Punga 1000 buc 
	2 pungi 


Valoare estimată Lot 3: 110,00 lei fără TVA

LOT 4
	Nr.
crt.
	Denumire
	Descriere produs
	Cantitate totală

	1
	Tuburi tip Eppendorf de 1,5ml
	Tuburi tip Eppendorf de 1,5ml, fara DNA-se si RNA-se, pirogeniinhibitori PCR. Ambalaj a 500 buc.
	4 ambalaje

	2
	Criotuburi 2 ml
	Criotuburi 2 ml, DNA-se free, RNA-se free, sterile, ambalaj cu 10 pungi a cate 100 bucati.
	2 ambalaje


Valoare estimată Lot 4: 2.200,00 lei fără TVA


	CRSP IAȘI
LOT 5
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1. 
	Microtuburi de 1,5 ml sterile pentru PCR
	Microtuburi de 1,5 ml sterile, RNase/DNase free, pentru PCR, transparente, din polipropilena, cu capac cu sistem de siguranta care impiedica deschiderea involuntara a capacului. Ambalare:punga a 1000 buc.
	1 punga

	2
	Tuburi de 0.2 ml pentru PCR

	Optical PCR Tubes 0.2 ml pentru Real Time PCR. PCR clean, RNase-/DNase-free, optic clare. Sterile, Fabricate din polipropilena, autoclavabile. Perete foarte subtire pentru a facilita transferul optim al temperaturii setate. Cu capac plat, atasat, cu brida flexibila, pentru prevenirea intercontaminarii. Ambalare: punga a 500 buc.
	14 pungi


Valoare estimată Lot 5: 6.600,00 lei fără TVA 

LOT 6
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1
	Kit recoltare si transport specimen biologic VTM
	Kit recoltare si transport exudat nazofaringian si faringian in mediu de transport pentru virusuri. 
Kitul contine: flacon x 3 ml mediu de transport pentru virusuri; un tampon steril, din fibre sintetice cu tija de plastic, cu punct de rupere pentru recoltare exudat nazofaringian; un tampon steril, din fibre sintetice cu tija de plastic, cu punct de rupere pentru recoltare exudat faringian;
	270 kituri


Valoare estimată Lot 6: 3.780,00 lei fără TVA 

LOT 7
	Nr. crt.
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Cantitate 

	1. 
	Varfuri pipeta 0.1-10 µL lungi pentru PCR
	Varfuri pipeta 0.1-10µL  lungi pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free, cu retentie minima de lichid, 
pachet de10 cutii a cate 96 varfuri
	2 pachete

	2.
	Varfuri pipeta 20-200µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 20-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free, cu retentie minima de lichid, 
pachet de10 cutii a cate 96 varfuri
	2 pachete

	3.
	Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 100-1000µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free, cu retentie minima de lichid, 
pachet de10 cutii a cate 96 varfuri
	2 pachete



Valoare estimată Lot 7: 6.320,00 lei fără TVA 

LOT 8
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Cantitate 

	1. 
	Criotuburi sterile 2ml
	Criotuburi 2ml, PCR clean, RNase-/DNase-free. Sterile. Fabricate din polipropilena, gradate, cu capac infiletat si baza de sustinere pentru pozitie verticala, zona alba pentru etichetare, punga 1000 buc. 
	1 punga


Valoare estimată Lot 8: 1.100,00 lei fără TVA 

LOT 9
	Nr crt
	Denumire
	Caracteristici tehnice
	Cantitate 

	1. 
	Pipete Pasteur PE 
3 ml, sterile
	Pipete Pasteur PE 3 ml sterile, ambalate individual. Cutie 100 buc. 
	5 cutii


Valoare estimată Lot 9: 550,00 lei fără TVA 





CRSP Cluj
LOT 10
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Stripuri cu tuburi pentru PCR 0,2 ml
	Stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0,2 ml RNAse/DNAse free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, albe, compatibile cu capacele si inaltime redusa (15,48 mm).
Pachet a 120 stripuri x 8 tuburi 
	1 pachet

	2.
	Capace pentru stripuri cu tuburi pentru PCR 0,2 ml
	Capace pentru stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0,2 ml RNAse/DNAse free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, albe, transparente, compatibile cu stripurile cu tuburi.
Pachet a 120 stripuri x 8 tuburi
	1 pachet


Valoare estimată Lot 10: 1.090,00 fara TVA    

LOT 11
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Purificator – recirculator aer cu UV pentru laborator
	Purificator – recirculator aer cu UV pentru laborator, de 25 W, bactericida, cu suport.
Nivelul de radiatii UV sa fie de minimum 17mW/cm2/sec.
Alimentare: 230V/50/60 Hz.
Sa fie livrat impreuna cu suport de sustinere cu roti. 
Sa prezinte declaratia de conformitate de la producator.

	1 bucata


Valoare estimată Lot 11: 2.400,00 fara TVA    

LOT 12
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Varfuri pipeta 1-10µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 1-10µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free. pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	2 pachete

	2.
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free. pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	1 pachet

	3.
	Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-100µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free. pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	1 pachet

	4.
	Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNase/DNase free. pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	1 pachet

	5.
	Varfuri pipeta 50 – 1000 µL, lungi
	Varfuri pipeta cu filtru dublu hidofrob, compatibile cu pipetele Eppendorf pentru PCR, sterile, RNase/DNase free 50-1000µL , L 103 mm, pachet a 10 cutii x 96 varfuri
	1 pachet

	6. 
	Suport pentru 6 pipete
	Suport rotativ pentru  pipete, 6 pozitii, din polipropilena, compatibil cu toate pipetele automate Eppendorf, design robust, stabil, usor de maevrat
	1 bucata

	7.
	Cutie criotuburi 1,5 – 2 ml
	Cutie depozitare criotuburi 1,5 – 2 ml, polipropilena, 81-100 locasuri, dimensiuni aprox. 133 x 133 x 50 mm, capac clar, rezistent la temperaturi intre -80°C si 121°C, notarea alfanumerica, pachet a 10 buc
	12 pachete

	8. 
	Criotuburi 2 ml
	Criotuburi 2 ml, PCR clean, RNA-se/ DNA-se free, sterile. Fabricate din polipropilena, gradate, cu capac infiletat si baza de sustinere pentru pozitie verticala, zona alba pentru etichetare. Pachet a 1000 buc. 
	1 pachet


Valoare estimată Lot 12: 6.520,00  lei fara TVA

CRSP BUCURESTI
LOT 13
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Tuburi tip Eppendorf de 1,5 ml pentru PCR
	Tuburi tip Eppendorf de 1,5  ml RNase/DNase free, pentru PCR, transparente, din polipropilena, cu capac cu sistem de siguranta care impiedica deschiderea involuntara a capacului. punga = 1000 buc
	8 pungi

	2. 
	Tuburi tip Eppendorf de 1,5 ml 
	Tuburi tip Eppendorf nesterile din polipropilena, cu volum  de 1,5  ml. punga = 1000 buc
	5 pungi

	3.
	Microtuburi tip Eppendorf pentru PCR 0,5ml
	Tuburi PCR de  0,5ml. RNase-/DNase-free. Sterile, optic clare, cutie cu 4 pungi a cate 250 tuburi 
	4 cutii

	4.
	Pipete Pasteur 3 ml
	Pipete Pasteur, nesterile cu de volum 3 mL, pachet 100 buc.
	10 pachete


Valoare estimată Lot 13: 2.700,00 fara TVA    

LOT 14
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 2-20µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	9 pachete

	2.
	Varfuri pipeta 20-200µL pentru PCR
	Varfuri pipeta 20-200µL pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru dublu hidrofob, RNase/DNase free. pachet a 10 cutii a cate 96 varfuri
	5 pachete

	3.
	Varfuri pipeta 1250µL, lungi
	Varfuri pipeta cu filtru dublu tip Eppendorf pentru PCR, sterile, RNase/DNase free 50-1250µL , L 103 mm, pachet a 5 cutii x 96 varfuri
	3 pachete

	4. 
	Micropipeta multicanal 8 canale, 10-100 µL
	Micropipeta multicanal 8 canale, autoclavabila, cu volum de 10-100 µL. Prevazuta cu sistem modular de reglare a volumului. Sa aiba marcaj CE si sa fie in conformitate cu normele IVD. 
	1 bucata

	5.
	Micropipeta unicanal, 100 - 1000 µL
	Micropipeta automata cu volum variabil, 100-1000 µL. Prevazuta cu sistem modular de reglare a volumului. Sa aiba marcaj CE si sa fie in conformitate cu normele IVD si certificat de calibrare.
	1 bucata

	6. 
	Varfuri nesterile galbene pentru micropipeta cu capacitate intre 2-200 µL
	Varfuri tip Eppendorf nesterile, galbene cu bordura lata pentru orice tip de micropipeta in intervalul 2-200 µL. 1000 buc./ punga
	5 pungi

	7.
	Varfuri pipeta 10 µL, lungi, pentru PCR
	Varfuri pipeta 10 µL, lungi XL, pentru PCR, compatibile cu pipetele Eppendorf, cu filtru hidrofob, RNAse/DNAse free. Pachet cu 10 cutii a cate 96 varfuri
	13 pachete

	8.
	Pipeta monocanal, cu volum de 0,5 – 10 µL
	Pipeta monocanal, cu volum de 0,5 – 10 µL
Prevazuta cu:
· con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc;
· buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare;
· inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala;
· afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal;
· ejector separat pentru indepartarea varfului;
· afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific.

	2 bucati


Valoare estimată Lot 14: 17.790,00  lei fara TVA

LOT 15
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Saci autoclavabili
	Saci autoclavabili 600x760mm, Saci din PP termostabila la 1450C, transparenta, cu pictograma „Biohazard/Pericol biologic”
	400 buc

	2
	Saci galbeni
	Saci galbeni inscriptionati cu pictograma risc biologioc dimensiuni 600/700; volum 60l.
	300 buc

	3
	Pungi autosigilante pentru sterilizare
	Pungi autosigilante pentru sterilizare cu dim. 90mm/260mm, transparente, rezistente la explozie. Cutii cu 100 buc.
	3 cutii


Valoare estimată Lot 15: 1.670,00 lei fara TVA
LOT 16
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Kit de recoltare si transport probe pentru coronavirus
	Kitul trebuie sa contina: 2 tampoane sterile din poliester sau dacron cu tija din plastic si tub steril cu minim 2 ml mediu de transport pentru virusuri VTM, cu capac infiletat. 
	560 kituri


Valoare estimată Lot 16: 4.200,00 lei fara TVA

LOT 17
	Nr. crt.
	Denumire produs
	Descriere
	Cantitate totala

	1.
	Stripuri cu tuburi pentru PCR 0,2 ml
	Stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0,2 ml RNAse/DNAse free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, albe, compatibile cu capacele si inaltime redusa (15,48 mm).
Pachet a 120 stripuri x 8 tuburi 
	2 pachete

	2.
	Capace pentru stripuri cu tuburi pentru PCR 0,2 ml
	Capace pentru stripuri cu 8 tuburi pentru PCR 0,2 ml RNAse/DNAse free, pentru PCR, compatibile cu aparatul CFX96, albe, transparente, compatibile cu stripurile cu tuburi.
Pachet a 120 stripuri x 8 tuburi
	2 pachete


Valoare estimată Lot 17: 2.180,00 lei fara TVA

Adrese de livrare:
· Produsele de la loturile 1-4 se vor livra la sediul CRSP Timișoara din Bd. Victor Babeș, nr. 16, Timișoara, persoana de contact: Mircea Chiseliță, tel.: 0256492101;
· Produsele de la loturile 5-9 se vor livra la sediul CRSP Iași din Str. Victor Babeș, nr. 14, Iași, persoana de contact: Lupașcu Ioan, tel.: 0232410399;
· Produsele de la loturile 10-12 se vor livra la sediul CRSP Cluj din Str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj, persoana de contact Timar Domnosie, tel.: 0264594252;
· Produsele de la loturile 13-17 se vor livra la sediul CRSP București din Str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 1-3, sector 5, București, persoana de contact: Enache Alice, tel.:0213183620;

Criteriul de atribuire: raportul calitate – preț.
Factorii de evaluare și modalitatea de acordare a punctajului:
	FACTORI DE EVALUARE
	PONDERE
	PUNCTAJ MAXIM

	Componenta financiară
	
	

	 I. Prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)
	70%
	70

	Componenta tehnică
	
	

	II. Termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL)
	30%
	30

	TOTAL 
	100%
	100



Componenta financiară:
	Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul unitar în lei fără TVA ofertat (PU)”: 
	Descriere: Factorul de evaluare este prețul unitar în lei fără TVA ofertat pe produsele care fac obiectul fiecărui lot în parte (PU) şi va include toate costurile aferente livrării produselor.
Punctajul se acordă astfel: 
1. Pentru cel mai scăzut dintre prețurile unitare în lei fără TVA se acordă punctajul maxim alocat, respectiv  70 puncte; 
1. Pentru celelalte prețuri unitare ofertate în lei fără TVA punctajul PU(n) se calculează proporțional, astfel: 
			PU(n) = (Preț unitar minim ofertat în lei fără TVA/ Preț unitar n) x 70
unde Preț unitar n - prețul unitar în lei fără TVA, ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul
Componenta tehnică:
	Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare pentru cantitatea ofertată (TL) ”:
Punctajul se acordă astfel:
1. Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim de 30 de puncte;
1. Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul se calculează proporțional astfel:
TL(n) = (Termen minim ofertat/ Termen ofertat n) x 30
[bookmark: _Hlk34842773]Notă 1: În situația în care un ofertant va oferta termene de livrare diferite pentru cantități diferite, atunci punctajul se va calcula aplicând media ponderată.
Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:
 		(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

Punctajul se va calcula separat, pentru fiecare lot în parte.

Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevazute în cadrul Documentației de atribuire „Caietul de sarcini”. 
1. Propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol privind toate specificațiile conținute în caietul de sarcini, prin intermediul carora ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini, cu evidentierea aspectelor care vor face obiectul evaluarii tehnice. 
Propunerea tehnică se va întocmi într-o maniera organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 
În cazul în care oferta nu respecta cerintele prevazute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
Notă: 

a. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute în caietul de sarcini) autoritatea contractanta îsi rezervă dreptul de a denunta unilateral contractul. 
b. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea ofertei.
c. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată sunt incidente prevederile de la lit. b) de mai sus.
Cerintele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Precizam ca datele furnizate trebuie sa fie exacte. Autoritatea contractantă îsi rezervă dreptul de a verifica la autoritatile competente exactitatea datelor declarate și asumate de operatorul economic.

2. Fise tehnice detaliate, pagini catalog, prospecte, care trebuie sa cuprindă toate informațiile necesare în vederea determinării corespondentei între produsul ofertat și cerințele minimale din caietul de sarcini. În propunerea tehnică solicitată la pct. 1, pentru fiecare caracteristică tehnică se va specifica pagina din fila de prospect/fișa tehnică/catalog unde se regasește această caracteristică.
Propunerea tehnică va respecta întocmai și în totalitate cerintele impuse în caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă și respinsă.
Propunerea tehnică este parte integranta din oferta, iar lipsa acesteia conduce la respingerea ofertei, ca fiind neconformă.

In propunerea tehnică, ofertanții vor mentiona și cantitățile ofertate și termenul de livrare.



 Model PROPUNERE TEHNICA
    
LOT …..


	Nr. Crt.
	Denumire produs
	Caracteristici/ cerinte tehnice solicitate prin Caietul de sarcini
	Caracteristici/ cerinte tehnice ofertate prin oferta tehnica
	Pagina din fila de prospect/ fișa tehnică/ catalog unde se regasesc caracteristicile.

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi exprimata exclusiv în Lei, fara TVA cu doua zecimale. Formularul de Ofertă Financiară, pentru fiecare lot ofertat, va fi insotit de centralizatorul detaliat, indicandu-se preturile pentru fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul aferent cantitatii totale de bunuri de acelasi fel. 
Evaluarea propunerilor financiare se va realiza prin compararea prețului total ofertat.

ALTE INFORMAȚII
Conform prevederilor din fișa de date a achiziției coroborat cu modelul de contract subsecvent, “Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în parametrii stabiliți prin Caietul de sarcini, în termenul prevazut in oferta, respectiv .... zile de la semnarea contractului”.

Garanția de bună execuție a contractului  este de 10%,  pentru fiecare lot in parte, din valoarea contractului fară TVA.  






Ofertant								
    .....................................
      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 


	Anul
	Valoare
Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI


	2017
	
	
	

	2018
	
	
	

	2019
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.







Operator Economic
..........................
(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE




Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)
 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

	In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
	
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
















Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes






TABEL
CU PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII DE CONDUCERE 
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI




	Nume Prenume
	Funcție

	PÂRVU SIMONA
	Director General

	Harabagiu Steluța
	Director Gen Adj. Economic

	Vintilă Daniela
	Președinte comisie evaluare

	Zidaru Raluca
	Membru comisie evaluare 

	Radu Iuliana
	Membru comisie evaluare

	Luncă Cătălina
	Membru comisie evaluare

	Brehar – Cioflec Dana
	Membru comisie evaluare

	Podaru Luciana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Cornienco Ana Maria
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Leustean Mihaela
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Chiran Carmen
	Membru de rezerva comisie evaluare



























Operator Economic
..........................
(denumirea)


FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 
pentru atribuirea contractului
    



 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam.............., pentru lotul …………. (denumirea produselor) pentru suma de .......................................lei  platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
	
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
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6.4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat
furnizorului.

6.5. Locul de livrare al produselor: la sediul fiecarei locatii, conform datelor de contact din caietul de
sarcini.

6.6. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din
punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

6.7. Plata pentru aceste produse se va face in termen de maxim 60 zile de la inregistrarea facturii la
Autoritatea Contractantd, conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 72/2013.

7. CONDITII DE PARTICIPARE

7.1. Fiecare operator economic interesat poate depune oferta pentru unul, pentru mai multe sau pentru
toate loturile.

7.2. Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse separat pentru fiecare lot. A se vedea in caietul de
sarcini modul de prezentarea al propunerilor tehnice si financiare.

7.3. Certificate sau documente relevante care si dovedeasca forma de inregistrare, sediul si obiectul de
activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat).

7.4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea conflictului
de interese) din Legea nr. 98/2016.

7.5. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea
98/2016.

7.6. Fisa de informatii generale a operatorului.

7.7. Operatorul economic trebuie sa fie inscris in SEAP.

8. MODALITATEA DE DERULARE A NEGOCIERILOR:

(a) comisia de evaluare se va intruni la sediul INSP din Str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Localitatea
Bucuresti;

(b) negocierile vor avea loc individual, cu fiecare ofertant in parte prin oricare din urmatoarele
modalitati: prezentare la sediul INSP, telefon, videoconferinta prin aplicatii tip WhatsApp;

(c) ofertantul va indica in oferta modalitatea in care poate participa la sedinta de negocu:re (prezentare
la sediul INSP, telefon, videoconferinta prin aplicatii tip WhatsApp);

(d) runda de negociere cu ofertantii va avea in principal ca obiect pretul ofertat;

(e) in urma derularii etapei de negociere, ofertantii vor trimite scanat ofertele imbunatatite finale
semnate §i stampilate de catre reprezentantul legal sau persoana imputernicita prin e-mail la adresa
directie.generala@insp.gov.ro si in original la sediul INSP;

(f) negocierile se deruleaza in limba roméana;

(g) INSP isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertei initiale, fara negociere:
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Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand
cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologice determinate de rdspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, art. 19, alin (1) “Directiile de sanatate publica si unitatile sanitare isi
pot asigura materiale si echipamente de protectie necesare in conformitate cu prevederile art. 104 alin.
(1) lit.c) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila
a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice/acordurilor-cadru de
lucrari, de produse sau de servicii intr-unul din urmatoarele cazuri:
¢) ca 0 misurd strict necesard, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa,
licitatie restransa, negociere competitiva sau procedura simplificata nu pot fi respectate din motive de
extremd urgentd, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei
actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. in situatii in care se impune interventia imediata,
autoritatea contractantd are dreptul de a realiza achizitia publica in paralel cu aplicarea procedurii de
negociere farad publicarea prealabila a unui anunt de participare.”

Utilitatea achizitiei: pentru a se asigura monitorizarea eficienta a bolilor transmisibile, pentru
cresterea calitdti prin efectuarea unui diagnostic de certitudine in cazul unor situatii de risc
epidemiologic, cat si pentru derularea Studiului de seroprevalenta a infectiei SARS-CoV-2 aprobat prin
OMS 979/2020.

4. COD CPV

Produsele se incadreaza in urmatoarele coduri CPV: 33790000 — 4,

5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: raportul calitate — pret in conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3”'1) din
Legea nr. 98/2016, “autoritatea contractanta poate utiliza criteriul pretul cel mai scazut numai in
situatia in care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari a caror valoare estimata a contractului nu
depaseste pragurile prevazute la art. 7 alin. (1).” - art. 32, alin. (1) din H.G. nr. 395/2016, conform
cdruia in cazul in care criteriul utilizat este criteriul "cel mai bun raport calitate-pret", “stabilirea
ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se

stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul”.
Factorii de evaluare si modalitatea de acordare a punctajului se regésesc in caietul de sarcini.

6. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

6.1. Termenul de livrare al produselor: maxim 15 zile de la data intrarii in vigoare a contractului/ de la
finalizarea achizitiei directe prin catalogul electronic. (Procedura din catalog poate tine loc de comanda
ferma/contract).

6.2. Produsele se vor livra pe baza de facturd si proces verbal de predare-primire si vor fi insotite de
certificate de calitate sau declaratii de conformitate, dupa caz.

6.3. Produsele se livreaza in ambalaje sigilate, nedeteriorate si inscriptionate corespunzator.
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- in cazul in care un ofertant nu doreste sa depuna o oferta imbunatatitd si declara acest aspect
odata cu oferta initial depusa;

- daca exista un singur ofertant admisibil.

9. TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE: 26.11.2020 ora 16.00

10. INFORMATII SUPLIMENTARE:

Operatorii economici trebuie sa depund oferta pana la data de 26.11.2020 ora 16.00 in plic la
secretariatul INSP sau pe e-mail directie.generala@insp.gov.ro.
Oferta va cuprinde:
- propunerea tehnica in detaliu, fise tehnice, cataloage;
- propunerea finaciara conform model anexat cat si detaliat, indicadndu-se preturile bentru
fiecare produs in parte, atat pret per UM cat si pretul aferent cantitatii totale
- documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.
Autoritatea contractanta va selecta ofertele care respectd toate cerintele solicitate in caietul de
sarcini pentru fiecare lot in parte.
Persoana contact informatii suplimentare: Vintild Daniela 021.318.36.20, int. 118, adresa e-mail
dana.vintila@insp.gov.ro

Documente anexate:
- Model fisa informatii generale;
- Model declaratie privind evitarea conflictului de interese;
- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016;
- Model oferta financiara.

Cu speranta ca invitatia noastra v-a trezit interesul si veti depune ofertd, va multumim anticipat!

Sef Birou Achizitii Publice
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MINISTERUL SANATA]’II
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

Str. Dr. Leonte nr. 1-3, 050463, Bucuresti, ROMANIA
Tel: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax (401)
e-mail: directie.generala @insp.gov.ro

...... Luna
INVITATIE DE PARTICIPARE/ ANUNT DE PUBLICITATE
LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE
avand ca obiect
ACHIZITIA DE MATERIALE LABORATOR (SARS COV 2) INSP II

1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA

Adresa postali: STR. DR. LEONTE ANASTASIEVICI NR. 1-3, SECTOR 5, BUCURESTI,
Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050463, Romania,
Tel.: +40213183620, e-mail: directie.generala@insp.gov.ro, Fax: +40 213123426,

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea de diverse categorii de materiale de laborator
ce urmeaza a fi utilizate in laboratoarele Centrelor Regionale de Sanatate Publica.

Valoare estimata: 78.638 lei fara TVA

3. ALEGEREA S$I JUSTIFICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE
3.1. Alegerea procedurii de atribuire
Procedura de atribuire selectata este — Negociere fard publicare.
3.2. Justificarea alegerii procedurii de atribuire

In conformitate Ordinul M.S. nr. 261/2010, art. 25, lit. ¢), d), q) si Ordinul M.S. nr. 397/2020
privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sdnatate publicd aprobate
prin ordinul M.S. 377/2017, in spetd PN 1.2 “Programul national de supraveghere si control a bolilor
transmisibile prioritare”, functiile Laboratoarelor Sectiilor de Epidemiologie din Centrele Regionale
de Sanatate Publica ale INSP includ: asigurarea testarilor necesare pentru stabilirea diagnosticului
microbiologic sau confirmarea diagnosticului etiologic in cazul bolilor transmisibile cu metodologii de
supraveghere. Avand in vedere rolul pe care il indeplinesc laboratoarele INSP in cadrul acestor
Programe de supraveghere, este necesara si justificata dezvoltarea capacitatii de diagnostic si testare
la nivelul Laboratoarelor de Biologie Moleculara ale INSP.




