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CAIETUL DE SARCINI

I. PREVEDERI GENERALE:
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine, în mod obligatoriu, specificaţii tehnice. Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.          
          	În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă şi va fi respinsă.

	Propunerea tehnică va conţine o fişă în oglindă, un comentariu, poziţie cu poziţie a tuturor produselor solicitate, în ordinea prezentată în prezentul Caiet de sarcini.
NOTĂ: specificaţiile tehnice sunt minimale si obligatorii, iar specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent».
De asemenea solicitările de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de producator” vor fi considerate ca având mențiunea de „certificate de calitate/conformitate/lot emise de organisme abilitate de lege în acest sens”.

II. CERINȚE TEHNICE:
	Nr. Crt.
	Denumire
	Descriere produs
	UM
	Cantitate A.C.
	Cantitate C.S.

	
	
	
	
	Minima
	Maxima
	Minima
	Maxima

	1
	Kit extractie automata acizi nucleici 
VN 143
	Kit de extractie - placa, pentru extractia si purificarea acizilor nucleici ARN din  tampoane nazale, tampoane nazofaringiale si sputa diluata, folosind sistemul automat de extractie pe baza de  bile magnetice. Kitul sa fie compatibil cu sistemul de extractie automata Genolution model NX-48S aflat in dotarea laboratorului. Kitul sa permita prelucrarea simultana a 48 de probe in cel mult 30 de minute. Kitul sa nu necesite reactivi suplimentari, placa sa fie preumpluta cu reactivii necesari predozati,  pentru a nu necesita pipetari suplimentare. Kitul sa ruleza pe un program preinstalat . Pana in momentul utilizarii, toate componentele kitului sa poata fi stocate la temperatura camerei. Kitul sa fie validat CE/IVD.  Kitul sa fie valabil minimum 9 luni din momentul livrarii. Format: placi cu reactivi predozati de 96 godeuri pentru rularea a 24 probe; pachet 4 placi de 96 godeuri. 
	Kit a 96 teste
	10
	240
	1
	20

	2
	Kit extractie automata acizi nucleici 
VN 153
	Kit de extractie - placa, pentru extractia si purificarea acizilor nucleici ARN din  tampoane nazale, tampoane nazofaringiale si sputa diluata , folosind sistemul automat de extractie pe baza de  bile magnetice. Kitul sa fie compatibil cu sistemul de extractie automata Genolution model NX-48S aflat in dotarea laboratorului. Kitul sa permita prelucrarea simultana a 16 de probe in cel mult 30 de minute. Kitul sa nu necesite reactivi suplimentari, placa sa fie preumpluta cu reactivii necesari predozati,  pentru a nu necesita pipetari suplimentare. Kitul sa ruleza pe un program preinstalat . Pana in momentul utilizarii, toate componentele kitului sa poata fi stocate la temperatura camerei. Kitul sa fie validat CE/IVD.  Kitul sa fie valabil minimum 9 luni din momentul livrarii. Format: placa cu reactivi predozati de 32 godeuri pentru rularea a 8 probe; pachet 6 placi de 32 godeuri 
	Kit a 48 teste
	2
	60
	1
	5

	3
	Kit extractie automata acizi nucleici 
VN 163
	Kit de extractie - strip, pentru extractia si purificarea acizilor nucleici ARN din  tampoane nazale, tampoane nazofaringiale si sputa diluata , folosind sistemul automat de extractie pe baza de  bile magnetice. Kitul sa fie compatibil cu sistemul de extractie automata Genolution model NX-48S aflat in dotarea laboratorului. Kitul sa permita prelucrarea unei singure probe in cel mult 30 de minute. Kitul sa nu necesite reactivi suplimentari, stripul sa fie preumplut cu reactivii necesari predozati,  pentru a nu necesita pipetari suplimentare. Kitul sa ruleza pe un program preinstalat . Pana in momentul utilizarii, toate componentele kitului sa poata fi stocate la temperatura camerei. Kitul sa fie validat CE/IVD.  Kitul sa fie valabil minimum 9 luni din momentul livrarii. Format: strip cu reactivi predozati de 4 godeuri pentru rularea unei probe; pachet 48 strip-uri de 4 godeuri
	Kit a 48 teste
	2
	60
	1
	5


Valoare minimă acord-cadru:    23.900,00 lei fără TVA
Valoare maximă acord-cadru: 600.000,00 lei fără TVA
Valoare minimă contract subsecvent:   4.150,00 lei fără TVA
Valoare maximă contract subsecvent: 50.000,00 lei fără TVA

III. FRECVENȚA DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE
Contractele subsecvente se încheie, în funcție de necesități și în funcție de fondurile bugetare disponibile, numai în perioada de valabilitate a acordului – cadru. Contractele subsecvente se vor atribui ori de câte ori este necesar, în funcție de necesități și de bugetul disponibil.

IV. CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
Criteriul de atribuire este raportul calitate – preț, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3^1) din Legea nr. 98/2016, “autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1).”. 

Factorii de evaluare și modalitatea de acordare a punctajului:
	FACTORI DE EVALUARE
	PONDERE
	PUNCTAJ MAXIM

	Componenta financiară
	
	

	 I. Prețul ofertei în lei fără TVA 
	70%
	70

	Componenta tehnică
	
	

	II. Termenul de livrare (TL)
	30%
	30

	TOTAL 
	100%
	100



Componenta financiară:
	Modalitatea de calcul a punctajului pentru primul factor de evaluare „prețul ofertei în lei fără TVA (P)”: 
	Descriere: Factorul de evaluare este prețul ofertei în lei fără TVA pentru produsele care fac obiectul achiziției şi va include toate costurile aferente livrării produselor.
Punctajul se acordă astfel:
    a) Pentru cel mai scăzut dintre prețuri (în lei fără TVA) se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 70 puncte; 
    b) Pentru celelalte prețuri ofertate punctajul P(n) se calculează proporțional astfel: 
		P(n) = (Pmin. / Pn) x 70, unde:
Pmin. = Preț minim ofertat;
Pn = Prețul ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul
Componenta tehnică:
	Modalitatea de calcul a punctajului pentru cel de-al doilea factor de evaluare „termenul de livrare (TL) ”:
Punctajul se acordă astfel:
     a) Pentru cel mai scurt termen de livrare ofertat, se acordă punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte;
     b) Pentru un termen de livrare mai mare decât cel prevăzut la lit. a), punctajul TL(n) se calculează proporțional astfel:
		TL(n) = (TLmin. / TLn) x 30, unde:
TLmin = Termen minim ofertat
TLn = Termenul de livrare ofertat de respectivul ofertant pentru care se calculează punctajul
Punctajul total al unei oferte se obţine prin însumarea punctajelor obţinute pentru cei doi factori de evaluare prezentaţi:
 		(PT) = PU + TL (punctaj maxim 100 puncte).

V. CONDIȚII DE LIVRARE
1. Termen de livrare:
Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în parametrii stabiliți prin Caietul de sarcini, în 
termenul maxim declarat în ofertă, dar nu mai mult de 20 zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent.
2. Adrese de livrare:
Produsele se vor livra, coform cerințelor din contractele subsecvente, la următoarele adrese:
· sediul CRSP Iași din str. Victor Babeș, nr. 14, Iași;
· sediul CRSP Timișoara din B-dul Victor Babeș, nr. 14, Timișoara;
· sediul CRSP Cluj din str. L. Pasteur, nr. 6, Cluj-Napoca;
· sediul CRSP București din str. Dr. Leonte Anastasievici, nr. 1-3, sector 5, București.

VI. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE
Garanția de bună execuție a contractului  este de 10% din valoarea contractului subsecvent fără TVA și se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent.
Modul de constituire a garanției de bună execuție: Garanția de bună execuție se exprimă în lei și va fi constituită, conform art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de către o societate bancară sau de către o societate de asigurări sau se poate constitui și prin depunere la casieria INSP, zilnic între orele 09.00 - 14.00 și devine anexă la contract.
Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție este cel puțin egală cu durata contractului subsecvent.

VII. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

1. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondentei propunerii tehnice cu specificațiile tehnice prevazute în cadrul Documentației de atribuire „Caietul de sarcini”. 

a) Propunerea tehnică va conține un comentariu, articol cu articol privind toate specificațiile conținute în caietul de sarcini, prin intermediul cărora ofertantul va demonstra corespondența propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini, cu evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice. 
Propunerea tehnică se va întocmi într-o maniera organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în oferta cu specificațiile tehnice din caietul de sarcini. 
În cazul în care oferta nu respectă cerințele prevăzute în documentația de atribuire, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.

Notă: 
a. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată că nu sunt respectate elementele propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini) autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul. 
b. Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare poate conduce la respingerea ofertei.
c. În cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia în forma solicitată sunt incidente prevederile de la lit. b) de mai sus.
Cerințele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. Precizăm că datele furnizate trebuie să fie exacte. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a verifica la autoritățile competente exactitatea datelor declarate și asumate de operatorul economic.

În propunerea tehnică se va preciza termenul de livrare al produselor, termenul de livrare fiind unul dintre factorii de evaluare.

b) Fișe tehnice detaliate, pagini catalog, prospecte, care trebuie să cuprindă toate informațiile necesare în vederea determinării corespondenței între produsul ofertat și cerințele minimale din caietul de sarcini. În propunerea tehnică solicitată la pct. 1, pentru fiecare caracteristică tehnică se va specifica pagina din fila de prospect/fișa tehnică/catalog unde se regasește această caracteristică.
Propunerea tehnică va respecta întocmai și în totalitate cerintele impuse în caietul de sarcini, în caz contrar oferta va fi declarată neconformă și respinsă.
Propunerea tehnică este parte integranta din oferta, iar lipsa acesteia conduce la respingerea ofertei, ca fiind neconformă.

În propunerea tehnică, ofertanții vor mentiona și cantitățile ofertate.

 Model prezentare PROPUNERE TEHNICĂ
    
	Nr. Crt.
	Denumire produs
	Caracteristici/ cerinte tehnice solicitate prin Caietul de sarcini
	Caracteristici/ cerinte tehnice ofertate prin oferta tehnica
	Pagina din fila de prospect/ fișa tehnică/ catalog unde se regasesc caracteristicile.

	1.
	Kit extractie automata acizi nucleici VN 143
	
	
	

	2.
	Kit extractie automata acizi nucleici VN 153
	
	
	

	3.
	Kit extractie automata acizi nucleici VN 163
	
	
	



2.   Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiară va fi exprimată exclusiv în Lei, fără TVA cu două zecimale pentru cantitatea maximă/ acord-cadru. Formularul de Ofertă Financiară, va fi însoțit de centralizatorul detaliat, indicându-se prețurile pentru fiecare produs în parte, atât preț per UM cât și prețul aferent cantității totale de produse de același fel. 
Evaluarea propunerilor financiare se va realiza prin compararea prețului total ofertat.





Ofertant								
    .....................................
      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 


	Anul
	Valoare
Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI


	2018
	
	
	

	2019
	
	
	

	2020
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.







Operator Economic
..........................
(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE




Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)
 
 declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

	In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
	
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului      .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului.....................................................
Capacitate de semnătura.....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  .....................................................
Ţara de reşedinţă.....................................................
Adresa	.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită).....................................................
Telefon / Fax	.....................................................
Data.....................................................


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »








Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes






TABEL
CU PERSOANELE CARE DEȚIN FUNCȚII DE CONDUCERE 
ÎN CADRUL INSTITUȚIEI




	Nume Prenume
	Funcție

	CUCUIU RADU CRISTIAN
	Director General

	Harabagiu Steluța
	Director Gen Adj. Economic

	Vintilă Daniela
	Președinte comisie evaluare

	Podaru Luciana
	Membru comisie evaluare 

	Rebreanu Romana
	Membru comisie evaluare

	Cornienco Ana Maria
	Membru comisie evaluare

	Brehar-Cioflec Dana
	Membru comisie evaluare

	Luncă Cătălina
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Radu Iuliana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Zidaru Raluca
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Leustean Mihaela
	Membru de rezerva comisie evaluare


























Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016





Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de ................. (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului avand ca obiect ...... .......... (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii), codul CPV......., la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 




Operator Economic
..........................
(denumirea)



FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 
pentru atribuirea acordului cadru
    



 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam  kituri extracție automata acizi nucleici, compatibile cu sistemul de extracție automată Genolution NX-48S pentru suma de .......................................lei (valoare maximă/ acord-cadru) platibilă după recepţia produselor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
	
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului .....................................................
Capacitate de semnătura .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  .....................................................
Ţara de reşedinţă.....................................................
Adresa	.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită).....................................................
Telefon / Fax.....................................................
Data .....................................................










Anexa formular ofertă financiară




Centralizator prețuri

	Nr. Crt.
	Denumire produs
	UM
	Preț unitar, lei fără TVA
	Cantitate maximă/ acord-cadru
	Valoare maximă/ acord-cadru

	1.
	Kit extractie automata acizi nucleici VN 143
	
	
	
	

	2.
	Kit extractie automata acizi nucleici VN 153
	
	
	
	

	3.
	Kit extractie automata acizi nucleici VN 163
	
	
	
	









   
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
		
		
	



		

 CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII




pentru achiziţia publică de „Reactivi RT-PCR-kituri extractie compatibile cu extractorul NX-48S ” - Acord- cadru/ 24 luni
 cod CPV: 33696000 – 5 
prin  Negociere fara publicare
conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și 
Normelor metodologice de a aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, 
cu modificările și completările ulterioare, 
respectiv prevederile O.U.G.  nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începand cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspandirea coronavirusului SARS-CoV-2








			Clauze contractuale obligatorii

Modele acord cadru si contract subsecvent

Acord – cadru de furnizare produse
nr.______________data_______________
Preambul 
In temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul acord-cadru de furnizare de produse, 
In baza Raportului procedurii de atribuire a acordului cadru/ 24 luni “ Reactivi RT-PCR-kituri extractie compatibile cu extractorul NX-48S ”, aprobat cu nr. ............................, între
1. Partile
1.1 Autoritatea contractantă INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, cu sediul în str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Bucureşti, telefon nr. centralã: (021) 3183620, fax nr. (021) 3123426, cod fiscal 26347241, cont trezorerie .................. deschis la Trezoreria sector 5, reprezentată prin director general - dr. Cucuiu Radu Cristian, şi director gen. adj. economic -  ec. Harabagiu Steluta, în calitate de promitent achizitor, pe de o parte si 
1.2 …………., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ............. , cu sediul social  în .........., Str..........., nr......, jud ..........., tel/fax ........... / .............., cod unic de înregistrare RO ............., cont  nr. .............. deschis la Trezoreria ............., reprezentată prin Administrator .............., în calitate de promitent  furnizor,  pe de altă parte,
s-a incheiat prezentul acord cadru.
2. Scopul acordului cadru
2.1 – Scopul acordului cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/ condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele de furnizare produse ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord.
2.2 – Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect furnizarea produselor, în condiţiile convenite în prezentul acord.
3. Durata acordului - cadru
3.1 - Durata prezentului acord-cadru este de 24 luni, adică de la ........... până la ....................
4. Obiectul Acordului - cadru
4.1 Obiectul Acordului-cadru il reprezinta furnizarea de kituri extractie compatibile cu extractorul NX-48S conform prevederilor cantitative si calitative din Caietul de sarcini.
5. Preţul unitar al produselor
5 .1 – Preţul unitar al produselor este cel inclus de promitentul furnizor în propunerea financiară, 
5.2 – Valoarea minima a acordului-cadru este de ........lei fara TVA respectiv............lei cu TVA inclus.
5.3 -  Valoarea maxima a acordului-cadru este de ........lei fara TVA respectiv............lei cu TVA inclus.
 6. Cantitatea previzionată 
6.1 - Cantitatea previzionata de produse ce urmează a fi furnizate în baza contractelor subsecvente este prevăzută în Caietul de sarcini si propunerea tehnica documente ale prezentului acord-cadru. 
7. Obligaţiile Promitentului - Furnizor 
7.1 - Promitentul-furnizor se obligă ca produsele furnizate să respecte cel puţin calitatea prevăzută în propunerea tehnică, anexă la prezentul acord-cadru.
7.2 - Promitentul-furnizor se obligă să furnizeze produsele astfel cum au fost prevăzute în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea solicită acest lucru.
7.3 – Promitentul-furnizor se obligă să despăgubească promitentul-achizitor împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele furnizate, şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
7.4 – Promitentul-furnizor se obliga ca la fiecare dintre contractele-subsecvente incheiate sa constituie Garantie de buna-executie în cota procentuală de 10 % din valoarea acestuia fara TVA.
7.5 - Promitentul-furnizor se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.


8. Obligaţiile Promitentului – Achizitor 
8.1 - Promitentul-achizitor se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit, respectiv în termen de 60 de zile de la înregistrarea facturii la autoritatea contractanta, conform prevederilor art.6, al.4 din Legea nr. 72/2013.  Plăţile se fac în lei.
8.2 - Promitentul-achizitor se obligă să nu iniţieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenţionează să achiziţioneze produse care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepţia urmatoarelor cazuri:
a) cand  promitentul furnizor declară că nu mai are capacitatea de a răspunde solicitărilor
b) dupa trecerea unui preaviz de 15 zile de cand promitentul furnizor a fost notificat ca nu isi indeplineste obligatiile asumate si acesta nu a remediat situatia sau nu a raspuns la notificare in acest termen
8.3 - Promitentul-achizitor este îndreptăţit să iniţieze o procedură de atribuire, atunci când valoarea estimată a contractului subsecvent pe care intenţionează să îl atribuie, cumulată cu suma contractelor subsecvente atribuite anterior, depăşeşte o valoare pentru care prevederile legale impun obligaţii în raport cu anumite praguri valorice.
9. Comunicări
9.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
9.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
10. Documentele acordului cadru sunt, in ordine:
a) caiet de sarcini
b) propunerea tehnică
c) propunerea financiară
d) acte aditionale, daca exista
11. Încetarea acordului cadru
11.1 - Prezentul acord cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen
-prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligaţii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice
11.2 - Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de15 zile a părţii în culpă. In acest caz rezilierea devine efectiva la 15 zile de la transmiterea notificarii cu exceptia cazului in care, urmare a notificarii, partea notificata isi recunoaste vina si isi indeplineste toate obligatiile contractuale in interiorul termenului de 15 zile. 
12. Litigii
12.1 - Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord- cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
12.2 - Dacă un litigiu nu este solutionat amiabil in termen de 15 zile, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti in a caror raza isi are sediul achizitorul.

Părţile au convenit să încheie prezentul acord-cadru, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


         PROMITENT ACHIZITOR					 PROMITENT FURNIZOR


(semnături autorizate)					                          (semnături autorizate)
............................ 						             ..............................
       LS 								LS





Model  de  Contract  subsecvent de furnizare produse
nr.______________
[bookmark: _GoBack]

Preambul 
	
In temeiul Legii nr.98/2016 privind achizitii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat prezentul contract  de furnizare de produse, 
       În baza acordului cadru nr..................s-a încheiat prezentul contract de Furnizare Reactivi RT-PCR-kituri extractie compatibile cu extractorul NX-48S  – lot ....., între
1.Partile
1.1 Autoritatea contractantă: INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA cu sediul in Bucuresti, str. Dr. Leonte nr.1-3, sector 5, tel. 021.318.36.19, fax 021.312.34.26, CUI/CIF ..., cont ............................, deschis la Trezoreria sector 5, reprezentat legal prin, Director General , în calitate de  ACHIZITOR, pe de o parte
şi 
1.2 SC …………….. SRL, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. ..................................., cu sediul în Bucuresti, Str............, nr............., sector .............., tel/fax ....................., CUI/CIF ........................... cont  nr. .............................................. deschis la ...................................., reprezentată prin Director General ........................... , în calitate de FURNIZOR, pe de altă parte.

2. Definiţii 
2.1 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract – reprezintă prezentul contract  şi toate documentele sale. 
b. achizitor şi Furnizor - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. servicii - serviciile aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract; 
e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care furnizorul are obligaţia de a le furniza achizitorului conform prezentului contract;
f. forţa majoră -  un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; Starea de alerta / urgența legal instituită nu constituie forță majoră în cadrul acestui contract; 
g. zi - zi calendaristică; h.an - 365 de zile;
i. garanţie de bună execuţie - garanţia care se constituie de către furnizor în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului;
j. daune-interese – compensări sau despăgubiri băneşti pe care o parte le poate cere celeilalte părţi, pe calea instanţei, pentru repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutarea ori executarea defectuoasă sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale;
k. penalitate - despăgubire bănească sau în orice altă valoare patrimonială cuantificată, pe care partea în culpă urmează să o platească celeilalte părţi, conform legii sau contractului, în caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a clauzelor contractuale;

3. Interpretare
3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.
3.3 Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include achizitorul şi Furnizorul aşa cum sunt nominalizate în contract, persoanele nominalizate de acestea şi societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică care execută activităţi în legătură cu contractul.
3.4 Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

4. Obiectul si pretul contractului  
4.1 - Furnizorul se obligă să Furnizare Reactivi RT-PCR-kituri extractie compatibile cu extractorul NX-48S,  în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract si cu cerintele prevazute in caietul de sarcini.  
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească furnizorului preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de furnizare.                                           
4.3. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produselor furnizate, plătibil furnizorului de către achizitor, în condițiile îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale de către furnizor, este........... lei fara TVA respectiv ......... lei cu TVA inclus pentru total contract subsecvent.

5. Durata contractului
5.1 Prezentul contract se incheie pe perioada ...............

6. Executarea contractului 
6.1 Executarea contractului începe odata cu constituirea de catre furnizor a garantiei de buna executie, conform clauzei nr.13 din contract.

7. Documentele contractului
7.1 - Furnizorul isi va îndeplini obligatiile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele documente, parte a contractului:
a) caietul de sarcini;
b) oferta tehnică şi oferta financiară; 
c) dovada constituirii garantiei de buna executie; 
d) acte aditionale, daca exista;
7.2 - Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la pct.7.1.

8. Obligaţiile principale ale furnizorului
8.1 Furnizorul se obligă să furnizeze produsele cuprinse in documentele contractului, la destinatiile achizitorului defalcate in cantitatile prevazute in Anexa, in termen de cel mult ..... zile (termenul de livrare ofertat) de la data inceperii executarii contractului. 
8.2 Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
    i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate  şi
    ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea comenzii ferme întocmite de către achizitor.
8.2 - Furnizorul se obliga sa respecte legislatia in vigoare.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului
9.1 – Achizitorul se obligă să receptioneze produsele aferente contractului la sediile INSP prevazute in Anexa.
9.2 – Achizitorul se obligă să platească preţul către furnizor în termen de maxim 60 de zile de la înregistrarea facturii la autoritatea contractanta, conform prevederilor art.6, al.4 din Legea nr. 72/2013.  Plăţile se fac în lei.

10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 
10.1  - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract/acord-cadru, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalitaţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi din valoarea obligatiilor neindeplinite.
10.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile la expirarea perioadei prevazute, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% pe zi din plata neefectuată.
10.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Penalitatile datorate curg de drept din data scadentei obligatiilor asumate conform prezentului contract.
10.5 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese. In acest caz rezilierea devine efectiva la 15 zile de la transmiterea notificarii cu exceptia cazului in care, urmare a notificarii, partea notificata isi recunoaste vina si isi indeplineste toate obligatiile contractuale in interiorul termenului de 15 zile.
10.6 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de furnizare, în cel mult 10 zile de la la apariţia urmatoarelor situatii:
a) Furnizorul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 -167 in Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice;
b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 
10.7 Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.
 
11. Alte resposabilităţi ale Furnizorului 
11.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a furniza produsele prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cerintele din caietul de sarcini.
(2) Furnizorul se obligă să supravegheze furnizarea produselor, sa asigure resursele umane, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în contract.  
11.2 - Furnizorul este pe deplin responsabil pentru calitatea produselor. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de furnizare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 
 
12. Alte responsabilităţi ale achizitorului 
12.1 - Achizitorul va pune la dispoziţia Furnizorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care achizitorul le considera necesare îndeplinirii contractului.
12.2 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de furnizare a produselor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 
12.3 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, Furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.
12.4 - Achizitorul va informa Furnizorul in timp util cu privire la eventualele completari pe care le-ar dori in legatura cu modul de livrare a produselor.

13 Garantia de buna executie a contractului
13.1 Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de …….. (10% din valoarea contractului fara TVA) si se constituie in conditiile prevazute de lege; pentru sume mai mici de 5.000 lei, garantia  se poate constitui prin depunere la casieria INSP, zilnic intre orele 09.00 - 14.00. Dovada constituirii garantiei de buna executie devine document al contractului, in conditiile clauzei nr.8.
13.2 Dacă garanţia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat în contul autorităţii contractante: RO19TREZ7055005XXX006108 deschis la Trezoreria sector 5 Bucuresti. CUI INSP: 26347241.
13.3 In cazul achizitiei pe loturi, cand se incheie mai multe contracte cu acelasi furnizor pentru toate loturile adjudecate, se accepta constituirea garantiei de buna executie cu o singura valoare totala, daca este insotita de o anexa cu individualizarea valorilor garantiei pe fiecare contract in parte.
13.4 Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este cel putin egala cu durata contractului si se constituie in termen de maxim 5 zile de la data semnarii contractului.
13.5 Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
13.6 Achizitorul se obliga sa restituie garantia de buna executie in termen de 14 zile de la data intocmirii procesului verbal/NIR de receptie a tuturor produselor care fac obiectul contractului, daca nu s-au ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

14. Ajustarea preţului contractului
14.1 - Pentru produsele prestate, plaţile datorate de achizitor Furnizorului sunt tarifele declarate în oferta financiară, document al contractului.
14.2 - In orice alte conditii, preţul contractului nu se actualizează.

15. Subcontractarea
15.1 - Subcontractarea se poate realiza in conditiile prevazute la art.218 alin (3) din Legea nr.98/2016, in masura in care subcontractarea a fost prevazuta in documentatia de atribuire.

16. Cesiunea
16.1 - Furnizorul are obligatia de a nu transfera, total sau partial, unei terte parti, obligatiile sale asumate prin contract.
16.2 - Furnizorul poate cesiona dreptul sau de a incasa pretul produselor prestate, in conditiile prevazute de dispozitiile Codului Civil, insa numai cu acordul obligatoriu si prealabil al achizitorului.
16.3 - Cesiunea nu va exonera Furnizorul de nicio responsabilitate privind obligatiile asumate prin contract.

17. Recepţie, inspecţii şi teste
17.1 Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din oferta tehnica.
17.2 Recepţia finala se va face la destinaţia finală a produselor, defalcat pe destinatii, conform prevederilor din Anexa.
17.3 Dacă vreunul dintre produsele inspectate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului, de a înlocui produsele refuzate în termen de 15 zile de la notificarea în scris de către achizitor.
17.4 Dreptul achizitorului de a inspecta şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
17.5 Prevederile clauzelor 17.1 - 17.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

18. Ambalare şi marcare
18.1 (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.
        (2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.
18.2 Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare. Produsele se vor livra în ambalaj sigilat şi marcat de producător. 
18.3 Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie etc.) rămân în proprietatea achizitorului.

19. Livrarea şi documentele care însoţesc produsele
19.1 Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor, respectând termenele stabilite.
19.2 Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele:
    	 a) Factura fiscală;
              b) Avizul de expediţie ; 
              c) Certificatul de calitate 
19.3 Certificarea de către achizitor a faptului că produsele au fost livrate parţial sau total se face după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
19.4 Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor 17.1 – 17.3.

20. Perioada de garanţie acordată produselor
20.1 Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în formularul de oferta.
20.2 Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.
20.3 La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele neconforme beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.
20.4 Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să inlocuiasca produsul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

21. Forţa majoră
22.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
22.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
22.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
22.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor
23.1 - Achizitorul şi  Furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.
23.2 - Dacă achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, de către instanţele judecatoreşti in a caror raza isi are sediul achizitorul.

24. Comunicări
24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
	(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
	(3) În cazul în care transmiterea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
	(4) Dacă notificarea se trimite prin fax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Alte prevederi
25.1 - Prezentul contract se completeaza cu prevederile din legislatia aplicabila, modificata si completata pana la data semnarii prezentului contract. (Legea nr.72/2013, Legea nr.98/2016,  Codul de procedura civila,  Codul civil,).
25.2 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România
25.3 - Responsabil pentru derularea intocmai a contractului, din partea achizitorului este CRSP…….
Parţile au înteles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    	

          ACHIZITOR								FURNIZOR
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CCleaner

7. CONDITII DE PARTICIPARE

7.1. Fiecare operator economic interesat poate depune oferta, cu conditia ca oferta s fie depusa pentru
toate cele trei tipuri de kituri de extractie solicitate.

7.2. Ofertele financiare si tehnice vor fi depuse respectand ceriniele din caietul de sarcini si modul de
prezentare a propunerilor tehnice si financiare.

7.3. Certificate sau documente relevante care si dovedeasca forma de inregistrare, sediul §i obiectul de
activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat).

7.4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarca in prevederile art. 60 (evitarca conflictului
de interese) din Legea nr. 98/2016.

7.5. Declarafie pe proprie réspundere privind neincadrarea in prevederile art, 164, 165 si 167 din Legea
98/2016.

7.6. Fisa de informafii generale a operatorului,

7.7. Operatorul economic trebuie s fie inscris in SEAP.

8. MODALITATEA DE DERULARE A NEGOCIERILOR:

(@) comisia de evaluare se va intruni la sediul INSP din Str. Dr. Leonte nr. 1-3, Sector 5, Localitatea
Bucuresti;

(b) negocierile vor avea loc individual, cu fiecare ofertant in parte prin oricare din urmatoarcle
modalitai: prezentare la sediul INSP, telefon, videoconferinga prin aplicatii tip WhatsApp;

(€) ofertantul va indica in oferta modalitatea in care poate participa la sedinta de negociere (prezentare
la sediul INSP, telefon, videoconferinia prin aplicayii tip WhatsApp);

(d) runda de negocicre cu ofertantii va avea in principal ca obiect preful ofertat;

(e) n urma derularii etapei de negociere, ofertan(ii vor trimite scanat ofertele imbunatifite finale
semnate si stampilate de ciitre reprezentantul legal sau persoana imputernicitd prin e-mail la adresa
directie.generala@insp.gov.ro si in original la sediul INSP;

() negocierile se deruleaz in limba romani;
(g) INSP isi rezerva dreptul de a atribui contractul pe baza ofertei initiale, fira negociere:

- in cazul in care un ofertant nu doreste s depund o oferta mbunatafita si declar acest aspect
odati cu oferta inifial depusa;

- daca exista un singur ofertant admisibil.

TERMEN LIMITA PRIMIRE OFERTE: 08.04.2021, ora 12:00

10. INFORMATII SUPLIMENTARE:

10.1. Operatorii cconomici trebuie sa depuna ofertd pand la data de 08.04.2021, ora 12:00 in plic la
secretariatul INSP sau pe e-mail directie. generala@insp.gov.ro.

CCleaner Alert
‘Cleaning can save 268 GB of disk space:

P Type here to search
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10.2. Oferta va cuprinde:
- propunerea tchnica in detaliu, fise tchnice, cataloage;
- propunerea finaciari conform model anexat cat §i detaliat, indicandu-se preturile pentru

fiecare produs in parte, atat pret per UM cit §i preful aferent cantititii totale — maxim
accord-cadru

- documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.
10.3. Autoritatea contractantd va selecta ofertele care respectd toate cerintele solicitate in caietul de
sarcini.

10.4. Persoana contact inform tii suplimentare: Vintila Daniela 021.318.36.20, int. 118, adresa e-mail
dana.vintila@insp.gov.ro

Documente anexate:
- Model figa informafii generale;
- Model declarafic privind evitarea conflictului de interese;

- Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art, 164, 165 si 167 din Legea nr.
98/2016;

- Model ofertd financiara.

Cu speranta cé invitatia noastra v-a trezit interesul si veli depune oferta, va muljumim anticipat!

DIRECTOR GENERA, 5
Dr. CUCUIU RADU ¢RISTIA

- “wwm J

Sef Birou Achizitii Publice
Ec. Vinijla Danicla
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MINISTERUL SANATATII
INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA
Jp  NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

INVITATIE DE PARTICIPARE/ ANUNT DE PUBLICITATE
LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE
avind ca obiect achizitia de
REACTIVI RT-PCR - kituri extractie
compatibile cu extractorul NX-485

ACORD-CADRU/24 luni

1. DATE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTA

Adresa postalii: STR. DR. LEONTE ANASTASIEVICI NR. 1-3, SECTOR 5. BUCURESTI,
Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050463, Roménia,
Tel.: +40213183620, c-mail: directie. gencrala@insp.gov.ro, Fax: +40 213123426,

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei este reprezentat de furnizarea de reactivi necesari deruldrii acti itatilor specifice
din cadrul PN1.2, supravegherea bolilor transm prioritare respectiv: activitati desfasurate la
nivelul unitdilor de specialitate pentru identificarea prin Real Time PCR a virusului SARS Cov-2.

Valoare minimi estimati: 23.900 lei fara TVA

Valoare maximi estimati: 600.000 lei fird TVA

3. ALEGEREA $1 JUSTIFICAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE

3.1. Alegerea procedurii de atribuire

Procedura de atribuire selectatd este — Negociere fird pul
3.2. Justificarea alegerii procedurii de atribuire

Selectarea procedurii de atribuire s-a realizat findndu-se cont de urmatorul aspect:

Avénd in vedere prevederile O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, incepand
cu data de 15 mai 2020, in contextul situaf epidemiologice determinate de raspandirea
coronavirusului SARS-CoV-2, art. 19, alin (1) “Directiile de sanatate publicd si unitatile sanitare isi
pot asigura materiale si echipamente de protectie necesare in conformitate cu prevederile art, 104 al
(1) litc) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificérile si completarile ulterioare:
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1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea
prealabild a unui anuny de participare pentru atribuirea contractelor de achizifii publice/acordurilor-
cadru de lucrdri, de produse sau de servicii intr-unul din urmatoarele cazuri:
©) ca o mdsurd strict necesard, atunci cdnd perioadele de aplicare a procedurilor de licitafie deschisd,
licitafie restransa, negociere compelitiva sau procedura simplificatd nu pot fi respectate din motive de
exiremd urgenyd, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio formd unei
acfiuni sau inacfiuni a autoritafii contractante. In situafii in care se impune intervenfia imediatd,
autoritatea coniractantd are dreptul de a realiza achizifia publica in paralel cu aplicarea procedurii
de negociere fird publicarea prealabild a unui anuny de participare.”

Tinand cont de cele precizate mai sus, consideram ca justificarea alegerii procedurii de atribuire s-
arealizat in raport cu necesitatea, obiectul si fondurile alocate pentru achizitia publica.

PROCEDURA DE ATRIBUIRE NU ESTE MZE%WH:N PE LOTURYI, toate cele trei tipuri de
Kituri solicitate fiind compatibile cu acelasi tip de sistem de extractie automata, Genolution Nextractor

NX-48S, folosit in Laboratoarele de Epidemiologie din cadrul CRSP Bucuresti, CRSP Cluj, CRSP
Iasi §i CRSP Timigoara.

4. COD crPV
Produsele se incadreaza in urmitorul cod CPV: 33696000 — 5
5. CRITERIUL DE ATRIBUIRE

Criteriul de atribuire: calitate — pre in conformitate cu prevederile art. 187 alin. (31) din Legea
nr. 98/2016, “autoritatea contractantd poate utiliza criteriul preful cel mai scazut numai in situagia in
care achizifioneaza produse, servicii sau lucrari a ciror valoare estimata a contractului nu depaseste
pragurile previzute la art. 7 alin. (1).".

Factorii de evaluare si modalitatea de acordare a punctajului se regisesc in caietul de sarcini

6. CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

6.1. Termenul maxim de livrare al produselor este cel declarat in oferta, dar nu mai mult de 20 zile de
la data intrdrii in vigoare a contractului subsecvent.

6.2 Produsele se vor livra pe baza de factura si proces verbal de predare-primire si vor fi fnsofite de
certificate de calitate sau declarafii de conformitate, dupa caz.

6.3. Produsele se livreazii in ambalaje sigilate, nedeteriorate §i inscripfionate corespunzitor.

6.4. Orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate in caietul de sarcini va fi returnat
furnizorului.

6.5. Locul de livrare al produselor: la sediul fiecirei locatii, conform datelor de contact din caietul de
sarcini.

6.6. Oferta financiard va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu din
punct de vedere al confinutului pe toati perioada de valabilitate.

6.7. Plata pentru aceste produse se va face in termen de maxim 60 zile de Ia inregistrarea facturii la
Autoritatea Contractants, conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 72/2013.
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