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Ofertant								
    .....................................
      (denumirea/numele)
INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
E-mail:
Cont Trezorerie:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:
6. Activitati CAEN pentru care exista autorizare ………………. (se va preciza codul CAEN corespondent obiectului acordului-cadru)
7. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

	Cifra de afaceri in domeniul de activitate specific obiectului contractului 


	Anul
	Valoare
Moneda
	Curs de schimb 
	Echivalent LEI


	2018
	
	
	

	2019
	
	
	

	2020
	
	
	

	Media cifrei de afaceri
	



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................
Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal.


Operator Economic
..........................
(denumirea)


DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE




Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea si datele de identificare ale operatorului economic)
  declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 60  din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

	In sensul celor de mai sus, depun anexat prezentei declarații Certificat constatator eliberat de eliberat de Ministerul Justiției - Oficiul Registrului Comerțului (sau echivalent în cazul persoanelor juridice străine) [SAU] Extras din Registrul acționarilor, certificate de administrator, în cazul societăților pe acțiuni.
	
Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.


Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului                                   .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului				                    .....................................................
Capacitate de semnătura						        .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  						        .....................................................
Ţara de reşedinţă						                        .....................................................
Adresa								        .....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită)			                         .....................................................
Telefon / Fax							        .....................................................
Data 							                        .....................................................


Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »









Anexa a declarației privind evitarea conflictului de interes






TABEL
CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE CONDUCERE 
IN CADRUL INSTITUTIEI




	Nume Prenume
	Functie

	Cucuiu Radu Cristian
	Director general

	Harabagiu Steluta
	Director gen. adj. Economic

	Vintila Daniela
	Presedinte comisie evaluare

	Georgescu Bogdan
	Membru comisie evaluare

	Niculescu Alexandru
	Membru comisie evaluare

	Podaru Luciana
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Chiran Carmen
	Membru de rezerva comisie evaluare

	Ene Daniel
	Membru de rezerva comisie evaluare


























Operator Economic
..........................
(denumirea)

DECLARATIE privind neincadrarea in art. 164, 165, 167
din Legea nr. 98/2016



Subsemnatul, ................................. reprezentant imputernicit al ............. (denumirea operatorului economic), in calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinator al candidatului/ofertantului, la procedura de achiziție directă pentru atribuirea contractului având ca obiect Lucrări RK …….., codul CPV ……….  , la data de  ................ (zi/luna/an), organizata de ............ (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in vreuna din situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului.....................................................
Capacitate de semnătura.....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  .....................................................
Ţara de reşedinţă .....................................................
Adresa	.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită) .....................................................
Telefon / Fax	.....................................................
Data.....................................................

Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile referitoare la « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal legate de « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »
Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. 







Operator Economic
..........................
(denumirea)


FORMULAR DE OFERTĂ (PROPUNERE FINANCIARA) 
pentru atribuirea contractului




 1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii............................., reprezentanti ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executăm Lucrări RK ……….. pentru suma de .......................................lei platibilă după recepţia serviciilor respective, la care se adaugă TVA în valoare de ................................................lei (suma în litere şi în cifre) conform legii;
	
    2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de _______ zile, (durata in litere si cifre), respectiv pana la data de ___________________ (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    3 Pana la incheierea si semnarea contractului aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

    4. Precizam ca:
|x| nu depunem oferta alternativa.		|_| depunem oferta alternativa.




Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului .....................................................
Capacitate de semnătura .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului .....................................................
Ţara de reşedinţă.....................................................
Adresa.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită).....................................................
Telefon / Fax .....................................................
Data .....................................................







Operator Economic      						
..........................

(denumirea)




DECLARATIE PRIVIND SANATATE SI SECURITATEA IN MUNCA


Subsemnatul ........................... (nume si prenume), reprezentant imputernicit al ……………………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere ca ma anagajez sa execut Lucrări RK …………. pe parcursul indeplinirii contractului, in conformitate cu regulile obligatorii referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii din legea nr 319/2006- Legea sanatatii si securitatii in munca si din Hotararea nr 1425/2006-Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii 319/2006, ambele cu modificarile ulterioare.
De asemenea, declar pe propria raspundere ca la elaborare ofertei am tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectie a muncii, si am inclus costul pentru indeplinirea acestor obligatii.



Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului  .....................................................
Numele  şi prenumele semnatarului.....................................................
Capacitate de semnătura .....................................................
Detalii despre ofertant 
Numele ofertantului  	.....................................................
Ţara de reşedinţă	.....................................................
Adresa	.....................................................
Adresa de corespondenţă (dacă este diferită).....................................................
Telefon / Fax.....................................................
Data 	.....................................................



Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

image2.png
8. Ofertele care nu contin toate documentele solicitate vor fi declarate inacceptabile si nu vor
intra in evaluare.

9. Achizitia directd nefiind o procedurd de atribuire nu se desfasoard o sedinta publica de
deschidere a ofertelor si nici nu se vor solicita completari ale documentelor lipsa.

Criteriul de atribuire:
Pretul cel mai scazut dintre ofertele care indeplinesc cerintele tehnice solicitate in caietul de sarcini.

Termen limita primire oferte:
22.06.2021, ora: 12:00

Informatii suplimentare:

1.

Operatorii economici trebuie sa depuna ofertd pana la data de 22.06.2021, ora: 12:00 in plic sigilat
la secretariatul INSP sau pe adresa de e-mail directie.generala@insp.gov.ro, in atentia biroului
Achizitii Publice.

. Oferta va cuprinde:

- propunerea tehnica in detaliu in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini,

- propunerea finaciara conform model anexat si

- documentele solicitate la conditii de participare, semnate si stampilate.

Autoritatea contractantd va selecta ofertele care respecta toate cerintele solicitate in caietul de

sarcini.

in cazul in care se depun oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite

ofertantilor o noua propunere financiard, caz in care céstigitor va fi declarat ofertantul cu

propunerea financiara cu pretul cel mai scdzut.

5. Persoane contact informatii suplimentare: Vintila Daniela 021.318.36.20, int. 118, adresa e-
mail dana.vintila@insp.gov.ro; Georgescu Bogdan 021.318.36.20, int. 125 sau 229, adresa de

e-mail bogdan.georgescu@insp.gov.ro

Documente anexate:

Model fisa informatii generale

Model declaratie privind evitarea conflictului de interese

Model declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164,165 si 167 din Legea nr. 98/2016
Model declaratie sanatate si securitate in munca

Model oferta financiara

Ofertantul care va fi declarat castigator in urma primirii Raportului achizitiei, isi vor defini oferta

in Catalogul Electronic al SICAP astfel:

- Subcodul CPV 45231111 -6, cu denumirea “Lucriri RK coloane si radiatoare sediul INSP

din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5, conform anunt publicitate nr. .....”, iar la descriere se va
trece ,,conform caiet de sarcini publicat pe site INSP”

Cu speranfa ca invitafia noastrd v-a trezit interesul si veti depune oferta, va mulfumim

anticipat!
DIRECTOR Sef Birou Achizitii Publice
Dr. CUCUIU Ec. Vintila Daniela,
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CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Cerintele impuse vor fi
considerate ca fiind minimale.

fn acest sens orice oferts prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi
luatd in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel
calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de lucrari inferioare celor
previzute in caietul de sarcini va fi declarati ofertd neconformai si va fi respinsa.

OBIECTUL CONTRACTULUI: achizitie RK coloane si radiatoare INSP locatie Dr. Leonte Nr.
1-3 Sector 5

Valoare estimata prestatie = 257 142.86 lei fara TVA
Locatia: Institul National de Sanatate Publica, str.Dr.Leonte, nr.1-3, sector S, Bucuresti

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA , cu sediul in Str. Dr. Leonte, nr.1-3,
sector 5, Bucuresti, desfasoara asistenta de sanatate publica, coordonand tehnic si metodologic
activitatea de specialitate in domeniul fundamentarii, elaborarii si implementarii strategiilor privitoare
la prevenirea imbolnavirilor, controlul bolilor transmisibile si netransmisibile si a politicilor de
sanatate publica din domeniile specifice, la nivel national si regional. INSP contribuie major atat la
implementarea directivelor si recomandarilor U.E. in domeniul sanatatii cat si la crearea unor
determinanti favorabili pentru sanatatea populatiei.

Constructia are regim de inaltime S+P+4E+5R si o suprafata construita desfasurata de
aproximativ 7275,20 mp.

Cladirea este alcatuita din trei tronsoane independente. Dispunerea in plan a celor trei tronsoane are o
alcatuire de ansamblu simetrica in raport cu axa mediana transversala. In cladire isi desfasoara
activitatea un numar de 220 de salariati.

Pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor, executantul va desfasura urmatoarele activitati:

v' Asigurarea ritmica a necesarului de materiale de instalatii in cantitatile si sortimentele
necesare si asigurarea fortei de munca, in concordanta cu graficul de executie.

v' In timpul executiei lucrarilor , atat executantul cat si beneficiarul vor urmari ca amplasarea
utilajelor in zonele de lucru sa fie in concordanta cu standardele, normativele si prescriptiile
care guverneaza executia.

v' Beneficiarul va urmari prin dirigintele de santier, ca executia lucrarilor sa se faca in
concordanta cu prevederile legale si va participa la controlul calitaii lucrarilor.

Standarde, normative si prescriptii

* 113/2015- Normativ pentru proiectarea si executia instalatiilor de incalzire central.

C 56/2002- Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii aferente

constructiilor.

e C 142/1985- Instructiuni tehnice pentru executarea si receptionarea termoizolatiilor la
elementele de instalatii.

e C 204/1980- Normativ cadru privind verificarea calitatii lucrarilor de montaj a utilajelor si
instalatiilor tehnologice pentru obiectivele de investitii.

e C300/1994- Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora.
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Solutia Tehnica

Instalatia termica interioara a fost proiectata in conformitate cu prevederile "Normativului
pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala" — 1.13-2015.

Necesarul de caldura pentru incalzirea incaperilor s-a calculat conform SR 1907/1 si SR
1907/2, tinand cont de temperatura aerului exterior (te= -12°C), viteza de calcul a vantului (v=7 m/s),
parametrii aerului interior functie de destinatia incaperilor, de orientare si de elementele constructive
de inchidere exterioara a caldurii. S-a tinut cont si de necesarul de caldura pentru incalzirea aerului
rece intors in incaperi din conditii de igiena.

Solutia de incalzire este de tip incalzire clasica, cu corpuri statice. Calculul de dimensionare al
radiatoarelor s-a facut tinand cont de pierderile de caldura prin elementele de inchidere exterioare.
Calculele au fost facute pentru temperaturi interioare de 20°C.

Alegerea corpurilor de incalzire s-a facut tinand seama de pierderile de caldura din fiecare
incapere si de destinatia incaperilor, astfel incat puterea instalata a acestora sa acopere in totalitate
pierderile. Corpurile de incalzire alese sunt de tip suprafete radiante, alimentate de cate un element
actuator pentru reglarea temperaturii interioare functie de debitul de agent termic.

Suprafetele radiante vor functiona cu apa calda cu temperatura 80°/60°C, in punctul termic de
la subsolul cladirii, agentul termic primar provenind din reteaua de termoficare a municipiului
Bucuresti.

Siguranta la foc

Solutiile tehnice vor fi intocmite astfel incat sa nu favorizeze declansarea sau extinderea
incendiilor datorate instalatiilor.

In acest sens vor fi luate urmatoarele masuri:

Instalatiile vor fi adaptate la gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie si la
categoria de incendiu a cladirilor.

Personalul de exploatare va fi instruit periodic cu privire la respectarea normelor de P.S.I.

In caz de incendiu, inainte de a se actiona pentru stingerea acestuia se vor scoate de sub
tensiune instalatiile electrice afectate si cele periclitate.

Pe timpul executiei lucrarilor se vor respecta toate prevederile normativelor in vigoare privind
executia instalatiilor termice.

Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului

Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu
Protectia calitaii apelor

Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu contin surse de poluanti pentru ape.

Protectia calitatii aerului

In cadrul proiectului nu sunt prevazute materiale sau echipamente care sa afecteze calitatea
aerului.

Protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor
Echipamentele ce fac parte din instalatiile proiectate nu contin surse de zgomote si vibratii
puternice, ¢i numai surse minore, cu zgomot si vibratii reduse.

Protectia solului si a subsolului

Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu contin surse de poluare a solului si a
subsolului.

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

Instalatiile ce fac obiectul prezentei documentatii nu influenteaza asezarile umane si alte
obiective de interes public,aflate in imediata apropiere.
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Gospodarirea deseurilor

In timpul executiei instalatiilor se vor colecta toate deseurile de materiale reprezentand resturi
de cabluri, mase plastice, ambalaje, fier,tabla, etc. si vor fi depozitate temporar pana la preluarea lor
de societati comerciale specializare in valorificarea deseurilor. Gospodarirea substantelor toxice
periculoase

In instalatiile ce se vor executa nu se utilizeaza substante toxice periculoase.

Instructiuni de montaj
Se vor respecta tehnologiile specifice fiecarei lucrari in parte.
Probe si verificari

Verificare instalatiei se va face supunand-o la urmatoarele probe:
-Proba la rece pentru a verifica etanseitatii coloanelor si radiatoarelor

CERINTE TEHNICE
Materiale:
Nr.
crt. Descriere Cantitate | UM
1 | Teava otel 200 mp
2 | Materii prime pentru sudarea cu flacara oxiacetilenica 225 buc
3 | Suport radiator 80-100cm 450 buc
4 | Robinet coltar DN 1/2 cod 40020407 450 buc
5 | Aerisitor automat 1/2 cu ventil pentru radiator 675 buc
6 | Adaptor ppr 20 x 1/2 PPR 20 MM 418 buc
7 | Radiator din otel tip panou 10- H =600 si L = 1000 134 buc
8 | Radiator din otel tip panou 22- H =600 si L = 1200 42 buc
9 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 600 32 buc
10 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 400 137 buc
11 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1400 1 buc
12 | Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = 1600 4 buc
13 Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in
zid caram. sau beton D= 1/2 toli 400 buc
14 Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in
zid. caram. sau beton D=3/4 toli 250 buc
15 Bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze montare in
zid. caram. sau beton D=1 toli 40 buc
16 | Teava polietilena armata PPR compozita DN=20MM 609.76 m
17 | Teava polietilena armata PPR compozita DN=25MM 3453 m
18 | Tub din polipropilena insertie compozit diametrul de 32 MM 48.96 m
19 | Aerisitor automat 1/2 cu ventil pentru coloana 36 buc
20 | Teu din polipropilena, avind diametrul 32 MM 12 buc
21 | Cot 90grade ppr 32 20 buc
22 | Cot 90grade ppr D25 12 buc
23 | Teu din polipropilena, avind diametrul 25 MM 56 buc
24 | Mufa ppr D25 42 buc
25 | Mufa D 20 114 buc
26 | Cot din polipropilena, avind diametrul 20 MM 438 buc
27 | Teu din polipropilena, avind diametrul 20 MM 220 buc
28 | Reductie ppr 32x25 mm 4 buc
29 | Reductie ppr,avand D= 25-20 MM 36 buc
30 | Gips carton pentru reparatii strapungeri 24 mp
31 | Glet pentru reparatii strapungeri 24 mp
Total Materiale lei fara TVA 154 285.72
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Manopera:

Nr. Descriere Cantitate | UM
Crt
Demontare teava otel instalatie montare prin sud. in cond. distrib. port. 1384
S . m
1 | <2M la constructii indindustriale 1
2 | Demontare radiator fonta tabla 225 buc
3 | Demontare sustinatoare de radiator 450 buc
Demontare robineti sau fitinguri,fonta sau otel,pentru instalatie incalz 450 b
: L uc
4 | centr,diametrul < 2 inci,cu mufe
Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii -asim taiere 295 b
. 4 .. uc
5 | radiatoare fonta in vederea evacuarii
6 | Montarea consolelor de sustinere radiatoare- suport radiator 80-100cm 450 buc
Montare robinet cu sertar pana, cu mufe, pentru instalatie incalzire 450 b
- uc
7 | centrala, cu d: 1/2 - robinet tur retur
Montare robineti de aerisire sau trecere cu diametrul pinala 1/2" -
.. ; 225 buc
8 | aerisitor radiator
9 | Montare piese racord.(fiting) - adaptor ppr 20x1/2 FE 418 buc
Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 134 foora
10 | MM -radiator otel 1000mm x 600 H
Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1500 4 buc
11 | MM inclusiv-radiator otel 1200mm x 600 H
Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 37 buc
12 | MM inclusiv - radiator otel 600mm x 600 H
Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de pana la 1000 12 ¥
13 | MM inclusiv - radiator otel 400mm x 600 H
Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1001-1500 1 _—
14 | MM - radiator otel 1400mm x 600 H
Montare radiatoare din otel monobloc avand lungimea de 1501-2000 4 -
15 | MM - radiator otel 1600mm x 600 H
Montare bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze 400 Bt
16 | montare in zid caram. sau beton D= 1/2 toli
Montare bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze 250 —
17 | montare in zid. caram. sau beton D=3/4 toli
Montare bratari pentru fixarea tevi. otel la instalatie incalz. sau gaze 40 buc
18 | montare in zid. caram. sau beton D=1 toli
Montare teava pe,pp,pp-R imb sud prin electrofuz in coloane, , D=20 502 =
19 | MM -teava ppr insertie compozit D=20
Montare teava pe,pp,pp-R imb sud prin electrofuz in coloane, , D=25 510 -
20 | MM -teava ppr insertie compozit D=25
Montare teava pe,pp,pp-R imb sud prin electrofuz in coloane, , D=32 48 5
21 | MM -teava ppr insertie compozit D=32
Montare robineti de aerisire sau trecere cu diametrul pina la 1/2" - 12 i
22 | aerisitoare automate 1/2" coloana
23 | Montare piese racord.(fiting) teu 32 -25 -32 12 buc
Montare piese racord.(fiting)poliprop dext=32MM - cot ppr 90grade
24 | D32 10 buc
25 | Montare piese racord.(fiting)poliprop dext=32MM -mufa D32 10 buc
26 | Montare piese racord.(fiting)- cot 90grade ppr D25 79 buc
27 | Montare piese racord.(fiting) -teu PPR D25 56 buc
28 | Montare piese racord.(fiting) - mufa ppr D25 42 buc
29 | Montare piese racord.(fiting)- mufa PPR D20 114 buc
30 | Montare piese racord.(fiting) - cot ppr90grade D20 - 438 buc
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31 | Montare piese racord.(fiting) - teu D20 - 220 buc
32 | Montare reductie ppr 32x25 mm 4 buc
33 | Montare reductie ppr,avand D= 25-20 MM 36 buc

Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment

pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in zidarie de 1 82 buc
34 | caramida si sectiunea strapungerii de 50-400 cmp
35 | Repararatii dupa strapungeri-gips carton si glet 24 mp

Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg 6 —_—
36 | distanta 100M

Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe 6 -
37 | dist.= 70 km.

Valoare estimati manoper3, lei fara TVA: 102 857.04

Total valoare estimata 257 142.86 lei fara TVA

2.0BIECTIV,TERMEN DE LIVRARE, RECEPTIE
Garantia acordata lucrarii este de 24 luni.

3. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE a contractului in cuantum de 10% din valoarea contractului
fara TVA.

4. TERMEN DE EXECUTIE : 120 zile de la semnarea contractului.

5.TERMEN DE PLATA : Plata se va efectua in Noiembrie-Decembrie 2021

COMISIA DE INTOCMIRE

Ing. Bogdan Georgescu — Sef Serviciu ATM
Ing. Ene Daniel

Ec. Niculescu Alexandru
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INVITATIE DE PARTICIPARE/ ANUNT DE PUBLIC
IN VEDEREA APLICARII PROCEDURII DE
ACHIZITIE DIRECTA DE

LUCRARI RK COLOANE SI RADIATOARE
sediul INSP din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5

INSTITUTUL NATIONAL DE SANATATE PUBLICA, cu sediul in str. Dr. Leonte nr. 1-3,
Sector 5, Bucuresti, CUL: 26347241, intentioneaza sd achizitioneze “Lucrari RK coloane si
radiatoare sediul INSP din str. Dr. Leonte, nr. 1-3, sector 5”, prin cumparare directd catalog
electronic cu anunt de publicitate publicat in SICAP si invitatie de participare publicata pe site INSP.

Lucrarea se incadreaza in urmétorul cod CPV: 45231111 -6
Valoare estimata : 257.142,86 lei fara TVA

Conditii contract:
1. Se va incheia un contract, cu un singur operator economic .
2. Termenul de executie a lucrarii: 120 zile de la data intrarii in vigoare a contractului.
3. Se va constitui garantie de bund executie in cuantum de 10 % din valoarea fara TVA a
contractului, in maxim 5 zile de la semnarea contractului.
4. Oferta financiara va avea perioada de valabilitate de 60 zile, avand caracter ferm si obligatoriu
din punct de vedere al continutului pe toati perioada de valabilitate.
5. Plata pentru aceasta lucrare se va face in termen de maxim 60 zile de la inregistrarea facturii
la Autoritatea Contractanta, conform prevederilor art 6 al. 4 din legea 72/2013.

Conditii participare:

1. Certificate sau documente relevante care sa dovedeascd forma de inregistrare, sediul si
obiectul de activitate al operatorului economic (certificat ONRC actualizat, cu cod CAEN
relevant cu obiectul contractului).

2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 60 (evitarea
conflictului de interese) din Legea 98/2016.

3. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art 164, 165 si 167 din
Legea 98/2016.

4. Declaratie prin care operatorul economic declara faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de
obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

5. Fisa de informatii generale a operatorului.

6. Oferta tehnica va contine graficul de executie a lucrarii, lista cantitatilor de materiale si lista
categoriilor de lucrari.

7. Oferta financiara va fi insotita de centralizatorul de preturi, respectiv devizul oferta.




